检测和校准实验室能力认可准则

在临床酶学校准/参考测量领域的应用说明（征求意见稿）

编制说明

GB/T 27025/ ISO/IEC 17025《检测和校准实验室能力认可准则》规定了校准/参考测量实验室的通用要求，在医学领域，该类校准/参考测量实验室被称为“医学校准/参考测量实验室”，ISO15195：2003《检验医学-参考测量实验室的要求》规定了医学实验室相关的特殊要求。目前，国际上较为成熟的医学校准/参考测量领域为临床酶学领域和小分子化合物领域。根据目前我国医学校准/参考测量实验室的发展现状，CNAS组织相关专家针对临床酶学校准/参考测量领域特点，编制了《检测和校准实验室能力认可准则在临床酶学校准/参考参考测量领域的应用说明》。

本应用说明已将《检测和校准实验室能力认可准则》和《医学校准/参考测量实验室认可准则》的技术要求融于其中，编号与CNAS-CL01一致。本应用说明需结合GB/T 27025/ ISO/IEC 17025 和ISO15195：2003一起使用，作为临床酶学领域校准/参考测量实验室的认可依据之一，弥补使用通用认可准则对专业实验室认可的不足。

目前国内已经有部分实验室参加了国际检验医学溯源联合委员会（JCTLM）组织的实验室间比对（ring trial）工作，而且大部分取得了较好的成绩，为进入国际临床酶学校准/参考测量实验室网络奠定了基础；按照JCTLM的章程，除了该项比对试验合格外，进入该国际校准/参考测量实验室网络的条件还有：采用JCTLM公布的参考测量程序，以及需要取得ISO/IEC 17025以及ISO15195的认可。其中，后者是认可机构的职责，所以，建立ISO15195 和ISO/IEC 17025的联合认可体系，完善临床酶学校准/参考测量领域核心技术评审要求，对该类实验室进行认可，可为其顺利进入国际网络提供保障；同时也可以促进我国临床酶学校准/参考测量体系以及国内临床酶学校准/参考测量实验室网络的发展，并逐步解决医学实验室认可中遇到的临床酶学常规测量结果无法溯源的问题，真正实现医学实验室临床酶学测量结果的准确和可比。

此外，本应用说明的建立、发布和实施是建立临床酶学参考测量领域医学校准/参考测量实验室认可体系的基础。

本应用说明的草案在中国合格评定国家认可委员会(CNAS)和卫生部临床检验中心组织的多次会议上进行讨论，征求各方专家意见并进行了修改。2010年6月5日，该草案提请CNAS内部处室会签。

截止到2010年7月5日，共计收到各式反馈意见19条，主要的问题有：1）文件的编辑问题，比如对标准文件的规范引用问题，用语的前后一致问题等；2）技术问题，主要有不确定度的评估，酶学实验室的设备环境要求以及授权签字人的要求等。

编写组汇总了上述意见，并提出了相应的解决处理办法。经过与意见提出处室讨论沟通后，对草案稿进行了修改，并形成了征求意见稿，按照CNAS认可规范文件的审查程序，现提请各相关利益方提出宝贵意见。

2010.7. 11