《内部校准要求》编制说明

- 背景

由于检测实验室普遍存在一些特殊、专用的检测设备，以及低值易耗、准确度要求低的计量器具。对这些设备的量值溯源，由于各种原因，通常需要由实验室自行实施内部校准。CNAS目前没有对内部校准活动规范性、有效性的规则文件，也缺乏对相关认可评审的指导性文件，而部分实验室实施的内部校准存在一些不规范，甚至不符合量值溯源要求的问题。为保证认可有效性，有效规范内部校准活动，指导认可评审和认可评价活动，CNAS于2008年将该问题纳入认可中心相关专项科研项目中，作为主要研究内容之一。

- 编制过程

课题组于2008年9月，组织部分专家在济南召开研讨会，对自校准文件的制定进行了研讨。会后课题组编写了“自校准要求”草案稿。

2009年9月在认可中心组织部分专家对“自校准要求”有关内容进行了研讨。

2009年10月CNAS校准专业委员会年会上，对自校准要求的相关内容做了介绍，征求委员意见。

“CNAS-CL×× 内部校准要求”于2010年7月形成内部会签稿，经内部会签修改，形成本次征求意见稿。

- 说明

制定过程中，对长期以来所称的“自校准”规范术语名称为“内部校准”。因为“自校准（Self-Calibration）”一般是利用测量设备自带的校准程序或功能（比如智能仪器的开机自校准程序）或设备厂商提供的没有溯源证书的标准样品进行的校准活动，某些情况下，其不是有效的量值溯源活动。

CNAS实验室处

2010-12-02