认可规范文件（CNAS-CL02-A001:2021与CNAS-CL02-A001:202X）修订内容差异对照表

| 序号 | CNAS-CL02-A001:2021(修订前) |  | CNAS-CL02-A001:202X(修订后) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 内容 | 条款号 | 内容 |  |
| 1 | 2 | 规范性引用文件 | 2 | (1)增加引用ISO 17511《体外诊断医疗器械 建立校准品、正确度控制物和人样品赋值的计量学溯源性要求》及国家标准《医学实验室 样品采集、运送、接收和处理的要求》（等同采用ISO/TS 20658）； (2)删除原文件第2章中引用的GB 19781和WS 233；原第2章引用的CNAS-GL028计划删除，修改为WS/T 807《临床微生物培养、鉴定和药敏检测系统的性能验证》 （3）删除《病理科建设与管理指南（试行）》（卫办医政发〔2009〕31号） | 内容变更 |
| 2 | 4.1.1 | 病理实验室设置的规定 | 4.1.1 | 删除原文件4.1.1关于病理实验室设置的规定，病理实验室：设置应符合《病理科建设与管理指南（试行）》（卫办医政发〔2009〕31号）的要求。 | 因《病理科建设与管理指南（试行）》（卫办医政发〔2009〕31号）不宜作为强制要求，删除。 |
| 3 | 4.1.1.2 | 非医疗机构：应有从事相关检测活动的法律证明文件。 | 4.1.1.2 | 删除原文件4.1.1.2 法律实体（本文件5.1）中关于非医疗机构的内容，非医疗机构：应有从事相关检测活动的法律证明文件。 | 此文件不应用于非医疗机构，删除 |
| 4 | 4.1.1.4 | 实验室可参考相关国际/国家/行业标准，如ISO 15190、GB 19781、WS 233等建立安全的实验室环境。 | 4.1.1.4 | 删除原文件4.1.1.4中关于实验室主任建立安全实验室环境的要求，实验室可参考相关国际/国家/行业标准，如ISO 15190、GB 19781、WS 233等建立安全的实验室环境。 | 新版ISO 15189未规定具体职责要求，删除 |
| 5 | 4.14.7 | 病理实验室：应包括标本离体固定时间、标本处理不符合率、常规HE染色/免疫组化/组织化学染色/术中冰冻优片率、常规诊断准确率、冰冻与石蜡切片诊断的符合率、细胞病理与组织病理诊断符合率、报告周期、投诉处理率等。 | 8.8.2 | 修改原文件4.14.7质量指标（本文件8.8.2）中病理实验室质量指标的举例。 病理实验室：应包括标本规范化固定率、病理制片/涂片优片率、常规诊断准确率、术中快速诊断与石蜡切片诊断符合率、报告及时率、投诉处理率等。 | 内容变更 |
| 6 | 5.1.2 | 人员资质 | 6.2.2 | 修改原文件5.1.2（本文件6.2.2）关于授权签字人的资格要求，将描述性内容明确为“中级及以上专业技术职务资格要求”； | 内容变更 |
| 7 | 5.8.1 | 产前筛查报告应由两个以上相关技术人员核对后方可签发，其中审核人应具备副高级以上检验或相关专业的技术职称。 | 7.4.1.1 | 删除原文件5.8.1 总则（本文件7.4.1.1）中关于产前筛查报告“其中审核人应具备副高级以上检验或相关专业的技术职称”的要求 | 行业无此要求，删除 |
| 8 | 5.8.3 | 此条款不适用临床医生对疾病做出的诊断。 LIS中的报告格式应能提供结果解释等备注的功能。 | 7.4.1.6 | 删除原文件5.8.3 报告内容（本文件7.4.1.6）中“此条款不适用临床医生对疾病做出的诊断。”以及“LIS中的报告格式应能提供结果解释等备注的功能。” | 因新版文件已包含此要求，删除 |
| 9 |  |  | 7.3.7.2 | 增加了对肿瘤分子病理样本中肿瘤细胞含量评估（本文件7.3.7.2）的要求。 7.3.7.2 6）c) 若开展肿瘤组织分子病理检测应评估样本中肿瘤细胞的含量并记录。 | 新增 |
| 10 |  |  | 7.4.1.7 | 增加了对肿瘤分子病理样本报告（7.4.1.7）的要求。 7.4.1.7 2) 分子诊断实验室：报告内容还应包括方法的局限性、检测结果临床意义的简要解读、进一步检测的建议、相关咨询人员姓名及联系方式。肿瘤分子病理报告内容还应包括检测样本中肿瘤细胞的含量。 | 新增 |