编制说明

本指南编写旨在为规范材料服役性能评价能力验证样品的制备工作，以金属服役材料常用拉伸、持久蠕变等力学试验能力验证样品和质量控制样品的研制为主要内容，从基本技术要求、原材料准备、样品取样、样品加工、样品均匀性检验直至样品储存等关键过程，都做了相应说明。

金属服役材料的来源可源于不同原材料或具体构件，相应类型（如棒材、板材、管材或其他形状的具体构件）也较为复杂多样。本指南以基本类型分类为主要示例，所示取样位置具有代表性。由于能力验证样品具有一定均匀性要求，因此在参考指南附录A中所示取样位置时，同时要兼顾考虑样品均匀一致性及所能够取得样品的数量，以力求所取样品具有良好的均匀性和代表性。

本指南取样方式以拉伸试验及单轴拉伸蠕变试验为例说明具体取样方式，在涉及其他性能评价试验方法时可参考附录A中相关示例。

材料服役性能评价工作涉及多项相关试验，指南以常用拉伸试验为例，列举了常用规格样品的制备加工示意图，如若另有其他试样规格要求或未涉及相关试验试样，请参考具体试样标准或相关要求。