实验室认可领域分类填报及相关说明

一、综述

为有效解决《实验室认可领域分类》（CNAS-AL06:2011）中重复交叉和缺失问题，在对《实验室认可领域分类》（CNAS-AL06:2011）应用进行充分调研和分析以及充分借鉴国外和境外认可机构实验室认可领域分类优势的基础上，CNAS对《实验室认可领域分类》（CNAS-AL06:2011）进行了改进和完善，形成了《实验室认可领域分类》（CNAS-AL06:20xx），以供实验室、评审员及CNAS秘书处工作人员使用。《实验室认可领域分类》（CNAS-AL06:20xx）主要特点如下：

1、将检测实验室认可领域分类代码和校准实验室认可领域分类代码分开编制。

2、采用三级代码形式，其中每级代码用两位数字表示。

3、检测实验室认可领域分类代码中一级代码为行业，共分为：1（生物）、2（化学）、3（机械）、4（电气）、5（日用消费品）、6（植物检疫）、7（卫生检疫）、8（医疗器械）、9（兽医）、10（建设工程与建材）、11（无损检测）、12（电磁兼容）、13（特种设备及相关设备）、14（软件产品与信息安全产品）等14个一级代码；二级代码主要为检测产品；三级代码主要为检测参数/项目或检测方法。

4、校准实验室认可领域分类代码中一级代码为校准领域，共分为：1（几何量测量仪器）、2（热学测量仪器）、3（力学测量仪器）、4（声学测量仪器）、5（电磁学测量仪器）、6（无线电测量仪器）、7（时间和频率测量仪器）、8（光学测量仪器）、9（化学测量仪器）、10（电离辐射测量仪器）、11（专用测量仪器（检测设备））等11个一级代码；二级代码主要为校准参量；三级代码主要为被校准的测量仪器/类别。

5、取消了《实验室认可领域分类》（CNAS-AL06:2011）中05（CCC认证产品），并对其中某些实验室认可领域分类代码进行了调整，在《实验室认可领域分类》（CNAS-AL06:20xx）中新增“日用消费品”和“软件产品和信息安全产品”两类一级代码。

6、为进一步确保实验室认可领域分类的完整性和齐全性，《实验室认可领域分类》（CNAS-AL06:20xx）中每级代码的最后都设置了“99 （其他）”代码，以便及时动态增加新的实验室认可领域分类代码。

为了便于各方使用《实验室认可领域分类》（CNAS-AL06:20xx），CNAS组织编制了《实验室认可领域分类填报及相关说明》，从适用对象、代码组成、代码特点、代码的填报、代码的诠释等五个方面对每个实验室认可领域分类分别进行了说明。

二、01（生物）填报及相关说明

1、适用对象

从事生物领域或相关领域产品检测的实验室，其检测项目/参数可以选用01（生物）代码进行填写。

2、代码组成

01（生物）代码由三级代码组成，其中，一级代码为学科（生物），二级代码为检测对象（产品），三级代码为检测方法、检测项目/参数或检测产品。

3、代码特点

（1）、旧版实验室认可领域分类代码中的0106（兽用制品的微生物检测）、0107（药物的微生物检测）、0101（人用药物及生物制品的检测）和0105（药物的无菌检测）并入新版实验室认可领域分类代码0104（药物和生物制品的微生物检测）和0114（其他材料的微生物检测）；旧版实验室认可领域分类代码中0116（对微生物的抗性）、0117（对昆虫的抵抗力）等并入新版实验室认可领域分类代码0110（对微生物的抗性）；旧版实验室认可领域分类代码中0108（杀虫剂的功效）并入新版实验室认可领域分类代码0107（杀虫剂和杀菌剂）。

（2）、新版实验室认可领域分类代码中，简化和合并了生物产品及相关产品的代码划分，将旧版实验室认可领域分类代码中的0125（陆地生物）和0126（水生物）等纳入新版实验室认可领域分类代码的0103（水（包括污水）的生物环境）。

4、代码的填报

01（生物）代码的填报一般应填写至三级代码，特殊情况可填写至二级代码。现举例说明如下：

（1）、对于三级代码为检测方法时，实验室应填写对应的三级代码，例如：

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 |  | 代码 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |
|  | 酱油 |  | 沙门氏菌 | 010102 | GB4789.4-2010 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验 |  |  |

（2）、对于三级代码为检测项目/参数时，如果以“全部项目/参数”或“部分项目/参数”形式申请认可，实验室应填写对应的二级代码；如果以“具体项目/参数”形式申请认可，实验室应填写对应的三级代码，例如：

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 |  | 代码 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |
|  | 乳酸菌饮料 |  | 全部参数 | 0101 0112 0222 | GB16321-2003 乳酸菌饮料卫生标准 |  |  |

5、代码的诠释

为确保实验室填报代码准确，对01（生物）代码进行诠释，见01（生物）代码表。

三、02（化学）填报及相关说明

1、适用对象

从事化学化工领域或相关领域产品检测的实验室，其检测项目/参数可以选用02（化学）代码进行填写。

2、代码组成

02（化学）代码由三级代码组成，其中，一级代码为学科（化学），二级代码为检测对象（产品），三级代码为检测方法、检测项目/参数或检测产品。

3、代码特点

（1）、旧版实验室认可领域分类代码中的水泥、混凝土等并入新版实验室认可领域分类代码10（建设工程与建材）；陶瓷和玻璃、橡胶、塑料、皮革、纺织品、纸张等并入新版实验室认可领域分类代码05（日用消费品）；摩托车并入新版实验室认可领域分类代码03（机械）；化学仪器的校准并入新版校准领域实验室认可领域分类代码；仪器设备根据设备检测特点并入相应新版实验室认可领域分类代码。

（2）、新版实验室认可领域分类代码中，对石油产品及相关产品的代码进行了细化，将煤炭、石油蜡、烟草、饲料、农药、肥料、水、土壤、空气与废气等从旧版实验室认可领域分类代码的项目代码变为新版实验室认可领域分类代码的二级代码，并新增天然气、石油添加剂、钻井液、油田化学剂、染料、食品添加剂、消毒产品、环境的电离辐射和电磁辐射、电子电器产品有害物质、有机和无机化工产品及原料、化合物（结构分析）、同位素及放射性物质等二级代码。

4、代码的填报

02（化学）代码的填报一般应填写至三级代码，特殊情况可填写至二级代码。现举例说明如下：

（1）、对于三级代码为检测方法时，如果申请同一标准中涉及多个方法，实验室应填写多个对应的三级代码，例如：

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 |  | 代码 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |
|  | 钢铁及合金 |  | 钨 | 020113 020107 | 钢铁及合金 钨含量的测定 重量法和分光光度法 GB/T 223.43-2008 |  |  |

（2）、对于三级代码为检测项目/参数时，如果以“全部项目/参数”或“部分项目/参数”形式申请认可，实验室应填写对应的二级代码；如果以“具体项目/参数”形式申请认可，实验室应填写对应的三级代码，例如：

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 |  | 代码 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |
|  | 乳酸菌饮料 |  | 全部参数 | 0101 0112 0222 | GB16321-2003 乳酸菌饮料卫生标准 |  |  |

（3）、对于三级代码为检测产品时，如果以“全部产品或部分产品”形式申请认可，实验室应填写对应的二级代码；如果以“具体产品”形式申请认可，实验室应填写对应的三级代码，例如：

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 |  | 代码 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |
|  | 农药 | 1 | 水分 | 0228 | 农药水分测定方法GB/T 1600-2001 |  |  |
|  |  | 2 | 熔点 | 0228 | 农药熔点测定方法GB/T 1602-2001 |  |  |
|  | 水和废水（含大气降水） | 1 | 溶解氧 | 023501 023502 023504 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法 HJ 506-2009 |  |  |
|  |  | 2 | 高锰酸盐指数 |  | 水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989 |  |  |

5、代码的诠释

为确保实验室填报代码准确，对02（化学）代码进行诠释，见02（化学）代码表。

四、03（机械）填报及相关说明

1、适用对象

从事金属材料、机床、通用机械零部件及设备、各行业机械设备、机动车、仪器仪表等机械领域或相关领域产品检测的实验室，其检测项目/参数可以选用03（机械）代码填写。

2、代码组成

03（机械）代码由三级代码组成，其中，一级代码为学科（机械），二级代码为检测产品类别，三级代码为检测产品或检测项目/参数。

3、代码特点

（1）、旧版实验室认可领域分类代码中的起重机械、压力容器产品并入新版实验室认可领域分类代码13（特种设备及相关设备）代码，木材、木制品、家具、纸张、玻璃及制品、塑料、橡胶、纺织品、皮革、玩具等并入新版实验室认可领域分类代码05（日用消费品）代码，清洁室和清洁工作站、建筑板材和胶合板、石膏制品等并入10（建设工程与建材），生物安全舱并入新版实验室认可领域分类代码08（医疗器械）代码，粘合剂和密封剂等并入新版实验室认可领域分类代码02（化学）代码。删除了旧版实验室认可领域分类代码中人行地面等项目代码。

（2）、新版实验室认可领域分类代码中，对旧版实验室认可领域分类代码进行了归类汇总，将泵、压缩机、风扇等代码并入0310（通用机械与设备）；新增机床、农林机械、矿山机械、工程机械、轻工机械、石油化工机械等二级代码；属于机械领域通用检测的参数，如几何量检测、机械振动、机械噪声等，并入0307（通用零部件），该参数可与具体产品代码共同填报使用；0314（测量仪器（检测设备））仅限于检测领域，相关产品的计量校准参照校准领域代码。

4、代码的填报

03（机械）代码的填报一般应填写至三级代码，现举例说明如下：

（1）、如果申请标准为方法标准，且无具体检测对象时，实验室应填写对应的检测方法的三级代码，例如：

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 |  | 代码 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |
| 1 | 机械零件 | 1 | 直线度 | 030701 | 《产品几何技术规范（GPS） 几何公差形状和位置公差 检测规定》 GB/T 1958-2004 | 只测：（900*1200*650）mm |  |
|  |  | 2 | 平面度 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 圆度 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 圆柱度 |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 平行度 |  |  |  |  |

（2）、以“全部项目/参数”或“部分项目/参数”形式申请认可，应填写项目匹配所用的所有代码，例如：

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 |  | 代码 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |
|  | 活塞 | 1 | 全部参数 | 031111 030701 030103 110201 | 《内燃机 铝活塞 技术条件》GB/T 1148-2010 |  |  |

注：该标准包括抗拉强度、硬度、体积稳定性、金相、销孔直径、形位公差、清洁度、表面处理层厚度、（耐磨镶圈、内冷油腔超声波）等参数，在代码填写时应注意与申请项目一致。

（3）、与其它领域存在交叉的情况，如机动车非金属材料检测，应填写日用消费品相关代码；场（厂）内专用机动车辆检测，应填写特种设备及相关设备代码；机动车内空气质量检测应填写化学领域相关代码，各类机械设备电磁兼容检测填写电磁兼容相关代码等。

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 |  | 代码 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |
| 1 | 汽车 | 1 | 动力性 | 031702 | 《汽车爬陡坡试验方法》 GB/T 12539-1990 |  |  |
|  |  | 2 | 噪声 | 031702 | 《汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法》 GB 1495-2002 |  |  |
|  |  | 3 | 车内有害物检测 | 023804 | 《乘用车内空气质量评价指南》 GB/T 27630-2011 |  |  |

5、代码的诠释

为确保实验室填报代码准确，对03（机械）代码进行诠释，见03（机械）代码表。

五、04（电气）填报及相关说明

1、适用对象

从事电气领域或相关领域产品检测的实验室，其检测项目/参数可以选用04（电气）代码进行填写。

2、代码组成

04（电气）代码由三级代码组成，其中一级代码为学科（电气），二级代码为检测对象（产品）、检测参数，三级代码为检测项目/参数、检测产品。

3、代码特点

（1）、旧版实验室认可领域分类代码中的05（3C认证产品）中的电气类产品并入新版实验室认可领域分类代码中04（电气）代码中。

（2）、04（电气）代码的二级代码采用检测参数及检测产品共同存在的方式，三个二级代码0401（电气产品通用环境类试验）,0402（电气产品通用安全类试验）和0403（电气产品通用性能类试验）对应的检测标准都是针对电子电器产品的通用试验，其各自对应的三级代码是相应的检测方法标准；其余的二级代码是检测产品类别，其对应的三级代码为检测对象/产品分类或检测项目/参数。

4、代码的填报

04（电气）代码的填报一般应填写至三级代码，现举例说明如下：

（1）、对于申请的检测方法为电子电器产品通用试验项目时，实验室应填写对应的三级代码。例如：

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 |  | 代码 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |
| 1 | 电源适配器 | 1 | 低温 | 040101 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温 GB/T 2423.1-2008 |  |  |
| 2 | 显示器 | 1 | 高温 | 040102 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温 GB/T 2423.2-2008 |  |  |

（2）、对于三级代码为检测项目/参数时，如申请具体产品的相关检测参数时，应申请该产品类别的二级代码对应的专门检测项目/参数代码三级代码。例如：

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 |  | 代码 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |
| 1 | 复印机 | 1 | 元器件 | 041201 | 信息技术设备 安全 第1部分:通用要求 GB 4943.1-2011 |  |  |
|  |  | 2 | 电源接口 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | …… |  |  |  |  |

（3）、对于三级码为检测对象/产品时，如申请具体产品的相关检测时，应申请该产品类别的二级代码对应的专门检测对象/参数的三级代码。例如：

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 |  | 代码 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |
| 1 | 地面用晶体硅光伏组件 | 1 | 外观检查 | 042301 | 《地面用晶体硅光伏组件--设计鉴定和定型》IEC61215：2005 |  |  |
|  |  | 2 | 最大功率确定 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | …… |  |  |  |  |

5、代码的诠释

无。

六、05（日用消费品）填报及相关说明

1、适用对象

从事轻工产品、纺织产品或相关领域产品检测的实验室，其检测项目/参数可以选用05（日用消费品）代码进行填写。

2、代码组成

05（日用消费品）代码由三级代码组成，其中，一级代码为产品（日用消费品），二级代码为检测对象（产品/产品类别），三级代码为检测方法、检测项目/参数或检测产品。

3、代码特点

05（日用消费品）代码为新增的实验室认可领域分类代码，旧版实验室认可领域分类代码中的轻工类产品，如纺织产品、橡胶塑料、玩具等并入新版实验室认可领域分类代码中05（日用消费品）代码，并在05（日用消费品）代码中增加珠宝、贵金属等二级代码。

4、代码的填报

05（日用消费品）代码的填报根据申报能力情况，可以填写三级代码，也可以仅填写二级代码。现举例说明如下：

（1）、对于申报的能力是产品的检测项目/参数或三级代码为产品时，实验室应填写对应的三级代码，例如：

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 |  | 代码 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |
| 1 | 玩具与儿童用品 | 1 | 机械和物理性能 | 050101 | 国家玩具安全技术规范 GB 6675-2003 + A1: 2005 条款4.1 附录A |  |  |
|  |  | 2 | 燃烧性能 | 050102 | 国家玩具安全技术规范 GB 6675-2003 + A1: 2005 条款4.2 附录B |  |  |
|  |  | 3 | 电性能 | 050103 | 电玩具的安全 GB 19865-2005 |  |  |
|  |  | 4 | 特定元素的迁移：砷、钡、镉、铬、铅、汞、锑、硒 | 050104 | 国家玩具安全技术规范 附录C GB 6675-2003+A1:2005 附录C 条款 4.3 |  |  |
| 2 | 数码照相机 |  | 全部项目 | 051201 | 数码照相机JB/T10362-2010 |  |  |

（2）、对于三级代码为检测项目/参数时，如果以“全部项目/参数”或“部分项目/参数”形式申请认可，实验室可填写对应的二级代码，例如：

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 |  | 代码 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |
| 1 | 晴雨伞 |  | 全部参数 | 0514 | 《晴雨伞》 GB/T 23147-2008 |  |  |

5、代码的诠释

无。

七、06（植物检疫）填报及相关说明

1、适用对象

从事植物检疫领域或相关领域产品检测的实验室，其检测项目/参数可以选用06（植物检疫）代码进行填写。

2、代码组成

06（植物检疫）代码由三级代码组成，其中，一级代码为学科（植物检疫），二级代码为检测类别，三级代码为检测方法、检测项目/参数或检测产品。

3、代码特点

（1）、旧版实验室认可领域分类代码中的动物检疫并入新版实验室认可领域分类代码09（兽医）。

（2）、在新版实验室认可领域分类代码中，对06（植物检疫）的二级代码进行细化，取消了旧版0602（植物）代码，新增了0601（检疫）、0602（检验）、0603（物种鉴定）、0604（检疫处理）等二级代码；将植物转基因成分检测由旧版实验室认可领域分类代码中0129（遗传物质的检测）代码划归至新版实验室认可领域分类代码060201（转基因成分）三级代码。

4、代码的填报

06（植物检疫）代码的填报除0605外，其他均应填写至三级代码。现举例说明如下：

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 |  | 代码 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |
|  | 粮谷 |  | 苜蓿黄萎病菌 | 060101 | 植物检疫苜蓿黄萎病菌检疫鉴定方法 SN/T1145-2002 |  |  |
|  |  |  | 玉米转基因成分 | 060201 | 大豆中转基因成分定性PCR检测方法 SN/T 1195-2003 |  |  |
|  |  |  | 不完善粒 | 060202 | 进出口粮食、饲料检验 不完善粒检验方法 SN/T 0800.7-1999 |  |  |
|  | 木材 |  | 红木 | 060302 | 红木 GB/T 18107- 2000 |  |  |

5、代码的诠释

无。

八、07（卫生检疫）填报及相关说明

1、适用对象

从事卫生检疫领域或相关领域产品检测的实验室（如国际旅行保健中心等），其检测项目/参数可以选用07（卫生检疫）代码进行填写。

2、代码组成

07（卫生检疫）代码由三级代码组成，其中，一级代码为学科（卫生检疫），二级代码为检测类别，三级代码为检测方法、检测项目/参数或检测产品。

3、代码特点

新版实验室认可领域分类代码07（卫生检疫）是在充分考虑了覆盖目前卫生检疫领域的主要检测项目类别基础上，在符合有关国际惯例的范围内对旧版实验室认可领域分类相应代码进行了调整。其主要特点如下：代码更加明晰，减少了重复交叉代码，并补充了缺失代码；如血清学、血液学中血型、血细胞分类计数、尿液检测中尿液试纸化学分析、痰液分枝杆菌镜检等代码解决了重复交叉问题，更加明确和唯一；同时增加了分枝杆菌学和医学媒介生物学两个二级代码。

4、代码的填报

07（卫生检疫）代码的填报一般应填写至三级代码，有的项目可能涉及多个三级代码，如预防性健康体检的粪便带菌检测可能涉及070201（寄生虫检测和鉴定）、070202（临床标本的显微镜检）、070203（分子生物学检测）等。现举例说明如下：

| 序号 | 检测 对象 | 项目/参数 |  | 代码 | 限制 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |
| 1 | 血清 | 1 | 艾滋病病毒抗体 | 070601 |  |  |
| 1 | 血清 | 2 | 梅毒抗体 | 070601 |  |  |
|  |  | 3 | 乙型肝炎表面抗原 | 070601 |  |  |
|  |  | 4 | 乙型肝炎表面抗体 | 070601 |  |  |
|  |  | 5 | 乙型肝炎e抗原 | 070601 |  |  |
|  |  | 6 | 乙型肝炎e抗体 | 070601 |  |  |
|  |  | 7 | 乙型肝炎核心抗体 | 070601 |  |  |
|  |  | 8 | 丙型肝炎病毒抗体 | 070601 |  |  |
|  |  | 9 | 甲型肝炎病毒抗体 | 070601 |  |  |
|  |  | 10 | 戊型肝炎病毒抗体 | 070601 |  |  |
|  |  | 11 | 巨细胞病毒抗体 | 070601 |  |  |
| 1 | 血清 | 12 | 丙氨酸氨基转换酶 | 071201 |  |  |
|  |  | 13 | 天门冬氨酸氨基转换酶 | 071201 |  |  |
|  |  | 14 | L-γ-谷氨酰基转换 | 071201 |  |  |
|  |  | 15 | 碱性磷酸酶 | 071201 |  |  |
|  |  | 16 | 总蛋白 | 071201 |  |  |
|  |  | 17 | 白蛋白 | 071201 |  |  |
|  |  | 18 | 总胆红素 | 071201 |  |  |
| 1 | 血清 | 19 | 直接胆红素 | 071201 |  |  |
|  |  | 20 | 尿素 | 071201 |  |  |
|  |  | 21 | 肌酐 | 071201 |  |  |
|  |  | 22 | 尿酸 | 071201 |  |  |
|  |  | 23 | 血糖 | 071201 |  |  |
|  |  | 24 | 总胆固醇 | 071201 |  |  |
|  |  | 25 | 甘油三脂 | 071201 |  |  |
| 1 | 血清 | 26 | 肌酸激酶 | 071201 |  |  |
|  |  | 27 | 高密度脂蛋白胆固醇 | 071201 |  |  |
|  |  | 28 | 低密度脂蛋白胆固醇 | 071201 |  |  |
| 2 | 全血 | 1 | 红细胞沉降率 | 070803 |  |  |
|  |  | 2 | 血细胞分类计数（三分类） | 070804 |  |  |
|  |  | 3 | 血细胞分类计数（五分类） | 070804 |  |  |
|  |  | 4 | ABO血型鉴定 | 070701 |  |  |
| 2 | 全血 | 5 | Rh血型 | 070701 |  |  |
| 3 | 尿液 | 1 | 尿血红蛋白 | 071401 |  |  |
|  |  | 2 | 尿胆红素 | 071401 |  |  |
|  |  | 3 | 尿胆原 | 071401 |  |  |
|  |  | 4 | 尿酮体 | 071401 |  |  |
|  |  | 5 | 尿蛋白质 | 071401 |  |  |
|  |  | 6 | 尿亚硝酸盐 | 071401 |  |  |
| 3 | 尿液 | 7 | 尿葡萄糖 | 071401 |  |  |
|  |  | 8 | 酸碱度 | 071401 |  |  |
|  |  | 9 | 尿比重 | 071401 |  |  |
|  |  | 10 | 尿白细胞酯酶 | 071401 |  |  |
|  |  | 11 | 绒毛膜促性腺激素检测 | 071401 071402 |  |  |
| 4 | 粪便 | 1 | 伤寒和副伤寒杆菌 | 070102+070103 |  |  |
|  |  | 2 | 细菌性痢疾杆菌 | 070102+070103 |  |  |
| 5 | 鼠 | 1 | 臭鼩 | 071501 |  |  |
|  |  | 2 | 黄胸鼠 | 071501 |  |  |
|  |  | 3 | 褐家鼠 | 071501 |  |  |
| 5 | 鼠 | 4 | 黄毛鼠 | 071501 |  |  |
|  |  | 5 | 小家鼠 | 071501 |  |  |
| 6 | 蚊 | 1 | 中华按蚊 | 071501 |  |  |
| 6 | 蚊 | 2 | 白纹伊蚊 | 071501 |  |  |
|  |  | 3 | 致倦库蚊 | 071501 |  |  |
| 7 | 蝇 | 1 | 横带花蝇 | 071501 |  |  |
| 7 | 蝇 | 2 | 斑蹠黑蝇 | 071501 |  |  |
|  |  | 3 | 厚环黑蝇 | 071501 |  |  |
| 7 | 蝇 | 4 | 日本腐蝇 | 071501 |  |  |
|  |  | 5 | 绯胫纹蝇 | 071501 |  |  |
| 7 | 蝇 | 6 | 家蝇 | 071501 |  |  |
|  |  | 7 | 市蝇 | 071501 |  |  |
| 7 | 蝇 | 8 | 裸芒综蝇 | 071501 |  |  |
|  |  | 9 | 大头金蝇 | 071501 |  |  |
| 7 | 蝇 | 10 | 巨尾阿丽蝇 | 071501 |  |  |
|  |  | 11 | 绯颜裸金蝇 | 071501 |  |  |
| 7 | 蝇 | 12 | 铜绿蝇 | 071501 |  |  |
|  |  | 13 | 丝光绿蝇 | 071501 |  |  |
| 8 | 蜚蠊 | 1 | 褐斑大蠊 | 071501 |  |  |
|  |  | 2 | 美洲大蠊 | 071501 |  |  |
|  |  | 3 | 澳洲大蠊 | 071501 |  |  |
| 8 | 蜚蠊 | 4 | 德国小蠊 | 071501 |  |  |
| 9 | 蚤 | 1 | 印鼠客蚤 | 071501 |  |  |
| 10 | 痰液 | 1 | 抗酸杆菌检测 | 070101 070501+070502+070503 |  |  |

5、代码的诠释

无。

九、08（医疗器械）填报及相关说明

1、适用对象

从事医疗器械领域或相关领域产品检测的实验室，其检测项目/参数可以选用08（医疗器械）代码进行填写。

2、代码组成

08（医疗器械）代码由三级代码组成，其中，一级代码为学科（医疗器械），二级代码为检测产品类别，三级代码为检测产品类别。

3、代码特点

（1）、旧版实验室认可领域分类代码05（3C认证产品）中0517（医疗器械产品）变更为新版实验室认可领域分类代码08（医疗器械）。

（2）、新版实验室认可领域分类代码08（医疗器械）对医疗器械代码进行了细化，08（医疗器械）代码中不包括电磁兼容、医疗洁净检测和药品包装材料。

4、代码的填报

08（医疗器械）代码的填报一般应填写至三级代码，特殊情况可填写至二级代码。对于三级代码为检测方法时，如果申请产品中专一性强，实验室应填写对应的三级代码。特殊产品，在此表中无法定位时可以使用二级代码。现举例说明如下：

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 |  |  | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 | 代码 |  |  |  |
| 1 | 医用电气设备（安全试验） | 1 | 部分项目 | 80101 | 医用电气设备 第1部分: 安全通用要求 GB 9706.1-2007 |  |  |
|  |  | 2 | 部分项目 | 80101 | 医用电气设备 第1部分: 安全通用要求 IEC 60601-1:2005 |  |  |
| 2 | 控制实验室用电气设备（安全试验） |  | 全部项目 | 80101 | 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分: 通用要求 GB 4793.1-2007 |  |  |
| 3 | 医用电气设备（环境试验） |  | 全部项目 | 80101 | 医用电器环境要求及试验方法GB/T 14710-2009 |  |  |
| 4 | 医用软件 | 1 | 产品说明要求 | 80901 | 软件工程 软件产品质量要求与评价（SQuaRE)商业现货（COTS）软件产品的质量要求和测试细则 GB/T 25000.51-2010 |  |  |
|  |  | 2 | 用户文档集要求 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 功能性 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 可靠性 |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 易用性 |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 效率 |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 维护性 |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 可移植性 |  |  |  |  |
| 5 | 医学影像系统 |  | 全部项目 | 80905 | USS型医学影像工作站 Q/HDUSS 001-2002 |  |  |
| 6 | 数字成像系统 |  | 全部项目 | 80905 | 富士计算机X线成像阅读系统 YZB/JAP 016-2006 |  |  |
| 7 | 植入式心脏起博器 |  | 全部项目 | 80201 | 心脏起博器 第一部分；植入式心脏起博器 GB 16174.1-1996/ISO 5841-1:1989 |  |  |
| 8 | 病人监护系统 | 1 | 全部项目 | 80201 | 心电监护仪 YY 1079-2008 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80201 | 医用电气设备 第2-27部分：心电监护设备安全专用要求 GB 9706.25-2005 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 80201 | OPV-1500K 床旁监护仪 |  |  |
|  |  |  |  |  | YZB/JAP 0565-2003 |  |  |
| 9 | 心脏除颤器 |  | 全部项目 | 80201 | 医用电气设备 第2-4部分：心脏除颤器专用安全要求 GB 9706.8-2009/IEC 60601-2-4:2002 |  |  |
| 10 | 心电图机 | 1 | 全部项目 | 80201 | 单道和多道心电图机 |  |  |
|  |  |  |  |  | YY 1139-2013 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80201 | 医用电气设备 第2部分：心电图机安全专用要求 |  |  |
|  |  |  |  |  | GB 10793-2000/IEC 60601-2-25:1993 |  |  |
| 11 | 一次性心电电极 |  | 全部项目 | 80201 | 一次性心电电极 YY/T 0196-2005 |  |  |
| 12 | 体外反搏装置 |  | 全部项目 | 80201 | 气囊式体外反搏装置 GB 10035-2006 |  |  |
| 13 | 输液泵 |  | 全部项目 | 80206 | 医用电气设备 第2-24部分：输液泵和输液控制器安全专用要求 GB 9706.27-2005 |  |  |
| 14 | 睡眠呼吸记录分析系统 |  | 全部项目 | 80201 | 睡眠呼吸记录分析系统 Q/1YG 003-1998 |  |  |
| 15 | 医用电子加速器 | 1 | 全部项目 | 80305 | 医用电子加速器性能和试验方法GB 15213-1994/IEC 60976:1989、IEC 60977:1989 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80305 | 医用电气设备 第2部分：能量为1MeV至50 MeV电子加速器 安全专用要求 GB 9706.5-2008/IEC 60601-2-1:1998 |  |  |
| 16 | 放射治疗模拟机 | 1 | 全部项目 | 80305 | 放射治疗模拟机性能和试验方法GB 17856-1999/IEC 61168:1993、IEC 61168:1993、IEC 61170:1993 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80305 | 医用电气设备 第二部分：放射治疗模拟机安全专用要求 GB 9706.16-1999/IEC 60601-2-29:1999 |  |  |
| 17 | 钴-60远距离治疗机 | 1 | 全部项目 | 80306 | 钴-60远距离治疗机 YY 0096-2009 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80306 | 医用电气设备 第2部分：γ射束治疗设备安全专用要求 GB 9706.17-2009 |  |  |
| 18 | γ射线后装治疗机 |  | 全部项目 | 80305 | 医用电气设备 第2部分：自动控制式近距离治疗后装设备安全专用要求GB 9706.13-2008/IEC 60601-2-17：2004 |  |  |
| 19 | 放射治疗计划系统 | 1 | 全部项目 | 80901 | BJRTPS-2001型三维放射治疗计划系统 YZB/国 0128-2003 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80901 | 医用电气设备放射治疗计划系统的安全要求 IEC 62083：2000 |  |  |
| 20 | γ射线立体定向放射治疗系统 |  | 全部项目 | 80901 | 钴-60旋转式伽玛刀 Q/19SZWF 01-2000 |  |  |
| 21 | X射线立体定向放射治疗系统 |  | 全部项目 | 80305 | 以直线加速器为放射源的XK-808三维定向放射外科治疗系统Q/19YX 13-2000 |  |  |
| 22 | 立体定位射波手术平台 |  | 全部项目 | 80206 | 立体定位射波手术平台 YZB/USA 1671-2005 |  |  |
| 23 | X射线诊断机 | 1 | 全部项目 | 80303 | 医用电气设备 第2部分：诊断X射线发生装置的高压发生器安全专用要求GB 9706.3-2000/IEC 60601-2-7:1998 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 |  | 医用电气设备 第二部分：医用诊断X射线源组件和X射线管组件安全专用要求 GB 9706.11-1997/IEC 60601-2-28:1993 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 |  | 医用电气设备 第一部分：安全通用要求 三。并列标准诊断X射线设备辐射防护通用要求 GB 9706.12-1997/IEC 60601-1-3:1994 |  |  |
| 23 |  | 4 | 全部项目 |  | 医用电气设备 第2部分：X射线设备附属设备安全专用要求 GB 9706.14-1997/IEC 60601-2-32:1994 |  |  |
|  | X射线诊断机 | 5 | 全部项目 | 80303 | 医用电气设备医用诊断X射线管组件 焦点特性 YY/T 0063-2007/IEC 60336:1993 |  |  |
|  |  | 6 | 全部项目 |  | 医用X射线设备环境要求及试验方法YY/T 0291-2007 |  |  |
|  |  | 7 | 全部项目 |  | 口腔X射线机专用技术条件 YY/T 0010-2008 |  |  |
|  |  | 8 | 全部项目 |  | 乳腺X线机及乳腺摄影立体定位装置专用安全要求 GB 9706.24-2005 |  |  |
|  |  | 9 | 全部项目 |  | 介入操作X线机专用安全要求 |  |  |
|  |  |  |  |  | GB 9706.23-2005 |  |  |
|  |  | 10 | 全部项目 |  | 医用诊断X射线机通用技术条件 |  |  |
|  |  |  |  |  | YY/T 0106-2008 |  |  |
| 24 | X射线治疗设备 | 1 | 全部项目 | 80303 | 医用治疗X射线机通用技术条件 |  |  |
|  |  |  |  |  | YY 0317-2007 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 |  | 医用电气设备 第二部分：治疗X射线发生装置安全专用要求 GB 9706.10-1997/IEC 60601-2-8:1987 |  |  |
| 25 | X射线计算机断层摄影装置 | 1 | 全部项目 | 80303 | X射线计算机体层摄影设备通用技术条件YY 0310-2005 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 |  | 医用电气设备 第2部分：X射线计算机体层摄影设备安全专用要求GB 9706.18-2006/IEC 60601-2-44:2002 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 |  | 医用电气设备 第1-1部分：通用安全要求 并列标准：医用电气系统安全要求GB 9706.15-2008/IEC 60601-1-1：2000 |  |  |
| 26 | 医用X射线防护装置及用具 | 1 | 全部项目 | 80307 | 医用诊断X射线辐射防护器具 第3部分：防护服和性腺防护器具 |  |  |
|  |  |  |  |  | YY 0318-2000/IEC 61331-3:1998 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 |  | 医用诊断X射线辐射防护装置及用具YY/T 0128-2004 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 |  | 医用诊断X射线辐射防护器具 第1部分：材料衰减性能的测定 YY 0292.1-1997/IEC 61331-1:1994 |  |  |
|  |  | 4 | 全部项目 |  | 医用诊断X射线辐射防护器具 第2部分：防护玻璃板 YY 0292.2-1997/IEC 61331-2:1994 |  |  |
| 27 | X射线管 | 1 | 全部项目 | 80304 | X射线球管(固定阳极) YZB/JAP 2514-31-2004 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 |  | X射线管光电性能试验方法 |  |  |
|  |  |  |  |  | GB/T 12079-2012 |  |  |
| 28 | 医用诊断磁共振设备 | 1 | 全部项目 | 80302 | 医用电气设备 第2-33部分: 医疗诊断用磁共振设备安全专用要求 |  |  |
|  |  |  |  |  | YY 0319-2008 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 |  | 医疗成像磁共振设备 主要图像质量参数的测定 YY/T 0482-2010 |  |  |
| 29 | 正电子发射断层成像装置 |  | 全部项目 | 80306 | 放射性核素成像设备性能和试验规则 第1部分：正电子发射断层成像装置 GB 18988.1-2003/IEC 61675-1:1998 |  |  |
| 30 | 单光子发射计算机断层装置 |  | 全部项目 | 80306 | 放射性核素成像设备性能和试验规则 第2部分：单光子发射计算机断层装置 GB 18988.2-2003/ IEC 61675-2：1998 |  |  |
| 31 | 伽玛照相机 | 1 | 全部项目 | 80306 | 放射性核素成像设备性能和试验规则 第3部分：伽玛照相机全身成像系统 GB18988.3-2003/ IEC61675-3:1998 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 |  | 放射性核素成像设备性能和试验规则 伽玛照相机 GB 18989-2003/ IEC 60789:1992 |  |  |
| 32 | γ放射免疫计数器 |  | 全部项目 | 80306 | γ放射免疫计数器 GB/T 10255-2013 |  |  |
| 33 | 骨矿物密度测定仪 |  | 全部项目 | 80306 | 单光子骨矿物密度测定仪 EJ/T 904-1994 |  |  |
| 34 | 肾功能仪 |  | 全部项目 | 80306 | 肾功能仪GB/T 15476-2008 |  |  |
| 35 | 放射性活度计 |  | 全部项目 | 80306 | 放射性活度计 GB/T 10256-2013 |  |  |
| 36 | 超声多普勒诊断/监护仪 | 1 | 全部项目 | 80301 | 超声多普勒胎儿心率仪 YY 0448-2009 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80301 | 超声多普勒胎儿监护仪 YY 0449-2009 |  |  |
| 37 | 超声诊断设备 | 1 | 全部项目 | 80301 | B型超声诊断设备 GB 10152-2009 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 |  | 医用超声诊断设备声输出公布要求GB 16846-2008/IEC 61157:1992 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 |  | 声学 在0.5～15MHz频率范围内的超声场特性及其测量水听器法 GB/T16540-1996/IEC 61102:1991 |  |  |
|  |  | 4 | 全部项目 |  | 医用电气设备 第2-37部分：超声诊断和监护设备安全专用要求 GB 9706.9-2008/IEC 60601-2-37:2001 |  |  |
|  |  | 5 | 全部项目 |  | 超声经颅多普勒血液分析仪 YY 0593-2005 |  |  |
| 38 | 超声治疗设备 | 1 | 全部项目 | 80301 | 用电气设备 第2-5部分：超声理疗设备安全专用要求 GB 9706.7-2008/IEC 60601-2-5:2000 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 |  | 医用超声雾化器 YY 0109-2013 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 |  | 超声洁牙设备 YY0460-2009 |  |  |
|  |  | 4 | 全部项目 |  | 超声理疗设备 YY 1090-2009 |  |  |
|  |  | 5 | 全部项目 |  | 高强度聚焦超声（HIFU）治疗系统YY 0592-2005 |  |  |
| 39 | 超声共振骨切割系统 |  | 全部项目 | 80301 | 超声共振骨切割系统 YZB/SF 0001-2006 |  |  |
| 40 | 医用超声耦合剂 | 1 | 全部项目 | 80301 | 医用超声耦合剂 YY 0299-2008 |  |  |
|  |  | 2 | 部分项目 |  | 超生仿组织材料声学特性的测量方法 GB/T 15261-2008 |  |  |
| 41 | 助听器 | 1 | 全部项目 | 80707 | 电声学 助听器 第0部分：电声特性的测量GB/T 25102.100-2010/IEC 60118-0:1983,MOD |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 |  | 电声学 助听器 第1部分：具有感应拾音线圈输入的助听器 GB/T 25102.1-2010/IEC 60118-1:1999 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 |  | 电声学 助听器 第2部分：具有自动增益控制电路的助听器 GB/T 25102.2-2010 |  |  |
|  |  | 4 | 全部项目 |  | 电声学 助听器通用规范 GB/T 14199-2010 |  |  |
|  |  | 5 | 全部项目 |  | 助听器交货时质量检验的性能测量 SJ/T 10862-96 |  |  |
| 42 | 信息技术设备电气安全 |  | 全部项目 | 80101 | 信息技术设备的安全 GB 4943.1-2011 |  |  |
| 43 | 电动手术台/床 | 1 | 全部项目 | 80206 | 电动手术台 YY/T 1106-2008 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80206 | 手术台安全专用要求 YY 0570-2013 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 |  | 电动床安全专用要求 YY 0571-2013 |  |  |
| 44 | 手术显微镜 |  | 全部项目 | 80202 | 手术显微镜-要求与试验方法 GB 11239.1-2005 |  |  |
| 45 | 手术显微镜落地支架 |  | 全部项目 | 80202 | 目乐手术显微镜落地支架 YZB/MW 132-2006 |  |  |
| 46 | 氩气手术系统 |  | 全部项目 | 80206 | 氩气增强电外科系统 YZB/USA 1410-25-2004 |  |  |
| 47 | 高频手术器 | 1 | 全部项目 | 80204 | 医用电气设备 第2-2部分：高频手术设备安全专用要求 GB 9706.4-2009/IEC 60601-2-2:2006 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80204 | 高频电灼治疗仪 YY 0322-2009 |  |  |
| 48 | 麻醉机 |  | 全部项目 | 80206 | 医用电气设备 第2部分：麻醉系统的安全和基本性能专用要求 GB 9706.29-2006 |  |  |
| 49 | 麻醉监护仪 |  | 全部项目 | 80201 | 麻醉深度监护仪 YZB/DMT 001-2005 |  |  |
| 50 | 生命体征监护仪 |  | 全部项目 | 80201 | M12TM3550系列生命体征监护仪 YZB/USA 1248-2003 |  |  |
| 51 | 呼吸机 |  | 全部项目 | 80206 | 医用电气设备 第2部分：呼吸机安全专用要求 治疗呼吸机 GB 9706.28-2006 |  |  |
| 52 | 脑电图机 |  | 全部项目 | 80201 | 医用电气设备 第2-26部分：脑电图机安全专用要求 GB 9706.26-2005 |  |  |
| 53 | 眼震电图仪 |  | 全部项目 | 80201 | Visual EyesTM视频眼震电图仪 YZB/USA 1751-2003 |  |  |
| 54 | 多叶准直器 |  | 全部项目 | 80304 | 数控多叶片适形准直装置 YZB/国 0262-2002 |  |  |
| 55 | 血管造影数字减影系统 |  | 全部项目 | 80303 | DIMAUNIT1000血管造影数字减影系统 Q/PGDMH 001-2000 |  |  |
| 56 | 多普勒血流探测仪 |  | 全部项目 | 80301 | Smartdop 50EX型双向多普勒血流探测仪YZB/JAP 2232-2003 |  |  |
| 57 | 彩色多普勒成像仪 |  | 全部项目 | 80301 | Technos,Technos MP,Technos MPX彩色多普勒成像仪 YZB/ITA 3050-23-2004 |  |  |
| 58 | 聚焦超声肿瘤治疗机 |  | 全部项目 | 80301 | RDS型高强聚焦超声肿瘤治疗机 YZB/国 1603-2003 |  |  |
| 59 | 肺功能仪 |  | 全部项目 | 80205 | Micro SuperSpiro肺功能仪 YZB/ENG 2269-21-2004 |  |  |
| 60 | 呼气质谱仪 |  | 全部项目 | 80201 | ZHP-2001型13C呼气质谱仪 Q/HDBKY 109-2002 |  |  |
| 61 | 碳13呼吸测定分析仪 |  | 全部项目 | 80201 | 碳13呼吸测定分析仪 YZB/GEM 342-20-2004 |  |  |
| 62 | 计算机断层扫描激光乳腺诊断仪 |  | 全部项目 | 80303 | 计算机断层扫描激光乳腺诊断仪 YZB/USA 699-24-2004 |  |  |
| 63 | 视网膜断层扫描仪 |  | 全部项目 | 80303 | 海德堡视网膜断层扫描仪Ⅱ代Rostock角膜模块 YZB/GVC 008-2004 |  |  |
| 64 | 影像板扫描仪 |  | 全部项目 | 80304 | 影像板扫描仪 YZB/Germany 001-2006 |  |  |
| 65 | 红外定位系统 |  | 全部项目 | 80201 | 放射治疗红外定位系统 YZB/国 1433-32-2004 |  |  |
| 66 | 医用红外热像仪 |  | 全部项目 | 80201 | IRIS-5000医用红外热像仪 YZB/KOR 0591-2003 |  |  |
| 67 | 红外导航系统 |  | 全部项目 | 80206 | Ci膝盖手术导航系统 YZB/GEM 3111-54-2004 |  |  |
| 68 | 立体定向系统 |  | 全部项目 | 802 | Aerotech立体定向框架 YZB/国 0981-2003 |  |  |
| 69 | 磁导航系统 |  | 全部项目 | 80209 | CARTOTM XP EP导航系统 YZB/ISR 0345-2003 |  |  |
| 70 | 射频治疗仪 |  | 全部项目 | 80204 | RFG-3C Plus 射频治疗仪 YZB/USA 2098-2003 |  |  |
| 71 | 气溶胶治疗仪 |  | 全部项目 | 802 | ACA-01.3型干盐气溶胶治疗仪 YZB/RUS 2051-2003 |  |  |
| 72 | 高压静电治疗仪 |  | 全部项目 | 802 | HE-100型高压静电场治疗仪 YZB/京 0082-2002 |  |  |
| 73 | 光谱治疗器 |  | 全部项目 | 80209 | 全光谱治疗器 YZB/JAP 0001-2005 |  |  |
| 74 | 电子脉冲治疗仪 |  | 全部项目 | 80201 | 医用电气设备第二部分：神经和肌肉刺激器安全专用要求 YY 0607-2007 |  |  |
| 75 | 热垫式治疗仪 |  | 全部项目 | 80209 | 热垫式治疗仪 YY/T 0165-2007 |  |  |
|  |  |  | 全部项目 | 803 | 热辐射类治疗设备安全专用要求 YY 0306-2008 |  |  |
| 76 | 音乐电疗仪 |  | 全部项目 | 80201 | 医用电气设备第二部分：神经和肌肉刺激器安全专用要求 YY 0607-2007 |  |  |
| 77 | 激光治疗机 | 1 | 全部项目 | 80203 | 氦氖激光治疗机通用技术条件 GB 12257-2000 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80203 | 二氧化碳激光治疗机 GB 11748-2005 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 80203 | 医用电气设备 第2部分：诊断和治疗激光设备安全专用要求 GB 9706.20-2000/IEC 60601-2-22：1995 |  |  |
|  |  | 4 | 全部项目 | 80203 | 连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗机通用技术条件 YY 0307-2011 |  |  |
|  |  | 5 | 全部项目 | 80203 | 氦氖激光血管内照射治疗仪通用技术条件 YY 0284-2004 |  |  |
| 77 | 激光治疗机 | 6 | 全部项目 | 80203 | 激光产品的安全 第1部分：设备分类、要求和用户指南 GB 7247.1-2012 |  |  |
| 78 | 激光二极管系统及传输光纤 |  | 全部项目 | 80203 | 激光二极管系统及传输光纤 YZB/USA 0011-2006 |  |  |
| 79 | 微波治疗机 |  | 全部项目 | 80204 | 医用电气设备 微波治疗设备专用安全要求 GB 9706.6-2007 |  |  |
| 80 | 结肠水疗仪 |  | 全部项目 | 802 | Hydro-San Plus型结肠水疗仪 YZB/USA-2004 |  |  |
| 81 | 红外诊断治疗设备 | 1 | 部分项目 | 80209 | 红外治疗设备安全专用要求 YY 0323-2008 |  |  |
| 81 | 红外诊断治疗设备 | 2 | 全部项目 | 80209 | 红外乳腺检查仪 YY 0324-2008 |  |  |
| 82 | 体外冲击波碎石机 | 1 | 全部项目 | 80201 | 体外引发碎石设备技术要求 YY 0001-2008 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80201 | 医用电气设备 第2部分：体外引发碎石设备安全专用要求 GB 9706.22-2003/IEC 60601-2-36:1997 |  |  |
| 83 | 电动洗胃机 |  | 全部项目 | 80206 | 电动洗胃机YY 1105-2008 |  |  |
| 84 | 人体能量监测仪 |  | 全部项目 | 803 | 人体能量监测仪 YZB/ACMEWAY-001-2005 |  |  |
| 85 | 温度感觉分析仪 |  | 全部项目 | 803 | 温度感觉分析仪 YZB/MED 001-2005 |  |  |
| 86 | 疼痛和感觉分析仪 |  | 全部项目 | 803 | PATHWAY疼痛和感觉分析仪 YZB/MED 002-2005 |  |  |
| 87 | 胃肠氢气检测仪 |  | 全部项目 | 802 | 胃肠氢气检测仪 YZB/SER 001-2006 |  |  |
| 88 | 颈部牵引固定器 |  | 全部项目 | 804 | DX系列轻便式颈部牵引固定器 YZB/京 0618-2004 |  |  |
| 89 | 医用脚踏开关 |  | 全部项目 | 802 | 医用脚踏开关通用技术条件 YY 91057-1999 |  |  |
| 90 | 电子内窥镜 |  | 全部项目 | 80202 | 数字化口腔内窥镜 YZB/USA 4086-22-2004 |  |  |
| 91 | 医用纤维内窥镜 | 1 | 全部项目 | 80202 | 医用纤维内窥镜通用技术条件 GB 11244-2005 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80202 | 医用电气设备 第2部分：内窥镜设备安全专用要求 GB 9706.19-2000/IEC 60601-2-18:1996 |  |  |
| 92 | 婴儿培养箱 | 1 | 全部项目 | 80206 | 医用电气设备 第2部分:婴儿培养箱安全专用要求GB 11243-2008/IEC 60601-2-19:1999，A1：1996 |  |  |
|  |  | 2 | 部分项目 | 80206 | 医用电气设备 第二部分: 婴儿辐射保暖台安全专用要求 YY 0455–2011/IEC 60601-2-21:1994 |  |  |
| 93 | 吸引器 |  | 全部项目 | 80407 | 医用吸引设备 第2部分：人工驱动吸引设备 YY 0636.2-2008 |  |  |
| 94 | 血压计/血压表 |  | 部分项目 | 80420 | 血压计和血压表 GB 3053-1993 |  |  |
| 95 | 医用中心吸引系统 |  | 全部项目 | 80210 | 医用中心吸引系统通用技术条件 YY/T 0186-1994 |  |  |
| 96 | 医用中心供氧系统 |  | 全部项目 | 80210 | 医用中心供氧系统通用技术条件 YY/T 0187-1994 |  |  |
| 97 | 医疗空气压缩机 |  | 全部项目 | 802 | VENTILAIRⅡ医疗空气压缩机 YZB/SWI-0721-2006 |  |  |
| 98 | 医用离心机 | 1 | 全部项目 | 80602 | 医用离心机YY/T 0657-2008 |  |  |
| 98 | 医用离心机 | 2 | 部分项目 | 80602 | 测量、控制和试验室用电气设备的安全要求 第7部分：实验室用离心机的特殊要求 GB 4793.7-2008/IEC 61010-2-020:2006 |  |  |
| 99 | 血液透析装置 | 1 | 全部项目 | 80205 | 血液透析设备 YY 0054-2010 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80205 | 血液透析、血液透析滤过和血液滤过设备安全专用要求 GB9706.2-2003/ IEC60601-2-16:1998 |  |  |
| 100 | 血液回收机 |  | 全部项目 | 80205 | BW-8100A型自体血液回收机 YZB/国 0236-2002 |  |  |
| 101 | 智能血浆置换机 |  | 全部项目 | 80205 | 智能血浆置换机 YZB/国 0241-2002 |  |  |
| 102 | 血细胞采集机 |  | 全部项目 | 80205 | 血细胞采集机 YZB/国 0242-2002 |  |  |
| 103 | 血液辐照仪 |  | 全部项目 | 80205 | 血液辐照器 YZB/国 1546-2003 |  |  |
| 104 | 牙科治疗设备 | 1 | 全部项目 | 80801 | 牙科治疗机 YY/T 1043-2004 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80801 | 高速涡轮牙钻机 YY 91044-1999 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 80801 | 牙科手机 第1部分：高速气涡轮手机 YY 1045.1-2009/ISO 7785-1：1997 |  |  |
| 105 | 光固化机 | 1 | 全部项目 | 80801 | 牙科-光固化机 第1部分：石英钨卤素灯YY0055.1-2009/ISO 10650-1：2004 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80801 | 牙科 光固化机 第2部分：发光二极管（LED）灯 YY 0055.2-2009 |  |  |
| 106 | 带根管长度测定功能的根管扩大机 |  | 全部项目 | 80801 | 带根管长度测定功能的根管扩大机 YZB/JAP 1941-2003 |  |  |
| 107 | 牙种植机 |  | 全部项目 | 80801 | 牙种植机YZB/BLB 002-2005 |  |  |
| 108 | 牙科椅 |  | 全部项目 | 80801 | 牙科病人椅 YY/T 0058-2004 |  |  |
| 109 | 高速牙科车针 |  | 全部项目 | 80801 | 牙科旋转器械 车针 第1部分：钢质和硬质合金车针 YY 0302.1-2010 |  |  |
| 110 | 反渗透水处理装置 |  | 部分项目 | 80205 | SCL-1型反渗透水处理装置 YZB/京 0394-2003 |  |  |
| 111 | 微量振荡器 |  | 全部项目 |  | 微量振荡器 YY 0156-1994 |  |  |
| 112 | 恒温水槽 |  | 全部项目 |  | 恒温水槽 YY 91038-1999 |  |  |
| 113 | 微量进样器 |  | 部分项目 | 80602 | 微量进样器 YY 0088-1992 |  |  |
| 114 | 电热恒温水浴锅 |  | 全部项目 |  | 电热恒温水浴锅 YY 91037-1999 |  |  |
| 115 | 电热恒温培养箱 |  | 全部项目 |  | 电热恒温培养箱 YY 0027-1990 |  |  |
| 116 | 紫外照射器 |  | 全部项目 | 80207 | INTERCEPT紫外照射器 YZB/USA 0001-2006 |  |  |
| 117 | 灭菌器 | 1 | 全部项目 | 80207 | 环氧乙烷灭菌器 YY 0503-2005 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80207 | 手提式压力灭菌器 YY 0504-2005 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 80207 | 大型蒸汽灭菌器技术要求 自动控制器 GB 8599-2008 |  |  |
|  |  | 4 | 全部项目 | 80207 | 立式蒸汽灭菌器 YY 1007-2010 |  |  |
| 118 | 消毒柜 |  | 全部项目 | 80207 | 医用臭氧消毒柜 YY 0215-2008 |  |  |
| 119 | 空气消毒机 |  | 部分项目 | 80207 | KJFQ空气消毒机 YZB/京 0181-2006 |  |  |
| 120 | 实验室用处理医用材料的蒸压器 |  | 全部项目 |  | 测量、控制及实验室用电气设备的安全要求 实验室用处理医用材料的蒸压器的特殊要求 GB 4793.4-2001 |  |  |
| 121 | 制氧设备 |  | 全部项目 | 80206 | 医用分子筛制氧设备通用技术规范 YY/T 0298-1998 |  |  |
| 122 | 测序系统 |  | 全部项目 | 80603 | 测序系统 YZB/USA MTS001-2006 |  |  |
| 123 | 生化分析仪 |  | 全部项目 | 80601 | 半自动生化分析仪 YY 0014-2005 |  |  |
| 124 | 血红蛋白计 |  | 全部项目 | 80601 | 血红蛋白计 YY/T 0032-2004 |  |  |
| 125 | 电泳仪 |  | 全部项目 | 80603 | 电泳装置 YY/T 0087-2004 |  |  |
| 126 | 血细胞分析仪 |  | 全部项目 | 80601 | ADVIA®120血液分析仪 YZB/USA 0163-2003 |  |  |
| 127 | 血糖分析仪 |  | 全部项目 | 80601 | 体外诊断检验系统自测用血糖监测系统通用技术条件 GB/T 19634-2005/XG1-2006/ISO 15197:2003 |  |  |
| 128 | 尿液分析仪 |  | 全部项目 | 80601 | 尿液化学分析仪通用技术条件 YY/T 0475-2011 |  |  |
| 129 | 酶标仪 |  | 全部项目 | 80601 | ZS-2板式酶标仪 YZB/京 0124-2002 |  |  |
| 130 | 酶标洗板机 |  | 全部项目 | 80602 | AW系列洗板机 YZB/FRC 0327-2003 |  |  |
| 131 | 血沉仪 |  | 全部项目 | 80601 | Ves-matic 30全自动动态血沉分析仪 YZB/HJ 027-2004 |  |  |
| 132 | 流式细胞仪 |  | 全部项目 | 80601 | 流式细胞仪 YY/T 0588-2005 |  |  |
| 133 | 血液流变仪 |  | 全部项目 | 80601 | L-B-99A血液流变仪 Q/HDAZK 001-2000 |  |  |
| 134 | 血液粘度计 |  | 全部项目 | 80601 | LBY-N系列旋转式血液粘度计 Q/HDPLY 001-2000 |  |  |
| 135 | 尿沉渣分析仪 |  | 全部项目 | 80601 | UD系列 自动染色尿沉渣仪 Q/HD GLZ 002-2001 |  |  |
| 136 | 尿动力检测仪 |  | 全部项目 | 80601 | SOLAR尿动力学检查系统 YZB/HOL 2520-2003 |  |  |
| 137 | 微生物/药敏检测仪 |  | 全部项目 | 80601 | MicroScan® WalkAway 96/40 SI全自动微生物鉴定／药敏测试系统 YZB/USA 0857-2003 |  |  |
| 138 | 微生物检测系统 |  | 全部项目 | 80601 | BacT/Alert® 微生物检测系统120/240 YZB/USA 0134-2002 |  |  |
| 139 | 氧自由基生化分析仪 |  | 全部项目 | 80601 | CR2000RC氧自由基生化分析仪YZB/ITA 0195-2003 |  |  |
| 140 | 心梗标志物检测仪 |  | 全部项目 | 80601 | BS-1A型心肌钙蛋白Ⅰ快速定量仪 YZB/京 0433-2004 |  |  |
| 141 | 核酸实时检测仪 |  | 全部项目 | 80601 | 核酸实时扩增检测分析系统 YZB/HOL 2108-2003 |  |  |
| 142 | 磁酶免测定仪 |  | 全部项目 | 80601 | BIOZYME系列磁分离免疫测定仪YZB/京 0065-2004 |  |  |
| 143 | 微孔板单光子分析仪 |  | 全部项目 | 80601 | BHP9504型微孔板发光分析仪 YZB/京 0051-2003 |  |  |
| 144 | 生物芯片测试仪 |  | 全部项目 | 80601 | HD-2001系列生物芯片测试仪 YZB/国 0165-2003 |  |  |
| 145 | 原子吸收光谱仪 |  | 全部项目 | 80601 | BH系列原子吸收光谱仪 Q/CPBHC 001-2001 |  |  |
| 146 | 浊度免疫分析仪 |  | 全部项目 | 80601 | LPIA-NV7全自动乳胶浊度法免疫分析仪 YZB/JAP 2607-40-2004 |  |  |
| 147 | 样本处理机 |  | 全部项目 | 80602 | Microlab AT Plus2全自动样本处理机YZB/SWC 0749-2003 |  |  |
| 148 | 染色仪 |  | 全部项目 | 80602 | Autostainer XL全自动染色机 YZB/GEM 0009-2002 |  |  |
| 149 | 血凝仪 |  | 全部项目 | 80601 | 公爵-2000型血凝仪 YZB/京 0180-2002 |  |  |
| 150 | 电解质血气分析仪 | 1 | 全部项目 | 80601 | Rapidpoint 400免维护重症监测分析仪 ZB/Bayer-003-2001 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80601 | 电解质分析仪 YY/T 0589-2005 |  |  |
| 151 | 免疫分析仪 |  | 全部项目 | 80601 | ADVIA Centaur 全自动化学发光免疫分析仪 YZB/USA 0307-2003 |  |  |
| 152 | PCR扩增仪 |  | 全部项目 | 80601 | DNA Engine OptionTM荧光定量PCR检测系统 YZB/USA 0357-2002 |  |  |
| 153 | 医用氧 |  | 部分项目 | 80210 | 医用及航空呼吸用氧 GB 8982-2009 中华人民共和国药典 2010版 |  |  |
| 154 | 手术刀片 |  | 全部项目 | 80401 | 手术刀片 YY 0174-2005 |  |  |
| 155 | 手术刀柄 |  | 全部项目 | 80401 | 手术刀柄 YY 0175-2005 |  |  |
| 156 | 外科手术衣 | 1 | 全部项目 | 80501 | 病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第1部分：制造厂、处理厂和产品的通用要求 YY/T 0506.1-2005 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80501 | 外科手术衣 YZB/KC 001-2006 |  |  |
| 157 | 外科手术包 | 1 | 全部项目 | 80501 | 病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第1部分：制造厂、处理厂和产品的通用要求 YY/T 0506.1-2005 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80501 | 外科手术包 YZB/KC 002-2006 |  |  |
| 158 | 医用输血、输液、注射器（化学试验） |  | 全部项目 | 80503 | 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分：化学分析方法 GB/T 14233.1-2008 |  |  |
| 159 | 医用输血、输液、注射器（生物试验） |  | 全部项目 | 80503 | 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分:生物试验方法 GB/T 14233.2-2005 |  |  |
| 160 | 一次性使用输液/输血器 | 1 | 全部项目 | 80503 | 一次性使用输液器 重力输液式 GB 8368-2005/ISO 8536-4:2004 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80503 | 一次性使用输血器 GB 8369-2005/ISO 1135-4:2004 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 80503 | 专用输液器 第1部分:一次性使用精密过滤输液器 YY 0286.1-2007 |  |  |
| 161 | 一次性使用便携式输注泵 非电驱动 |  | 全部项目 | 80206 | 一次性使用便携式输注泵 非电驱动 YY 0451-2010 |  |  |
| 162 | 一次性使用无菌注射器/针 | 1 | 全部项目 | 80415 | 一次性使用无菌注射器 GB 15810-2001/ISO 7886-1:1993 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80415 | 一次性使用无菌注射器用橡胶活塞 YY/T 0243-2003 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 80415 | 一次性使用无菌注射针 GB 15811-2001/ISO 7864:1993 |  |  |
|  |  | 4 | 全部项目 | 80415 | 注射器、注射针及其他医疗器械6%(鲁尔)圆锥接头 第1部分：通用要求 GB/T 1962.1-2001/ISO 594-1:1986 |  |  |
|  |  | 5 | 全部项目 | 80415 | 注射器、注射针及其他医疗器械6%(鲁尔)圆锥接头 第2部分：锁定接头 GB/T 1962.2-2001/ISO 594-2:1998 |  |  |
|  |  | 6 | 全部项目 | 80415 | 制造医疗器械用不锈钢针管 GB 18457-2001/ISO 9626:1991 |  |  |
| 163 | 一次性使用静脉输液针 |  | 全部项目 | 80415 | 一次性使用静脉输液针 GB 18671-2009 |  |  |
| 164 | 一次性使用塑料血袋 |  | 全部项目 | 80503 | 人体血液成分袋式塑料容器 第1部分：传统型血袋 GB 14232.1-2004/ISO 3826-1:2003 人体血液成分袋式塑料容器 第1部分：传统型血袋 GB14232.1-2004/ XG1-2008 |  |  |
| 165 | 一次性使用医疗用品 | 1 | 全部项目 | 80501 | 一次性使用医疗用品卫生标准 GB 15980-1995 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80501 | 中华人民共和国药典（2010版）一部附录XI J |  |  |
| 166 | 一次性使用卫生用品 |  | 全部项目 | 80501 | 一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002 |  |  |
| 167 | 一次性使用采血器 |  | 全部项目 | 80602 | 一次性使用采血器 YY 0115-1993 |  |  |
| 168 | 一次性使用静脉血样采集容器 |  | 全部项目 | 80602 | 一次性使用静脉血样采集容器 YY 0314-2007/XG1-2013 |  |  |
| 169 | 一次性使用微量采血吸管 |  | 全部项目 | 80602 | 一次性使用微量采血吸管 YY/T 0289-1996 |  |  |
| 170 | 一次性使用滴定管式输液器 |  | 全部项目 | 80503 | 专用输液器 第2部分：一次性使用滴定管式输液器,重力输液式 YY 0286.2-2006 |  |  |
| 171 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 1 | 全部项目 | 80415 | 一次性使用麻醉穿刺包 YY 0321.1-2009 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80415 | 一次性使用麻醉用针 YY 0321.2-2009 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 80415 | 一次性使用麻醉用过滤器 YY 0321.3-2009 |  |  |
| 172 | 一次性使用无菌血管内导管及附件 | 1 | 全部项目 | 81001 | 一次性使用无菌血管内导管及附件 第1部分：通用要求 YY 0285.1-2004 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 81001 | 一次性使用无菌血管内导管 第2部分：造影导管 YY 0285.2-1999/ISO 10555-2:1996 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 81001 | 一次性使用无菌血管内导管 第3部分：中心静脉导管 YY 0285.3-1999/ISO 10555-3:1995 |  |  |
|  |  | 4 | 全部项目 | 81001 | 一次性使用无菌血管内导管 第4部分：球囊扩张导管 YY 0285.4-1999/ISO 10555-4:1996 |  |  |
|  |  | 5 | 全部项目 | 81001 | 一次性使用无菌血管内导管 第5部分：套针外周导管 YY 0285.5-2004 |  |  |
| 173 | 一次性使用血路产品 |  | 全部项目 | 80205 | 一次性使用血路产品通用技术条件 GB 19335-2003 |  |  |
| 174 | 血液静化装置的体外循环血路 |  | 全部项目 | 80205 | 心血管植入物和人工器官 血液净化装置的体外循环血路 YY 0267-2008 |  |  |
| 175 | 腹膜透析管 |  | 全部项目 | 80205 | 腹膜透析管通用技术条件 YY 0030-2004 |  |  |
| 176 | 硅橡胶输液（血）管 |  | 全部项目 | 80503 | 输液、输血用硅橡胶管路及弹性件YY/T 0031-2008 |  |  |
| 177 | 镇痛泵 |  | 全部项目 | 80206 | AmbiTTM PCA镇痛泵 YZB/USA 4053-54-2004 |  |  |
| 178 | 一次性硅胶囊注入器 |  | 全部项目 | 80415 | 艾克孚®一次性硅胶囊注入器 YZB/KOR 0001-2006 |  |  |
| 179 | 一次性使用离心杯式血液分离器 |  | 全部项目 | 80503 | 一次性使用离心杯式血液分离器 YY 0584-2005 |  |  |
| 180 | 一次性使用心脏停跳灌注器 |  | 全部项目 | 80503 | 一次性使用心脏停跳灌注器 YY 0485-2004 |  |  |
| 181 | 一次性使用无菌牙科注射针 |  | 全部项目 | 80415 | 一次性使用无菌牙科注射针 YY 0587-2005 |  |  |
| 182 | 胰岛素注射器 |  | 全部项目 | 80415 | 一次性使用无菌胰岛素注射器 YY 0497-2005 |  |  |
| 183 | 齿科材料 |  | 全部项目 | 80802 | 牙科材料 色稳定性的测定 |  |  |
|  |  |  |  |  | YY/T 0631-2008 |  |  |
| 184 | 自毁式注射器 |  | 全部项目 | 80415 | 一次性使用无菌注射器 第3部分：自毁型固定剂量疫苗注射器 YY 0573.3-2005 |  |  |
| 185 | 骨水泥注射系统 |  | 全部项目 | 80503 | 骨水泥注射系统 YZB/PMI 001-2005 |  |  |
| 186 | 医用吸引器注射筒 |  | 全部项目 | 80503 | 医用吸引器注射筒 YZB/MED 003-2006 |  |  |
| 187 | 气管内导管 |  | 全部项目 | 80503 | 气管内导管 YZB/KCC 003-2006 |  |  |
| 188 | 吸引连接管 |  | 全部项目 | 80503 | YSL-I型一次性使用吸引连接管 YZB/京 0217-2002 |  |  |
| 189 | 封闭式吸痰系统 |  | 全部项目 | 80503 | 封闭式吸痰系统（新生儿和小儿型） YZB/KCC 002-2006 |  |  |
| 190 | 腰椎植入物 |  | 部分项目 | 80701 | 腰椎植入物 YZB/BMT 001-2006 |  |  |
| 191 | 一次性使用血液灌流器 |  | 全部项目 | 80205 | 一次性使用血液灌流 YY 0464-2009 |  |  |
| 192 | 一次性使用空心纤维血浆分离器 |  | 全部项目 | 80205 | 一次性使用空心纤维血浆分离器 YY 0465-2009 |  |  |
| 193 | 医药工业洁净室（区） | 1 | 全部项目 |  | 医药工业洁净室（区）悬浮粒子的测试方法 GB/T 16292-2010 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 |  | 医药工业洁净室（区）浮游菌的测试方法 GB/T 16293-2010 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 |  | 医药工业洁净室（区）沉降菌的测试方法 GB/T 16294-2010 |  |  |
| 194 | 医用脱脂棉/纱布 | 1 | 全部项目 | 80501 | 医用脱脂棉 YY 0330-2002 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80501 | 医用脱脂纱布 YY 0331-2006 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 80501 | 外科纱布敷料通用要求 |  |  |
|  |  |  |  |  | YY 0594-2006 |  |  |
| 195 | 防护服 |  | 全部项目 | 80501 | 医用一次性防护服技术条件 |  |  |
|  |  |  |  |  | GB 19082-2009 |  |  |
| 196 | 医用防护口罩 |  | 全部项目 | 80501 | 医用防护口罩技术条件 GB 19083-2010 |  |  |
| 197 | 医用外科口罩 |  | 全部项目 | 80501 | 医用外科口罩技术要求 |  |  |
|  |  |  |  |  | YY 0469-2011 |  |  |
| 198 | 一次性使用阴道扩张器 |  | 全部项目 | 80503 | 一次性使用阴道扩张器 |  |  |
|  |  |  |  |  | YY 0336-2013 |  |  |
| 199 | 活检钳 |  | 全部项目 | 80409 | LM系列活检钳 |  |  |
|  |  |  |  |  | YZB/京 0722-2006 |  |  |
| 200 | 缝合针和可吸收缝合线 | 1 | 全部项目 | 80502 | 可吸收性外科缝线 |  |  |
|  |  |  |  |  | YY 1116-2010 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80502 | 缝合针和可吸收缝合线 YZB/DRT 001-2007 |  |  |
| 201 | 鼻腔护理器 |  | 全部项目 | 80405 | 宝恩牌鼻腔护理器 |  |  |
|  |  |  |  |  | YZB/京 0003-2005 |  |  |
| 202 | 喉镜 |  | 全部项目 | 80405 | 喉镜 YZB/GW-002-2005 |  |  |
| 203 | 避孕套 |  | 全部项目 | 80503 | 天然胶乳橡胶避孕套技术要求和试验方法 GB 7544-2009/ISO 4074: 2002 |  |  |
| 204 | 医用橡胶手套 | 1 | 全部项目 | 80503 | 橡胶医用手套GB 7543-2006 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80503 | 一次性使用橡胶检查手套 GB 10213-2006 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 80503 | 一次性使用非灭菌橡胶外科手套 GB 24787-2009 |  |  |
| 205 | 橡胶检查手套 |  | 全部项目 | 80503 | 橡胶检查手套专用标准 ASTM D 3578-2005 |  |  |
| 206 | 血液透析及相关治疗用浓缩物 |  | 全部项目 | 80205 | 血液透析及相关治疗用浓缩物 YY 0598-2006 |  |  |
| 207 | 口腔溃疡保护膜 |  | 全部项目 | 80503 | 医用高分子口腔溃疡保护膜 YZB/京 0443-2003 |  |  |
| 208 | 齿科膜片 |  | 全部项目 | 80802 | 齿科膜片 YZB／DRE 0001-2005 |  |  |
| 209 | 人体润滑剂 |  | 全部项目 | 80503 | 安婷人体润滑剂 YZB/京0113-2004 |  |  |
| 210 | 创口敷贴 |  | 全部项目 | 80501 | 创口敷贴YZB/京 0196-2004 |  |  |
| 211 | 医用胶带/敷料 | 1 | 全部项目 | 80501 | CA系列 自粘伤口敷料 YZB/京 0119-2006 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80501 | 医用胶带 通用要求 YY/T 0148-2006 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 80501 | OUR系列碳纤维敷料 YZB/京 0092-2006 |  |  |
| 212 | 医疗压力带 |  | 全部项目 | 80209 | 医疗压力带 YZB/ESP 007-2006 |  |  |
| 213 | 喷砂枪 |  | 全部项目 | 80801 | TDP-Ⅱ型喷砂枪 YZB/京 0024-2006 |  |  |
| 214 | 器官保护(保存)液 |  | 全部项目 | 80799 | HTK溶液 YZB/BJRS001-2006 |  |  |
| 215 | 隐血珠 |  | 全部项目 | 80503 | 隐血珠 YZB/京 0667-2005 |  |  |
| 216 | 义齿 | 1 | 全部项目 | 80802 | 金属-烤瓷修复体 YZB/京 0266-2003 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80802 | 口腔义齿-活动义齿 YZB/京 0505-2003 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 80802 | 口腔义齿-固定义齿 YZB/京 0506-2003 |  |  |
|  |  | 4 | 全部项目 | 80802 | 局部义齿修复体 YZB/京 0613-2003 |  |  |
| 217 | 齿科印模材料 |  | 全部项目 | 80802 | 齿科藻酸盐印模材料 YY 1027-2009 |  |  |
| 218 | 齿科水门汀 | 1 | 全部项目 | 80802 | 牙科水基水门汀 第1部分：粉/液酸基水门汀 YY 0271.1-2009 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80802 | 牙科学 氧化锌/丁香酚水门汀和不含丁香酚的氧化锌水门汀 YY 0272-2009 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 80802 | 牙科水基水门汀 第2部分：光固化水门汀YY 0271.2-2009 |  |  |
| 219 | 粉/液酸-基水门汀 |  | 全部项目 | 80802 | 齿科-水基粘固粉-第1部分：粉/液酸-基水门汀 ISO 9917-1:2003 |  |  |
| 220 | 齿科金沉积液 |  | 部分项目 | 80802 | 齿科金沉积液 YZB/VLD 0001-2006 |  |  |
| 221 | 齿科正畸/修复材料 | 1 | 部分项目 | 80802 | 钛镍合金牙齿矫形丝 YZB/京 0625-2003 |  |  |
|  |  | 2 | 部分项目 | 80802 | 齿科修复用贵金属合金 YZB/京 0193-2004 |  |  |
| 222 | 牙根管填充材料 |  | 全部项目 | 80802 | 牙根管充填尖 YY/T 0495-2009/ISO 6877:1995 |  |  |
| 223 | 齿科根管填充材料 |  | 全部项目 | 80802 | 齿科根管填充材料 ISO 6876:2001 |  |  |
| 224 | 高分子义齿材料 | 1 | 全部项目 | 80802 | 牙科学 修复用人工牙 YY 0300-2009 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80802 | 牙科学 义齿基托聚合物 YY 0270.1-2011 |  |  |
| 225 | 金属陶瓷类义齿材料 | 1 | 全部项目 | 80802 | 齿科陶瓷材料ISO 6872:2008 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80802 | 金属-陶瓷牙修复系统 ISO 9693:1999 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 80802 | 铸造金属合金 第1部分:钴合金ISO 6871-1:1994 |  |  |
|  |  | 4 | 全部项目 | 80802 | 铸造金属合金 第2部分:镍合金 ISO 6871-2:1994 |  |  |
|  |  | 5 | 全部项目 | 80802 | 牙科陶瓷 YY 0716-2009 |  |  |
| 226 | 齿科永久性充填材料 | 1 | 全部项目 | 80802 | 牙科学 聚合物基充填、修复和粘固材料 YY 1042-2011 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80802 | 齿科材料 银合金粉 YY 1026-2009/ISO 1559:1995 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 80802 | 牙科 聚合物基窗沟封闭剂 ISO 6874：2005 |  |  |
|  |  | 4 | 全部项目 | 80802 | 牙科学 牙釉质粘合树脂 YY/T 0269-2009 |  |  |
|  |  | 5 | 全部项目 | 80802 | 牙科氢氧化钙糊剂 YZB／国 2489-63-2004 |  |  |
|  |  | 6 | 全部项目 | 80802 | 牙科学 银汞合金胶囊 YY 0715-2009 |  |  |
|  |  | 7 | 全部项目 | 80802 | 牙科根管封闭材料 YY 0717-2009 |  |  |
| 227 | 齿科印模材料 | 1 | 全部项目 | 80802 | 牙科学 弹性体印模材料 YY 0493-2011 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80802 | 牙科琼脂基水胶体印模材料 YY 0494-2004/ISO 1564:1995 |  |  |
| 228 | 齿科模型材料 | 1 | 全部项目 | 80802 | 齿科基托/模型蜡ISO 12163:1999 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80802 | 牙科石膏产品YY 0462-2003 |  |  |
| 229 | 齿科铸造包埋材料 | 1 | 全部项目 | 80802 | 牙科磷酸盐铸造包埋材料 YY 0463-2011 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80802 | 牙科硅酸乙酯结合剂铸造包埋材料 YY 0712-2009 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 80802 | 牙科石膏结合剂铸造包埋材料 YY 0713-2009 |  |  |
| 230 | 齿科硅酸盐铸造包埋材 |  | 全部项目 | 80802 | 齿科硅酸盐铸造包埋材 ISO 11246:1996 |  |  |
| 231 | 牙科复制材料 |  | 全部项目 | 80802 | 牙科复制材料 DD006-2005 |  |  |
| 232 | 短期使用义齿弹衬材料 | 1 | 全部项目 | 80802 | 齿科-义齿弹衬材料-第1部分：短期使用材料 ISO 10139-1:2005 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80802 | 牙科学 活动义齿软衬材料 第1部分：短期使用材料 YY 0714.1-2009 |  |  |
| 233 | 长期使用义齿软衬材料 | 1 | 全部项目 | 80802 | 齿科-义齿软衬材料-第2部分：长期使用材料 ISO 10139-2:2009 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80802 | 牙科学 活动义齿软衬材料 第2 部分：长期使用材料 YY 0714.2-2009 |  |  |
| 234 | 牙科正畸橡皮圈 | 1 | 全部项目 | 80802 | 牙科正畸橡皮圈 YZB/USA 09-2006 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80802 | 牙科学 正畸产品 正畸弹性体附件 YY 0624-2008 |  |  |
| 235 | 粘结剂预置金属正畸托槽 |  | 全部项目 | 80802 | 粘结剂预置金属正畸托槽 YZB/USA 05-2005 |  |  |
| 236 | 牙科纤维根管桩 |  | 全部项目 | 80802 | 牙科纤维根管桩 YZB/DCCM-2006 |  |  |
| 237 | 牙本质粘结材料 |  | 全部项目 | 80802 | 系列牙科粘结材料 YZB/DMG 001-2006 |  |  |
| 238 | 牙科冠桥树脂 | 1 | 全部项目 | 80802 | 牙科学-冠桥树脂材料 ISO 10477-2004 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80802 | 牙科学 聚合物基冠桥材料 YY 0710-2009 |  |  |
| 239 | 漱口水 |  | 全部项目 | 80802 | 牙科学-口腔卫生制品-漱口水ISO 16408:2004 |  |  |
| 240 | 牙膏 |  | 部分项目 | 80802 | 牙科学-牙膏-要求、试验方法和标记 ISO 11609:2010 |  |  |
| 241 | 齿科植入材料 |  | 全部项目 | 80802 | 钛及钛合金人工牙种植体 YY 0315-2008 |  |  |
| 242 | 齿科材料 |  | 全部项目 | 80802 | 氟化泡沫YZB/LAC 01-2005 |  |  |
| 243 | 血细胞检验试剂（盒） | 1 | 全部项目 | 80603 | 血细胞分析仪应用试剂 第1部分：清洗液 YY/T 0456.1-2003 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80603 | 血细胞分析仪应用试剂 第2部分：溶血剂 YY/T 0456.2-2003 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 80603 | 血细胞分析仪应用试剂 第3部分：稀释液 YY/T 0456.3-2003 |  |  |
| 244 | 血细胞检验试剂（盒）质控品 |  | 全部项目 | 80603 | SYSMEX多项目自动血球分析装置专用质控品 YZB/JAP 0731-2003 |  |  |
| 245 | 血细胞检验试剂（盒）校准品 |  | 全部项目 | 80603 | SYSMEX多项目自动血球分析装置专用校准品 YZB/JAP 0732-2003 |  |  |
| 246 | 贫血试验试剂（盒） | 1 | 全部项目 | 80603 | 快速电泳（碱性法）血红蛋白试剂盒 YZB/USA 2780-2003 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80603 | 叶酸试剂盒 YZB/USA 2804-2003 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 80603 | 维生素B12试剂盒 |  |  |
|  |  |  |  |  | YZB/USA 1154-40-2004 |  |  |
| 247 | 血栓与止血检验试剂（盒） | 1 | 全部项目 | 80603 | 纤维蛋白原测定试剂 YZB/USA 2752-2003 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80603 | 凝血酶测定试剂 |  |  |
|  |  |  |  |  | YZB/USA 2753-2003 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 80603 | 自动化活化部分凝血活酶时间测定试剂YZB/USA 2755-2003 |  |  |
|  |  | 4 | 全部项目 | 80603 | 凝血酶原时间试剂 |  |  |
|  |  |  |  |  | YZB/USA 2754-2003 |  |  |
|  |  | 5 | 全部项目 | 80603 | Ⅴ因子（FV）测试试剂盒 YZB/STAGO 005-2004 |  |  |
|  |  | 6 | 全部项目 | 80603 | D-二聚体试剂 YZB/国 0409-2002 |  |  |
| 248 | 血栓与止血检验试剂（盒）质控品 |  | 全部项目 | 80603 | 血凝质控物 YZB/GEM 2857-2003 |  |  |
| 249 | 血栓与止血检验试剂（盒）校准品 |  | 全部项目 | 80603 | 校准血浆试剂盒 |  |  |
|  |  |  |  |  | YZB/USA 1241-40-2004 |  |  |
| 250 | 血型血清学鉴定试剂（盒） | 1 | 全部项目 | 80603 | 凝聚胺介质试剂 |  |  |
|  |  |  |  |  | YZB/国 1592-2003 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80603 | 中国生物制品规程-抗A、抗B血型定型试剂（人血清）制造及检定规程（2000版） |  |  |
| 251 | 组织配型类试剂（盒） | 1 | 全部项目 | 80603 | HLA SSO试剂盒 YZB/USA 001-2006 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80603 | HLA SSP试剂盒 YZB/GER 001-2006 |  |  |
| 252 | 尿液检验试剂（盒）、试纸 | 1 | 全部项目 | 80603 | 干化学尿液分析试纸通用技术条件 YY/T 0478-2004 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80603 | 尿蛋白试剂盒 |  |  |
|  |  |  |  |  | YZB/ENG 1888-40-2004 |  |  |
| 253 | 尿液检验试剂（盒）、试纸质控品 |  | 全部项目 | 80603 | 尿液分析质控物 YY/T 0501-2004 |  |  |
| 254 | 尿液检验试剂（盒）、试纸校准品 |  | 全部项目 | 80603 | 蛋白质校准品（尿液/脑脊液） YZB/RIN 206-2006 |  |  |
| 255 | 粪便检验试剂（盒）、试纸 |  | 全部项目 | 80603 | 中国生物制品规程-便隐血监测诊断试剂（胶体金法）制造及检定规程（2000版 2002年增补本） |  |  |
| 256 | 其它体液及排泄物检验试剂 | 1 | 全部项目 | 80603 | 尿液/脑脊液总蛋白诊断试剂盒 YZB/RMO 1004-2006 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80603 | 精子低渗功能膨胀试验试剂盒 |  |  |
|  |  |  |  |  | YZB/国 2279-2003 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 80603 | 唾液酒精检测条 |  |  |
|  |  |  |  |  | Q/SGVA1-2006 |  |  |
| 257 | 其它体液及排泄物检验试剂质控品 |  | 全部项目 | 80603 | 蛋白质正常值质控品（尿液/脑脊液） YZB/RIN 104-2006 |  |  |
| 258 | 其它体液及排泄物检验试剂校准品 |  | 全部项目 | 80603 | BACKMAN COULTERTM 脑脊液蛋白校准品 YZB/BCI 034-2004 |  |  |
| 259 | 临床化学体外诊断试剂盒 |  | 全部项目 | 80603 | 临床化学体外诊断试剂盒质量检验总则 WS/T 124-1999 |  |  |
| 260 | 无机离子检验试剂 | 1 | 全部项目 | 80603 | 钾离子试剂盒 YZB/ENG 149-40-2004 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80603 | 钠离子试剂盒 YZB/ENG 150-40-2004 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 80603 | 氯离子试剂盒 YZB/ENG 151-40-2004 |  |  |
|  |  | 4 | 全部项目 | 80603 | 钙离子试剂盒 YZB/ENG 152-40-2004 |  |  |
| 261 | 蛋白质检验试剂（盒） | 1 | 全部项目 | 80603 | 白蛋白测试盒 YZB/JAP 2307-40-2004 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80603 | 糖化血红蛋白诊断试剂盒 |  |  |
|  |  |  |  |  | YZB/RMO 1006-2005 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 80603 | 肌钙蛋白-Ⅰ试剂盒 |  |  |
|  |  |  |  |  | YZB／ABBOTT-IA-034-2004 |  |  |
| 262 | 蛋白质检验试剂（盒）质控品 |  | 全部项目 | 80603 | 糖化血红蛋白病理值质控 |  |  |
|  |  |  |  |  | YZB/RMO 2008-2005 |  |  |
| 263 | 蛋白质检验试剂（盒）校准品 | 1 | 全部项目 | 80603 | 总蛋白校准液 YZB/JAP 3449-40-2004 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80603 | 肌红蛋白定标液 |  |  |
|  |  |  |  |  | YZB/BCL 083-2005 |  |  |
| 264 | 糖类检验试剂（盒）、试纸 |  | 全部项目 | 80603 | 体外诊断检验系统自测用血糖监测系统通用技术条件 GB/T 19634-2005/XG1-2006/ISO 15197:2003 |  |  |
| 265 | 糖类检验试剂（盒）质控品 |  | 全部项目 | 80603 | 21项质控血清 YZB/国 0715-2003 |  |  |
| 266 | 糖类检验试剂（盒）校准品 |  | 全部项目 | 80603 | 葡萄糖校准液 YZB/JAP 3447-40-2004 |  |  |
| 267 | 酶类检验试剂（盒） | 1 | 全部项目 | 80603 | 快速电泳CK同工酶试剂盒 |  |  |
|  |  |  |  |  | YZB/USA 2781-2003 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80603 | 快速电泳LD同工酶试剂盒 |  |  |
|  |  |  |  |  | YZB/USA 2779-2003 |  |  |
| 268 | 酶类检验试剂（盒）质控品 |  | 全部项目 | 80603 | 21项质控血清 YZB/国 0715-2003 |  |  |
| 269 | 酶类检验试剂（盒）校准品 |  | 全部项目 | 80603 | 激酸激酶同工酶诊断试剂组合YZB/JAP 018-2005 |  |  |
| 270 | 非蛋白含氮类化合物检测试剂（盒） |  | 全部项目 | 80603 | 全自动电泳免疫固定试剂盒 |  |  |
|  |  |  |  |  | YZB/USA 2782-2003 |  |  |
| 271 | 非蛋白含氮类化合物检测试剂（盒）质控品 |  | 全部项目 | 80603 | 21项质控血清 YZB/国 0715-2003 |  |  |
| 272 | 非蛋白含氮类化合物检测试剂（盒）校准品 |  | 全部项目 | 80603 | 尿素氮校准液 YZB/JAP 3443-40-2004 |  |  |
| 273 | 脂类检验试剂（盒） |  | 全部项目 | 80603 | 快速电泳（可见光法）胆固醇试剂盒 YZB/USA 2783-2003 |  |  |
| 274 | 脂类检验试剂（盒）质控品 |  | 全部项目 | 80603 | 21项质控血清 YZB/国 0715-2003 |  |  |
| 275 | 血气与电解质分析试剂（盒） |  | 全部项目 | 80603 | 血气分析试剂 YZB/国 1622-40-2004 |  |  |
| 276 | 血气与电解质分析试剂（盒）质控品 |  | 全部项目 | 80603 | 通用质控液 YZB/GEM 1640-2003 |  |  |
| 277 | 血气与电解质分析试剂（盒）校准品 |  | 全部项目 | 80603 | 电解质参比液 YZB/USA 2531-2003 |  |  |
| 278 | 内分泌检验试剂（盒） | 1 | 全部项目 | 80603 | LIAISON®游离三碘甲状腺原氨酸试剂盒YZB/ITA 1337-40-2004 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80603 | LIAISON®促甲状腺激素试剂盒YZB/ITA 1335-40-2004 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 80603 | 孕酮试剂盒 YZB/USA 1111-2003 |  |  |
|  |  | 4 | 全部项目 | 80603 | 黄体生成素试剂盒 |  |  |
|  |  |  |  |  | YZB/USA 1112-2003 |  |  |
|  |  | 5 | 全部项目 | 80603 | 总人绒毛膜促性腺激素试剂盒YZB/USA 1113-2003 |  |  |
|  |  | 6 | 全部项目 | 80603 | 卵泡刺激素试剂盒 YZB/ABBOT-IA-026-2004 |  |  |
|  |  | 7 | 全部项目 | 80603 | 催乳素试剂盒 YZB/USA 1097-2003 |  |  |
|  |  | 8 | 全部项目 | 80603 | 睾酮试剂盒 YZB/USA 1099-2003 |  |  |
| 278 | 内分泌检验试剂（盒） | 9 | 全部项目 | 80603 | 胰岛素试剂 YZB/USA 1100-2003 |  |  |
|  |  | 10 | 全部项目 | 80603 | 促黄体生成素检测试纸（胶体金免疫层析法） |  |  |
|  |  |  |  |  | GB/T 18990-2008 |  |  |
| 279 | 内分泌检验试剂（盒）质控品 |  | 全部项目 | 80603 | 免疫诊断产品 内分泌生殖激素质控品 YZB/ENG 1888-40-2004 |  |  |
| 280 | 内分泌检验试剂（盒）校准品 | 1 | 全部项目 | 80603 | 黄体生成素定标液 YZB/BCL 088-2005 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80603 | 总β亚单位人绒毛膜促性腺激素定标液 YZB/BCL 085-2005 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 80603 | 促卵泡生成激素定标液 YZB/BCL 087-2005 |  |  |
| 281 | 药物及代谢物类检验试剂（盒） | 1 | 全部项目 | 80603 | 氨茶碱试剂盒 YZB／USA 2856-2003 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80603 | 地高辛试剂盒 YZB/USA 1150-40-2004 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 80603 | 洋地黄试剂盒 YZB/USA 1151-40-2004 |  |  |
|  |  | 4 | 全部项目 | 80603 | 中国生物制品规程-吗啡检测试纸条（胶体金法）制造及检定规程（2002版） |  |  |
|  |  | 5 | 全部项目 | 80603 | 卡马西平试剂盒 |  |  |
|  |  |  |  |  | YZB/USA 1152-40-2004 |  |  |
|  |  | 6 | 全部项目 | 80603 | 丙戊酸试剂盒 |  |  |
|  |  |  |  |  | YZB/USA 1143-40-2004 |  |  |
|  |  | 7 | 全部项目 | 80603 | 万古霉素试剂盒 |  |  |
|  |  |  |  |  | YZB/USA 1144-40-2004 |  |  |
|  |  | 8 | 全部项目 | 80603 | 妥布霉素试剂盒 |  |  |
|  |  |  |  |  | YZB/USA 1145-40-2004 |  |  |
|  |  | 9 | 全部项目 | 80603 | 茶碱单克隆Ⅱ试剂盒 |  |  |
|  |  |  |  |  | YZB／ABBOTT-IA-043-2004 |  |  |
| 281 | 药物及代谢物类检验试剂（盒） | 10 | 全部项目 | 80603 | 苯妥英试剂盒 YZB／ABBOTT-IA-042-2004 |  |  |
|  |  | 11 | 全部项目 | 80603 | 氨甲喋呤Ⅱ试剂盒 |  |  |
|  |  |  |  |  | YZB／ABBOTT-IA-040-2004 |  |  |
|  |  | 12 | 全部项目 | 80603 | 苯巴比妥Ⅱ试剂盒 |  |  |
|  |  |  |  |  | YZB／ABBOTT-IA-041-2004 |  |  |
| 282 | 药物及代谢物类检验试剂（盒）校准品 | 1 | 全部项目 | 80603 | 地高辛定标液 |  |  |
|  |  |  |  |  | YZB/BCL 082-2005 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80603 | 皮质醇定标液 YZB/BCL 084-2005 |  |  |
| 283 | 肝炎病毒和人类免疫缺陷病毒血清学检测试剂 | 1 | 全部项目 | 80603 | 中国生物制品规程-甲型肝炎病毒IgM抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）制造及检定规程（2000版） |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80603 | 中国生物制品规程-甲型肝炎病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）制造及检定规程（2000版） |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 80603 | 中国生物制品规程-乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒（酶联免疫法）制造及检定规程（2000版） |  |  |
|  |  | 4 | 全部项目 | 80603 | 中国生物制品规程-乙型肝炎病毒表面抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）制造及检定规程（2000版） |  |  |
|  |  | 5 | 全部项目 | 80603 | 中国生物制品规程-乙型肝炎病毒核心抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）制造及检定规程（2000版） |  |  |
|  |  | 1 | 全部项目 | 80603 | 中国生物制品规程-乙型肝炎病毒e抗原诊断试剂盒（酶联免疫法）制造及检定规程（2000版） |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80603 | 中国生物制品规程-乙型肝炎病毒e抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）制造及检定规程（2000版） |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 80603 | 中国生物制品规程-丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）制造及检定规程（2000版） |  |  |
|  |  | 4 | 全部项目 | 80603 | 中国生物制品规程-人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）制造及检定规程（2000版） |  |  |
|  |  | 5 | 全部项目 | 80603 | 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒（化学发光法）质量标准 JS20040020 |  |  |
|  |  | 6 | 全部项目 | 80603 | 乙型肝炎病毒核心抗体诊断试剂盒（化学发光法）质量标准 JS20050076 |  |  |
| 284 | TORCH感染的血清学检测试剂（盒） | 1 | 全部项目 | 80603 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型IgG酶免疫检测试剂盒 YZB/HM 0017-2005 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80603 | 巨细胞病毒感染间接免疫荧光检测试剂盒 YZB/JMB-001-2007 |  |  |
| 285 | 其他病原体血清学检验试剂（盒） | 1 | 全部项目 | 80603 | 中国生物制品规程-梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒（间接酶联免疫法）制造及检定规程（2000版 2002年增补本） |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80603 | 中国生物制品规程-梅毒快速血浆反应素诊断试剂制造及检定规程（2000版） |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 80603 | 中国生物制品规程-梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂制造及检定规程（2000版） |  |  |
|  |  | 4 | 全部项目 | 80603 | 中国生物制品规程-白喉抗体诊断试剂（血凝法）制造及检定规程（2000版） |  |  |
|  |  | 5 | 全部项目 | 80603 | 中国生物制品规程-破伤风抗体诊断试剂（血凝法）制造及检定规程（2000版） |  |  |
|  |  | 6 | 全部项目 | 80603 | 生殖道沙眼衣原体检测试剂盒YZB/国 3094-40-2004 |  |  |
|  |  | 7 | 全部项目 | 80603 | 螺旋体抗体试剂盒 YZB/MKI-021-2004 |  |  |
| 286 | 寄生虫血清血检验试剂（盒） | 1 | 全部项目 | 80603 | 中国生物制品规程-血吸虫卵抗体诊断试剂（血凝法）制造及检定规程（2000版 2002年增补本） |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80603 | 中国生物制品规程-血吸虫卵抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）制造及检定规程（2000版 2002年增补本） |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 80603 | 中国生物制品规程-囊虫循环抗原诊断试剂盒（酶联免疫法）制造及检定规程（2000版 2002年增补本） |  |  |
| 287 | 细菌血清学检验试剂 |  | 全部项目 | 80603 | 中国生物制品规程-幽门螺旋杆菌尿素酶抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）制造及检定规程（2000版 2002年增补本） |  |  |
| 288 | 肿瘤标志物类试剂（盒） | 1 | 全部项目 | 80603 | 中国生物制品规程-甲胎蛋白诊断试剂盒（酶联免疫法）制造及检定规程（2000版） |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80603 | 糖类抗原19-9试剂盒 YZB/ABBOTT-IA-018-2004 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 80603 | 中国生物制品规程-癌胚抗原诊断试剂盒（酶联免疫法）制造及检定规程（2000版） |  |  |
| 289 | 肿瘤标志物类试剂（盒）质控品 |  | 全部项目 | 80603 | 糖类抗原19-9TMXR质控品 YZB/ABBOTT-i2000 CA199 Ctl-2005 |  |  |
| 290 | 肿瘤标志物类试剂（盒）校准品 |  | 全部项目 | 80603 | 前列腺特异性抗原诊断试剂组合 YZB/JAP 008-2005 |  |  |
| 291 | 细胞免疫检验测定试剂 |  | 全部项目 | 80603 | CD13 PE荧光单克隆抗体试剂YZB/BDB 001-2005 |  |  |
| 292 | 细胞免疫检验测定试剂质控品 |  | 全部项目 | 80603 | 白介素6质控品水平1，2，3 |  |  |
|  |  |  |  |  | YZB/BCI 197-2006 |  |  |
| 293 | 细胞免疫检验测定试剂校准品 |  | 全部项目 | 80603 | 白介素6校准品 |  |  |
|  |  |  |  |  | YZB/BCI 196-2006 |  |  |
| 294 | 变态反应、自身免疫诊断检验试剂（盒） | 1 | 全部项目 | 80603 | 抗环状瓜氨酸肽抗体诊断试剂盒YZB/HJ 012-2006 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80603 | 抗线粒体抗体谱欧蒙斑点法检测试剂盒 YZB/EUROIMMUN 0008-2004 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 80603 | 抗核抗体谱（IgG）检测试剂盒（欧蒙印迹法） YZB/EGDL 1590/2006 |  |  |
|  |  | 4 | 全部项目 | 80603 | 抗可提取性核抗原（ENA）抗体试剂盒YZB/HJ008-2006 |  |  |
|  |  | 5 | 全部项目 | 80603 | 抗血小板抗体检测试剂盒（间接免疫荧光法） YZB/EGFA 1230/2006 |  |  |
|  |  | 6 | 全部项目 | 80603 | 类风湿因子测定试剂盒 |  |  |
|  |  |  |  |  | YZB/CYLDM-033-2005 |  |  |
| 295 | 变态反应、自身免疫诊断检验试剂（盒）质控品 |  | 全部项目 | 80603 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体诊断试剂组合 YZB/JAP 001-2005 |  |  |
| 296 | 变态反应、自身免疫诊断检验试剂（盒）校准品 |  | 全部项目 | 80603 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体诊断试剂组合 YZB/JAP 001-2005 |  |  |
| 297 | 培养基 | 1 | 全部项目 | 80603 | 用于纸片扩散法抗生素敏感试验的脱水Mueller-Hinton琼脂的检验规程 WS/T231-2002 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80603 | 商业微生物培养基质量检验规程WS/T232-2002 |  |  |
| 298 | 微生物学检验类试剂（盒） | 1 | 全部项目 | 80603 | 中国生物制品规程-沙门氏菌属诊断血清制造及检定规程 （2000版） |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80603 | 中国生物制品规程-A、B、C群脑膜炎奈瑟氏菌分群试剂（单克隆抗体）制造及检定规程（2000版） |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 80603 | 中国生物制品规程-伤寒、副伤寒及变形菌OX19、OX2、OXK诊断菌液制造及检定规程（2000版） |  |  |
|  |  | 4 | 全部项目 | 80603 | 中国生物制品规程-志贺氏菌属诊断血清制造及检定规程（2000版） |  |  |
|  |  | 5 | 全部项目 | 80603 | 中国生物制品规程-肠道致病性大肠艾希氏菌诊断血清制造及见检定规程（2000版） |  |  |
|  |  | 6 | 全部项目 | 80603 | 中国生物制品规程-钩端螺旋体诊断血清制造及检定规程（2000版） |  |  |
|  |  | 7 | 全部项目 | 80603 | 中国生物制品规程-脑膜炎奈瑟氏菌诊断血清制造及检定规程（2000版） |  |  |
| 299 | 药敏试剂 | 1 | 全部项目 | 80603 | 革兰氏阳性细菌药敏卡 YZB/USA2697-40-2004 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80603 | 支原体培养、鉴定、计数及药敏试验试剂盒YZB/FRC 0236-2003 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 80603 | 酵母样真菌快速药敏试验试剂盒 YZB/国 2604-40-2004 |  |  |
| 300 | 生化鉴定培养基 | 1 | 全部项目 | 80603 | 大肠杆菌和其他非苛养革兰氏阴性杆菌鉴定试剂条 YZB/FRC 1057-2004 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80603 | 真菌动态测定试剂盒 |  |  |
|  |  |  |  |  | YZB/国 1049-2003 |  |  |
| 301 | 细胞、组织化学染色剂类试剂 |  | 全部项目 | 80603 | 快速革兰氏染色液 |  |  |
|  |  |  |  |  | YZB/DYSW-001-2005 |  |  |
| 302 | 免疫组化与人体组织细胞类试剂（盒） |  | 全部项目 | 80603 | 人Cyto-keratin19蛋白病理切片染色检测试剂盒 YZB/0 001-2005 |  |  |
| 303 | 遗传性疾病检验试剂 |  | 全部项目 | 80603 | 中国生物制品规程-苯丙酮尿症筛查试剂盒制造及检定规程（2002版） |  |  |
| 304 | 分子诊断试剂（盒） | 1 | 全部项目 | 80603 | LABType SSO配型检测试剂盒YZB/OLI-001-2006 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80603 | 微量SSPTM HLA DNA检测试剂盒YZB/OLI-002-2006 |  |  |
| 305 | 脑脊液免疫固定试剂 |  | 全部项目 | 80603 | 脑脊液免疫固定试剂 |  |  |
|  |  |  |  |  | YZB/sebia-001-2004 |  |  |
| 306 | 生物芯片类试剂（盒） |  | 全部项目 | 80603 | 蛋白芯片多肿瘤诊断系统 Q/HSK 001-2001 |  |  |
| 307 | 非吸收性缝合线 |  | 全部项目 | 80502 | 非吸收性缝合线 YY 0167-2005 |  |  |
| 308 | 医用非织造布试验方法 第1部分：敷布生产用费织造布 |  | 全部项目 | 80501 | 医用非织造布试验方法 第1部分：敷布生产用费织造布 YY/T 0472.1-2004 |  |  |
| 309 | 医用非织造布试验方法 第2部分：成品敷布 |  | 全部项目 | 80501 | 医用非织造布试验方法 第2部分：成品敷布 YY/T 0472.2-2004 |  |  |
| 310 | 水门汀充填器 |  | 全部项目 | 80406 | 水门汀充填器 YY/T 0276-1995 |  |  |
| 311 | 根管充填器 |  | 全部项目 | 80406 | 根管充填器 YY/T 0278-1995 |  |  |
| 312 | 无菌塑柄手术刀 |  | 全部项目 | 80401 | 无菌塑柄手术刀 |  |  |
|  |  |  |  |  | YY/T 0454-2008 |  |  |
| 313 | 专用输液器 第3部分：一次性使用避光输液器 |  | 全部项目 | 80503 | 专用输液器 第3部分：一次性使用避光输液器 GB 18458.3-2005 |  |  |
| 314 | 接触性创面敷料（液体吸收性） |  | 全部项目 | 80501 | 接触性创面敷料试验方法第1部分：液体吸收性 YY/T 0471.1-2004 |  |  |
| 315 | 接触性创面敷料（透气膜敷料水蒸气透过膜） |  | 全部项目 | 80501 | 接触性创面敷料试验方法第2部分：透气膜敷料水蒸气透过膜 |  |  |
|  |  |  |  |  | YY/T 0471.2-2004 |  |  |
| 316 | 接触性创面敷料（阻水性） |  | 全部项目 | 80501 | 接触性创面敷料试验方法第3部分：阻水性 YY/T 0471.3-2004 |  |  |
| 317 | 接触性创面敷料（舒适性） |  | 全部项目 | 80501 | 接触性创面敷料试验方法第4部分：舒适性 YY/T 0471.4-2004 |  |  |
| 318 | 接触性创面敷料（气味控制） |  | 全部项目 | 80501 | 接触性创面敷料试验方法第6部分：气味控制 YY/T 0471.6-2004 |  |  |
| 319 | 一次性使用压力输液设备用输液器 |  | 全部项目 | 80503 | 专用输液器 第4部分：一次性使用压力输液设备用输液器 |  |  |
|  |  |  |  |  | YY 0286.4-2006/ ISO 8536-8:2004 |  |  |
| 320 | 病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服（干态落絮） |  | 全部项目 | 80501 | 病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服第4部分：干态落絮试验方法 YY/T 0506.4-2005 |  |  |
| 321 | 一次性使用机用采血器 |  | 全部项目 | 80503 | 一次性使用机用采血器 |  |  |
|  |  |  |  |  | YY 0328-2002 |  |  |
| 322 | 导引器械（一次性使用穿刺针、导引套管、导管鞘、导丝和扩张器） |  | 全部项目 | 81001 | 一次性使用无菌血管内导管辅件第1部分：导引器械（一次性使用穿刺针、导引套管、导管鞘、导丝和扩张器） YY 0450.1-2003 |  |  |
| 323 | 套针外周导管管塞 |  | 全部项目 | 81003 | 一次性使用无菌血管内导管辅件第2部分：套针外周导管管塞 |  |  |
|  |  |  |  |  | YY 0450.2-2003 |  |  |
| 324 | 血浆分离杯 |  | 全部项目 | 80205 | 一次性使用离心式血浆分离器第1部分：血浆分离杯 |  |  |
|  |  |  |  |  | YY 0326.1-2002 |  |  |
| 325 | 血浆管路 |  | 全部项目 | 80205 | 一次性使用离心式血浆分离器第2部分：血浆管路 YY 0326.2-2002 |  |  |
| 326 | 血浆袋 |  | 全部项目 | 80205 | 一次性使用离心式血浆分离器第3部分：血浆袋 YY 0326.3-2005 |  |  |
| 327 | 常用型插管及接头气管插管 |  | 全部项目 | 80503 | 气管插管 第1部分：常用型插管及接头气管插管 YY 0337.1-2002 |  |  |
| 328 | 柯尔（COLE）型插管 |  | 全部项目 | 80503 | 气管插管 第2部分：柯尔（COLE）型插管 YY 0337.2-2002 |  |  |
| 329 | 成人用插管及接头 |  | 全部项目 | 80503 | 气管切开插管 第1部分 成人用插管及接头 YY 0338.1-2002 |  |  |
| 330 | 小儿用气管切开插管 |  | 全部项目 | 80503 | 气管切开插管 第2部分 小儿用气管切开插管 YY 0338.2-2002 |  |  |
| 331 | 人工心肺机体外循环管道 |  | 全部项目 | 80503 | 人工心肺机体外循环管道 |  |  |
|  |  |  |  |  | YY 1048-2007 |  |  |
| 332 | 注射针 |  | 全部项目 | 80415 | 注射针 YY/T 0282-2009 |  |  |
| 333 | 一次性使用无菌导尿管 |  | 全部项目 | 80503 | 一次性使用无菌导尿管 |  |  |
|  |  |  |  |  | YY 0325-2002 |  |  |
| 334 | 全自动分枝杆菌培养监测系统 |  | 全部项目 | 80603 | BACTEC MGIT 960全自动分枝杆菌培养监测系统 |  |  |
|  |  |  |  |  | ZB/BDD 005-2002 |  |  |
| 335 | 微生物检测系统 |  | 全部项目 | 80601 | 微生物检测系统 |  |  |
|  |  |  |  |  | YZB/USA 0134-2002 |  |  |
| 336 | 比浊仪 |  | 全部项目 |  | PhoenixSpecTM比浊仪 ZB/BDD 001-2006 |  |  |
| 337 | 微生物鉴定和药敏分析系统 |  | 全部项目 | 80601 | 微生物鉴定和药敏分析系统 |  |  |
|  |  |  |  |  | YZB/USA 0712-2006 |  |  |
| 338 | 全自动细菌培养系统 |  | 全部项目 | 80601 | 全自动细菌培养系统 |  |  |
|  |  |  |  |  | ZB/BDD 002-2002 |  |  |
| 339 | 全自动微生物鉴定及药敏分析仪 |  | 全部项目 | 80601 | 全自动微生物鉴定及药敏分析仪 YZB/USA 1377－2003 |  |  |
| 340 | 细菌测定/药敏分析仪 |  | 全部项目 | 80601 | SS-1000细菌测定/药敏分析仪 YZB/Hzygsw101-2007 |  |  |
| 341 | 细菌鉴定及药敏测试仪 |  | 全部项目 | 80601 | TDR细菌鉴定及药敏测试仪 |  |  |
|  |  |  |  |  | YZB/湘 0097-2004 |  |  |
| 342 | 微生物分析仪 |  | 全部项目 | 80601 | 微生物分析仪 |  |  |
|  |  |  |  |  | YZB/USA AS4-2007 |  |  |
| 343 | 厌氧培养系统 |  | 全部项目 | 80601 | Anoxomat MarkⅡ厌氧培养系统 YZB/MART-001-2006 |  |  |
| 344 | 全自动血栓与止血分析仪 |  | 全部项目 | 80601 | 全自动血栓与止血分析仪 ZB/BIOCHEM 001-2001 |  |  |
| 345 | 全自动血库系统 |  | 全部项目 | 80601 | 全自动血库系统 YZB/Immucor-001-2007 |  |  |
| 346 | 全自动血型分析仪 |  | 全部项目 | 80601 | 全自动血型分析仪 |  |  |
|  |  |  |  |  | YZB/进Galileo-002-2007 |  |  |
| 347 | 全自动生化分析仪 |  | 全部项目 | 80601 | 全自动生化分析仪 |  |  |
|  |  |  |  |  | YZB/SHX 002-2007 |  |  |
| 348 | 凝血分析仪 |  | 全部项目 | 80601 | 凝血分析仪 |  |  |
|  |  |  |  |  | YZB/HEAMO 001-2005 |  |  |
| 349 | 快速全自动干式生化分析仪 |  | 全部项目 | 80601 | 快速全自动干式生化分析仪 |  |  |
|  |  |  |  |  | YZB/RNP 3001-2005 |  |  |
| 350 | 原子吸收分光光度计 |  | 全部项目 | 80601 | MB5型多通道原子吸收分光光度计 YZB/京 0581-2003 |  |  |
| 351 | 自体血小板分离系统 |  | 全部项目 | 80601 | 自体血小板分离系统 |  |  |
|  |  |  |  |  | YZB/USA 1468-2003 |  |  |
| 352 | 血糖血压测试仪 |  | 全部项目 | 80601 | 泰博克立测血糖血压测试仪 |  |  |
|  |  |  |  |  | YZB/TTD 00178-2006 |  |  |
| 353 | 血浆融化箱 |  | 全部项目 | 80601 | DH4血浆融化箱 |  |  |
|  |  |  |  |  | ZB/AUSBIO 001-2002 |  |  |
| 354 | 血糖/胆固醇两用检测仪 |  | 全部项目 | 80601 | Q.STEPTMG/C型血糖/胆固醇两用检测仪 YZB/USA-GC01-2005 |  |  |
| 355 | 数字血型分析仪 |  | 全部项目 | 80601 | AK03A型数字血型分析仪 |  |  |
|  |  |  |  |  | YZB/国 001-2006 |  |  |
| 356 | 糖化血红蛋白分析仪 |  | 全部项目 | 80601 | DS5糖化血红蛋白分析仪 |  |  |
|  |  |  |  |  | YZB/XD 003-2005 |  |  |
| 357 | 血糖/尿酸双功能测试仪 |  | 全部项目 | 80601 | ET型易立测Easy Touch®血糖/尿酸双功能测试仪 |  |  |
|  |  |  |  |  | YZB/YXSK-XTNS 001-2005 |  |  |
| 358 | 血铅分析仪 |  | 全部项目 | 80601 | 3010B型血铅分析仪 |  |  |
|  |  |  |  |  | ZC/ESA-001-2006 |  |  |
| 359 | 动态血沉/压积测试仪 |  | 全部项目 | 80601 | LG-E&h-20动态血沉/压积测试仪 |  |  |
|  |  |  |  |  | YZB/京 0602-2003 |  |  |
| 360 | 自动血液成分分离仪 |  | 全部项目 | 80601 | Hemotransfer自动血液成分分离仪ZB/YTYH 008-2001 |  |  |
| 361 | 乏Ⅷ因子血浆试剂盒 |  | 全部项目 | 80603 | 乏Ⅷ因子血浆试剂盒 YZB/GEM 0219-2002 |  |  |
| 362 | 乙型肝炎病毒核酸定量检测试剂盒 |  | 全部项目 | 80603 | 乙型肝炎病毒核酸定量检测试剂盒（PCR-荧光探针法） |  |  |
|  |  |  |  |  | WS4-(S-012)-2007Z |  |  |
| 363 | 丙型肝炎病毒核酸定量检测试剂盒 |  | 全部项目 | 80603 | 丙型肝炎病毒核酸定量检测试剂盒（PCR-荧光探针法） YZB/PCR 001-2008 |  |  |
| 364 | HIV病毒核酸定量检测试剂盒 |  | 全部项目 | 80603 | HIV病毒核酸定量检测试剂盒（PCR-荧光探针法） YZB/PCR 002-2008 |  |  |
| 365 | 结核分枝杆菌（TB）核酸扩增（PCR）荧光检测试剂盒 |  | 全部项目 | 80603 | 结核分枝杆菌（TB）核酸扩增（PCR）荧光检测试剂盒 WS4-(S-068)-2005Z |  |  |
| 366 | 遗传性耳聋基因检测芯片试剂盒 |  | 全部项目 | 80603 | 遗传性耳聋基因检测芯片试剂盒 YZB/CBC 006-2007 |  |  |
| 367 | 液体芯片飞行时间质谱系统 |  | 全部项目 | 80601 | 液体芯片飞行时间质谱系统 YZB/Germany 001-2006 |  |  |
| 368 | 血浆纤维蛋白（原）降解产物（胶乳）测定试剂盒 |  | 全部项目 | 80603 | 血浆纤维蛋白（原）降解产物（胶乳）测定试剂盒(免疫比浊法) YZB/SYSMEX 005-2007 |  |  |
| 369 | 抗A抗B血型定型试剂（单克隆抗体） | 1 | 全部项目 | 80603 | 中国生物制品规程（2000版） |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80603 | 抗A抗B血型定型试剂要求 |  |  |
| 370 | 蛋白C活性测定试剂盒 |  | 全部项目 | 80603 | 蛋白C活性测定试剂盒 YZB/STAGO 015-2006 |  |  |
| 371 | 蛋白S活性测定试剂盒 |  | 全部项目 | 80603 | 蛋白S活性测定试剂盒 YZB/STAGO 013-2006 |  |  |
| 372 | PLG活性测定试剂盒 |  | 全部项目 | 80603 | PLG活性测定试剂盒 YZB/ STAGO 014-2006 |  |  |
| 373 | 干式生化分析仪 |  | 全部项目 | 80601 | 干式生化分析仪 YZB/RNPT 3001－2007 |  |  |
| 374 | 血液铅隔分析仪 |  | 全部项目 | 80601 | 血液铅隔分析仪 YZB/京 0761－2005 |  |  |
| 375 | 全自动尿有形成份分析仪 |  | 全部项目 | 80601 | 全自动尿有形成份分析仪 YZB/SYSMEX 003-2006 |  |  |
| 376 | 串联质谱新生儿筛查系统 |  | 全部项目 | 80601 | 串联质谱新生儿筛查系统 YZB/ FIN 1445-2006 |  |  |
| 377 | 微量离心动态测定仪 |  | 全部项目 | 80601 | STS系列微量离心动态测定仪 YZB/京0213—2004 |  |  |
| 378 | 全自动酶免分析系统 |  | 全部项目 | 80601 | 全自动酶免分析系统 YZB/SWI 1564-2007 |  |  |
| 379 | 风疹病毒测定试剂（胶体金法） |  | 全部项目 | 80603 | 风疹病毒测定试剂（胶体金法） YZB/MLTG-004-2005 |  |  |
| 380 | 弓形虫抗体测定试剂（胶体金法） |  | 全部项目 | 80603 | 弓形虫抗体测定试剂（胶体金法） YZB/MLTG-005-2005 |  |  |
| 381 | 弓形体IgM抗体试剂盒 |  | 全部项目 | 80603 | 弓形体IgM抗体试剂盒 YZB/ABBOTT-TOXO M-2007 |  |  |
| 382 | 弓形虫IgM抗体校准品 |  | 全部项目 | 80603 | 弓形虫IgM抗体校准品 YZB/ABBOTT-AXS Toxo lgM Cal-2007 |  |  |
| 383 | 风疹病毒IgG抗体质控品 |  | 全部项目 | 80603 | 风疹病毒IgG抗体质控品 YZB/ABBOTT-AXS Rubella IgG Ctl-2007 |  |  |
| 384 | 电动产床 |  | 全部项目 | 80206 | Stryker LD 304 电动产床 YZB/USA STK 0171-2007 |  |  |
| 385 | 黄疸计 |  | 全部项目 | 80420 | 黄疸计 YZB/KONICA 001-2007 |  |  |
| 386 | 普通产床 |  | 全部项目 | 80206 | 普通产床 YY 0045-2013 |  |  |
| 387 | 普通固定式康复训练床 |  | 全部项目 | 80210 | 普通固定式康复训练床 GB/T 20403-2006 |  |  |
| 388 | 多用悬挂装置 |  | 全部项目 |  | 输液瓶悬挂装置 第2部分：多用悬挂装置 YY/T 0582.2-2005 |  |  |
| 389 | 浮标式氧气吸入器 |  | 全部项目 | 80206 | 浮标式氧气吸入器 YY 1107-2003 |  |  |
| 390 | 电动手术床 |  | 全部项目 | 80206 | 电动手术台YY/T 1106-2008 |  |  |
| 391 | 言语处理器 |  | 全部项目 | 809 | 言语处理器 YZB/ AB 001-2007 |  |  |
| 392 | 人工耳蜗植入体 |  | 全部项目 | 80704 | 人工耳蜗植入体 YZB/ AB 004-2007 |  |  |
| 393 | 剂量计 |  | 全部项目 | 80307 | 医用电气设备第2部分：用于放射治疗与患者接触且具有电气连接辐射探测器的剂量计的安全专用要求 GB 9706.21- 2003 |  |  |
| 394 | 放射治疗设备 |  | 全部项目 | 80303 | 放射治疗设备坐标、运动与刻度GB/T 18987-2003 |  |  |
| 395 | 医用电子加速器 |  | 全部项目 | 80305 | 医用电子加速器验收试验和周期检验规程 GB/T 19046-2003 |  |  |
| 396 | 呼吸门控系统 |  | 全部项目 | 80305 | AZ-733V呼吸门控系统 YZB/JAP AZM001-2007 |  |  |
| 397 | 术中伽玛探测仪 |  | 全部项目 | 80306 | CRYSTAL Probe术中伽玛探测仪ADK-001-2007 |  |  |
| 398 | 手动轮椅车 |  | 部分项目 | 80210 | 手动轮椅车 GB/T 13800-2009 |  |  |
| 399 | 气管窥镜，食管窥镜，直肠，乙状结肠窥镜 | 1 | 全部项目 | 80210 | 硬性气管内窥镜专用要求 YY 0069-2009 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80202 | 直肠、乙状结肠窥镜 YY 0071-2008 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 80202 | 食管窥镜YY 0070-2008 |  |  |
| 400 | 鼻镜 |  | 全部项目 | 80202 | 鼻镜YY/T 0189-2008 |  |  |
| 401 | 肛门镜 |  | 全部项目 | 80202 | 肛门镜YY/T 0190-2008 |  |  |
| 402 | 纤维大肠内窥镜 |  | 全部项目 | 80202 | 纤维大肠内窥镜 YY/T 0283-2007 |  |  |
| 403 | 常规挂钩型手柄-窥视片接头 |  | 全部项目 | 80202 | 喉镜连接件 第1部分：常规挂钩型手柄-窥视片接头 YY 0498.1-2004 |  |  |
| 404 | 微型电灯 螺纹和带常规窥视片的灯座 |  | 全部项目 | 80202 | 喉镜连接件 第2部分：微型电灯 螺纹和带常规窥视片的灯座 YY 0498.2-2004 |  |  |
| 405 | 麻醉喉镜通用技术条件 |  | 全部项目 | 80202 | 麻醉喉镜通用技术条件 YY 0499-2004 |  |  |
| 406 | 硬性宫腔内窥镜 |  | 全部项目 | 80202 | 硬性宫腔内窥镜 YY 1075-2007 |  |  |
| 407 | 纤维上消化道镜 |  | 全部项目 | 80202 | 纤维上消化道内窥镜 YY 1028－2008 |  |  |
| 408 | 纤维导光膀胱镜 |  | 全部项目 | 80202 | 纤维导光膀胱镜 YY 91083-1999 |  |  |
| 409 | 硬性电凝切割内窥镜 |  | 全部项目 | 80202 | 硬性电凝切割内窥镜 YY 0619-2007 |  |  |
| 410 | 硬性关节内窥镜 |  | 全部项目 | 80202 | 硬性关节内窥镜 YY 1082-2007 |  |  |
| 411 | 麻醉蒸发器 |  | 全部项目 | 80206 | ACM100系统麻醉蒸发器YZB/ACM 011-2007 |  |  |
| 412 | 呼气峰值记录仪 |  | 全部项目 | 80206 | IMI 呼气峰值记录仪 YZB/VSA 0947-2007 |  |  |
| 413 | 数字牙科摄影系统 |  | 全部项目 | 80303 | DIGIREX 数字牙科摄影系统YZB/DENTAMERICA 001-2007 |  |  |
| 414 | 影像板扫描仪 |  | 全部项目 | 80304 | 影像板扫描仪 YZB/Germany001-2006 |  |  |
| 415 | 计算机控制局部麻醉系统 |  | 全部项目 | 80206 | 计算机控制局部麻醉系统YZB/USA 0001-2008 |  |  |
| 416 | “结扎速”切割闭合系统 |  | 全部项目 | 80206 | “结扎速”切割闭合系统YZB/USA TYCO-209-2007 |  |  |
| 417 | 光化合口腔消毒仪 |  | 全部项目 | 80207 | 光化合口腔消毒仪 YZB/SF 0002-2007 |  |  |
| 418 | 洁鼻康手腕式电动洗/吸鼻机 |  | 全部项目 | 80209 | 洁鼻康手腕式电动洗/吸鼻机YZB.CO-care-001-2007 |  |  |
| 419 | 虚拟现实影像及手术方案预设系统 |  | 全部项目 | 80905 | 虚拟现实影像及手术方案预设系统YZB/USA VOLUM002-2007 |  |  |
| 420 | 医用X射线设备高压电缆插头、插座 |  | 全部项目 | 80304 | 医用X射线设备高压电缆插头、插座技术条件 GB/T 10151-2008 |  |  |
| 421 | X射线摄影暗盒 |  | 全部项目 | 80304 | X射线摄影暗盒 YY/T 0011-2007 |  |  |
| 422 | 微型医用诊断X射线机 |  | 全部项目 | 80303 | 微型医用诊断X射线机专用技术条件 YY/T 0347-2009 |  |  |
| 423 | 医用诊断X射线可变限速器 |  | 全部项目 | 80303 | 医用诊断X射线可变限速器通用技术条件 YY/T 0129-2007 |  |  |
| 424 | 医用诊断X射线管组件 |  | 全部项目 | 80304 | 医用诊断X射线管组件通用技术条件YY/T 0609-2007 |  |  |
| 425 | 医学影像照片观察装置 |  | 全部项目 | 80304 | 医学影像照片观察装置通用技术条件YY/T 0610-2007 |  |  |
| 426 | 高频喷射呼吸机 |  | 全部项目 | 80206 | 高频喷射呼吸机 YY 0042-2007 |  |  |
| 427 | 家用呼吸机支持设备 |  | 部分项目 | 80206 | 医用呼吸机 基本安全和主要性能专用要求 第1部分：家用呼吸机支持设备 YY 0600.1-2007 |  |  |
| 428 | 依赖呼吸机患者使用的家用呼吸机 |  | 部分项目 | 80206 | 医用呼吸机 基本安全和主要性能专用 第2部分：依赖呼吸机患者使用的家用呼吸机 YY 0600.2-2007 |  |  |
| 429 | 急救和转运用呼吸机 |  | 部分项目 | 80206 | 医用呼吸机 基本安全和主要性能专用要求 第3部分：急救和转运用呼吸 YY 0600.3-2007 |  |  |
| 430 | 麻醉气体监护仪 |  | 部分项目 | 80201 | 麻醉气体监护仪 YY 0601-2009 |  |  |
| 431 | 麻醉和呼吸设备锥头与锥套 |  | 全部项目 | 80201 | 麻醉和呼吸设备 圆锥接头 第1部分：锥头与锥套 YY 1040.1-2003 |  |  |
| 432 | 红外治疗仪 |  | 全部项目 | 80201 | 红外治疗仪 YZB/KOR 001-2007 |  |  |
| 433 | 妇科专用LEEP 环切电刀 |  | 全部项目 | 80204 | 妇科专用LEEP 环切电刀Q/HDSJA001-2007 |  |  |
| 434 | 干热灭菌器 |  | 全部项目 | 80207 | 测量、控制和实验室用电气设备的安全使用热空气或热惰性气体处理医用材料及供实验室用的干热灭菌器的特殊要求 YY 0602-2007 |  |  |
| 435 | 超声诊断设备（声输出功率） |  | 全部项目 | 80301 | 超声诊断声输出功率测量方法YY/T 1084-2007 |  |  |
| 436 | 超声频率设备（特性） |  | 全部项目 | 80301 | 医用超声诊断和监护设备频率特性的测量方法 YY/T 1142-2013 |  |  |
| 437 | 眼科A型超声测量仪 |  | 全部项目 | 80301 | 眼科A型超声测量仪 YY 0107-2005 |  |  |
| 438 | B型超声诊断设备 |  | 全部项目 | 80301 | 医用超声设备档次系列 第一部分：B型超声诊断设备 YY/T 0162.1-2009 |  |  |
| 439 | 压缩雾化吸入机 |  | 全部项目 | 80206 | 压缩雾化吸入机 YZB/GEM 001-2008 |  |  |
| 440 | 雾化器 |  | 全部项目 | 80206 | 雾化器YZB/TR 001-2008 |  |  |
| 441 | 无创数字式血压监测仪 |  | 全部项目 | 80420 | 无创数字式血压监测仪YZB/NIHON 001－2007 |  |  |
| 442 | 根管治疗用微型马达 |  | 全部项目 | 80801 | 根管治疗用微型马达YZB/MAILLEFER2007-12 |  |  |
| 443 | 体温调节机 |  | 全部项目 | 802 | 体温调节机 YZB/CSZ 0024－2007 |  |  |
| 444 | 脑电多导睡眠采集分析系统 |  | 全部项目 | 80201 | 脑电多导睡眠采集分析系统YZB/NEU001-2007 |  |  |
| 445 | 心肺复苏器 |  | 全部项目 | 80205 | 心肺复苏器YZB/USA0001-2007 |  |  |
| 446 | 痤疮治疗仪 |  | 全部项目 | 80204 | 痤疮治疗仪YZB/USA.0001-2006 |  |  |
| 447 | 肌松监测仪 |  | 全部项目 | 802 | 肌松监测仪YZB/Ireland001-2007 |  |  |
| 448 | 超声吸引手术系统 |  | 全部项目 | 80206 | SELECTOR INTEGRA 超声吸引手术系统YZB/REL0201-2007 |  |  |
| 449 | 血管内超声波诊断仪 |  | 全部项目 | 80301 | 血管内超声波诊断仪YZB/SINO168-2007 |  |  |
| 450 | 内镜热极治疗系统 |  | 全部项目 | 802 | 内镜热极治疗系统 YZB/国 0322-2005 |  |  |
| 451 | 胃肠动力学检查系统 |  | 全部项目 | 803 | 胃肠动力学检查系统 YZB/MMS 002-2007 |  |  |
| 452 | 气磨手机 |  | 全部项目 |  | 气磨手机YZB/GEM 0013-2007 |  |  |
| 453 | 碎石清石系统 |  | 全部项目 | 80301 | 碎石清石系统 YZB/SWI 2094-2007 |  |  |
| 454 | 心电图和心率变异性检测仪 |  | 全部项目 | 80201 | 心电图和心率变异性检测仪YZB/ENERGY 001-2007 |  |  |
| 455 | 脑磁图系统 |  | 全部项目 | 80302 | 脑磁图系统YZB/FIN001-2007 |  |  |
| 456 | 压力系统 |  | 全部项目 | 802 | 压力系统 YZB/USA YCO-158-2007 |  |  |
| 457 | 振动排痰机 |  | 全部项目 | 80209 | 振动扣击机YZB/USA 0329-2007 |  |  |
| 458 | 脑脊液测压计 |  | 全部项目 | 802 | 脑脊液测压计 YZB/GEM RST 001-2007 |  |  |
| 459 | 肌电生物反馈仪 |  | 全部项目 | 80209 | 肌电生物反馈仪YY/T 1095-2007 |  |  |
| 460 | 温度生物反馈仪 |  | 全部项目 | 80209 | 温度生物反馈仪YY/T 1096-2007 |  |  |
| 461 | 药品冷藏箱 |  | 全部项目 | 80208 | 药品冷藏箱YY/T 0086-2007 |  |  |
| 462 | 血液冷藏箱 |  | 全部项目 | 80208 | 血液冷藏箱YY/T 0168-2007 |  |  |
| 463 | 骨接合植入物 | 1 | 全部项目 | 80701 | 骨接合植入物 金属接骨板 YY 0017-2008 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80701 | 骨接合植入物 金属接骨螺钉 YY 0018-2008 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 80701 | 外科植入物 髓内钉系统 第1部分：横截面为三叶形或V形髓内钉YY/T 0019.1-2011 |  |  |
|  |  | 4 | 全部项目 | 80701 | 外科植入物 髓内钉系统 第2部分：髓内针 YY/T 0019.2-2011 |  |  |
|  |  | 5 | 全部项目 | 80701 | 骨接合植入物 金属矫形用钉 YY 0119-2002 |  |  |
|  |  | 6 | 全部项目 | 80701 | 骨接合植入物 金属矫形用棒 YY 0120-2002 |  |  |
|  |  | 7 | 全部项目 | 80701 | 骨接合用非有源外科金属植入物YY 0341-2009 |  |  |
|  |  | 8 | 全部项目 | 80701 | 骨接合植入物 金属骨针 YY 0345.1-2011 |  |  |
|  |  | 9 | 全部项目 | 80701 | 骨接合植入物 金属股骨颈固定钉YY 0346-2002 |  |  |
|  |  | 10 | 全部项目 | 80701 | 骨接合植入物 金属带锁髓内钉YY 0591-2011 |  |  |
| 464 | 金属夹 |  | 部分项目 | 80701 | 外科植入物 金属夹 YY/T 0079-2006 |  |  |
| 465 | 咬骨钳（剪） |  | 全部项目 | 80410 | 咬骨钳（剪）YY 1122-2005 |  |  |
| 466 | 骨锯 |  | 部分项目 | 80410 | 骨锯YY 1137-2005 |  |  |
| 467 | 硬性内窥镜 | 1 | 全部项目 | 80202 | 医用内窥镜 硬性内窥镜 第1部分：光学性能及测试方法 YY 0068.1-2008 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80202 | 医用内窥镜 硬性内窥镜 第2部分：机械性能及测试方法 YY 0068.2-2008 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 80202 | 医用内窥镜 硬性内窥镜 第3部分：标签和随附资料 YY 0068.3-2008 |  |  |
| 468 | 内镜器械 |  | 全部项目 | 80202 | 内镜器械 第1部分：腹腔镜用穿刺器YY 0672.1-2008 |  |  |
| 469 | 高电位治疗设备 |  | 全部项目 | 80209 | 高电位治疗设备YY 0649-2008 |  |  |
| 470 | 程序可控的医用电气系统 |  | 全部项目 | 80101 | 医用电气设备 第1-4部分：安全通用要求 并列标准：程序可控的医用电气系统 IEC 60601-1-4:2000 |  |  |
| 471 | 超声诊断设备 |  | 全部项目 | 80301 | 超声诊断设备M模式试验方法YY/T 0108-2008 |  |  |
| 472 | 实验室用材料加热设备 |  | 全部项目 | 80601 | 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第6部分:实验室用材料加热设备的特殊要求 GB 4793.6-2008/IEC 61010-2-010:2005 |  |  |
| 473 | 小型蒸汽灭菌器 自动控制型 |  | 全部项目 | 80207 | 小型蒸汽灭菌器 自动控制型 YY 0646-2008 |  |  |
| 474 | 使用有毒气体处理医用材料及供试验室用的压力灭菌器 |  | 全部项目 | 80207 | 测量、控制和试验室用电气设备的安全要求 第2-042部分：使用有毒气体处理医用材料及供试验室用的压力灭菌器和灭菌器的专用要求GB 4793.8-2008/IEC 61010-2-42:1997 |  |  |
| 475 | 体外诊断（IVD）医用设备 |  | 全部项目 | 80601 | 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第2-101部分：体外诊断（IVD）医用设备的专用要求YY 0648-2008 |  |  |
| 476 | 高低温试验箱 |  | 全部项目 |  | 高低温试验箱技术条件 GB/T 10592-2008 |  |  |
| 477 | 医用吸引设备 |  | 全部项目 | 802 | 医用吸引设备 第1部分：电动吸引设备 安全要求 YY 0636.1-2008 |  |  |
| 478 | 超声 |  | 全部项目 | 80301 | 超声 声场特性 确定医用诊断超声场热和机械指数的试验方法YY/T 0642-2008 |  |  |
| 479 | 连续性血液净化设备 |  | 全部项目 | 80205 | 连续性血液净化设备 YY 0645-2008 |  |  |
| 480 | 医用脉冲血氧定量计 |  | 全部项目 | 80201 | 医用脉冲血氧定量计要求 ISO 9919:2005 |  |  |
| 481 | 牙科治疗机 |  | 全部项目 | 80801 | 牙科学 牙科治疗机 第2部分：供水与供气 YY/T 0630-2008 |  |  |
| 482 | 手术无影灯和诊断用照明灯 |  | 全部项目 | 80206 | 医用电气设备 第2部分：手术无影灯和诊断用照明灯安全专用要求 YY 0627-2008 |  |  |
| 483 | 麻醉和呼吸设备圆锥接头 |  | 全部项目 | 80206 | 麻醉和呼吸设备圆锥接头 第2部分：螺纹承重接头 YY 1040.2-2008 |  |  |
| 484 | 乳腺X射线机 |  | 全部项目 | 80303 | 乳腺X射线机专用技术条件 YY/T 0706-2008 |  |  |
| 485 | 吸入式麻醉系统 |  | 全部项目 | 80206 | 吸入式麻醉系统 第1部分：成人麻醉呼吸系统YY 0635.1-2013 |  |  |
| 486 | 电动牵引床 |  | 全部项目 | 80206 | 电动牵引床YY 0697-2008 |  |  |
| 487 | 放射治疗计划系统 |  | 全部项目 | 80901 | 医用电气设备 放射治疗计划系统的安全要求YY 0637-2013 |  |  |
| 488 | 移动式摄影X射线机 |  | 全部项目 | 80303 | 移动式摄影X射线机专用技术条件YY/T 0707-2008 |  |  |
| 489 | MH琼脂培养基 |  | 全部项目 | 80603 | MH琼脂培养基YY/T 0665-2008 |  |  |
| 490 | 哥伦比亚血琼脂基础培养基 |  | 全部项目 | 80603 | 哥伦比亚血琼脂基础培养基 YY 0576 -2005 |  |  |
| 491 | 营养琼脂培养基 |  | 全部项目 | 80603 | 营养琼脂培养基YY 0577 -2005 |  |  |
| 492 | 沙门、志贺菌属琼脂培养基 |  | 全部项目 | 80603 | 沙门、志贺菌属琼脂培养基 YY 0578 -2005 |  |  |
| 493 | 全自动凝血分析仪 |  | 全部项目 | 80601 | 全自动凝血分析仪 YY/T 0659-2008 |  |  |
| 494 | 半自动凝血分析仪 |  | 全部项目 | 80601 | 半自动凝血分析仪 YY/T 0658-2008 |  |  |
| 495 | 血细胞分析仪用校准物 |  | 全部项目 | 80603 | 血细胞分析仪用校准物 YY/T 0701-2008 |  |  |
| 496 | 血细胞分析仪用质控物 |  | 全部项目 | 80603 | 血细胞分析仪用质控物 YY/T 0702-2008 |  |  |
| 497 | 血液分析仪 |  | 全部项目 | 80601 | 血液分析仪YY/T 0653-2008 |  |  |
| 498 | 全自动生化分析仪 |  | 全部项目 | 80601 | 全自动生化分析仪 YY/T 0654-2008 |  |  |
| 499 | 干式化学分析仪 |  | 全部项目 | 80601 | 干式化学分析仪YY/T 0655-2008 |  |  |
| 500 | 自动化血培养系统 |  | 全部项目 | 80601 | 自动化血培养系统 YY/T 0656-2008 |  |  |
| 501 | 阴茎扩大器 |  | 全部项目 | 804 | 阴茎扩大器 YZB/国 KBN 001-2007 |  |  |
| 502 | 外固定（支）架 |  | 全部项目 | 80410 | 外固定（支）架 YZB/京 0628-2007 |  |  |
| 503 | 一次性使用人体动脉血样采集器（动脉血气针） | 1 | 全部项目 | 80602 | 一次性使用人体动脉血样采集器（动脉血气针）YY 0612-2007 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80602 | 一次性使用人体动脉血样采集器（动脉血气针）YZB/USA-001-2009 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 80602 | 动脉血气针 YZB/VS 004-2005 |  |  |
| 504 | 一次性使用静脉营养输液袋 |  | 全部项目 | 80503 | 一次性使用静脉营养输液袋 YY 0611-2007 |  |  |
| 505 | 一次性使用人体末梢血样采集容器 | 1 | 全部项目 | 80602 | 一次性使用人体末梢血样采集容器YY/T 0617-2007 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80602 | 一次性使用人体末梢血样采集容器 YZB/RADIOMETER 006-2007 |  |  |
| 506 | 一次性使用换药盒 |  | 全部项目 | 80503 | 一次性使用换药盒 YZB/京 0475-2005 |  |  |
| 507 | 一次性使用眼科手术包 |  | 全部项目 | 80503 | 一次性使用眼科手术包 YZB/京 0476-2005 |  |  |
| 508 | 一次性口腔器械盒 |  | 全部项目 | 80503 | 一次性口腔器械盒 YZB/京 0307-2004 |  |  |
| 509 | 一次性使用导尿包 |  | 全部项目 | 80503 | 一次性使用导尿包 YZB/京 0221-2006 |  |  |
| 510 | 一次性经皮穿刺针 |  | 全部项目 | 80415 | 一次性经皮穿刺针 YZB/国 0015-2003 |  |  |
| 511 | 胰管内引流管 |  | 全部项目 | 80503 | 胰管内引流管 YZB/MEDWORK 001-2006 |  |  |
| 512 | 胆汁外引流管 |  | 全部项目 | 80503 | 胆汁外引流管 YZB/MEDWORK 002-2006 |  |  |
| 513 | 一次性使用可控式吸痰管 |  | 全部项目 | 80503 | 一次性使用可控式吸痰管 YZB/京 0341-2004 |  |  |
| 514 | 一次性使用医用防堵吸引管 |  | 全部项目 | 80503 | 一次性使用医用防堵吸引管 YZB/京 0385-2007 |  |  |
| 515 | 吻（缝）合器 | 1 | 全部项目 | 80701 | 吻（缝）合器 通用技术条件 YY/T 0245-2008 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80701 | 吻（缝）合器YZB/京 0029-2009 |  |  |
| 516 | 胃造口进食管 |  | 全部项目 | 80503 | 胃造口进食管 YZB/KCC 005-2007 |  |  |
| 517 | 一次性使用肛门管 |  | 全部项目 | 80503 | 一次性使用肛门管 YZB/京 0528-2003 |  |  |
| 518 | 医用海绵 |  | 全部项目 | 80501 | 医用海绵YZB/京 0464-2005 |  |  |
| 519 | 医用接骨棉 |  | 全部项目 | 80501 | 医用接骨棉YZB/京 0788-2005 |  |  |
| 520 | 一次性使用止血压迫器 |  | 全部项目 | 80206 | 一次性使用止血压迫器 YZB/京 0139-2006 |  |  |
| 521 | 桡动脉压迫止血器 |  | 全部项目 | 80206 | 桡动脉压迫止血器 YZB/京 0455-2007 |  |  |
| 522 | 冷冻袋 |  | 全部项目 | 80508 | 冷冻袋YZB/GER 0003-2009 |  |  |
| 523 | 鼻腔喷雾（冲洗）器 |  | 全部项目 | 80405 | 鼻腔喷雾（冲洗）器 YZB/德国百瑞 001-2006 |  |  |
| 524 | 合成树脂义眼片 |  | 全部项目 | 80202 | 合成树脂义眼片 YZB/京 0545-2007 |  |  |
| 525 | 喷砂机 |  | 全部项目 | 80801 | 喷砂机YZB/京 0039-2004 |  |  |
| 526 | 喷砂枪 |  | 全部项目 | 80801 | 喷砂枪YZB/京 0024-2006 |  |  |
| 527 | 医用胶带（医用橡皮膏） |  | 全部项目 | 80501 | 医用胶带 通用要求 YY/T 0148-2006 |  |  |
| 528 | 磁疗保健产品-磁疗贴 |  | 全部项目 | 81199 | 磁疗保健产品-磁疗贴 YZB/京 0202-2009 |  |  |
| 529 | 磁疗腰带 |  | 全部项目 | 81199 | 磁疗腰带YZB/京 0518-2008 |  |  |
| 530 | 口腔溃疡保护膜 |  | 全部项目 | 80503 | 口腔溃疡保护膜 YZB/京 0769-2007 |  |  |
| 531 | 人工授精管 |  | 全部项目 | 80503 | 人工授精管YZB/京 0322-2009 |  |  |
| 532 | 生物可吸收防粘连剂 |  | 全部项目 | 80502 | 生物可吸收防粘连剂 YZB/（株）BIORANE 001-2008 |  |  |
| 533 | 拔罐器 |  | 全部项目 | 81103 | 拔罐器YZB/京 0899-2008 |  |  |
| 534 | 正畸颊面管 |  | 全部项目 | 80802 | 正畸颊面管YZB/US-OR09-2009 |  |  |
| 535 | 神经和肌肉刺激器 |  | 全部项目 | 80201 | 神经和肌肉刺激器输出特性的测量YY/T 0696-2008 |  |  |
| 536 | 无创自动测量血压计 |  | 全部项目 | 80420 | 无创自动测量血压计 YY 0670-2008 |  |  |
| 537 | 牙科设备给排管路 |  | 全部项目 | 80801 | 牙科设备 给排管路的连接 YY/T 0725-2009/ISO 11144：1995 |  |  |
| 538 | 自动循环无创血压监护设备 |  | 全部项目 | 80201 | 医用电气设备 第2-30部分:自动循环无创血压监护设备的安全和基本性能专用要求 YY0667-2008/IEC 60601-2-30：1999 |  |  |
| 539 | 多参数患者监护设备 |  | 全部项目 | 80201 | 医用电气设备 第2-49部分:多参数患者监护设备安全专用要求 YY0668-2008/IEC 60601-2-49：2001 |  |  |
| 540 | 超声彩色血流成像系统 |  | 全部项目 | 80301 | 超声彩色血流成像系统 YY 0767-2009 |  |  |
| 541 | 液氮冷冻外科治疗设备 |  | 全部项目 | 80208 | 液氮冷冻外科治疗设备 YY 0677-2008 |  |  |
| 542 | 医用冷冻外科治疗设备 |  | 全部项目 | 80208 | 医用冷冻外科治疗设备性能和安全 YY 0678-2008 |  |  |
| 543 | 医用电气设备和医用电气系统中报警系统 |  | 全部项目 | 80101 | 医用电气设备 第1-8部分：安全通用要求 并列标准：通用要求， 医用电气设备和医用电气系统中报警系统的测试和指南 YY0709-2009/IEC 60601-1-8:2003 |  |  |
| 544 | 可编程医用电气系统 |  | 全部项目 | 80101 | 医用电气设备 第1-4部分：安全通用要求 并列标准：可编程医用电气系统 YY/T0708-2009/IEC 60601-1-4:2000 |  |  |
| 545 | 手持式多普勒胎儿心率检测仪 |  | 全部项目 | 80301 | 超声 手持式多普勒胎儿心率检测仪 性能要求及测量和报告方法 YY/T0749-2009/IEC 61266:1994 |  |  |
| 546 | 超声理疗设备 |  | 全部项目 | 80301 | 超声理疗设备 0.5MHz～5MHz频率范围内声场要求和测量方法 YY/T0750-2009/IEC 61689:2007 |  |  |
| 547 | 用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号 |  | 全部项目 |  | 医疗器械 用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号 第1部分：通用要求 YY/T0466.1-2009/ISO 15223-1:2007 |  |  |
| 548 | 人工心肺机 | 1 | 全部项目 | 80205 | 人工心肺机 滚压式血泵 GB 12260-2005 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 802 | 人工心肺机 热交换水箱 GB 12263-2005 |  |  |
| 549 | 齿科银汞调和器 |  | 全部项目 | 80801 | 齿科银汞调和器 YY/T 0273-2009 |  |  |
| 550 | 电动骨组织手术设备 |  | 全部项目 | 80410 | 电动骨组织手术设备 YY/T 0752-2009 |  |  |
| 551 | 医用氧气浓缩器 |  | 全部项目 | 80206 | 医用氧气浓缩器 安全要求 YY 0732-2009/ISO 8359：1996 |  |  |
| 552 | 吸入式麻醉系统 | 1 | 全部项目 | 80206 | 吸入式麻醉系统 第2部分：麻醉气体净化系统 传递和收集系统 YY 0635.2-2009/ISO 8835-3：1997 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80206 | 吸入式麻醉系统 第3部分：麻醉气体输送装置 YY 0635.3-2009 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 80206 | 吸入式麻醉系统 第4部分：麻醉呼吸机 YY 0635.4-2009 |  |  |
| 553 | 睡眠呼吸暂停治疗设备 |  | 全部项目 | 80206 | 睡眠呼吸暂停治疗 第1部分：睡眠呼吸暂停治疗设备 YY0671.1-2009 |  |  |
| 554 | 放射治疗记录与验证系统 |  | 全部项目 | 80306 | 医用电气设备 放射治疗记录与验证系统的安全 YY 0721-2009/IEC 62274：2005 |  |  |
| 555 | 双能X射线骨密度仪 |  | 全部项目 | 80303 | 双能X射线骨密度仪专用技术条件 YY/T 0724-2009 |  |  |
| 556 | 医用X射线摄影床 |  | 全部项目 | 80304 | 医用X射线摄影床专用技术条件 YY/T 0737-2009 |  |  |
| 557 | 医用X射线导管床 |  | 全部项目 | 80304 | 医用X射线导管床专用技术条件 YY/T 0738-2009 |  |  |
| 558 | 医用X射线立式摄影架 |  | 全部项目 | 80304 | 医用X射线立式摄影架专用技术条件 YY/T 0739-2009 |  |  |
| 559 | 医用血管造影X射线机 |  | 全部项目 | 80303 | 医用血管造影X射线机专用技术条件 YY/T 0740-2009 |  |  |
| 560 | 数字化医用X射线摄影系统 |  | 全部项目 | 80303 | 数字化医用X射线摄影系统专用技术条件 YY/T 0741-2009 |  |  |
| 561 | 胃肠X射线机 |  | 全部项目 | 80304 | 胃肠X射线机专用技术条件 YY/T 0742-2009 |  |  |
| 562 | X射线胃肠诊断床 |  | 全部项目 | 80304 | X射线胃肠诊断床专用技术条件 YY/T 0743-2009 |  |  |
| 563 | 移动式C形臂X射线机 |  | 全部项目 | 80303 | 移动式C形臂X射线机专用技术条件 YY/T 0744-2009 |  |  |
| 564 | 遥控透视X射线机 |  | 全部项目 | 80303 | 遥控透视X射线机专用技术条件 YY/T 0745-2009 |  |  |
| 565 | 车载X射线机 |  | 全部项目 | 80303 | 车载X射线机专用技术条件 YY/T 0746-2009 |  |  |
| 566 | 口腔灯 |  | 全部项目 | 80801 | 牙科学 口腔灯 YY/T 1120-2009 |  |  |
| 567 | 治疗用激光光纤 |  | 全部项目 | 80203 | 治疗用激光光纤通用要求 YY/T 0758-2009 |  |  |
| 568 | 大型蒸汽灭菌器 |  | 全部项目 | 80207 | 大型蒸汽灭菌器 手动控制型 YY 0731-2009 |  |  |
| 569 | 医用诊断X射线体层摄影装置 |  | 全部项目 | 80304 | 医用诊断X射线体层摄影装置技术条件 YY/T 0202-2009 |  |  |
| 570 | 医用χ射线管 |  | 全部项目 | 80304 | 医用χ射线管通用技术条件 GB/T 13797-2009 |  |  |
| 571 | 电工电子产品着火危险试验 |  | 全部项目 |  | 电工电子产品着火危险试验 第16部分：试验火焰 50W水平与垂直火焰试验方法 GB/T 5169.16-2008/IEC 60695-11-10:2003 |  |  |
| 572 | 牙科吸潮纸尖 |  | 全部项目 | 80802 | 牙科吸潮纸尖 YY 0711-2009 |  |  |
| 573 | 外科植入物 | 1 | 全部项目 | 80701 | 外科植入物 金属髓内钉系统 第1部分：髓内钉 YY/T 0727.1-2009 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80701 | 外科植入物 金属髓内钉系统 第2部分：锁定部件 YY/T 0727.2-2009 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 80701 | 外科植入物 金属髓内钉系统 第3部分：连接器械及髓腔扩大器直径的测量 YY/T 0727.3-2009 |  |  |
| 574 | 一次性使用产包 |  | 全部项目 | 80411 | 一次性使用产包 自然分娩用 YY/T 0720-2009 |  |  |
| 575 | 一次性使用聚氯乙烯医用检查手套 |  | 全部项目 | 80503 | 一次性使用聚氯乙烯医用检查手套 GB 24786-2009 |  |  |
| 576 | 心血管植入物和人工器官 血液透析器、血液透析滤过器、血液滤过器和血液浓缩器 |  | 全部项目 | 80205 | 心血管植入物和人工器官 血液透析器、血液透析滤过器、血液滤过器和血液浓缩器 YY 0053-2008 |  |  |
| 577 | 牙科基台 |  | 全部项目 | 80802 | 牙科基台 YZB/ISRAEL 003-2009 |  |  |
| 578 | 一次性使用高压造影注射器及附件 |  | 部分项目 | 80503 | 一次性使用高压造影注射器及附件 YY 0614-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 80503 | YZB/国KK001-2008 |  |  |
| 579 | 前列腺针 |  | 全部项目 | 80415 | 前列腺针 YZB/USA 04-2009 |  |  |
| 580 | 桩核材料 |  | 全部项目 | 80802 | 桩核材料 YZB/US-PT03-2009 |  |  |
| 581 | 根管治疗头 |  | 全部项目 | 80802 | 根管治疗头 YZB/SUISSE 0001-2010 |  |  |
| 582 | 呼吸管路细菌过滤器 |  | 全部项目 | 80503 | 呼吸管路细菌过滤器 YZB/台-007-2009 |  |  |
| 583 | 封堵器/房间隔缺损封堵器 | 1 | 全部项目 | 80503 | 房间隔缺损封堵器 YZB/国 0276-2009 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80503 | 室间隔缺损封堵器 YZB/国 0396-2007 |  |  |
| 584 | 全自动发光免疫分析仪 |  | 全部项目 | 80601 | 全自动发光免疫分析仪 YY /T 1155-2009 |  |  |
| 585 | 体外诊断用蛋白质微阵列芯片 |  | 全部项目 | 80602 | 体外诊断用蛋白质微阵列芯片 YY /T 1151 -2009 |  |  |
| 586 | 体外诊断用DNA微阵列芯片 |  | 全部项目 | 80602 | 体外诊断用DNA微阵列芯片 YY /T 1153-2009 |  |  |
| 587 | 生物芯片用醛基基片 |  | 全部项目 | 80602 | 生物芯片用醛基基片 YY /T 1152-2009 |  |  |
| 588 | 激光共聚焦扫描仪 |  | 全部项目 | 80601 | 激光共聚焦扫描仪 YY /T 1154-2009 |  |  |
| 589 | 癌胚抗原（CEA）定量测定试剂（盒）（化学发光免疫分析法） |  | 全部项目 | 80603 | 癌胚抗原（CEA）定量测定试剂（盒）（化学发光免疫分析法） YY/T 1160-2009 |  |  |
| 590 | 肿瘤相关抗原 CA125 定量测定试剂（盒）（化学发光免疫分析法） |  | 全部项目 | 80603 | 肿瘤相关抗原 CA125 定量测定试剂（盒）（化学发光免疫分析法） YY/T 1161-2009 |  |  |
| 591 | 甲胎蛋白（AFP）定量测定试剂（盒）（化学发光免疫分析法） |  | 全部项目 | 80603 | 甲胎蛋白（AFP）定量测定试剂（盒）（化学发光免疫分析法）YY/T 1162-2009 |  |  |
| 592 | 总前列腺特异性抗原（t-PSA）定量测定试剂（盒）（化学发光免疫分析法） |  | 全部项目 | 80603 | 总前列腺特异性抗原（t-PSA）定量测定试剂（盒）（化学发光免疫分析法） YY/T 1163-2009 |  |  |
| 593 | 人绒毛膜促性腺激素检测试纸（胶体金免疫层析法） |  | 全部项目 | 80603 | 人绒毛膜促性腺激素检测试纸（胶体金免疫层析法） YY/T 1164-2009 |  |  |
| 594 | 凝血酶时间检测试剂(盒) |  | 全部项目 | 80603 | 凝血酶时间检测试剂(盒) YY/T 1156-2009 |  |  |
| 595 | 活化部分凝血活酶时间检测试剂(盒) |  | 全部项目 | 80603 | 活化部分凝血活酶时间检测试剂(盒) YY/T 1157-2009 |  |  |
| 596 | 凝血酶原时间检测试剂(盒) |  | 全部项目 | 80603 | 凝血酶原时间检测试剂(盒) YY/T 1158-2009 |  |  |
| 597 | 纤维蛋白原检测试剂(盒) |  | 全部项目 | 80603 | 纤维蛋白原检测试剂(盒) YY/T 1159-2009 |  |  |
| 598 | 血红蛋白干化学检测系统通用技术要求 |  | 全部项目 | 80603 | 血红蛋白干化学检测系统通用技术要求 YY/T 1150-2009 |  |  |
| 599 | 沙保弱琼脂培养基 |  | 全部项目 | 80603 | 沙保弱琼脂培养基 YY/T 1165-2009 |  |  |
| 600 | 淋球菌琼脂基础培养基 |  | 全部项目 | 80603 | 淋球菌琼脂基础培养基 YY/T 1166-2009 |  |  |
| 601 | 厌氧血琼脂基础培养基 |  | 全部项目 | 80603 | 厌氧血琼脂基础培养基 YY/T 1167-2009 |  |  |
| 602 | 巧克力琼脂基础培养基 |  | 全部项目 | 80603 | 巧克力琼脂基础培养基 YY/T 1168-2009 |  |  |
| 603 | 麦康凯琼脂培养基 |  | 全部项目 | 80603 | 麦康凯琼脂培养基 YY/T 1169-2009 |  |  |
| 604 | 碱性蛋白胨水培养基 |  | 全部项目 | 80603 | 碱性蛋白胨水培养基 YY/T 1170-2009 |  |  |
| 605 | 改良罗氏基础培养基 |  | 全部项目 | 80603 | 改良罗氏基础培养基 YY/T 1171-2009 |  |  |
| 606 | 生物安全柜 |  | 全部项目 | 81201 | YY 0569-2011 Ⅱ级 生物安全柜 |  |  |
|  |  |  |  |  | 生物安全柜 JG 170-2005 |  |  |
| 607 | 防止重复使用注射器 |  | 全部项目 | 80415 | 一次性使用无菌注射器 第4部分：防止重复使用注射器 YY 0573.4-2010 |  |  |
| 608 | 超声骨密度仪 |  | 全部项目 | 80301 | 超声骨密度仪YY 0774-2010 |  |  |
| 609 | 远距离放射治疗计划系统 |  | 全部项目 | 803 | 远距离放射治疗计划系统 高能X(γ）射束剂量计算准确性要求和试验方法 YY 0775-2010 |  |  |
| 610 | 肝脏射频消融治疗设备 |  | 全部项目 | 80204 | 肝脏射频消融治疗设备 YY 0776-2010 |  |  |
| 611 | 实验动物房环境监测 |  | 全部项目 |  | 实验动物 环境及设施 GB 14925-2010/XG1-2011 |  |  |
| 612 | 射频消融导管 |  | 全部项目 |  | 射频消融导管 YY 0778-2010 |  |  |
| 613 | 电针治疗仪 |  | 全部项目 | 81102 | 电针治疗仪 YY 0780-2010 |  |  |
| 614 | 血压传感器 |  | 全部项目 | 80201 | 血压传感器 YY 0781-2010 |  |  |
| 615 | 记录和分析型单道和多道心电图机 |  | 全部项目 | 80201 | 医用电气设备 第2-51部分：记录和分析型单道和多道心电图机安全和基本性能专用要求 YY 0782-2010 |  |  |
| 616 | 有创血压监测设备 |  | 全部项目 | 80201 | 医用电气设备 第2-34部分：有创血压监测设备的安全和基本性能专用要求 YY 0783-2010 |  |  |
| 617 | 医用脉搏血氧仪设备 |  | 全部项目 | 80201 | 医用电气设备——医用脉搏血氧仪设备基本安全和主要性能专用要求 YY 0784-2010 |  |  |
| 618 | 临床体温计 |  | 全部项目 | 80420 | 临床体温计——连续测量的电子体温计性能要求 YY 0785-2010 |  |  |
| 619 | 血液灌流设备 |  | 全部项目 | 80205 | 血液灌流设备 YY 0790-2010 |  |  |
| 620 | 医用蒸汽发生器 |  | 全部项目 | 80207 | 医用蒸汽发生器 YY 0791-2010 |  |  |
| 621 | 牙科手机 |  | 全部项目 | 80801 | 牙科手机 第2部分：直手机和弯手机 YY 1045.2-2010 |  |  |
| 622 | 麻醉机和呼吸机用呼吸管路 |  | 全部项目 | 80503 | 麻醉机和呼吸机用呼吸管路 YY 0461-2003 |  |  |
| 623 | 手术器械 |  | 全部项目 | 80401 | 手术器械 鳃轴、螺钉和铆钉YY/T 0173-2010 |  |  |
| 624 | 放射治疗计划系统 |  | 全部项目 | 80306 | 放射治疗计划系统 质量保证指南 YY/T 0798-2010 |  |  |
| 625 | 聚合酶链反应分析仪 |  | 全部项目 | 80601 | 聚合酶链反应分析仪 YY/T 1173-2010 |  |  |
| 626 | 半自动化学发光免疫分析仪 |  | 全部项目 | 80601 | 半自动化学发光免疫分析仪YY/T 1174-2010 |  |  |
| 627 | 肿瘤标志物定量测定试剂（盒） |  | 全部项目 | 80603 | 肿瘤标志物定量测定试剂（盒）（化学发光免疫分析法） YY/T 1175-2010 |  |  |
| 628 | 癌抗原CA15-3定量测定试剂（盒） |  | 全部项目 | 80603 | 癌抗原CA15-3定量测定试剂（盒）（化学发光免疫分析法） YY/T 1176-2010 |  |  |
| 629 | 癌抗原CA72-4定量测定试剂（盒） |  | 全部项目 | 80603 | 癌抗原CA72-4定量测定试剂（盒）（化学发光免疫分析法） YY/T 1177-2010 |  |  |
| 630 | 糖类抗原CA19-9定量测定试剂（盒） |  | 全部项目 | 80603 | 糖类抗原CA19-9定量测定试剂（盒）（化学发光免疫分析法） YY/T 1178-2010 |  |  |
| 631 | 糖类抗原CA50定量试剂（盒） |  | 全部项目 | 80603 | 糖类抗原CA50定量试剂（盒）（化学发光免疫分析法） YY/T 1179-2010 |  |  |
| 632 | 人类白细胞抗原（HLA）基因分型试剂盒 |  | 全部项目 | 80603 | 人类白细胞抗原（HLA）基因分型试剂盒（SSP法） YY/T 1180-2010 |  |  |
| 633 | 免疫组织化学试剂盒 |  | 全部项目 | 80603 | 免疫组织化学试剂盒 YY/T 1181-2010 |  |  |
| 634 | 核酸扩增检测用试剂（盒） |  | 全部项目 | 80603 | 核酸扩增检测用试剂（盒） YY/T 1182-2010 |  |  |
| 635 | 酶联免疫吸附法检测试剂（盒） |  | 全部项目 | 80603 | 酶联免疫吸附法检测试剂（盒） YY/T 1183-2010 |  |  |
| 636 | 流式细胞仪用单克隆抗体试剂 |  | 全部项目 | 80603 | 流式细胞仪用单克隆抗体试剂 YY/T 1184-2010 |  |  |
| 637 | 脑心浸液培养基 |  | 全部项目 | 80603 | 脑心浸液培养基 YY/T 1185-2010 |  |  |
| 638 | MH肉汤培养基 |  | 全部项目 | 80603 | MH肉汤培养基 YY/T 1186-2010 |  |  |
| 639 | 营养肉汤培养基 |  | 全部项目 | 80603 | 营养肉汤培养基 YY/T 1187-2010 |  |  |
| 640 | 曙红亚甲蓝琼脂培养基 |  | 全部项目 | 80603 | 曙红亚甲蓝琼脂培养基 YY/T 1188-2010 |  |  |
| 641 | 中国蓝琼脂培养基 |  | 全部项目 | 80603 | 中国蓝琼脂培养基 YY/T 1189-2010 |  |  |
| 642 | 乳糖胆盐发酵培养基 |  | 全部项目 | 80603 | 乳糖胆盐发酵培养基 YY/T 1190-2010 |  |  |
| 643 | 硅橡胶外科植入物 |  | 全部项目 | 80701 | 硅橡胶外科植入物通用要求 |  |  |
|  |  |  |  |  | YY0334-2002 |  |  |
| 644 | 壳聚糖敷料 |  | 全部项目 | 80501 | 壳聚糖敷料 YZB/京1090-2010 |  |  |
| 645 | 推结剪线器 |  | 全部项目 | 80502 | 推结剪线器 YZB/USA S&N 2009-2011 |  |  |
| 646 | 一次性使用配药用注射器 |  | 全部项目 | 80415 | 一次性使用配药用注射器 |  |  |
|  |  |  |  |  | YY/T 0821-2010 |  |  |
| 647 | 牙科EDTA根管润滑-清洗剂 |  | 全部项目 | 80802 | 牙科EDTA根管润滑/清洗剂 YY/T 0516-2009 |  |  |
| 648 | 女用避孕套 | 1 | 全部项目 | 80503 | 聚氨酯女用安全套 |  |  |
|  |  |  |  |  | YZB/津 1178-2008 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 80503 | 女用避孕套要求和检测方法 ISO 25841-2011 |  |  |
| 649 | 液体敷料 |  | 全部项目 | 80501 | 液体敷料 YZB/USA 1128-2011 |  |  |
| 650 | 髋关节假体 |  | 部分项目 | 80704 | 髋关节假体 YY 0118-2005 |  |  |
| 651 | 超高分子量聚乙烯 粉料 |  | 全部项目 | 80701 | 外科植入物 超高分子量聚乙烯 第1部分：粉料 GB/T 19701.1-2005 |  |  |
| 652 | 超高分子量聚乙烯模塑料 |  | 全部项目 | 80701 | 外科植入物 超高分子量聚乙烯 第2部分：模塑料 |  |  |
|  |  |  |  |  | GB/T 19701.2-2005 |  |  |
| 653 | 羟基磷灰石 |  | 全部项目 | 80701 | 外科植入物 羟基磷灰石 第2部分：羟基磷灰石涂层 |  |  |
|  |  |  |  |  | GB 23101.2-2008 |  |  |
| 654 | 外科植入物用高纯氧化铝陶瓷材料 |  | 全部项目 | 80701 | 外科植入物用高纯氧化铝陶瓷材料GB/T 22750-2008 /ISO 6474-1-2010 |  |  |
| 655 | 部分和全髋关节假体，金属、陶瓷及塑料材料关节面 |  | 全部项目 | 80701 | 外科植入物 部分和全髋关节假体 第2部分：金属、陶瓷及塑料关节面 |  |  |
|  |  |  |  |  | YY/T 0809.2-2010/ISO 7206-2-1996 |  |  |
| 656 | 部分和全髋关节假体，带柄股骨部件 |  | 全部项目 | 80701 | 外科植入物 部分和全髋关节假体 第4部分：带柄股骨部件疲劳性能的测定 YY/T 0809.4-2010/ISO 7206-4-2002 |  |  |
| 657 | 部分和全髋关节假体带柄股骨部件头部和颈部 |  | 全部项目 | 80701 | 外科植入物 部分和全髋关节假体 第6部分：带柄股骨部件头部和颈部疲劳性能的测定YY/T 0809.6-2010/ISO 7206-6-1992 |  |  |
| 658 | 部分和全髋关节假体有扭转作用的股骨柄部件 |  | 全部项目 | 80701 | 外科植入物 部分和全髋关节假体 第6部分：带柄股骨部件头部和颈部疲劳性能的测定YY/T 0809.8-2010/ISO 7206-8-1995 |  |  |
| 659 | 外科植入物 氧化钇稳定的面心立方氧化锆陶瓷材料（Y-TZP） |  | 全部项目 | 80701 | 外科植入物 氧化钇稳定的面心立方氧化锆陶瓷材料（Y-TZP） ISO 13356-2008 |  |  |
| 660 | 外科植入物 全膝关节假体，胫骨托 |  | 全部项目 | 80701 | 外科植入物 全膝关节假体 第1部分：胫骨托疲劳性能的测定YY/T 0810.1-2010/ISO 14879-1:2000 |  |  |
| 661 | 骨关节假体锻、铸件Ti6Al4V钛合金锻件 |  | 部分项目 | 80701 | 外科植入物 骨关节假体锻、铸件 Ti6A14V钛合金锻件 |  |  |
|  |  |  |  |  | YY 0117.1-2005 |  |  |
| 662 | 骨关节假体锻、铸件ZTi6Al4V钛合金铸件 |  | 部分项目 | 80701 | 外科植入物 骨关节假体锻、铸件 ZTi6A14V钛合金铸件 |  |  |
|  |  |  |  |  | YY 0117.2-2005 |  |  |
| 663 | 骨关节假体锻、铸件钴铬钼合金锻件 |  | 部分项目 | 80701 | 外科植入物 骨关节假体锻、铸件 钴络钼合金铸件 |  |  |
|  |  |  |  |  | YY 0117.3-2005 |  |  |
| 664 | 膝关节假体 |  | 部分项目 | 80704 | 髋关节假体 YY 0502-2005 |  |  |
| 665 | 牙科学 正畸产品：正畸丝 |  | 全部项目 | 80802 | 牙科学 正畸产品：正畸丝 |  |  |
|  |  |  |  |  | YY 0625-2008 |  |  |
| 666 | 贵金属含量25%～75%的牙科铸造合金 |  | 部分项目 | 80802 | 贵金属含量25%-75%的牙科铸造合金 YY 0626-2008 |  |  |
| 667 | 牙科用磷酸酸蚀剂 |  | 全部项目 | 80802 | 牙科用磷酸酸蚀剂 YY 0769-2009 |  |  |
| 668 | 义齿基托聚合物 |  | 全部项目 | 80802 | 牙科学 义齿基托聚合物 冲击强度试验 YY 0768-2009 |  |  |
| 669 | 牙科学复制材料 |  | 全部项目 | 80802 | 牙科学 复制材料 YY 0527-2009 |  |  |
| 670 | 牙科修复体用聚合物基粘结剂 |  | 全部项目 | 80802 | 牙科修复体用聚合物基粘接剂 |  |  |
|  |  |  |  |  | YY 0518-2009 |  |  |
| 671 | 牙科预成根管桩 |  | 全部项目 | 80802 | 牙科预成根管桩 YY 0517-2009 |  |  |
| 672 | Q开关Nd:YAG眼科激光治疗机 |  | 全部项目 | 80203 | Q开关Nd：YAG激光眼科治疗机 YY 0789-2010 |  |  |
| 673 | 医用电气设备呼吸气体监护仪 |  | 全部项目 | 80201 | 医用电气设备 呼吸气体监护仪的基本安全和主要性能专用要求 YY/T 0601-2009 |  |  |
| 674 | X射线摄影用影像板成像装置 |  | 全部项目 | 80304 | X射线摄影用影像板成像装置专用技术条件 YY/T 0794-2010 |  |  |
| 675 | 口腔X射线数字化体层摄影设备 |  | 全部项目 | 80303 | 口腔X射线数字化体层摄影设备专用技术条件 YY/T 0795-2010 |  |  |
| 676 | 低温保存箱 |  | 部分项目 | 80210 | 低温保存箱 GB/T 20154-2006 |  |  |
| 677 | 医院洁净手术部 | 1 | 相对湿度 |  | 医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2013 |  |  |
|  |  | 2 | 手术区手术台(或局部100级工作区)工作面高度截面平均风速 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 新风量 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 最小静压差 |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 沉降菌数 |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 浮游菌数 |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 表面最大染菌密度 |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 尘埃数 |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 噪声 |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 照度 |  |  |  |  |
| 678 | 药品包装材料生产厂房洁净室（区） |  | 全部项目 |  | 直接接触药品的包装材料和容器管理办法（洁净间检测相关条款）药品包装材料生产厂房洁净室（区）测试标准 YBB 00412004 |  |  |
| 679 | 医用电气设备及体外诊断设备（电磁兼容） | 1 | 静电放电抗扰度 | 1204 | 医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容要求和试验 YY0505-2012 |  |  |
|  |  | 2 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 |  | 工业、科学和医疗（ISM）射频设备电磁骚扰特性 限值和测量方法 |  |  |
|  |  |  |  |  | GB 4824-2004； |  |  |
|  |  | 3 | 浪涌抗扰度 |  | 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB 9254-2008； |  |  |
|  |  | 4 | 工频磁场抗扰度 |  | 家用电器、电动工具和类似器具的要求 第1部分：发射 GB 4343.1-2009； |  |  |
|  |  | 5 | 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度 |  | 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 GB 17743-2007； |  |  |
|  |  |  |  |  | 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A） GB 17625.1-2012； |  |  |
|  |  | 6 | 辐射的RF电磁场 |  | 电磁兼容 限值 对额定电流≤16A的设备在低压供电系统中产生的电压波动和闪烁的限制 GB 17625.2-2007； |  |  |
|  |  |  |  |  | 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.2-2006； |  |  |
|  |  | 7 | RF场感应的传导骚扰 | 1204 | 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 17626.3-2006； |  |  |
|  |  |  |  |  | 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 17626.4-2008； |  |  |
|  |  | 8 | 无线电业务的保护 |  | 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验 GB/T 17626.5-2008； |  |  |
|  |  |  |  |  | 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度 |  |  |
|  |  |  |  |  | GB/T 17626.6-2008； |  |  |
|  |  | 9 | 谐波失真 |  | 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验 |  |  |
|  |  |  |  |  | GB/T 17626.8-2006 |  |  |
|  |  |  |  |  | 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验GB/T 17626.11-2008 |  |  |
|  |  |  |  |  | 电磁兼容 试验和测试技术 主电源每相电流大于16A的设备的电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验 |  |  |
|  |  |  |  |  | GB/T 17626.34-2012 |  |  |
| 679 | 医用电气设备及体外诊断设备（电磁兼容） | 10 | 电压的波动和闪烁 |  | 测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分：通用要求 GB/T18268.1-2010 |  |  |
|  |  |  |  |  | 测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第26部分：特殊要求 体外诊断(IVD)医疗设备 |  |  |
|  |  |  |  |  | GB/T18268.26-2010 |  |  |
| 680 | 医用电气设备及体外诊断设备（电磁兼容） | 1 | 静电放电抗扰度 | 1204 | 医用电气设备.第1-2部分:安全通用要求.并列标准:电磁兼容性.要求和试验 IEC 60601-1-2:2007； |  |  |
|  |  |  |  |  | 医用电气设备.第1-2部分: 安全通用要求.并列标准:电磁兼容性.要求和试验 EN 60601-1-2:2007； |  |  |
|  |  | 2 | 辐射的RF电磁场抗扰度 |  | 工业、科学和医疗(ISM)射频设备电磁骚扰特性限值和测量方法 CISPR11：2010； |  |  |
|  |  |  |  |  | 电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具的要求 CISPR 14-1 2009； |  |  |
|  |  | 3 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 |  | 电气照明和类似设备的无线电干扰特性用测量方法和限值 CISPR 15:2007； |  |  |
|  |  |  |  |  | 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 CISPR 22:2008； |  |  |
|  |  | 4 | 浪涌抗扰度 |  | 电磁兼容性(EMC) 第3-2部分:限值.谐波电流发射物的限值(设备输入电流≤16A每相) IEC 61000-3-2:2009 |  |  |
|  |  |  |  |  | 电磁兼容性(EMC).第3-3部分:限值.每相额定电流小于等于16A、不受条件限制的连接设备用公共低压供电系统电压变化、电压波动和闪烁的限制 IEC 61000-3-3:2013 |  |  |
|  |  | 5 | RF场感应的传导骚扰抗扰度 | 1204 | 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验IEC 61000-4-2:2008； |  |  |
|  |  | 6 | 工频磁场抗扰度 |  | 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 IEC 61000-4-3：2010； |  |  |
|  |  |  |  |  | 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 IEC 61000-4-4: 2012； |  |  |
|  |  | 7 | 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度 |  | 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验 IEC 61000-4-5: 2005 |  |  |
|  |  |  |  |  | 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度 IEC 61000-4-6: 2013； |  |  |
| 680 | 医用电气设备及体外诊断设备（电磁兼容） | 8 | 无线电业务的保护 |  | 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验 IEC 61000-4-8: 2009； |  |  |
|  |  |  |  |  | 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 IEC 61000-4-11: 2004； |  |  |
|  |  |  |  |  | 电磁兼容（EMC)第4-34部分：试验和测量技术 每项输入电流>16A设备用电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验 IEC 61000-4-34 :2009 |  |  |
|  |  | 9 | 电压的波动和闪烁 |  | 测量、控制和实验室用电气设备.电磁兼容性要求.第1部分：一般要求 IEC 61326-1:2012 |  |  |
|  |  |  |  |  | 测量、控制和实验室用电气设备.电磁兼容性要求.第1部分：一般要求 EN 61326-1:2013； |  |  |
|  |  | 10 | 谐波失真 |  | 测量、控制和实验室用电气设备.电磁兼容性要求.第2-6部分:特殊要求.实验室条件下诊断(IVD)医疗设备 IEC 61326-2-6:2012； |  |  |
|  |  |  |  |  | 测量、控制和实验室用电气设备.电磁兼容性要求.第2-6部分:特殊要求.实验室条件下诊断(IVD)医疗设备 EN 61326-2-6:2013 |  |  |
| 681 | 多床透析和相关治疗用水处理设备 |  | 全部项目 | 80205 | 血液透析和相关治疗用水处理设备技术要求 第1部分：用于多床透析 YY 0793.1-2010 |  |  |
| 682 | 单床透析和相关治疗用水处理设备 |  | 全部项目 | 80205 | 血液透析和相关治疗用水处理设备技术要求 第2部分：用于单床透析 YY 0793.2-2011 |  |  |
| 683 | 实验室用混合和搅拌设备 |  | 全部项目 | 80602 | 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第3部分：实验室用混合和搅拌设备的特殊要求 |  |  |
|  |  |  |  |  | GB 4793.3-2008 |  |  |
| 684 | 过氧化氢气体等离子低温灭菌装置 |  | 全部项目 | 81204 | 过氧化氢气体等离子低温灭菌装置的通用要求 GB 27955-2011 |  |  |
| 685 | 心电监护仪电缆和导联线 |  | 全部项目 | 80201 | 心电监护仪电缆和导联线 YY 0828-2011 |  |  |
| 686 | 浅表组织超声治疗设备 |  | 全部项目 | 80301 | 浅表组织超声治疗设备 YY 0830-2011 |  |  |
| 687 | 肢体加压理疗设备 |  | 全部项目 | 80209 | 肢体加压理疗设备 YY 0833-2011 |  |  |
| 688 | 医用电热毯 |  | 全部项目 | 80209 | 医用电气设备 第二部分：医用电热毯、电热垫和电热床垫 安全专用要求 YY 0834-2011 |  |  |
| 689 | 牙科低压电动马达 |  | 全部项目 | 80801 | 牙科手机 牙科低压电动马达 YY 0836-2011 |  |  |
| 690 | 牙科气动马达 |  | 全部项目 | 80801 | 牙科手机 牙科气动马达 YY 0837-2011 |  |  |
| 691 | 医用电气设备周期性测试和修理后测试 |  | 全部项目 |  | 医用电气设备 医用电气设备周期性测试和修理后测试 |  |  |
|  |  |  |  |  | YY/T 0841-2011 |  |  |
| 692 | 微波热凝设备 |  | 全部项目 | 80204 | 微波热凝设备 YY 0838-2011 |  |  |
| 693 | 微波热疗设备 |  | 部分项目 | 80204 | 微波热疗设备 YY 0839-2011 |  |  |
| 694 | 心脏射频消融治疗设备 |  | 全部项目 | 80204 | 心脏射频消融治疗设备 YY 0860-2011 |  |  |
| 695 | 呼吸面罩及应用附件 |  | 全部项目 | 80206 | 睡眠呼吸暂停治疗 第2部分：面罩和应用附件 YY 0671.2-2011 |  |  |
| 696 | 腹腔镜用剪 |  | 全部项目 | 80408 | 内镜器械 第2部分：腹腔镜用剪 YY 0672.2-2011 |  |  |
| 697 | 转运培养箱 |  | 全部项目 | 80602 | 医用电气设备 第2部分：转运培养箱安全专用要求 |  |  |
|  |  |  |  |  | YY 0827-2011 |  |  |
| 698 | 头部多源γ射束立体定向放射治疗系统 |  | 全部项目 | 80306 | γ射束立体定向放射治疗系统 第1部分：头部多源γ射束立体定向放射治疗系统 YY 0831.1-2011 |  |  |
| 699 | 头部X射线放射治疗立体定向及计划系统 |  | 全部项目 | 80303 | X射线放射治疗立体定向及计划系统 第1部分：头部X射线放射治疗立体定向及计划系统 |  |  |
|  |  |  |  |  | YY 0832.1-2011 |  |  |
| 700 | 气腹机 |  | 全部项目 | 80202 | 医用内窥镜 内窥镜功能供给装置 气腹机 YY 0843-2011 |  |  |
| 701 | 脉冲二氧化碳激光治疗机 |  | 全部项目 | 80203 | 激光治疗设备 脉冲二氧化碳激光治疗机 YY 0844-2011 |  |  |
| 702 | 半导体激光光动力治疗机 |  | 全部项目 | 80203 | 激光治疗设备 半导体激光光动力治疗机 YY 0845-2011 |  |  |
| 703 | 掺钬钇铝石榴石激光治疗机 |  | 全部项目 | 80203 | 激光治疗设备 掺钬钇铝石榴石激光治疗机 YY 0846-2011 |  |  |
| 704 | 取石篮 |  | 全部项目 | 80202 | 医用内窥镜 内窥镜器械 取石网篮 YY 0847-2011 |  |  |
| 705 | 冷光源 |  | 全部项目 | 80202 | 医用内窥镜 内窥镜功能供给装置 冷光源 YY 1081-2011 |  |  |
| 706 | 正电子发射及X射线计算机断层成像系统 |  | 全部项目 | 80306 | 正电子发射及X射线计算机断层成像系统性能和试验方法 YY/T 0829-2011 |  |  |
| 707 | 放射性核素校准仪 |  | 全部项目 | 80306 | 医用电气设备 放射性核素校准仪 描述性能的专用方法 YY/T 0840-2011 |  |  |
| 708 | 镜鞘 |  | 全部项目 | 80202 | 医用内窥镜 内窥镜附件 镜鞘 YY/T 0842-2011 |  |  |
| 709 | 血液辐照仪 |  | 全部项目 | 80306 | 血液辐照仪 YY/T 0848-2011 |  |  |
| 710 | 滚压式冲洗吸引器 |  | 全部项目 | 80206 | 医用内窥镜 内窥镜功能供给装置 滚压式冲洗吸引器 YY/T 0863-2011 |  |  |
| 711 | 液体膨腔泵 |  | 全部项目 | 80202 | 医用内窥镜 内窥镜功能供给装置 液体膨宫泵 YY/T 0864-2011 |  |  |
| 712 | 直肠、乙状结肠活体取样钳 |  | 全部项目 | 80409 | 直肠、乙状结肠活体取样钳 YY/T 0178-2010 |  |  |
| 713 | 鼻咽活体取样钳 |  | 全部项目 | 80405 | 鼻咽活体取样钳 YY/T 0246-2010 |  |  |
| 714 | 带定位球囊的肠营养导管 |  | 全部项目 | 80503 | 带定位球囊的肠营养导管物理性能要求及试验方法 YY/T 0817-2010 |  |  |
| 715 | 牙科筒式注射器 |  | 全部项目 | 80406 | 牙科筒式注射器 YY/T 0820-2010 |  |  |
| 716 | 海绵钛、钛及钛合金 |  | 铁量的测定 |  | 海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 铁量的测定 GB/T 4698.2-2011 |  |  |
|  |  |  | 氧量、氮量的测定 |  | 海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 氧量、氮量的测定 GB/T 4698.7-2011 |  |  |
|  |  |  | 碳量的测定 |  | 海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 碳量的测定 |  |  |
|  |  |  |  |  | GB/T 4698.14-2011 |  |  |
|  |  |  | 氢量的测定 |  | 海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 氢量的测定 GB/T 4698.15-2011 |  |  |
| 717 | 含特殊组件的血袋系统 |  | 全部项目 | 80503 | 人体血液及血液成分袋式塑料容器 第3部分：含特殊组件的血袋系统 GB/T 14232.3-2011 |  |  |
| 718 | 医用防护口罩 |  | 总泄漏率 | 80501 | 医用防护口罩总泄漏率测试方法 |  |  |
|  |  |  |  |  | YY/T 0866-2011 |  |  |
| 719 | 非织造布 |  | 静电衰减时间 | 80501 | 非织造布静电衰减时间的测试方法 YY/T 0867-2011 |  |  |
| 720 | 一次性使用无菌手术膜 |  | 全部项目 | 80501 | 一次性使用无菌手术膜 YY 0852-2011 |  |  |
| 721 | 乙状穿刺针 |  | 全部项目 | 80415 | 腰椎穿刺针 YY/T 1148-2009 |  |  |
| 722 | 人工血管 |  | 部分项目 | 80704 | 心血管植入物 人工血管 YY 0500-2004 |  |  |
| 723 | 创面敷料(阻菌性) |  | 阻菌性 | 80501 | 创面敷料阻菌性 YY 0471.5-2004 |  |  |
| 724 | 血液透析和相关治疗用水 |  | 全部项目 |  | 血液透析和相关治疗用水 YY 0572-2005 |  |  |
| 725 | 分析用水 |  | 全部项目 |  | 分析实验室用水规格和试验方法 GB/T 6682-2008 |  |  |
| 726 | 纯化水注射用水 |  | 全部项目 |  | 中华人民共和国药典2010年版 |  |  |
| 727 | 针灸针 |  | 全部项目 | 81103 | 无菌针灸针系统 YZB/KOR 0116-2011 |  |  |
| 728 | 造口护理用品附件 |  | 全部项目 | 80503 | 造口护理用品附件 YZB/COLO 201-2011 |  |  |
| 729 | 心脏按压泵 |  | 全部项目 | 80201 | 心脏按压泵 YZB /ACS-002-2012 |  |  |
| 730 | 便携式眼部灰尘洗涤液 |  | 全部项目 | 80202 | 便携式眼部灰尘洗涤液 YZB/002-2012 |  |  |
| 731 | 单股编制聚酯及聚乳酸半可吸收网塞与平片 |  | 全部项目 | 80503 | 单股编制聚酯及聚乳酸半可吸收网塞与平片 YZB/FRC COVIDIEN-455-2010 |  |  |
| 732 | 一次性使用无菌丁腈检查手套 |  | 全部项目 | 80503 | 一次性使用无菌丁腈检查手套 YZB/MAL-2012-1 |  |  |
| 733 | 正畸基托聚合物 |  | 全部项目 | 80802 | 牙科学 基托聚合物 第2部分：正畸基托聚合物 YY/T 0270.2-2011 |  |  |
| 734 | 牙科学根管器械 |  | 全部项目 | 80406 | 牙科学 根管器械 第1部分：通用要求和试验方法 YY 0803.1-2010 |  |  |
|  |  |  | 全部项目 | 80406 | 牙科学 根管器械 第2部分：扩大器 YY/T 0803.2-2010 |  |  |
| 735 | 血管支架 |  | 稳固性能 | 80706 | 预装在输送系统上的球囊扩张血管支架稳固性能标准测试方法 |  |  |
|  |  |  |  |  | YY/T 0807-2010 |  |  |
|  |  |  | 体外脉动耐久性 | 80706 | 血管支架体外脉动耐久性标准测试方法 YY/T 0808-2010 |  |  |
|  |  |  | 三点弯曲 | 80706 | 球囊扩张血管支架和支架系统三点弯曲试验方法 YY/T 0858-2011 |  |  |
|  |  |  | 部分项目 | 80706 | 心血管植入物-血管内器械-第2部分：血管支架 ISO 25539-2-2008 |  |  |
| 736 | 超高分子量聚乙烯 |  | 全部项目 | 80503 | 差示扫描量热法测定超高分子量聚乙烯熔化焓、结晶度和熔点 |  |  |
|  |  |  |  |  | YY/T 0815-2010 |  |  |
| 737 | 牙科氟化物 |  | 全部项目 | 80802 | 牙科氟化物防龋材料 YY/T 0823-2011 |  |  |
| 738 | 牙科氢氧化钙盖髓、垫底材料 |  | 全部项目 | 80802 | 牙科氢氧化钙盖髓、垫底材料 YY/T 0824-2011 |  |  |
| 739 | 牙科临时聚合物基冠桥材料 |  | 全部项目 | 80802 | 牙科临时聚合物基冠桥材料 YY/T 0826-2011 |  |  |
| 740 | 动脉血管支架 |  | 部分项目 | 80706 | 无源外科植入物 心脏和血管植入物的特殊要求 动脉支架的专用要求 |  |  |
|  |  |  |  |  | YY/T 0663-2008 |  |  |
| 741 | 血管内药物（雷帕霉素）洗脱支架系统 |  | 全部项目 | 80706 | 血管内药物（雷帕霉素）洗脱支架系统 YZB/国5119-2012 |  |  |
| 742 | 非血管自扩张金属支架 |  | 部分项目 | 80706 | 非血管自扩张金属支架专用要求 GB/T 25304-2010 |  |  |
| 743 | 记忆合金胆道支架 |  | 全部项目 | 80706 | 记忆合金胆道支架 YZB/国0264-2010 |  |  |
| 744 | 记忆合金食道支架 |  | 全部项目 | 80706 | 记忆合金食道支架 YZB/国0276-2010 |  |  |
| 745 | 全髋关节假体 |  | 磨损 | 80704 | 外科植入物 全髋关节假体的磨损 第1部分：髋关节磨损试验机的负载和位移参数及相关的试验环境条件 |  |  |
|  |  |  |  |  | YY/T 0651.1-2008 |  |  |
|  |  |  |  | 80704 | 外科植入物 全髋关节假体的磨损 第2部分：测量方法 |  |  |
|  |  |  |  |  | YY/T 0651.2-2008 |  |  |
|  |  |  |  | 80704 | 外科植入物-全髋关节假体的磨损-第1部分：磨损试验机的负载和位移参数及相关的试验环境 |  |  |
|  |  |  |  |  | ISO 14242-1-2012 |  |  |
|  |  |  |  | 80704 | 外科植入物-全髋关节假体磨损-第2部分：测量方法 ISO 14242-2-2000 |  |  |
| 746 | 全膝关节假体 |  | 磨损 | 80704 | 外科植入物-全膝关节假体的磨损-第1部分：载荷控制磨损试验机的负载和位移参数及相关的试验环境 ISO 14243-1-2009 |  |  |
|  |  |  |  | 80704 | 外科植入物-全膝关节假体-第2部分：测量方法 ISO 14243-2-2009 |  |  |
|  |  |  |  | 80704 | 外科植入物-全膝关节假体的磨损-第3部分：位移控制磨损试验机的负载和位移参数及相关的试验环境 |  |  |
|  |  |  |  |  | ISO 14243-3-2004 |  |  |
| 747 | 无菌心耳夹及输送系统 |  | 全部项目 | 80701 | 无菌心耳夹及输送系统 Q/BJMZM 0015-2013 |  |  |
| 748 | 骨内牙种植体 |  | 疲劳试验 | 80701 | 牙科学 骨内牙种植体动态疲劳试验 YY/T 0521-2009 |  |  |
| 749 | 钛基牙种植体 |  | 全部项目 | 80701 | 等离子喷涂羟基磷灰石涂层—钛基牙种植体 YY 0304-2009 |  |  |
| 750 | 椎间融合器器械 |  | 全部项目 | 80701 | 椎间融合器器械的试验方法 ASTM F2077-11 |  |  |
| 751 | 脊柱内固定系统部件 |  | 全部项目 | 80701 | 脊柱内固定系统部件的标准要求和试验方法 ASTM F 2193-02(2007) |  |  |
| 752 | 脊柱后路钉棒系统 |  | 全部项目 | 80701 | 脊柱后路钉棒系统 YZB/国 1523-2009 |  |  |
| 753 | 椎间融合器 |  | 全部项目 | 80701 | 椎间融合器 YZB/国 2356-2012 |  |  |
| 754 | 生物安全实验室 | 1 | 围护结构严密性 |  | 生物安全实验室建筑技术规范 GB 50346-2011 |  |  |
|  |  | 2 | 防护区排风高效过滤器检漏 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 送风高效过滤器检漏 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 负压差 |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 气流流向 |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 换气次数 |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 洁净度 |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 温度 |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 相对湿度 |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 噪声 |  |  |  |  |
|  |  | 11 | 照度 |  |  |  |  |
| 755 | 灭菌包裹材料 | 1 | 总则 |  | 最终灭菌医疗器械的包装 GB/T 19633-2005 |  |  |
|  |  | 2 | 吸塑包装共挤塑料膜 |  | 最终灭菌医疗器械包装材料 第1部分：吸塑包装共挤塑料膜 要求和试验方法YY/T 0698.1-2011 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 |  | 最终灭菌医疗器械包装材料 第2部分：灭菌包裹材料 要求和试验方法 YY/T 0698.2-2009 |  |  |
|  |  | 4 | 纸袋、组合带和卷材生产用纸 |  | 最终灭菌医疗器械包装材料 第3部分：纸袋（YY/T 0698.4所规定）、组合带和卷材（YY/T 0698.5所规定）生产用纸 要求和试验方法 YY/T 0698.3-2009 |  |  |
|  |  | 5 | 纸袋 |  | 最终灭菌医疗器械包装材料 第4部分：纸袋 要求和试验方法YY/T 0698.4-2009 |  |  |
|  |  | 6 | 透气材料与塑料膜组成的可密封组合袋和卷材 |  | 最终灭菌医疗器械包装材料 第5部分：透气材料与塑料膜组成的可密封组合袋和卷材 要求和试验方法YY/T 0698.5-2009 |  |  |
|  |  | 7 | 用于低温灭菌过程或辐射灭菌的无菌屏障系统生产用纸 |  | 最终灭菌医疗器械包装材料 第6部分：用于低温灭菌过程或辐射灭菌的无菌屏障系统生产用纸 要求和试验方法 YY/T 0698.6-2009 |  |  |
|  |  | 8 | 环氧乙烷或辐射灭菌无菌屏障系统生产用可密封涂胶纸 |  | 最终灭菌医疗器械包装材料 第7部分：环氧乙烷或辐射灭菌无菌屏障系统生产用可密封涂胶纸 要求和试验方法 YY/T 0698.7-2009 |  |  |
|  |  | 9 | 蒸汽灭菌器用重复性使用灭菌容器 |  | 最终灭菌医疗器械包装材料 第8部分：蒸汽灭菌器用重复性使用灭菌容器 要求和试验方法 |  |  |
|  |  |  |  |  | YY/T 0698.8-2009 |  |  |
|  |  | 10 | 可密封组合袋、卷材和盖材生产用无涂胶聚烯烃非织造布材料 |  | 最终灭菌医疗器械包装材料 第9部分：可密封组合袋、卷材和盖材生产用无涂胶聚烯烃非织造布材料 要求和试验方法 |  |  |
|  |  |  |  |  | YY/T 0698.9-2009 |  |  |
|  |  | 11 | 可密封组合袋、卷材和盖材生产用涂胶聚烯烃非织造布材料 |  | 最终灭菌医疗器械包装材料 第10部分：可密封组合袋、卷材和盖材生产用涂胶聚烯烃非织造布材料 要求和试验方法YY/T 0698.10-2009 |  |  |
| 756 | 无菌医疗器械包装 | 1 | 加速老化试验 |  | 无菌医疗器械包装试验方法 第1部分：加速老化试验指南 YY/T 0681.1-2009 |  |  |
|  |  | 2 | 软性屏障材料的密封强度 |  | 无菌医疗器械包装试验方法 第2部分：软性屏障材料的密封强度 YY/T 0681.2-2010 |  |  |
|  |  | 3 | 无约束包装抗内压破坏 |  | 无菌医疗器械包装试验方法 第3部分：无约束包装抗内压破坏YY/T 0681.3-2010 |  |  |
|  |  |  |  |  | 检测无约束包装抗内压破坏的标准试验方法 ASTM F1140/F1140M-13 |  |  |
|  |  | 4 | 染色体穿透法测定透气包装的密封泄漏 |  | 无菌医疗器械包装试验方法 第4部分：染色体穿透法测定透气包装的密封泄漏 YY/T 0681.4-2010 |  |  |
|  |  | 5 | 内压法检测粗大泄露（气泡法） |  | 无菌医疗器械包装试验方法 第5部分：内压法检测粗大泄露（气泡法）YY/T 0681.5-2010 |  |  |
|  |  |  |  |  | 内压法检测包装整体泄露的标准试验方法（气泡法） ASTM F2096-11 |  |  |
|  |  | 6 | 软包装材料上印墨和涂层抗化学性 |  | 无菌医疗器械包装试验方法 第6部分：软包装材料上印墨和涂层抗化学性评价 YY/T 0681.6-2011 |  |  |
|  |  | 7 | 用胶带评价软包装材料上印墨或涂层附着性 |  | 无菌医疗器械包装试验方法 第7部分：用胶带评价软包装材料上印墨或涂层附着性 YY/T 0681.7-2011 |  |  |
|  |  |  |  |  | 用胶带评价软包装材料上墨迹和涂胶层的标准试验规程 |  |  |
|  |  |  |  |  | ASTM F2252/F2252M-13e1 |  |  |
|  |  | 8 | 涂胶层重量 |  | 无菌医疗器械包装试验方法 第8部分：涂胶层重量的测定 YY/T 0681.8-2011 |  |  |
|  |  | 9 | 约束板内部气压法软包装密封胀破试验 |  | 无菌医疗器械包装试验方法 第9部分：约束板内部气压法软包装密封胀破试验YY/T 0681.9-2011 |  |  |
|  |  |  |  |  | 约束板内部气压法测定软包装密封胀破的标准试验方法 |  |  |
|  |  |  |  |  | ASTM F2054/F2054M-13 |  |  |
|  |  | 10 | 透气包装材料微生物屏障分等 |  | 无菌医疗器械包装试验方法 第10部分：透气包装材料微生物屏障分等YY/T 0681.10-2011 |  |  |
|  |  |  |  |  | 透气包装材料微生物屏障分等试验标准试验方法（暴露室法） |  |  |
|  |  |  |  |  | ASTM F1608-00(2009) |  |  |
|  |  | 11 | 加速老化 |  | 医疗器械无菌屏障系统加速老化标准指南 ASTM F1980-07 |  |  |
|  |  | 12 | 密封强度 |  | 检测软性屏障材料密封强度的标准试验方法 ASTM F88/F88M-09 |  |  |
| 756 | 无菌医疗器械包装 | 13 | 密封泄露-染料渗透法 |  | 用染料渗透法检测透气包装密封泄露的标准试验方法 ASTM F1929-12 |  |  |
|  |  | 14 | 密封泄漏-目力检测 |  | 目力检测软包装密封完整性的标准试验方法 ASTM F1886/F1886M-09(2013) |  |  |
|  |  | 15 | 密封泄漏-气泡法 |  | 通过气泡的释放检测软包装泄露的标准试验方法 ASTM D3078-02(2013) |  |  |
|  |  | 16 | 抗化学性评价 |  | 软包装材料上印刷墨迹和涂层抗化学性评价的标准试验规程 |  |  |
|  |  |  |  |  | ASTM F2250-13 |  |  |
|  |  | 17 | 涂层/粘合剂重量 |  | 测定涂层/粘合剂重量的标准试验规程 ASTM F2217/F2217M-13 |  |  |
|  |  | 18 | 抗揉搓性 |  | 检测软性屏障材料抗揉搓性标准试验规程 ASTM F392/F392M-11 |  |  |
|  |  | 19 | 微生物屏障试验 |  | 消毒—无菌产品供应—第六部分：无菌医疗器械包装材料的微生物屏障试验 DIN 58953-6-2010 |  |  |
| 757 | 洁净室 | 1 | 送风高效过滤器检漏 |  | 无菌医疗器具生产管理规范 |  |  |
|  |  | 2 | 换气次数 |  | YY0033-2000; |  |  |
|  |  | 3 | 静压差 |  | 食品工业洁净用房建筑技术规范 |  |  |
|  |  | 4 | 新风量 |  | GB 50687-2011 保健食品良好生产规范 |  |  |
|  |  | 5 | 开放的洞口风速 |  | GB 17405-1998 |  |  |
|  |  | 6 | 洁净度（悬浮微粒） |  | 医药工业洁净厂房设计规范 GB 50457-2008 |  |  |
|  |  | 7 | 浮游菌 |  | 洁净室施工及验收规范 |  |  |
|  |  | 8 | 沉降菌 |  | GB 50591-2010 |  |  |
|  |  | 9 | 噪声 |  | 《药品生产质量管理规范（2010年修订）》 |  |  |
|  |  | 10 | 照度 |  | 洁净厂房设计规范 |  |  |
|  |  | 11 | 温度 |  | GB 50073-2013 |  |  |
|  |  | 12 | 相对湿度 |  |  |  |  |
|  |  | 13 | 自净时间 |  |  |  |  |
|  |  | 14 | I级工作区截面风速 |  |  |  |  |
|  |  | 15 | 定向气流 |  |  |  |  |
|  |  | 16 | 甲醛 |  |  |  |  |
|  |  | 17 | 尘埃数 |  |  |  |  |
|  |  | 18 | 活微生物数 |  |  |  |  |
|  |  | 19 | 风速 |  |  |  |  |
|  |  | 20 | 风口送风量 |  |  |  |  |
|  |  | 21 | 表面染菌密度 |  |  |  |  |
|  |  | 22 | 表面微生物 |  |  |  |  |
|  |  | 23 | 已安装过滤器穿透率 |  |  |  |  |
| 757 | 洁净室 | 24 | 表面洁净度级别 |  | 国家药监局令 第27号 医疗机构制剂配置质量管理规范 |  |  |
|  |  | 25 | 温湿度波动范围 |  | 卫办医政发（2010）62号 静脉用药集中调配质量管理规范 |  |  |
|  |  | 26 | 区域温度差与区域湿度差 |  | 化妆品生产车间 化妆品生产企业卫生规范 2007 |  |  |
|  |  | 27 | 围护结构严密性 |  | 兽药生产质量管理规范 2002 |  |  |
|  |  | 28 | 气流流型 |  | 电子工业洁净厂房设计规范 |  |  |
|  |  | 29 | 定向流 |  | GB50472-2008 |  |  |
|  |  | 30 | 表面菌落总数 |  | 通风与空调工程质量验收规范 GB50243-2002 |  |  |
|  |  | 31 | 空气菌落总数 |  | 实验动物设施建筑技术规范 |  |  |
|  |  | 32 | 手表面菌落总数 |  | GB 50447-2008 |  |  |
|  |  | 33 | 空气过滤器泄漏测试 |  | 微生物和生物医学实验室生物安全通用准则 WS 233-2002 |  |  |
|  |  | 34 | 速度不均匀度 |  | 农业部第302号令 兽医实验室生物安全管理规范 |  |  |
|  |  | 35 | 最大日温差 |  | 医院消毒供应中心 第一部分 WS 310.1-2009 |  |  |
|  |  | 36 | 动物笼具周边处气流速度 |  |  |  |  |
|  |  | 37 | 昼夜明暗交替时间 |  |  |  |  |
|  |  | 38 | 送、排风系统连锁可靠性验证 |  |  |  |  |
|  |  | 39 | 已安装过滤器穿透率 |  |  |  |  |
|  |  | 40 | 电力供应系统 |  |  |  |  |
|  |  | 41 | 备用送、排风机自动切换可靠性验证 |  |  |  |  |
|  |  | 42 | 清洗与清洁效果监测 |  | 医疗机构消毒技术规范 WS/T 367-2012 |  |  |
|  |  | 43 | 紫外线灯辐照强度和杀微生物效果鉴定试验 |  | 卫生部 消毒技术规范2002版 |  |  |
|  |  | 44 | 各类环境空气、物体表面、医务人员手、医疗器材、消毒剂、紫外线灯 |  | 医院消毒卫生标准 GB 15982-2012 |  |  |
| 758 | 层流洁净工作台 |  | 全部项目 | 81202 | 层流洁净工作台检验标准 JG/T 292-2010 |  |  |
| 759 | 助听器（EMC) |  | 全部项目 | 80707 | 电声学 助听器 第13部分：电磁兼容(EMC) GB/T 25102.13 -2010 |  |  |
|  |  |  | 全部项目 | 80707 | 电声学.助听器，第13部分：电磁兼容性（EMC) IEC 60118-13:2004 |  |  |
| 760 | 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容 |  | 全部项目 | 1204 | 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度 GB4343.2-2009 |  |  |
|  |  |  | 全部项目 | 1204 | 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度 IEC CISPR14-2:2008 |  |  |
| 761 | 有源植入性医疗器械 |  | 全部项目 | 80703 | 外科植入物 有源植入性医疗器械 第1部分：安全、标记和制造商提供的信息的一般要求 ISO14708-1：2000 |  |  |
| 762 | 心脏起搏器 |  | 全部项目 | 80201 | 外科植入物 有源植入性医疗器械 第2部分：心脏起搏器 ISO14708-2：2005 |  |  |
| 763 | 可植入神经刺激器 |  | 全部项目 | 80201 | 外科植入物 有源植入性医疗器械 第3部分：植入式神经刺激器 ISO14708-3：2008 |  |  |
| 764 | 肌电及诱发反应设备 |  | 全部项目 | 80209 | 医用电气设备 第2部分：肌电及诱发反应设备安全专用要求 |  |  |
|  |  |  |  |  | YY 0896-2013 |  |  |
| 765 | 减重步行训练台 |  | 全部项目 | 80299 | 减重步行训练台 YY 0900-2013 |  |  |
| 766 | 接触式远红外理疗设备 |  | 部分项目 | 80209 | 接触式远红外理疗设备 YY 0902-2013 |  |  |
| 767 | 脑电生物反馈仪 |  | 全部项目 | 80209 | 脑电生物反馈仪YY 0903-2013 |  |  |
| 768 | B型超声诊断设备 |  | 全部项目 | 80301 | B型超声诊断设备性能试验方法 配接腔内探头YY/T0906-2013 |  |  |
| 769 | 实验室用分析和其他目的自动和半自动设备 |  | 全部项目 | 80601 | 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第9部分：实验室用分析和其他目的自动和半自动设备的特殊要求GB 4793.9-2013 |  |  |
| 770 | 压缩机系统 |  | 全部项目 | 80801 | 牙科学场地设备 第2部分：压缩机系统 YY 0905.2-2013 |  |  |
| 771 | 医用诊断X射线影像增强器 |  | 全部项目 | 80304 | 医用诊断X射线影像增强器 YY/T 0093-2013 |  |  |
| 772 | 医用X射线影像增强器电视系统 |  | 全部项目 | 80304 | 医用X射线影像增强器电视系统通用技术条件YY/T0608-2013 |  |  |
| 773 | 人工复苏器 |  | 全部项目 | 80206 | 医用呼吸机 基本安全和主要性能专用要求 第4部分 人工复苏器YY 0600.4-2013 |  |  |
| 774 | 独立气体混合器 |  | 全部项目 | 80299 | 医用气体混合器 独立气体混合器YY 0893-2013 |  |  |
| 775 | 耳鼻喉射频消融设备 |  | 全部项目 | 80204 | 耳鼻喉射频消融设备 YY 0897-2013 |  |  |
| 776 | 毫米波治疗设备 |  | 全部项目 | 80204 | 毫米波治疗设备YY 0898-2013 |  |  |
| 777 | 医用微波设备 |  | 全部项目 | 80204 | 医用微波设备附件的通用要求YY 0899-2013 |  |  |
| 778 | 紫外治疗设备 |  | 全部项目 | 80209 | 紫外治疗设备YY 0901-2013 |  |  |
| 779 | 电池供电骨组织手术设备 |  | 全部项目 | 80410 | 电池供电骨组织手术设备 YY 0904-2013 |  |  |
| 780 | 放射性粒籽植入治疗计划系统 |  | 全部项目 | 80306 | 放射性粒籽植入治疗计划系统 剂量计算要求和试验方法YY/T0887-2013 |  |  |
| 781 | 放射治疗设备中X射线图像引导装置 |  | 全部项目 | 80303 | 放射治疗设备中X射线图像引导装置的成像剂量YY/T0888-2013 |  |  |
| 782 | 调强放射治疗计划系统 |  | 全部项目 | 80306 | 调强放射治疗计划系统性能和试验方法YY/T0889-2013 |  |  |
| 783 | 放射治疗中电子射野成像装置 |  | 全部项目 | 80304 | 放射治疗中电子射野成像装置 性能和试验方法YY/T0890-2013 |  |  |
| 784 | 血管造影高压注射装置 |  | 全部项目 | 80304 | 血管造影高压注射装置专用技术条件YY/T0891-2013 |  |  |
| 785 | 医用诊断X射线管组件 |  | 全部项目 | 80304 | 医用诊断X射线管组件泄漏辐射测试方法YY/T0892-2013 |  |  |
| 786 | 旋转器械 |  | 全部项目 | 80801 | 牙科学 旋转器械试验方法 YY/T 0874-2013 |  |  |
| 787 | 子宫颈活体取样钳 |  | 全部项目 | 80411 | 子宫颈活体取样钳 YY 0092-2013 |  |  |
| 788 | 子宫颈钳 |  | 全部项目 | 80411 | 子宫颈钳YY 1023-2013 |  |  |
| 789 | 输卵管提取钩 |  | 全部项目 | 80411 | 输卵管提取钩YY 1024-2013 |  |  |
| 790 | 泪囊牵开器 |  | 全部项目 | 80405 | 泪囊牵开器YY/T 0073-2013 |  |  |
| 791 | 喉钳 |  | 全部项目 | 80405 | 喉钳通用技术条件 YY/T 0077-2013 |  |  |
| 792 | 输卵管提取板 |  | 全部项目 | 80411 | 输卵管提取板YY/T0181-2013 |  |  |
| 793 | 医用无针注射器 |  | 全部项目 | 80415 | 医用无针注射器－要求与试验方法YY/T 0907-2013 |  |  |
| 794 | 一次性使用注射用过滤器 |  | 全部项目 | 80503 | 一次性使用注射用过滤器 YY/T 0908-2013 |  |  |
| 795 | 一次性使用低阻力注射器 |  | 全部项目 | 80415 | 一次性使用低阻力注射器 YY/T 0909-2013 |  |  |
| 796 | 直线型吻合器及组件 |  | 全部项目 | 80701 | 直线型吻合器及组件 YY 0875-2013 |  |  |
| 797 | 直线型切割吻合器及组件 |  | 全部项目 | 80701 | 直线型切割吻合器及组件 YY 0876-2013 |  |  |
| 798 | 荷包缝合针 |  | 全部项目 | 80401 | 荷包缝合针YY 0877-2013 |  |  |
| 799 | 一次性使用植入式给药装置专用针 |  | 全部项目 | 80415 | 一次性使用植入式给药装置专用针 |  |  |
|  |  |  |  |  | YY 0881-2013 |  |  |
| 800 | 一次性使用医用口罩 |  | 全部项目 | 80501 | 一次性使用医用口罩 YY/T 0969-2013 |  |  |
| 801 | 纺织品 | 1 | 防水性能-静水压法 | 80501 | 纺织品 防水性能的检测和评价 静水压法GB/T 4744-2013 |  |  |
|  |  | 2 | 防水性能-沾水法 | 80501 | 纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法GB/T 4745-2012 |  |  |
|  |  | 3 | 拉伸性能 | 80501 | 纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） GB/T 3923.1-2013 |  |  |
|  |  | 4 | 抗菌性能-琼脂平皿扩散法 | 80501 | 纺织品 抗菌性能的评价 第1部分：琼脂平皿扩散法 GB/T 20944.1-2007 |  |  |
|  |  | 5 | 抗菌性能-吸收法 | 80501 | 纺织品 抗菌性能的评价 第2部分：吸收法GB/T 20944.2-2007 |  |  |
| 802 | 医用笔式注射器 |  | 全部项目 | 80415 | 医用笔试注射器 第1部分:笔式注射器 要求和试验方法 ISO 11608-1：2012 |  |  |
|  |  |  | 全部项目 | 80415 | 医用笔试注射器 第2部分:针头 要求和试验方法 ISO 11608-2：2012 |  |  |
| 803 | 呼吸道用吸引导管 |  | 全部项目 | 80503 | 呼吸道用吸引导管 YY 0339-2009 |  |  |
| 804 | 造口袋 |  | 全部项目 | 80503 | 造口袋 第2部分：要求和测试方法GB/T 20407.2-2006 |  |  |
|  |  |  | 全部项目 | 80503 | 造口袋 第3部分：结肠造口袋和回肠造口袋气味弥散测定 GB/T 20407.3-2006 |  |  |
| 805 | 医用防血栓袜 |  | 全部项目 | 80209 | 医用防血栓袜YY/T 0851-2011 |  |  |
| 806 | 医用静脉曲张压缩袜 |  | 全部项目 | 80209 | 医用静脉曲张压缩袜 YY/T 0853-2011 |  |  |
| 807 | 钢铁 | 1 | 硅含量 |  | 钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法GB/T 223.5-2008 |  |  |
|  |  | 2 | 磷含量 |  | 钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法GB/T 223.59-2008 |  |  |
|  |  | 3 | 氢含量 |  | 钢铁中氢含量的测定惰气脉冲熔融热导法GB/T 223.82-2007 |  |  |
|  |  | 4 | 总碳硫含量 |  | 钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法） |  |  |
|  |  |  |  |  | GB/T 20123-2006 |  |  |
|  |  | 5 | 氧含量 |  | 钢铁 氧含量的测定 脉冲加热惰气熔融－红外线吸收法 GB/T 11261-2006 |  |  |
|  |  | 6 | 氮含量 |  | 钢铁 氮含量的测定 惰性气体熔融热导法（常规方法） GB/T 21124-2006 |  |  |
| 808 | 环氧乙烷灭菌残留量 | 1 | 环氧乙烷灭菌残留量 | 80599 | 医疗器械的生物学评价 第7部分：环氧乙烷灭菌残留量 ISO 10993.7-2008 |  |  |
| 809 | 透析浓缩物 | 1 | 溶质浓度 | 80205 | 中华人民共和国药典2010（离子色谱法）2部 附录V J |  |  |
| 810 | 可溶出氟含量 | 1 | 可溶出氟含量 | 80802 | 牙科材料可溶出氟的测定方法 |  |  |
|  |  |  |  |  | YY 0623-2008 |  |  |
| 811 | 海藻酸钠 |  | 全部项目 | 80501 | 组织工程医疗产品 第8部分：海藻酸钠YY/T 0606.8-2008 |  |  |
| 812 | 透明质酸钠 |  | 全部项目 | 80501 | 组织工程医疗产品 第9部分：透明质酸钠 YY/T 0606.9-2007 |  |  |
| 813 | 医用透明质酸钠凝胶 |  | 全部项目 | 80501 | 医用透明质酸钠凝胶 YY 0308-2004 |  |  |
| 814 | 高分子化合物 | 1 | 平均分子量及分子量分布 | 80503 | 凝胶渗透色谱法（GPC）用四氢呋喃做淋洗液 GB/T 21863-2008 |  |  |
| 815 | 一次性使用肠营养导管、肠给养器及其连接件 |  | 全部项目 | 80503 | 一次性使用肠营养导管、肠给养器及其连接件 设计与试验方法 |  |  |
|  |  |  |  |  | YY 0483-2004 |  |  |
| 816 | 牙探针 |  | 全部项目 | 80406 | 牙探针YY/T 1014-2013 |  |  |
| 817 | 输尿管支架 |  | 全部项目 | 80706 | 输尿管支架试验方法 YY/T 0872-2013 |  |  |
| 818 | 金属材料 | 1 | 弯曲试验 | 80599 | 金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2010 |  |  |
|  |  | 2 | 拉伸试验 | 80599 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法GB/T 228.1-2010 |  |  |
| 819 | 丙烯酸类树脂骨水泥 |  | 全部项目 | 80502 | 丙烯酸类树脂骨水泥 YY 0459-2003 |  |  |
| 820 | 人工心脏瓣膜 |  | 部分项目 | 80704 | 心血管植入物 人工心脏瓣膜 GB 12279-2008 |  |  |
| 821 | 外科植入物用大剂量辐射交联超高分子量聚乙烯制品 |  | 部分项目 | 80701 | 外科植入物用大剂量辐射交联超高分子量聚乙烯制品标准要求 |  |  |
|  |  |  |  |  | YY/T 0811-2010 |  |  |
| 822 | 金属缆线和缆索 |  | 全部项目 | 80599 | 金属缆线和缆索YY/T 0812-2012 |  |  |
| 823 | 缝合及其他外用柔性金属丝 |  | 全部项目 | 80502 | 缝合及其他外用柔性金属丝YY/T 0816-2010 |  |  |
| 824 | 金属角度固定器 |  | 全部项目 | 80410 | 骨接合植入物 金属角度固定器YY/T 0856-2011 |  |  |
| 825 | 脊柱植入物 |  | 全部项目 | 80701 | 椎骨切除术中脊椎植入物结构的试验方法 ASTM F 1717-2013 |  |  |
|  |  |  | 全部项目 | 80701 | 椎体切除模型中脊柱植入物试验方法YY/T 0857-2011 |  |  |
| 826 | 根管充填器 |  | 全部项目 | 80407 | 根管充填器 YY/T 0275-2011 |  |  |
| 827 | 外科植入物用β-磷酸三钙 |  | 全部项目 | 80701 | 外科植入物用β-磷酸三钙 YY/T 0683-2008 |  |  |
| 828 | 外固定支架 |  | 全部项目 | 80410 | 外固定支架专用要求 YY/T 0508-2009 |  |  |
| 829 | 包装 |  | 正弦变频振动试验 |  | 包装 运输包装件基本试验 第10部分：正弦变频振动试验方法 |  |  |
|  |  |  |  |  | GB/T 4857.10-2005 |  |  |
| 830 | 排风柜 |  | 全部项目 |  | 排风柜 JB/T 6412-1999 |  |  |
| 831 | 空气质量 |  | 部分项目 |  | 民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB50325-2010 |  |  |
|  |  |  | 部分项目 |  | 室内空气质量标准 GB/T18883-2002 |  |  |
| 832 | 医疗器械 | 1 | 微生物总数、无菌 | 812 | 医疗保健产品灭菌 确认和常规控制要求 辐射灭菌 GB 18280-2000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 医疗器械的灭菌 微生物学方法 第1部分：产品上微生物总数的估计 |  |  |
|  |  |  |  |  | GB /T 19973.1-2005 |  |  |
|  |  |  |  |  | 医疗器械的灭菌 微生物学方法 第2部分：确认灭菌过程的无菌试验 |  |  |
|  |  |  |  |  | GB /T 19973.2-2005 |  |  |
|  |  |  |  |  | 保健产品的灭菌.辐射.第2部分:确定杀菌剂量 ISO 11137-2:2006 |  |  |
|  |  |  |  |  | 保健产品的灭菌.辐射.第3部分:剂量测定方面指南 ISO 11137-3:2006 |  |  |
|  |  |  |  |  | 医疗器械灭菌.微生物学方法.第1部分:产品上微生物群落的测定 |  |  |
|  |  |  |  |  | ISO 11737-1:2006 |  |  |
|  |  |  |  |  | 医疗器械灭菌.微生物学方法.第2部分:灭菌过程的定义、有效性和维护中进行的无菌试验 ISO 11737-2 |  |  |
|  |  | 2 | 部分项目 |  | 消毒与灭菌效果的评价方法与标准 |  |  |
|  |  |  |  |  | GB 15981-1995 |  |  |
| 833 | 清洗消毒器 | 1 | 全部项目 |  | 清洗消毒器 第1部分:通用要求、术语定义和试验 YY/T 0734.1-2009 |  |  |
|  |  | 2 | 对外科和麻醉器械等进行湿热消毒的清洗消 |  | 清洗消毒器 第2部分:对外科和麻醉器械等进行湿热消毒的清洗消 |  |  |
|  |  |  |  |  | YY/T 0734.2-2009 |  |  |
|  |  | 3 | 对人体废弃物容器进行湿热消毒的清洗消毒 |  | 清洗消毒器 第3部分:对人体废弃物容器进行湿热消毒的清洗消毒 |  |  |
|  |  |  |  |  | YY/T 0734.3-2009 |  |  |

五、代码的诠释

无。

十、09（兽医）填报及相关说明

1、适用对象

从事兽医领域或相关领域产品检测的实验室，其检测项目/参数可以选用09（兽医）代码进行填写。

2、代码组成

09（兽医）代码由三级代码组成，其中，一级代码为学科（兽医），二级代码为检测方法，三级代码为检测方法、检测项目/参数。

3、代码特点

（1）、旧版实验室认可领域分类代码中的动物检疫并入新版实验室认可领域分类代码09（兽医）。

（2）、在新版实验室认可领域分类代码中，对09（兽医）的二级代码进行了细化。将旧版实验室认可领域分类代码中0906（血清学检验）、0907（临床免疫学检验）、0909（血液学检验）、0910（输血）、0911（生化检验）、0912（毒理学检验）、0913（解剖病理学检验）、0914（细胞学检验）、0915（组织病理学检验）、0916（电镜检验）、0917（尸检）、0918（排泄物分析）、0920（兽医实用病理学检验）变更为新版实验室认可领域分类代码的0907（血清学检验）、0911（临床免疫学检验）、0908（血液学检验）、0909（输血）、0910（生化检验）、0913（毒理学检验）、0914（解剖病理学检验）、0915（细胞病理学检验）、0916（组织病理学检验）、0917（电子显微镜检验）、0918（尸检）、0912（排泄物分析）、0921（兽医实用病理学检验），新增0905（朊病毒）、0920（分子生物学诊断）、0922（动物实验）、0999（其他）等二级代码。

4、代码的填报

09（兽医）代码的填报一般应填写至三级代码，特殊情况可填写至二级代码。现举例说明如下：

（1）、对于三级代码为检测方法时，如果申请同一标准中涉及多个方法，实验室应填写多个对应的三级代码，例如：

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 |  | 代码 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |
|  | 牛 |  | 布氏杆菌抗体 | 090702 090708 | 布氏杆菌检疫技术规范 SN/T 1088-2010 | 只用虎红平板凝集试验、缓冲平板凝集试验、试管凝集试验和补体结合试验。 |  |

（2）、在填写代码时应分清二级代码和三级代码是病原（如细菌、病毒、支原体、立克次氏体、藻类、朊病毒或寄生虫），还是相应的抗体。当均不好界定时，可以填写09（兽医）中相应的其他二级代码。

5、代码的诠释

无。

十一、10（建设工程与建材）填报及相关说明

1、适用对象

从事房屋建筑工程、市政工程、公路工程、水运工程、铁路工程等建设工程及所使用建筑材料及制品检测的实验室，其检测项目/参数可以选用10（建设工程与建材）代码填写。

2、代码组成

10（建设工程与建材）代码由三级代码组成，其中，一级代码为行业（建设工程与建材），二级代码为检测对象（产品），三级代码为检测性能、检测项目/参数。

3、代码特点

（1）、旧版实验室认可领域分类代码中的耐火产品并入新版实验室认可领域分类代码02（化学）和03（机械）；沥青材料并入新版实验室认可领域分类代码02（化学）。此外建设工程与建材领域实验室常开展的一部分交叉检测产品代码明确到其它领域：如地板、陶瓷材料及制品、卫浴产品、建筑五金、玻璃及玻璃制品、安全防护用品应并入新版实验室认可领域分类代码05（日用消费品）；钢筋及其连接、预应力混凝土用钢材、钢结构用紧固件应并入新版实验室认可领域分类代码02（化学）和03（机械）；胶黏剂应并入新版实验室认可领域分类代码02（化学）；太阳能产品应并入新版实验室认可领域分类代码04（电气）；施工机具应并入新版实验室认可领域分类代码13（特种及相关设备）。

（2）、新版实验室认可领域分类代码10（建设工程与建材）中对二级代码进行了细化，即由原版的27个检测对象（产品）调整增加至64个，涵盖了建设工程与建材领域所开展认可的检测对象（产品）；并对三级代码进行系统识别：检测对象为建材产品，三级代码是按物理性能、力学性能、耐久性能（含耐候性、老化性能）、工艺性能、声学性能、光学性能、热工性能、化学性能（含有害物质）、卫生性能、防火性能（含燃烧性能、耐火性能）进行界定；检测对象为工程产品，三级代码基本上是按照检测项目/参数进行界定，极个别是按照检测产品进行界定。

4、代码的填报

10（建设工程与建材）代码的填报一般应填写至三级代码，特殊情况可填写至二级代码。现举例说明如下：

（1）、以“具体检测性能、项目/参数”形式申请认可，其中属于物理性能、力学性能、耐久性能（含耐候性、老化性能）、工艺性能检测可填写至二级代码；属于声学性能、光学性能、热工性能、化学性能（含有害物质）、卫生性能、防火性能（含燃烧性能、耐火性能）应填写至三级代码；对建筑环境中光环境性能、热环境性能、声环境性能应填写至三级代码，其它建材产品及工程，均可填写至二级代码。

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 |  | 代码 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |
|  | 水泥 | 1 | 密度 | 1001 | 《水泥密度测定方法》GB/T208-1994 |  |  |
|  |  | 2 | 比表面积 | 1001 | 《水泥比表面积测定方法勃氏法》GB/T8074-2008 |  |  |
|  |  | 3 | 标准稠度用水量 | 1001 | 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T1346-2011 |  |  |
|  |  | 4 | 强度 | 1001 | 《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》GB/T17671-1999 |  |  |
|  |  | 5 | 三氧化二铁 | 100103 | 《水泥化学分析方法》GB/T176-2008 |  |  |
|  |  | 6 | 三氧化二铝 |  |  |  |  |

（2）、以“全部项目/参数”形式申请认可，实验室应填写对应的二级代码；以“部分项目/参数”形式申请认可，所开展的项目和参数可填写对应的二级代码；如果涉及前面第四1提到的三级代码性能，则还应填写对应的三级代码。

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 |  | 代码 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |
|  | 通用硅酸盐水泥 | 1 | 全部参数 | 1001 | 《通用硅酸盐水泥》GB175-2007 |  |  |
|  | 通用硅酸盐水泥 | 1 | 部分参数 | 1001 | 《通用硅酸盐水泥》GB175-2007 | 不测化学 |  |
|  | 通用硅酸盐水泥 | 1 | 部分参数 | 1001 100103 | 《通用硅酸盐水泥》GB175-2007 | 不测密度 |  |

（3）、与其它领域存在交叉的情况，如洁净室微生物浓度检测，应填写生物领域相关代码；钢结构工程焊缝质量检测，应填写无损检测领域相关代码；建筑环境空气环境检测应填写化学领域相关代码。

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 |  | 代码 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |
|  | 洁净室 | 1 | 净化空调系统 | 1037 | 《洁净室施工及验收规范》 GB 50591-2010 |  |  |
|  |  | 2 | 微生物浓度 | 0105 | 《通风与空调系统性能检测规程》DG/TJ08-802-2005 |  |  |
|  | 钢结构工程 | 1 | 尺寸与偏差 | 1044 | 《钢结构现场检测技术标准》 GB/T50621-2010 |  |  |
|  |  | 2 | 涂层厚度 | 1044 | 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 |  |  |
|  |  | 3 | 焊缝质量 | 1104 | 《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》 GB/T11345-1989 |  |  |
|  | 建筑环境 | 1 | 光环境性能 | 106201 | 《建筑采光设计标准》GB/T50033-2001 《公共场所采光系数测定方法》GB/T18204.20-2000。。。 |  |  |
|  |  | 2 | 热环境性能 | 106202 | 《居住建筑节能检测标准》JGJ/T132-2009 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2010。。。 |  |  |
|  |  | 3 | 空气环境 | 0238 | 《室内空气质量标准》 GB/T 18883-2002 |  |  |

5、代码的诠释

为确保实验室填报代码准确，对10（建设工程与建材）代码进行诠释，见10（建设工程与建材）代码表。

十二、11（无损检测）填报及相关说明

1、适用对象

从事无损检测领域或相关领域无损检测的实验室，其检测项目/参数可以选用11（无损检测）代码进行填写。

2、代码组成

11（无损检测）代码由三级代码组成，其中，一级代码为学科（无损检测），二级代码为检测对象（产品/产品类别），三级代码为检测项目/参数。

3、代码特点

（1）、旧版实验室认可领域分类代码中的11（无损检测）并入新版实验室认可领域分类代码11（无损检测）。

（2）、新版实验室认可领域分类代码中，对11（无损检测）进行了细化，并新增1101（金属材料（含焊接接头））、1102（金属制品）、1103（特种设备）、1104（钢结构）、1105（船舶）、1106（民航器）、1107（民用核安全设备）、1108（海上石油钻井装置）、1109（电力工业设备）、1110（兵器航空航天）等二级代码。

4、代码的填报

11（无损检测）代码的填报一般应填写至三级代码，现举例说明如下：

（1）、对于三级代码为检测方法时，如果申请同一检测项目中涉及多个方法，实验室应填写对应的三级代码，例如：

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 |  | 代码 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |
|  | 金属制品 | 1 | 超声检测 | 110202 | 厚钢板超声波检验方法 GB/T 2970-2004 铸钢件 超声检测 第1部分：一般用途铸钢件 GB/T 7233.1-2009 |  |  |

（2）、对于三级代码为检测产品时，如果以“全部参数或部分参数”形式申请认可，且“全部参数或部分参数”中包括无损检测项目时，实验室应填写对应的三级代码及无损检测领域三级代码，例如：

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 |  | 代码 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |
|  | 石油套管 | 1 | 全部参数 | 031601 110202 | 石油天然气工业 油气井套管或油管用钢管 GB/T 19830-2011 套管和油管规范 API SPEC 5CT 2011 | 几何尺寸、化学成分、力学性能、金相分析、超声检测 |  |

5、代码的诠释

为确保实验室填报代码准确，对11（无损检测）代码进行诠释，见11（无损检测）代码表。

十三、12（电磁兼容）填报及相关说明

1、适用对象

从事电磁兼容领域或相关领域产品检测的实验室，其检测项目/参数可以选用12（电磁兼容）代码进行填写。

2、代码组成

12（电磁兼容）代码由三级代码组成，其中，一级代码为学科（电磁兼容），二级代码为检测对象（产品），三级代码为检测方法、检测项目/参数或检测产品。

3、代码特点

（1）、新版实验室认可领域分类代码与旧版实验室认可领域分类代码相比，在结构上没有明显变化，只是对新版实验室认可领域分类代码中二级代码进行了细化，按照国际惯例进行划分，并加入了电磁辐射的相关内容。

（2）、新版实验室认可领域分类代码中的三级代码对应是具体进行检测的相关参数。

（3）、12（电磁兼容）代码不包括环境保护领域的电离辐射，环境保护领域的电离辐射应在0241（电离辐射（环境领域））查找。

4、代码的填报

12（电磁兼容）代码的填报应填写至三级代码。现举例说明如下：

（1）、检测的项目/参数对应一个检测标准时：

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 |  | 代码 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |
|  | 信息技术设备 |  | 电源端子骚扰电压 | 120101 | 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB 9254-2008 |  |  |

（2）、检测的项目/参数对应多个检测标准时：例如：

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 |  | 代码 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |
|  | 音视频设备 |  | 天线端骚扰电压 | 120202 | 声音和电视广播接收机及有关设备 无线电骚扰特性限值和测量方法 GB13837-2012; EN55013：2001!A1+A2：2006; AS/NZS CISPR 13：2012 |  |  |

5、代码的诠释

无。

十四、13（特种设备及相关设备）填报及相关说明

1、适用对象

从事特种设备及相关设备领域或相关领域产品检测的实验室，其检测项目/参数可以选用13（特种设备及相关设备）代码进行填写。

2、代码组成

13（特种设备及相关设备）代码由三级代码组成，其中，一级代码为产品类别（特种设备及相关设备），二级代码为检测对象（产品），三级代码为检测产品。

3、代码特点

13（特种设备及相关设备）代码为新增实验室认可领域分类代码，旧版实验室认可领域分类代码11（无损检测）中1102（锅炉）、1103（压力容器）变更为新版实验室认可领域分类代码13（特种设备及相关设备）中的1301（锅炉）和1302（压力容器），同时在13（特种设备及相关设备）代码中还包含1309（施工机具）、1310（核电设备）、1311（风电设备）、1312（舞台设备）等二级代码。

4、代码的填报

13（特种设备及相关设备）代码的填报一般应填写至三级代码，特殊情况可填写至二级代码。现举例说明如下：

对于三级代码为检测产品时，如果以“全部产品或部分产品”形式申请认可，实验室应填写对应的二级代码；如果以“具体产品”形式申请认可，实验室应填写对应的三级代码，例如：

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 |  | 代码 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |
|  | 电梯 | 1 | 全部项目 | 1304 | 电梯制造与安装安全规范 GB 7588-2003 |  |  |
|  | 施工升降机 | 1 | 部分项目 | 130902 | 施工升降机 GB/T 10054-2005 | 不做无损检测 |  |

5、代码的诠释

无。

十五、14（软件产品与信息安全产品）填报及相关说明

1、适用对象

从事软件产品与信息安全产品检测的实验室，其检测项目/参数应选用14（软件产品与信息安全产品）代码进行填写。

2、代码组成

14（软件产品与信息安全产品）代码由三级代码组成，其中，一级代码为软件产品与信息安全产品，二级代码分别为软件产品和信息安全产品，三级代码为相应的具体检测产品。

3、代码特点

14（软件产品与信息安全产品）代码为新增代码，该代码不包括涉及其他领域的专用软件产品或信息安全产品，该专用软件产品或信息安全产品归属于其他相应领域代码，如医疗设备功能专用软件，归属于08（医疗器械类）代码。

4、代码的填报

14（软件产品与信息安全产品）代码的填报一般应填写至三级代码。软件产品可只填写至二级代码，具有明确用途的软件产品应填至三级。现举例说明如下：

（1）、对于申请的检测产品为软件产品时，实验室应填写对应的二级代码。例如：

| 序号 | 检测 对象 | 项目/参数 |  | 代码 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |
| 1 | 软件产品 | 1 | 全部项目 | 1401 | GB/T 25000.51-2010软件工程、软件产品质量要求与评价(SQUARE) 商业现货(COTS)软件产品的质量要求和测试细则 |  |  |

（2）、对于申请的检测产品为信息安全产品时，实验室应根据《信息安全技术 信息安全产品类别与代码》（GB/T 25066-2010）填写对应的三级代码。例如：

| 序号 | 检测 对象 | 项目/参数 |  | 代码 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | 1 | 全部项目 | 140202 | 信息安全技术 防火墙技术要求和测试评价方法 GB/T 20281-2006 |  |  |

5、代码的诠释

为确保实验室填报代码准确，对14（软件产品与信息安全产品）代码进行诠释，见14（软件产品与信息安全产品）代码表。

十六、校准领域实验室认可领域分类代码填报及相关说明

1、适用对象

从事校准工作的实验室，其校准项目/类别（仪器）可以选用校准领域代码进行填写。

2、代码组成

校准领域代码由三级代码组成，其中，一级代码为计量学专业；二级代码为参量、子领域或仪器类别；三级代码一般为具体的测量仪器名称（测量仪器包含计量量具、检测设备、测量装置（系统）等）。

3、代码特点

校准领域代码与检测领域实验室认可分类代码分别独立编制，校准领域一级代码为十大计量专业加上专用测量仪器，共11个一级代码；分别为实验室认可领域分类代码中的60（几何量测量仪器）、61（热学测量仪器）、62（力学测量仪器）、63（声学测量仪器）、64（电磁学测量仪器）、65（无线电测量仪器）、66（时间和频率测量仪器）、67（光学测量仪器）、68（化学测量仪器）、69（电离辐射测量仪器）和70（专用测量仪器（检测设备））；二级代码为参量，个别二级代码为仪器类别；三级代码为测量仪器名称，个别三级代码为仪器的通用名称或类似一类仪器的名称。

4、代码的填报

（1）、校准领域代码的填报应填写至三级代码，同一类型的测量仪

器，其名称可能称为“××测量仪”、“××表”、“××计”、

“××仪”、“××机”、“××器”，当申请项目与校准领域代码不匹配时，实验室可以填写与其申请项目相同校准参量或测量原理的类似测量仪器代码。

（2）、如在70（专用测量仪器（检测设备））中找不到合适代码，可按照该仪器测量的量的类型或参考其测量原理，到相关的通用仪器类别中查找。

（3）、多功能（组合型）测量仪器，当没有专门的代码时，可以按照其每个功能（参量）对应测量仪器分别选择代码。

现举例说明如下：

| 序号 | 测量仪器名称 | 校准 参量 | 代码 | 校准规范名称及编号（含年号） | 测量范围 | 扩展不确定度 (k=2) | 限制说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 机械式温湿度计 | 湿度 | 020602 | 机械式温湿度计 JJG 205-2005 | (0～100)%RH | U=3%RH |  |  |
|  |  | 温度 |  |  | (-20～50)℃ | U=0.07 ℃ |  |  |
| 02 | 开口/闭口闪点测定仪 | 闪点 | 091007 | 开口/闭口闪点测定仪校准规范 JJF 1384-2012 | 闭口温度：(70~95) ℃ | U=2.0 ℃ |  |  |
|  |  |  |  |  | 闭口温度：(110~160) ℃ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 开口温度：(115~170) ℃ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 开口温度：220 ℃ |  |  |  |
| 03 | 湿式气体流量计 | 流量 | 030499 | JJF 1357-2012 湿式气体流量计校准规范 | (0.01～10) m3/h | Urel=0.14% |  |  |
| 04 | 明渠堰槽流量计 | 流量 | 030417 | 明渠堰槽流量计 JJG 711-1990 | (0.1×10-3～1300）m3/s | Urel=(3～5)% |  |  |
| 05 | 机动车超速自动监测系统 | 速度 | 031109 | 机动车超速自动监测系统 JJG527-2007 | (20～200) km/h | U=0.5km/h |  |  |
|  |  | 微波发射频率 |  |  | (1～40)GHz | Urel=0.02% |  |  |
| 06 | 磁通计 | 磁通量 | 050602 | 磁通表 JJG 317-1983 | (0.1～100)mWb | Urel=0.5% |  |  |
| 07 | 软化击穿试验仪 | 电压 | 111099 | JB/T4279.8-2008漆包绕组线试验仪器设备检定方法第8部分:软化击穿试验仪 | (80～120)V | Urel =0.5% |  |  |
|  |  | 电流 |  |  | (1～100)mA | Urel =0.5% |  |  |
|  |  | 温度 |  |  | (0～500)℃ | Urel =2% |  |  |
|  |  | 时间间隔 |  |  | 1 s～99 min | Urel =0.5% |  |  |
|  |  | 质量 |  |  | (20～30)kg | U =10g |  |  |

5、代码的诠释

为确保实验室填报代码准确，对校准领域代码进行诠释，见校准领域代码表（见实验室认可领域分类代码60-70）。