- 附表6 （CNAS-CL08-A003:2018）

- 《司法鉴定/法庭科学机构能力认可准则在微量物证鉴定领域的应用说明》核查表

6  资源要求

| 条 款 | 核 查 内 容 |  | 对应的管理体系文件名称、编号及章节/条款号 |  | 自查结果说明 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | 鉴定人是否具有理化分析或相关专业大学本科以上学历？ 授权签字人是否具有物理、化学或相关专业本科以上学历？是否获得微量物证鉴定人资格证书后在本领域鉴定工作3年（含）以上？是否具有本专业中级（含）以上技术职称？ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.7 | 鉴定机构是否根据人员岗位制定培训计划？培训内容是否至少包括（但不限于）： ——分析仪器如扫描电子显微镜、红外光谱仪、色谱仪、质谱仪等设备的原理、操作和日常维护？ ——鉴定方法和相关技术标准？ ——相关设备的安全保护？ ——有关化学安全和防护、救护知识？ 在以下情况时，鉴定机构是否对相关鉴定人员进行重新培训： ——从事新的微量物证鉴定工作岗位？ ——离开鉴定岗位时间超过1年？ ——鉴定方法或技术标准发生变化？ ——关键设备发生变化？ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.8 | 鉴定机构是否每2年对鉴定人以及参与鉴定工作的人员至少进行一次现场见证？结合人员的工作岗位，现场见证内容是否涉及检材提取、仪器操作、数据分析、结果判断等关键技术环节？ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3设施和环境条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | 鉴定机构是否确认检验设施和环境未对鉴定结果有效性产生不利影响？对于有特殊要求的仪器设备，例如扫描电子显微镜对周围磁场和机械振动的要求、红外光谱仪对湿度的要求等，鉴定机构是否有相应的条件予以保证？ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.4 | b) 鉴定机构对样品进行前处理时，是否对易发生转移和扩散的微量样品进行有效隔离？对可能含有汽油等易挥发的未知样品的处置和保存时，是否确保其不受已知汽油样品的污染？相关场所是否配备相应的安全防护设施？ d) 鉴定机构是否配备相应的安全防护设施，如个人防护装备、烟雾报警器、洗眼装置及紧急喷淋装置、灭火器等？ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.6 | 鉴定机构是否有安全处理、处置有毒有害物质的措施及文件化程序？是否有安全处理、处置有害废物的设施？ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | 鉴定机构是否具备鉴定所需要的分析仪器以及与之相应的样品分离、处理和制备所需的设备？ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.3 | 对于鉴定结果有重要影响的仪器设备，如扫描电子显微镜/X射线能谱仪、红外光谱仪、色谱仪、质谱仪等，是否制定设备操作作业指导书？相关仪器设备是否由专人负责管理和维护？ 试剂和标准物质在制备、储存和使用过程中，是否关注其特定要求，如储存环境和安全等？ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.4 | 对于无法进行检定或校准的特种仪器设备，鉴定机构是否建立一套功能核查的方法？是否根据制造商的说明确定核查的程序和频次？对于校准或核查后的仪器设备，是否对能否满足鉴定要求和相关标准规范进行确认？对于带到现场使用的仪器设备，是否制定相应的核查和管理程序？ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.8 | 鉴定机构配制的所有试剂是否加贴标签？是否根据适用情况标记成份、浓度、制备日期和有效期等必要信息？ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.13 | 鉴定机构是否保存完整的仪器使用记录？该记录是否包含充分的信息，如使用时间、使用人、检验内容、仪器状态等，以便在可能时追溯仪器的状态及实施鉴定工作的人员？ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6外部提供的产品和服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.2 | a）需要外部提供检测服务时，是否首先选择已经通过认可的鉴定机构？需要非鉴定机构的实验室提供检测服务时，是否考虑技术能力的要求？是否同时考虑法律对物证鉴定公正性的规定和要求，例如与案件相关机构、人员的回避等？ c）鉴定机构是否确保所购买的、影响鉴定结果的化学试剂，如助燃剂残留物、炸药残留物等提取试剂能够满足鉴定要求？是否通过检验手段确保试剂空白不对鉴定结果造成影响？ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 过程要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1委托受理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | j）对样品进行有损鉴定时，是否预先告知委托方并得到委托方的书面同意？对鉴定后剩余样品或样品提取物的保留时间或处置是否得到委托方的书面同意？ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.7 | 对于鉴定机构内可能造成样品污染的区域，鉴定机构是否限制送检人员进入？ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2方法的选择、验证和确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1方法的选择和验证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1.3 | 因仪器设备型号导致操作条件与推荐（授权）方法不同时，是否编制相应作业指导书？ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1.4 | 微量物证鉴定是否尽量采用对样品无损的鉴定方法？当需要对同一样品用多种方法鉴定而样品量又较少时，是否先进行无损鉴定，再进行有损鉴定？如需分离、提取或制备送检的样品，采用的鉴定方法是否包含样品分离、提取或制备的详细要求？ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 抽样/取样 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.2 | 当未知样品是物体之间相互转移的微量物质时（附着在检材上的外来物质可能不止一种），是否对所有的附着物进行分部位、分种类检验？是否图示或拍照进行取样和标注检验位置？ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 检材/样本的处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.3 | 检材为其它物体（载体）上的附着物时（除检材外，载体本身也可能具有重要的物证价值），在从载体上发现、分离提取检材之前，是否对载体全貌进行拍照？ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.4 | 火药、炸药、汽油、稀料等危险品检材的保存和处置方法是否符合国家对该类危险品管理的相关规定？ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7确保结果的有效性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7.1 | 鉴定机构的质量控制活动是否包括（但不限于）以下内容： ——对可能影响鉴定结果的耗材、试剂等进行质量监控，在确认其指标符合检验要求后再用于鉴定？ ——由两名或以上人员分别对同一检材/样本进行检测？ ——使用两种或以上方法分别对同一检材/样本进行检测？ ——使用标准物质定期进行结果核查？ k）鉴定机构使用检材/样本留样作为盲样对不同人员进行测试时是否保证： ——样品的均匀性符合质控要求？ ——在检测期间，样品的特性足够稳定？ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7.2 | 在认可证书有效期内，鉴定机构参加能力验证活动是否覆盖认可能力范围内的鉴定对象？对于无法获得能力验证的鉴定对象，是否至少进行一次实验室间比对？ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8鉴定文书 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.2 | 鉴定文书的通用要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.2.1 | 微量物证鉴定文书中是否附有样品或检材的全貌照片？必要时是否附加取样部位或取样情况的照片？ |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：1. “自查结果说明”栏应逐个条款进行描述。

2. 本核查表只在CNAS-CL08-A003适用时填写。