- 附表6(CNAS-CL01-A022:2021)

- 《检测和校准实验室能力认可准则在建材检测领域的应用说明》核查表

| 条 款 | 核 查 内 容 | 对应的管理体系文件名称、编号及章节/条款号 | 自查结果说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2人员 |  |  |  |  |
| 6.2.2 | 实验室从事建材检测工作的专业技术人员[注1]应具有建材检测相关专业技术经历,并经过上岗培训、考核和授权。 专业技术人员中具有相关专业中级及以上技术职称或同等能力[注2]的人数不得少于3名；从事建材检测工作2年以上的人数不少于从事建材检测总人数的60%。 实验室成立年限小于3年或实验室最高管理者（或主要管理者）发生变更时，实验室最高管理者（或主要管理者）应参加过实验室质量管理或认可相关知识的培训。 |  |  |  |

填表说明：1.“自查结果说明”栏应逐个条款进行描述。

2. 本核查表只在CNAS-CL01-A022适用时填写。

| 6.2.2 | 从事实验室技术管理的人员应具有建材相关专业的高级技术职称或同等能力[注3]，具有5年以上建材相关专业检测技术工作经历。技术管理者除专业知识外，还应熟悉认可准则中要求的相关技术内容，例如测量溯源性、测量不确定度及质量控制等。 管理层中从事实验室质量管理的人员应具有中级及以上技术职称或同等能力[注2]，具有5年以上检测及管理工作经历且在本实验室工作1年以上，经过实验室质量管理的培训并能提供相应有效证据。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.2 | 从事建材检测的人员应满足下列条件之一，并经考核合格（某些特殊技术领域有要求的，应持证上岗）,可独立开展检测工作： a)建材专业或相关专业，大学本科及以上学历； b)建材专业或相关专业，大专学历且不低于2年的相关检测工作经历； c)中专（高中）学历且不低于8年的相关检测工作经历；从事室内常规力学性能检测项目，如混凝土试块抗压、抗折和钢筋的拉伸弯曲等项目检测，应有不低于5年的相关检测工作经历。 检测报告审核人员、技术监督员应满足下列条件之一： a)具有建材专业或相关专业，大专及以上学历，且从事相关检测工作3年以上； b)具有中专（高中）学历和10年以上的相关检测工作经历。 |  |  |  |
| 6.2.2 | 检测报告授权签字人应满足：具有建材相关专业的中级及以上技术职称或同等能力[注2]，且从事建材专业或相关专业检测工作3年以上。 从事建材领域检测的人员，应是实验室签约聘用的专职人员，不得同时在其它检测机构中执业。 |  |  |  |
|  | 注1：专业技术人员指检测人员、进行检测结果复核的人员、检测方法验证或确认的人员、签发证书或报告的人员（包括授权签字人）。 注2：同等能力指博士学位以上（含），从事相关专业工作1年及以上；或硕士学位以上（含），从事相关专业工作3年及以上；或大学本科毕业，从事相关专业工作5年及以上；或大专毕业后，从事专业技术工作8年及以上。 注3：同等能力指博士学位以上（含），从事相关专业工作2年及以上；硕士学位以上（含），从事相关专业工作7年及以上；或大学本科毕业，从事相关专业工作9年及以上；或大专毕业后，从事专业技术工作13年及以上。 |  |  |  |
| 6.2.5 d） | 实验室应根据需要按专业分别设置技术监督人员。技术监督员应有能力对建材检测工作提供足够的技术指导和对检测结果进行评价和说明。 实验室应制定保证技术监督工作有效进行的程序。 |  |  |  |
| 6.3设施和环境条件 |  |  |  |  |
| 6.3.2 | 实验室应制定与检测范围相适应的有关安全的文件化程序，并配备相应的安全防护装备及设施。 适用时，实验室应制定有关处理有害废弃物的措施或程序。 |  |  |  |
| 7.2方法的选择、验证和确认 |  |  |  |  |
| 7.2.1.3 | 必要时，实验室对申请认可的国际标准方法、其它国家和地区标准方法应制定作业指导书，该作业指导书应详细说明如何利用实验室的设施、装置、设备和人员进行检测。 |  |  |  |
| 7.2.2.1 | 当实验室采用自制定的方法时，应提供该方法完整的确认材料，包括相关的研究报告、数据验证资料（可行时包括精密度、重复性、再现性、测量不确定度评定和比对试验报告等），必要时，还需提供有专家验收意见的相关资料（含专家背景资料）及形成的作业指导书等。当实验室采用自制方法开展检测时，还应向客户说明并取得客户书面同意。 |  |  |  |