- 附表6(CNAS-CL01-A002:2020)

- 《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》核查表

5结构要求

| 条 款 | 核 查 内 容 | 对应的管理体系文件名称、编号及章节/条款号 | 自查结果说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | 实验室管理层中是否至少包括一名在申请认可或已获认可的化学检测领域内具有足够知识和经验的人员负责实验室技术活动？该人员是否具有化学专业或与所从事检测范围密切相关专业（以下简称化学或相关专业）的本科以上学历和五年以上化学检测的工作经历？ |  |  |  |

填表说明：1.“自查结果说明”栏应逐个条款进行描述。

2. 本核查表只在CNAS-CL01-A002适用时填写。

6 资源要求

| 条 款 | 核 查 内 容 | 对应的管理体系文件名称、编号及章节/条款号 | 自查结果说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 人员 |  |  |  |  |
| 6.2.2 | 从事化学检测的人员是否接受过包括检测方法、质量控制方法以及有关化学安全和防护、救护知识的培训并保留相关记录？ |  |  |  |
|  | 操作色谱、光谱、质谱等复杂分析仪器或相关设备的人员是否接受过涉及仪器原理、操作和维护等方面知识的专门培训，掌握相关的知识和专业技能？ |  |  |  |
| 6.2.3 | 实验室应确保与化学检测相关的技术人员能力。 |  |  |  |
| 6.2.3．1 | 从事化学检测的人员是否至少具有化学或相关专业专科以上的学历?如果学历或专业不满足要求，是否具有至少5年化学检测工作经历并能就所从事的检测工作阐明原理？ |  |  |  |
|  | 注：参考CNAS-CL01-A002 6.2.3.1注 |  |  |  |
| 6.2.3.2 | 实验室授权签字人是否具有化学或相关专业，并符合CNAS-CL01-G001中6.2.2条要求？其工作经历，是否是相应领域化学检测工作经历？ |  |  |  |
| 6.2.3.3 | 关键技术人员是否掌握化学分析测量不确定度评定的方法，并能就所负责的检测项目进行测量不确定度评定？ |  |  |  |
| 6.2.5 | 授权其独立从事检测活动的人员是否经过技术能力评价确认满足要求？ |  |  |  |
|  | 对从事化学领域方法开发、修改、验证和确认的人员的授权，是否至少授权到相应的检测技术？ |  |  |  |
|  | 实验室是否定期评价被授权人员的持续能力？ |  |  |  |
|  | 评价记录和授权记录是否予以保存？ |  |  |  |
|  | 注：参考CNAS-CL01-A002 6.2.5注 |  |  |  |
| 6.2.6 | 样品的保管人是否被授权并能履行其工作职责？ |  |  |  |
| 6.3设施和环境条件 |  |  |  |  |
| 6.3.1 | 实验室是否合理分区，避免交叉污染和相互干扰，并配置必要的防护设施？ |  |  |  |
|  | 从事痕量分析的实验室是否验证检测设施及环境不影响检测结果的有效性？ |  |  |  |
|  | 注：参考CNAS-CL01-A002 6.3.1 注1、注2 |  |  |  |
| 6.3.2 | 实验室是否制定并实施有关保证人员健康的程序？ |  |  |  |
|  | 实验室是否有与检测范围相适应并便于使用的安全防护装备及设施，如个人防护装备、洗眼及紧急喷淋装置等，并定期检查其功能的有效性？ |  |  |  |
| 6.3.5 | 当实验室在永久控制之外的场所或设施中从事采样和现场检测等活动时，是否制定文件并保证这些场所和设施的环境条件满足检测方法和仪器设备的要求？ |  |  |  |
|  | 必要时，是否有措施检查采样、现场检测设备的性能不受影响，并记录环境条件和采取的措施？ |  |  |  |
|  | 注：参考CNAS-CL01-A002 6.3.5 注 |  |  |  |
| 6.4 设备 |  |  |  |  |
| 6.4.1 | 对检测结果有影响的实验室关键检测设备是否为自有设备？ |  |  |  |
|  | 注：参考CNAS-CL01-A002 6.4.1 注 |  |  |  |
| 6.4.3.1 | 实验室是否有程序，规定标准溶液的制备、标定、验证、有效期限、注意事项、制备人、标识等要求，并保存详细记录？ |  |  |  |
|  | 适用时，标准溶液的配制是否有逐级稀释记录？ |  |  |  |
| 6.4.3.2 | 试剂和标准物质（标准溶液）在制备、储存和使用过程中，是否特别关注特定要求，包括其毒性、对热、空气和光的稳定性、与其他化学试剂的反应、储存环境等？ |  |  |  |
| 6.4.3.3 | 对于化学检测，是否防止实验器皿对检测样品或标准溶液的污染？必要时，实验室是否对用于不同检测的器皿使用不同的清洗、储存和隔离程序并形成文件？ |  |  |  |
|  | 如果检测方法中规定了器皿的清洗方法或注意事项，实验室是否遵守或予以关注？ |  |  |  |
|  | 对于互不相容的检测，实验室是否使用不同的器皿？从事痕量分析的实验室是否配备专用的器皿，以避免可能的交叉污染？ |  |  |  |
|  | 器皿清洗是否关注清洗剂中可能存在的分析物及分析干扰物？ |  |  |  |
|  | 注：参考CNAS-CL01-A002 6.4.3.3 注 |  |  |  |
| 6.4.8 | 实验室配制的所有试剂（包括实验用水）是否加贴标签，并根据适用情况标识成分、浓度、溶剂（除水外）、制备日期和有效期等必要信息？ |  |  |  |
| 6.4.10 | 需要时，标准物质在使用期间是否按计划进行期间核查？ |  |  |  |
|  | 核查是否结合检测工作的实际，考虑标准物质性状的异常变化、储存环境、标准物质的有效期限等影响因素？ |  |  |  |
|  | 如果在期间核查中发现标准物质已经发生分解、产生异构体、浓度降低等特性变化，是否立即停止使用，并追溯其对之前检测结果的影响，执行CNAS-CL01 7.10条款“不符合工作”？ |  |  |  |
|  | 注：参考CNAS-CL01-A002 6.4.10 注 |  |  |  |
| 6.5 计量溯源性 |  |  |  |  |
| 6.6外部提供的产品和服务 |  |  |  |  |
| 6.6.2 c) | 实验室是否确保标准物质、试剂（含实验用水）满足检测要求？ |  |  |  |
|  | 验收时是否核查标签、证书等相关证明文件？ |  |  |  |
|  | 必要或可行时，是否通过适当检测手段确认？ |  |  |  |
|  | 对于痕量分析，是否关注试剂空白对检测结果的影响，必要时制定相应的接受标准？ |  |  |  |
|  | 注：参考CNAS-CL01-A002 6.6.2c) 注 |  |  |  |

7 过程要求

| 条 款 | 核 查 内 容 |  | 对应的管理体系文件名称、编号及章节/条款号 | 自查结果说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1要求、标书和合同的评审 |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | 需要时，实验室是否与客户在合同中明确约定与后续检测相关的抽样(含取样、采样)的方案，包括抽样位置、时间、方法、样本量等信息？ |  |  |  |  |
| 7.2方法的选择、验证和确认 |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | 方法的选择和验证 |  |  |  |  |
| 7.2.1.1 | 实验室是否关注检测方法中提供的限制说明、浓度范围和样品基体？ |  |  |  |  |
|  | 选择的检测方法是否能够确保在限值附近给出可靠的结果？ |  |  |  |  |
|  | 实验室是否建立和执行与检测方法要求相匹配的校准曲线，并定期使用中间浓度水平的校准标样检查校准曲线，建立检查结果可否接受的判定标准？ |  |  |  |  |
|  | 注：参考CNAS-CL01-A002 7.2.1.1 注1、注2 |  |  |  |  |
| 7.2.1.3 | 如果在对标准方法的验证过程中发现了方法中对影响检测结果的环节未能详述，实验室是否将详细操作步骤编制成作业指导书，作为方法的补充？ |  |  |  |  |
| 7.2.1.5 | 实验室是否对首次采用的标准方法进行技术能力的验证,如适用的浓度范围和样品基体、正确度和精密度等，尤其对于痕量分析和超痕量分析,是否关注检出限、定量限等？ |  |  |  |  |
|  | 当标准方法发生变更涉及到技术能力发生变化，如检测方法原理、仪器设备、环境设施、操作方法、方法适用范围等，是否通过技术验证重新证明正确运用新标准的能力？ |  |  |  |  |
| 7.2.2 |  | 方法确认 |  |  |  |
| 7.2.2.1 |  | 任何对标准方法的修改，包括超出适用的浓度范围或基体范围、采用分析性能更佳的替代技术等等是否都进行了确认？ |  |  |  |
| 7.2.2.3 |  | 确认方法的性能特性时,实验室: a) 是否通过检测方法的适用的浓度范围和样品基体、检出限、定量限、线性范围、正确度、精密度等特性对检测方法进行确认？ |  |  |  |
|  |  | 实验室是否能解释说明检出限和定量限的获得方法或过程？ |  |  |  |
|  |  | 注：参考CNAS-CL01-A002 7.2.2.3 a)注 |  |  |  |
|  |  | b)如可行，实验室可使用有证标准物质(CRMs)评估方法正确度。使用的有证标准物质是否尽可能与样品基体一致？ |  |  |  |
|  |  | 分析物的水平是否在方法的适用范围内？ 是否关注客户需求的浓度水平及规定的限量附近的检测性能特性？ |  |  |  |
|  |  | 如无合适的基体有证标准物质，是否进行回收率研究或与具有可比性的标准方法或公认的检测方法进行比对？ |  |  |  |
|  |  | 注：参考CNAS-CL01-A002 7.2.2.3 b）注 |  |  |  |
|  |  | c) 当设备、环境变化可能影响检测结果时，是否对检测方法特性重新进行确认？ |  |  |  |
| 7.3抽样 |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | 如果需要将样品分开用于检测不同的特性，此时抽取后的检测样品是否能代表原始样品？ |  |  |  |  |
|  | 必要时，实验室是否制定抽取检测样品的程序，以确保该样品的代表性？ |  |  |  |  |
|  | 是否选择适当的设备用于样品的抽取、包装、提取等，以避免影响检测结果？ |  |  |  |  |
|  | 注：参考CNAS-CL01-A002 7.3.1注 |  |  |  |  |
| 7.3.3 | 对于有检测时效性要求的样品，是否记录抽样时间，并在规定时限内开展检测工作？ |  |  |  |  |
|  | 样品需控制运输温度等环境条件时，是否记录并按相关要求有效控制？ |  |  |  |  |
|  | 抽样设备是否保证不对样品造成污染？ |  |  |  |  |
| 7.4检测和校准物品的处置 |  |  |  |  |  |
| 7.4.1 | 实验室是否确保检测物品的处理、储存和处置满足客户利益，且不对检测结果产生影响？ |  |  |  |  |
| 7.4.1．1 | 对那些有检测时效性要求的待测（或待分析）物品，是否规定最长保留时间并在规定的时间内检测？ |  |  |  |  |
| 7.4.1.2 | 是否对进入样品储存区的人员进行控制？ |  |  |  |  |
|  | 注：参考CNAS-CL01-A002 7.4.1.2注 |  |  |  |  |
| 7.4.1.3 | 检测样品是否按相关规定以可行方式妥善储存，注意不互容样品的储存和处理？ |  |  |  |  |
|  | 检测样品储存所需的设施、环境条件和设备是否与实验室所承担的工作量相匹配？ |  |  |  |  |
|  | 实验室是否规定并保持和监控不同类型样品，特别是易变质、易燃易爆、有毒有害样品的储存条件，并予以记录？ |  |  |  |  |
| 7.4.3 | 实验室接收样品时是否检查和记录样品的状态和外观？适用时，检查项目是否包括但不限于：标识、样品体积或数量、外观及包装、是否添加保存剂等？ |  |  |  |  |
| 7.5技术记录 |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | 当实验室弃用检测数据时，是否记录原因（符合相关技术要求时除外）？ |  |  |  |  |
| 7. 6测量不确定度的评定 |  |  |  |  |  |
| 7.6.1 | 实验室是否有文件规定，明确评定测量不确定度的要求？ |  |  |  |  |
|  | 当与客户商定判定规则，需要时是否评估获得测量不确定度的合理性，并制定报告规则？ |  |  |  |  |
| 7.7确保结果的有效性 |  |  |  |  |  |
| 7.7.1 | 实验室对检测结果进行监控时是否综合考虑检测对象、项目/参数、样品基体及检测方法等等的覆盖性以确保并证明检测过程受控以及检测结果的有效性？ |  |  |  |  |
|  | 监控方法是否包括但不限于CNAS-CL01 7.7.1 a)～k)所述的一种或多种？ |  |  |  |  |
|  | 监控实施时是否还考虑监控频率？ |  |  |  |  |
|  | 策划监控活动时，是否在方案中明确每项监控活动数据分析结果可接受准则？ |  |  |  |  |
| 7.7.1 a) | 实验室控制样品通常是否与待测样品的基体相匹配、含量水平相当？如无适宜的控制样品，是否采用加标回收的方式？ |  |  |  |  |
| 7.7.1 c) | 痕量分析的检测结果是否考虑空白及信噪比的影响？ |  |  |  |  |
|  | 当检测方法对空白有具体规定时,是否满足方法要求？必要时，实验室是否规定空白的接受限？ |  |  |  |  |
| 7.7.1 d) | 实验室可制作质量控制图进行监控。控制图是否基于统计原理？ |  |  |  |  |
|  | 实验室是否观察和分析控制图显示的异常趋势，必要时采取处理措施？ |  |  |  |  |
|  | 注：参考CNAS-CL01-A002 7.7.1 d) 注 |  |  |  |  |
| 7.7.1 f) | 对于非常规检测项目（方法），是否加强对结果有效性的监控，包括但不限于CNAS-CL01 7.7.1a）、f)、g)所述方法，确保检测结果的可靠性和准确性？ |  |  |  |  |
|  | 注：参考CNAS-CL01-A002 7.7.1 f) 注 |  |  |  |  |
| 7.7.1 j) | 针对同一参数由多人多台设备提供检测结果的情况，是否根据需要制定实验室内人员、设备比对的计划？ |  |  |  |  |
| 7.8报告结果 |  |  |  |  |  |
| 7.8.1．2 | 检测结果的报告应符合如下要求： |  |  |  |  |
|  | a)当检出结果低于方法检出限或定量限，是否在检测报告中提供方法检出限或定量限的数值？ |  |  |  |  |
|  | 注：参考CNAS-CL01-A002 7.8.1.2 a) 注 |  |  |  |  |
|  | b)如果报告的结果是用数字表示的数值，是否按照所用检测方法的规定进行表述？当方法没有相关规定时，是否依照有效数值修约的规定表述？ |  |  |  |  |
|  | 注：参考CNAS-CL01-A002 7.8.1.2 b) 注 |  |  |  |  |
|  | c)当需要解释检测结果时，或客户有要求时，或检测方法要求时，实验室是否报告质量控制结果？当质量控制结果不完全满足检测方法要求且无法重新测试时，是否在报告中以适当方式进行标注和说明？ |  |  |  |  |
|  | d)必要时，报告中是否注明与后续检测相关的抽样(含取样、采样)信息？ |  |  |  |  |