附表6(CNAS-CL01-A025:2022)

- 《检测和校准实验室能力认可准则在校准实验室的应用说明》核查表

# 5结构要求

| 条 款 | 核 查 内 容 | 对应的管理体系文件名称、编号及章节/条款号 | 自查结果说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3 | 校准实验室应以文件的形式对依据CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》运作的实验室活动的范围予以界定。 注：本条款中的“实验室活动”包含申请机构从事的所有活动，不限于检测、校准活动，如标准制修订、科研活动、测量设备的销售、维修等，因此实验室应明确规定管理体系的覆盖范围，如建立以下实验室活动清单： - 在CNAS认可范围内可提供的校准项目（能力）清单； - 不在CNAS认可范围内但仍需按实验室管理体系运作的校准项目（能力）清单； - 按照实验室管理体系运作的其他活动清单； - 实验室获得的其他资质的项目（能力）清单。 |  |  |  |

填表说明：1.“自查结果说明”栏应逐个条款进行描述；

2. 本核查表只在CNAS-CL01-A025适用时填写；

3. 本核查表的附件可在需要时单独填写，如CNAS秘书处或评审组要求提供时。

# 6资源要求

| 条 款 | 核 查 内 容 | 对应的管理体系文件名称、编号及章节/条款号 | 自查结果说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 总则 |  |  |  |  |
| 6.1 | 校准实验室在申请认可或向客户提供校准服务前，应对相关校准活动所需的人员、设施、设备、系统及支持服务进行全面验证。 注：实施该“验证”形成的记录通常称为《新项目评审记录》，实验室也可将上述验证情况纳入7.2.1条的方法验证记录。 |  |  |  |
| 6.2 人员 |  |  |  |  |
| 6.2.2.1 | 校准实验室的相关人员应满足CNAS-CL01-G001规定的要求以及以下要求： a）授权签字领域不超过3个校准专业领域的授权签字人应取得二级或一级注册计量师资格证书或相关专业高级技术职称；授权签字领域超过3个校准专业领域的授权签字人应取得一级注册计量师资格证书或相关专业高级技术职称； 注1：中国人民解放军和国防科技工业系统的校准机构的校准人员持有其主管部门颁发的检定员证，可视同符合本条款规定的二级注册计量师资格证书要求。 注2：“相关专业高级技术职称”不按照“同等能力”认定。 注3：“校准专业领域”的划分依据CNAS-AL06《实验室认可领域分类》中的“校准领域”部分，其中对于通用测量设备按一级代码（领域代码前2位，60～69）划分；专用测量设备按二级代码（领域代码前4位，7001～7011）划分。 |  |  | 应包含是否满足CNAS-CL01-G001的要求 |
|  | b）技术负责人应具有5年以上的校准技术工作经历，并取得一级注册计量师资格证书或相关专业高级技术职称； |  |  |  |
|  | c）非标方法的开发和确认人员应取得一级注册计量师资格证书或相关专业高级技术职称； |  |  |  |
|  | d）实验室的关键人员和校准人员应为长期聘用人员，且其年龄不应超过65周岁。 |  |  |  |
| 6.2.2.2 | 校准人员的岗位资格培训应包含计量校准基础知识、专业技术知识、操作技能培训等内容，实施校准人员培训的机构或人员，应具备相应的资质或能力，对于培训教师，一般应满足以下要求： a）计量校准基础知识的培训教师，应取得一级注册计量师资格证书或相关专业高级技术职称； |  |  |  |
|  | b）专业技术知识的培训教师，应取得二级或一级注册计量师资格证书或相关专业高级技术职称，并从事所培训校准专业领域的技术工作5年以上； |  |  |  |
|  | c）操作技能的培训教师，应从事所培训项目的校准工作3年以上。某些特殊、新项目可能没有满足该要求的培训教师，可选择以下培训途径或培训教师： - 测量标准的设备制造商提供的操作技能的培训； - 校准方法的制定或发布机构组织的培训； - 取得一级注册计量师资格证书或相关专业高级技术职称，并从事相关校准技术工作5年以上的校准人员担任培训教师。 注：实验室应保存培训教师满足本条款要求的证明材料。其中特殊项目、新项目选择c）款1）、2）培训途径时，其培训教师不需满足本条款规定的资格和技术经历要求，但实验室应保存其培训教师的基本信息。 |  |  |  |
| 6.2.3 | 对社会（所在组织之外的客户）开展校准服务的校准实验室的每个校准专业领域应至少1人取得二级（含）以上注册计量师资格证书或具备该校准专业领域3年以上校准工作经历。 注1：已获认可的校准实验室因人员离职等原因导致不满足本条款规定时，应立即自行暂停相关校准能力，直到重新满足本条款的规定。该“暂停”由实验室自行控制，并保留相关记录。 注2：本条款中“每个校准专业领域应至少1人”涉及的人员不重复统计，即同一名人员不能重复统计在多个校准专业领域。 注3：“校准专业领域”的划分见本文件6.2.2.1 a）注3。 |  |  | 满足本条规定的校准人员，应在本核查表附件1的备注栏标注 |
| 6.2.5 | 校准实验室应保存所有在职和离职人员的相关记录，记录内容包含但不限于：身份信息、学历和专业、培训记录、工作经历（履历）、聘用时间、岗位（或工作范围）及变化情况、离职信息、工作表现等。 |  |  | 部分信息需填写本核查表附件1 |
| 6.2.5 c） | 校准人员的岗位资格培训记录（或培训证明）应包含所培训的校准项目（测量设备名称）或校准方法。 |  |  |  |
| 6.2.5 e） | 校准人员的岗位资格授权应列出授权的校准项目（测量设备名称）。 |  |  |  |
| 6.3设施和环境条件 |  |  |  |  |
| 6.3.3 | 校准实验室应确保环境条件监测的有效性，应根据校准方法等文件对环境条件要求的“严苛”程度采取适当的有效措施监测和记录环境条件。 注：下列情况，宜采用自动监测/记录装置监测和记录环境条件： a）校准过程中的环境条件（温度）要求较为严苛，如（23±2）℃、（20±0.5）℃； b）校准方法等文件对校准过程中的环境温度波动度有要求； c）校准方法等文件规定被校样品在校准前有温度平衡要求，需在恒温室放置2 h以上的； d）校准过程为自动完成，且无人值守的； e）校准过程持续4 h以上的。 |  |  |  |
| 6.4 设备 |  |  |  |  |
| 6.4.1 | 校准实验室应按照校准方法的规定配置全部设备，包括辅助设备。对于依据检定规程进行校准的，应配备检定规程规定的“后续检定”项目所需的全部设备；对于依据校准规范进行校准的，应配备校准规范规定的全部校准项目所需的设备。当所配置的设备与校准方法规定不一致时，其技术性能应满足校准方法的规定。 注：本条款是对设备的要求，实际校准活动中，可根据法规规定或与客户约定的项目（参数）实施校准。 |  |  | 申请书配套设备一览表中只需填写一套设备。实验室的全部设备，均需填入本核查表附件2 |
| 6.4.10 | 校准实验室应制定实施测量设备期间核查的文件，规定期间核查的范围、方法、人员、结果分析、判定和处理方式等。 注：期间核查方法文件的制定及实施可参考CNAS-GL035《检测和校准实验室标准物质/标准样品验收和期间核查指南》、CNAS-GL042《测量设备期间核查的方法指南》。 |  |  |  |
| 6.4.12 | 校准实验室应采取有效的措施，防止设备被意外调整而导致结果无效。 注：相关“措施”可参考本文件7.4.1条的注。 |  |  |  |
| 6.5 计量溯源性 |  |  |  |  |
| 6.5.1 | 实验室将校准链形成文件可采用文字描述和（或）图表等形式，其至少应包含以下内容： a）被校设备的名称、被测量、测量范围及不确定度等信息； |  |  |  |
|  | b）所用测量标准的名称、测量范围及不确定度等信息。当存在内部校准活动时，还应包含内部溯源链及相关测量标准的信息； |  |  |  |
|  | c）外部参考标准的名称、测量范围及不确定度等信息及校准机构的名称。 |  |  |  |
| 6.6 外部提供的产品和服务 |  |  |  |  |
| 6.6.1 | 当测量设备的校准由其他机构或个人代理委托时，应保存代理机构或个人的信息（如机构名称、地址、负责人、联系人等）。对校准证书的确认应包含向提供校准服务的机构核实证书真伪。 |  |  |  |
| 6.6.3 c） | 当校准人员的培训委托外部机构进行时，应按本文件6.2.2.2条的规定对培训机构进行评价，索取并保存其培训教师满足6.2.2.2条规定的证明材料。 |  |  |  |

# 7过程要求

| 条 款 | 核 查 内 容 | 对应的管理体系文件名称、编号及章节/条款号 | 自查结果说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2方法的选择、验证和确认 |  |  |  |  |
| 7.2.1方法的选择和验证 |  |  |  |  |
| 7.2.1.1 | 校准实验室应对采用的校准方法建立控制清单，并根据校准方法的变化以及校准工作的需要及时修订该清单。该清单应至少包含以下信息： - 校准方法的名称、编号、版本号（如发布年号、修订标识等类似信息）、发布日期和实施日期等； - 校准方法批准使用的日期； - 清单的修订记录（包括对校准方法的变更、增加和停用等）。 |  |  |  |
| 7.2.1.3 | 当校准方法的规定不明确或不充分时，校准实验室应编制补充文件（如××校准作业指导书、××校准细则），对校准项目、校准方法（程序）、测量标准、原始记录格式等予以规定。 注：校准实验室制定的“××校准作业指导书”、“××校准细则”作为对校准方法的补充文件时，应与相关校准方法同时使用。 |  |  |  |
| 7.2.1.5 | 校准实验室对校准方法的验证应全面，对于依据检定规程进行校准的，方法验证应包含检定规程规定的全部“后续检定”项目；对于依据校准规范进行校准的，方法验证应包含校准规范规定的全部校准项目。应具备校准上述项目的能力。 注1：客户另有要求时，应保留书面记录，如在委托合同中约定； 注2：经验证具备检定规程规定的全部“后续检定”项目或校准规范规定的全部校准项目的能力方可申请认可。 |  |  |  |
| 7.2.1.7 | 校准实验室不应由于其设备的技术性能低于相关规范或校准方法的要求而发生偏离；当因设施、环境条件、操作方法等与相关规范或校准方法的规定不一致而发生偏离时，仅应在该偏离已被文件规定、经技术判断、获得授权和被客户接受的情况下才允许发生。 注1：根据法规的规定或与客户的约定，对校准项目以及校准点进行删减，属于对校准方法的偏离，且该偏离只有在法规有明确规定或与客户有约定时才允许发生。 注2：对校准方法的偏离应在校准证书中注明，见7.8.2.1 n）。 |  |  |  |
| 7.2.2方法确认 |  |  |  |  |
| 7.2.2.1 | 校准实验室自行开发的校准方法在批准实施前应由至少2名具备相关专业制定（或修订）国家计量检定规程或校准规范经历的专家审定。 注1：本条款中校准实验室自行开发的校准方法不包含7.2.1.3条所述的“补充文件”。 注2：该“审定”属于方法确认的一部分，但并不能替代方法确认。 注3：实验室应根据所开发的校准方法的技术复杂程度等确定审定专家的数量和能力要求，所需的其他专家的能力或资格要求由实验室自行规定。 |  |  |  |
| 7.4检测或校准物品的处置 |  |  |  |  |
| 7.4.1 | 被校设备如果有仅限校准时调整的装置（如调校器），应对该装置采取适当的措施以防止其被意外调整。 注：本条款中的“措施”，包含诸如封印、漆封、封签、铅封等。 |  |  |  |
| 7.4.2 | 校准实验室加贴在被校设备上的标识（标签），不应影响其使用。 |  |  |  |
| 7.5 技术记录 |  |  |  |  |
| 7.5.1 | 校准记录应经过校核人员的核验。 注：校准人员不应作为校核人员核验自己的工作。 |  |  |  |
| 7.5.2.1 | 当用电子方式储存记录时，对记录的修改应由授权人员进行，并记录修改人、修改时间、修改前和修改后的内容，必要时，应注明修改的原因。 |  |  |  |
| 7.5.2.2 | 当使用电子方式记录和（或）存储原始记录时，应满足以下要求： a）自动校准或测量（装置）系统通过电子等自动方式生成的原始记录，应有措施防止其被人为修改； |  |  |  |
|  | b）校准过程中，经人工录入到计算机或其他自动存储设备中生成的原始记录，一般应由原校准人员或其授权的人员修改； |  |  |  |
|  | c）先在纸质材料上记录原始观察数据，再输入计算机或其他自动存储设备中生成的校准记录，应同时保存原纸质记录或通过扫描、复印、照相等方式转化为电子记录保存。 |  |  |  |
| 7.8 结果报告 |  |  |  |  |
| 7.8.1总则 |  |  |  |  |
| 7.8.1.1 | 校准结果在发出前应经过审查和批准。 注：校准实验室应确保审查和批准校准结果的人员能够查阅完整的校准记录和校准结果，尤其是使用信息管理系统审查和批准时。 |  |  |  |
| 7.8.1.2 | 依据客户要求实施的校准，应在校准证书中给出客户要求的详细内容。 |  |  |  |
| 7.8.2校准证书的通用要求 |  |  |  |  |
| 7.8.2.1 | 除非有有效的理由，校准证书应至少包含下列信息，以最大限度的减少误解或误用的可能性： a）标题，如“校准证书”或“校准报告”，但不应使用“测试报告”； |  |  |  |
|  | b）实验室的名称和地址，其中实验室名称应与认可证书上的名称或CNAS同意使用的其他名称一致，实验室的地址应与认可证书附件中的场所地址一致。对于多场所实验室，校准证书中还应有实施校准的具体分场所信息； |  |  |  |
|  | d）将校准证书中所有部分标记为完整报告一部分的唯一性标识，以及表明证书结束的清晰标识，其中页码应包含校准证书首页，证书结束标识之后除页脚内容之外不应有其他内容； |  |  |  |
|  | e）客户的名称和联络信息，其中客户的联络信息可根据与客户的约定删减，当使用个人信息作为客户的联络信息时，应征得其本人同意； |  |  |  |
|  | f）所用方法的识别，应提供所依据的校准方法的编号（代号）、版本号（发布年代号）及名称； |  |  |  |
|  | g）被校设备的具体描述、明确的标识，以及必要时，被校设备的状态，包括被校设备的名称、型号（或规格、准确度等级等）、生产厂家、出厂编号等。当被校设备存在影响正常使用或校准的缺陷时，应在校准证书中注明； |  |  |  |
|  | i）实施校准活动的日期，当校准过程持续多日时，可以在校准证书中给出实施校准的全部日期或仅给出完成日期，但原始记录中应记录实施校准的全部日期； |  |  |  |
|  | n）方法的补充、偏离或删减，包括对校准项目（参数）以及校准点进行的删减、增加或调整。 |  |  |  |
| 7.8.4校准证书的特定要求 |  |  |  |  |
| 7.8.4.1 | 除7.8.2条款的要求外，校准证书应包含以下信息： - 校准结果的测量不确定度，应根据CNAS-CL01-G003《测量不确定度的要求》的相关要求在校准证书中报告测量不确定度。通常，测量不确定度应与校准结果一一对应给出。 |  |  |  |
|  | - 校准过程中对测量结果有影响的条件（如环境条件），只要技术上可能，校准证书中报告的环境条件应为校准过程中环境条件的实际变化范围。 示例：某校准规范规定环境温度为：（20±1）℃，校准过程中，温度自动记录仪记录的温度最大值为20.6 ℃，最小值为20.2 ℃，则在证书中报告环境温度为：（20.2～20.6）℃。 注：不应以相关规范对环境条件的要求作为校准时的环境条件在校准证书中报告。 |  |  |  |
|  | c) 测量结果如何实现计量溯源性的声明，该声明应包含是否溯源到国际单位制（SI）的情况、所用测量标准的信息（如标准器名称、型号/规格、编号、技术指标以及建立计量溯源性的方式和途径等）。通过校准实现计量溯源性的测量标准，其计量溯源性声明应至少包含上一级（外部）溯源机构的名称、溯源证书编号。当测量标准为内部校准时，应在校准证书中描述完整的内部溯源链以及相关测量标准最终溯源到的外部机构及其参考标准。 注1：计量溯源性声明不宜描述为“溯源至国家计量基准”，除非实验室有足够的信息能证明其最终溯源至国家计量基准。 注2：计量溯源性声明可用文字描述，也可以结合图表描述。 示例：本证书中的校准结果均可溯源至国际单位制（SI）单位和社会公用计量标准。 |  |  |  |
|  | e) 相关时，与要求或规范的符合性声明（见CNAS-CL01第7.8.6条）。 注：“相关时”既包含客户要求时，也包含相关规范有明确规定时，比如某些特定用途的设备（如医疗设备、专用检测设备等），其符合性判定依据具有强制性、法制性或唯一性，宜在校准证书中对应校准结果列出技术要求（符合性判定依据）并给出符合性声明及判定规则，适当时，可注明仅供客户参考。 |  |  |  |
| 7.8.4.3 | 校准证书或校准标签不应包含校准周期的建议，除非已与客户达成协议。 注1：一般情况下，确定校准周期的原则和方法可参考CNAS-TRL-004《测量设备校准周期的确定和调整方法指南》。 注2：根据CNAS-R01《认可标识和认可状态声明管理规则》的规定，带CNAS认可标识的校准标签通常应包含以下信息： a）获准认可的校准实验室的名称和注册号； b）仪器唯一性标识； c）本次校准日期； d）校准标签引用的校准证书。 |  |  |  |
| 7.11数据控制和信息管理 |  |  |  |  |
| 7.11.1 | 实验室信息管理系统应具备以下信息查询、统计功能： a）按被校设备名称、校准方法、校准日期、校准人员、核验人员、授权签字人和（或）测量设备等查询、统计相关校准记录； |  |  |  |
|  | b）按实施校准活动的场所类型（如现场校准、送校）查询、统计相关校准记录； |  |  |  |
|  | c）查询、统计校准记录和证书的更改、更换记录； |  |  |  |
|  | d）使用同一信息管理系统的多场所实验室，按不同场所查询、统计校准记录。 注：基于保护客户信息的需要，实验室可仅授权特定人员具备使用上述功能的权限。 |  |  |  |

# 8管理体系要求

| 条 款 | 核 查 内 容 | 对应的管理体系文件名称、编号及章节/条款号 | 自查结果说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.4记录控制 |  |  |  |  |
| 8.4.2 | 多场所实验室应对所有场所的质量记录和技术记录统一管理。在实验室主场所或实验室选定的场所，应能查询所有场所的质量记录和技术记录。 注：纸质记录应定期收集，集中保存，电子记录应统一控制和管理。 |  |  |  |

附表7(CNAS-CL01-A025:2022)

- 附录A：对在非固定场所实施校准活动的补充说明

填表说明：本附录适用于在非固定场所实施校准活动的校准实验室。所有校准活动均在实验室申请认可的固定场所实施的实验室不需填写本附录。

# A.5结构要求

| 条 款 | 核 查 内 容 | 对应的管理体系文件名称、编号及章节/条款号 | 自查结果说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A.5.3 | 校准实验室应在相关文件中给出在非固定场所实施的校准活动的范围。 注：该文件应至少包含项目名称及能力范围。 |  |  |  |

# A.6资源要求

| 条 款 | 核 查 内 容 | 对应的管理体系文件名称、编号及章节/条款号 | 自查结果说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A.6.2 人员 |  |  |  |  |
| A.6.2.1 | 在非固定场所实施的校准应由实验室人员实施。当需要由客户人员或其他外部人员协助完成时，应对这些协助人员参与校准活动的具体范围予以规定，并在校准前对其进行必要的培训。 注：在校准过程中，客户人员或其他外部人员不应操作测量标准、不应参与读取和记录校准数据，其可以协助的工作如： - 校准开始前的准备工作； - 校准完成后的设备拆装、整理工作； - 校准所需工作条件的准备、维护工作； - 被校设备的操作等。 |  |  |  |
| A.6.2.2 | 校准实验室对在非固定场所实施校准的人员应进行相应的培训，确保其具备相应的知识和技能，比如设备的包装、运输、安装和使用、校准条件的确认和监测，以及相关管理要求等。 |  |  |  |
| A.6.2.5 | 校准实验室的相关程序应包含对在非固定场所实施校准的人员的能力要求、选择、培训、监督、授权、能力监控的要求及实施程序，并保存相关记录。 |  |  |  |
| A.6.2.5 f） | 校准实验室应有适当的方式对在非固定场所实施校准的人员进行必要的监控。 注：监控方式可采用技术手段或安排特定人员实施，以及结合客户回访、客户评价结果实施。监控方式应能够确保管理层对校准人员规范实施相关校准建立信任，鼓励有条件的实验室对校准过程实施视频监控。 |  |  |  |
| A.6.3设施和环境条件 |  |  |  |  |
| A.6.3.1 | 当非固定场所的设施和环境条件不满足校准方法等的要求时，应评估其对校准结果有效性的影响。当其对校准结果有不利影响时，应停止校准或将评估结果告知客户，经客户同意方可开展校准。 |  |  |  |
| A.6.3.2 | 校准实验室应明确规定在非固定场所实施的校准所需的设施、环境条件和资源，包括可能发生的偏离。 注：如规定哪些偏离可以接受、哪些偏离不可接受，发生偏离时重新进行合同评审、与客户沟通以及保留相关记录等要求。 |  |  |  |
| A.6.4设备 |  |  |  |  |
| A.6.4.1 | 校准实验室应配备满足校准方法要求的、适于在非固定场所实施相关校准活动的测量设备，包括辅助设备。 注：校准实验室为在非固定场所实施校准所配备的测量设备不符合校准方法规定时，不应实施相关校准。 |  |  | 可用于现场校准的测量设备（包括辅助设备）需在本核查表附件2中设备名称前加“*” |
| A.6.4.2 | 除非相关规范文件另有规定，通常对校准结果有直接影响的测量设备不应由客户提供，客户仅可提供必要的工作条件（如场地、环境设施、电源等）和辅助工具。 |  |  |  |
| A.6.4.3 | 校准实验室应有文件规定在非固定场所实施校准所用设备的使用和管理要求，包括其包装、运输、存储、安装、验证、使用、故障处理等。 |  |  |  |

# A.7 过程要求

| 条 款 | 核 查 内 容 | 对应的管理体系文件名称、编号及章节/条款号 | 自查结果说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A.7.1要求、标书和合同的评审 |  |  |  |  |
| A.7.1.1 | 对在非固定场所实施的校准的合同评审应包含相关工作条件、设施等是否满足校准要求。合同中应明确需要客户提供的工作条件和辅助工具。 |  |  |  |
| A.7.2方法的选择、验证和确认 |  |  |  |  |
| A.7.2.1方法的选择和验证 |  |  |  |  |
| A.7.2.1.1 | 校准方法明确规定不适用于非固定场所的校准活动，或者其规定的校准装置（含测量设备或系统）不可移动时，不应依据该方法实施非固定场所的校准活动。 注：这种情况，校准实验室不应按方法偏离实施校准。 |  |  |  |
| A.7.2.1.3 | 必要时，校准实验室应对在非固定场所实施校准的校准项目制定专门的作业指导书。 |  |  |  |
| A.7.2.1.5 | 对于可在非固定场所实施校准的项目，校准实验室对校准方法的验证应包含在非固定场所实施校准对设备、设施、环境条件等的特殊要求。 |  |  |  |
| A.7.2.1.7 | 受现场条件所限需要偏离方法时，仅限于无法送校的样品。 注1：对于便于运输或移动的被校样品，非固定场所（如客户现场）不具备方法规定的校准条件时，不应在非固定场所实施校准。 注2：附录B列出了通常情况下在非固定场所实施校准对设施、设备、环境或校准方法等有特殊要求的测量设备。 |  |  |  |
| A.7.4 检测和校准物品的处置 |  |  |  |  |
| A.7.4.1 | 在非固定场所实施校准时，如在客户现场，应遵守客户的设施、设备管理规定，以避免在校准过程中发生质量或安全事故。 注：如在有防爆要求的环境内，应使用防爆电器（含测量设备）并遵守相关安全规定。 |  |  |  |
| A.7.4.2 | 在非固定场所实施的校准可使用简化的样品标识，或在确保被校物品不会发生混淆时不使用实验室的样品标识。 注：在非固定场所实施的校准可使用被校样品的型号/规格、编号等信息作为样品唯一性标识。 |  |  |  |
| A.7.5 技术记录 |  |  |  |  |
| A.7.5.1 | 在非固定场所实施的校准的相关记录中应详细列出实施该校准所携带和使用的设备清单，包括环境条件监测设备等辅助设备。 注：该清单应至少包含设备的名称、型号规格及编号等信息。 |  |  |  |
| A.7.6 测量不确定度的评定 |  |  |  |  |
| A.7.6.1 | 当在非固定场所实施的校准所用测量标准、设施和环境条件等与在固定设施中实施的校准不同时，应另行评估和报告校准结果的不确定度。 |  |  |  |
| A.7.7 确保结果的有效性 |  |  |  |  |
| A.7.7.1 | 校准实验室监控校准结果有效性的程序应包含在非固定场所实施的校准活动，并针对校准活动的特点采用适当、有效的监控方式，并保存相关记录。 |  |  |  |
| A.7.8 结果的报告 |  |  |  |  |
| A.7.8.2 通用要求 |  |  |  |  |
| A.7.8.2.1 c） | 应在校准证书中给出实施校准的详细地点。 注：校准地点不应使用“客户现场”等模糊的描述，只要可能，应具体到实施该校准的建筑物、设施、房间的名称或编号等，以实现对该校准活动的可追溯性。 |  |  |  |

A.8 管理体系要求

| 条 款 | 核 查 内 容 | 对应的管理体系文件名称、编号及章节/条款号 | 自查结果说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A.8.2 管理体系文件 |  |  |  |  |
| A.8.2.4 | 校准实验室应建立在非固定场所实施校准的管理或控制程序，对在非固定场所实施的校准的管理、实施程序和相关人员的活动予以规定，并保证客户或辅助人员对校准结果不产生不利影响。只要适用，管理体系文件应包含： a) 可提供在非固定场所实施校准的类型及项目（能力）清单，并包含所配备的测量标准和辅助设备； |  |  |  |
|  | b) 对在非固定场所实施校准相关的设施和环境条件、工作条件进行确认和（或）监测的要求； |  |  |  |
|  | c) 使用的校准方法，及相关补充规定、作业指导书（必要时）； |  |  |  |
|  | d) 对校准结果的记录、处理和修改的要求（应包括防止未经授权修改数据的措施）； |  |  |  |
|  | e) 对测量标准、辅助设备的包装、运输、安装、使用、核查、维护等要求； |  |  |  |
|  | f) 相关人员的职责和授权； |  |  |  |
|  | g) 对在非固定场所实施的校准活动进行有效监控的措施和计划； |  |  |  |
|  | h) 对在非固定场所实施的校准活动产生的差旅费用的支付和报销规定。 |  |  |  |
| A.8.4 记录控制（方式A） |  |  |  |  |
| A.8.4.2 | 校准实验室应保存在非固定场所实施校准相关的过程记录，且保存期限不短于相关技术记录的保存期。 注：“过程记录”如实施该校准活动相关的计划单、派工单、派车（用车）记录、差旅费用报销凭证（如交通、食宿票据）等。 |  |  |  |

附表7(CNAS-CL01-A025:2022)

# 附件1：实验室人员清单

名称：

起止日期：   年  月  日至    年  月  日             地址:

| 序号 | 姓名 | 出生年月 | 聘用日期 | 离职日期 | 岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张三 | 1987.11 | 2016.8.2 | /（或填“在职”） | 校准员（电学、热学、电器检测设备） |  |
| 2 | 李四 | 1960.8 | 1983.11 | 2020.8退休 | 技术负责人，校准员（几何量） |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1. 本表填写近两年的人员信息及变化情况，包括在此期间离职的员工信息。“起止日期”按初评或扩项的申请日期或复评审的评审日期往前推24个月；

2. 校准人员在“岗位”栏还应注明所从事的校准专业领域或校准项目；

3. 本表第1、2行为填写示例，使用时请删除。

附表7(CNAS-CL01-A025:2022)

# 附件2：配套设备（标准设备、标准物质及辅助设备）清单

名称：

地址:

| 序号 | 设备名称 | 生产厂家 | 型号/规格 | 出厂编号 | 购置/租赁（出租方名称） | 购置/租赁日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *数字多用表 | FLUKE | 5725A | 69773822 | 购置 | 2008.11 |  |
| 2 | 基线场 | xx省测绘站 | 1100米 | L01 | 租赁（xx省测绘站） | 2020.2 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1. 实验室用于申请和已获认可的校准活动的测量设备、标准物质及辅助设备均应填入本表，包括同一校准项目配备的多台（套）同类设备以及环境条件监测设备。

2. 现场校准等在非固定场所实施校准所用的测量设备，在本表设备名称栏填写设备名称时，在设备名称前加星号“*”。

3. “生产厂家”栏可仅填厂家简称、字号或品牌等信息。

4.“出厂编号”是设备制造商对设备的编号，通常在设备铭牌上，无出厂编号的设备，“出厂编号”栏可填实验室内部编号。

5. “购置/租赁”栏，设备属于实验室自行购置的，该栏填“购置”，属于租赁的填“租赁”并给出出租方名称。

6. “购置/租赁日期”栏，可以仅填写到月份、年份或填“××年以前”，尤其是购置时间较早的设备。

7. 多场所实验室该表应按不同场所分别填写，且同一台设备不应填写到多个场所的表格中。

8. 本表第1、2行为填写示例，使用时请删除。

附表7(CNAS-CL01-A025:2022)

# 附件3：检测实验室实施内部校准的设备清单

名称：

地址:

| 序号 | 被校设备名称 | 型号/规格 | 内部校准所用标准设备（含标准物质、辅助设备） |  |  | 校准方法 （编号、名称） | 校准人员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备名称 | 型号/规格 | 校准（溯源）机构 |  |  |  |
| 1 | 缕纱测长机 | YG086 | 钢直尺 | （0～600）mm，±0.15 mm | XX校准技术有限公司 | JJF(纺织)019—2010缕纱测长机校准规范 | 张三、李四 |  |
|  |  |  | 数显卡尺 | （0～150）mm，±0.01 mm | XX校准技术有限公司 |  |  |  |
|  |  |  | 力值砝码 | 1cN～10N，±0.05mN | XX省计量院 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1. 检测实验室实施的内部校准适用CNAS-CL01-G004《内部校准要求》时，应填写本表。现场评审时，评审员可利用本表评审并确认检测实验室的内部校准能力；

2. 内部校准所用标准设备没有“型号/规格”时，应在“型号/规格”栏填写其主要性能参数；

3. 本表第1行为填写示例，使用时请删除。