- 附表3（CNAS-CL02+CNAS-CL02-A001）

- 《医学实验室质量和能力认可准则和应用要求》自查表

| 条款 | 认可准则 | 应用要求 | 自查结果 | 自查说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1.1 | - 医学实验室（以下简称“实验室”）在其固定设施、相关设施或移动设施开展工作时，均应符合本准则的要求。 | □病理实验室：设置应符合《病理科建设与管理指南（试行）》（卫办医政发〔2009〕31号）的要求。 |  |  |
| 4.1.1.2 | - 实验室或其所在组织应是能为其活动承担法律责任的实体。 | □医疗机构：实验室或者其所属医疗机构应有医疗机构执业许可、血站执业许可或相应资格许可，许可的诊疗科目中应有相应设置；自获准执业之日起，开展医学检验（检查）工作至少1年。 □非医疗机构：应有从事相关检测活动的法律证明文件。 |  |  |
| 4.1.1.3 | - 实验室管理层应做出适当安排以确保： - 不卷入任何可能降低实验室在能力、公正性、判断力或诚信性等方面的可信度的活动； - 管理层和员工不受任何可能对其工作质量产生不利的不正当的商业、财务或其他压力和影响； - 利益竞争中可能存在潜在冲突时，应公开且适宜地做出声明； - 有适当的程序确保员工按照相关法规要求处理人类样品、组织或剩余物； - e) 维护信息的保密性。 | 实验室应提供工作人员对患者、献血者或体检人群隐私及结果保密的声明及签字。 |  |  |
| 4.1.1.4 | - 实验室应由一名或多名有能力且对实验室提供服务负责的人员领导。 - 实验室主任的职责应包括与实验室提供服务相关的专业、学术、顾问或咨询、组织、管理及教育事务。 - 实验室主任可将选定的职能和（或）职责指定给合格的人员，但实验室主任对实验室的全面运行及管理承担最终责任。 - 实验室主任的职能和职责应文件化。 - 实验室主任（或指定人员）应具有必需的能力、权限和资源，以满足本准则要求。 - 实验室主任（或指定人员）应： - 根据所在机构赋予的职能范围，对实验室服务实行有效领导，包括预算策划和财务管理； - 与相应的认可和监管部门、相关行政管理人员、卫生保健团体、所服务的患者人群以及正式的协议方有效联系并发挥作用（需要时）； - 确保有适当数量的具备所需的教育、培训和能力的员工，以提供满足患者需求和要求的实验室服务； - 确保质量方针的实施； - 建立符合良好规范和适用要求的安全实验室环境； - 在所服务的机构中发挥作用（适用且适当时）； - 确保为试验选择、利用实验室服务及检验结果解释提供临床建议； - 选择和监控实验室的供应方； - 选择受委托实验室并监控其服务质量（见4.5）； - 为实验室员工提供专业发展计划，并为其提供机会参与实验室专业性组织的科学和其它活动； - 制定、实施并监控实验室服务绩效和质量改进标准； - 监控实验室开展的全部工作以确定输出给临床的相关信息； - 处理实验室员工和（或）实验室服务用户的投诉、要求或建议（见4.8、4.14.3和4.14.4）； - 设计和实施应急计划，以确保实验室在服务条件有限或不可获得等紧急或其它情况下能提供必要服务； - 策划和指导研发工作（适当时）。 | 实验室可参考相关国际/国家/行业标准，如ISO 15190、GB 19781、WS 233等建立安全的实验室环境。 |  |  |
| 4.1.2.1 | - 实验室管理层应通过以下活动提供建立和实施质量管理体系的承诺的证据，并持续改进其有效性： - 告知实验室员工满足用户要求和需求（见4.1.2.2）以及满足法规和认可要求的重要性； - 建立质量方针（见4.1.2.3）； - 确保制定质量目标和策划（见4.1.2.4）； - 明确所有人员的职责、权限和相互关系（见4.1.2.5）； - 建立沟通过程（见4.1.2.6）； - 指定一名质量主管（或其他称谓）（见4.1.2.7）； - 实施管理评审（见4.15）； - 确保所有人员有能力承担指定工作（见5.1.6）； i) 确保有充分资源（见5.1、5.2和5.3）以正确开展检验前、检验和检验后工作（见5.4、5.5和5.7）。 |  |  |  |
| 4.1.2.2 | 实验室管理层应确保实验室服务，包括适当的解释和咨询服务，满足患者及实验室服务使用方的需求（见4.4和4.14.3）。 |  |  |  |
| 4.1.2.3 | 实验室管理层应在质量方针中规定质量管理体系的目的。实验室管理层应确保质量方针： - 与组织的宗旨相适应； - 包含对良好职业行为、检验适合于预期目的、符合本准则的要求以及实验室服务质量的持续改进的承诺； - 提供建立和评审质量目标的框架； - 在组织内传达并得到理解； e) 持续适用性得到评审。 |  |  |  |
| 4.1.2.4 | 实验室管理层应在组织内的相关职能和层级上建立质量目标，包括满足用户需求和要求的目标。质量目标应可测量并与质量方针一致。 实验室管理层应确保落实质量管理体系的策划以满足要求（见4.2）和质量目标。 实验室管理层应确保在策划并改变质量管理体系时，维持其完整性。 |  |  |  |
| 4.1.2.5 | 实验室管理层应确保对职责、权限和相互关系进行规定、文件化并在实验室内传达。此应包括指定一人或多人负责实验室每项职能，指定关键管理和技术人员的代理人。 |  |  |  |
| 4.1.2.6 | 实验室管理层应有与员工进行沟通的有效方法（见4.14.4）；应保留在沟通和会议中讨论事项的记录。 实验室管理层应确保在实验室及其利益方之间建立适宜的沟通程序，并确保就实验室检验前、检验、检验后过程以及质量管理体系的有效性进行沟通。 |  |  |  |
| 4.1.2.7 | 实验室管理层应指定一名质量主管，不管其是否有其它职责，质量主管应具有以下职责和权限： - 确保建立、实施和维持质量管理体系所需的过程； - 就质量管理体系运行情况和改进需求向负责实验室方针、目标和资源决策的实验室管理层报告； c) 确保在整个实验室组织推进理解用户需求和要求的意识。 |  |  |  |
| 4.2.1 | 实验室应按照本准则的要求，建立、文件化、实施并维持质量管理体系并持续改进其有效性。 质量管理体系应整合所有必需过程，以符合质量方针和目标要求并满足用户的需求和要求。 实验室应： - 确定质量管理体系所需的过程并确保这些过程在实验室得到实施； - 确定这些过程的顺序和相互关系； - 确定所需的标准和方法以确保这些过程得到有效运行和控制； - 确保具备所需的资源和信息以支持过程的运行和监控； - 监控和评估这些过程； f) 实施必要措施以达到这些过程的预期结果并持续改进。 |  |  |  |
| 4.2.2.1 | 质量管理体系文件应包括： - 质量方针（见4.1.2.3）和质量目标（见4.1.2.4）的声明； - 质量手册（见4.2.2.2）； - 本准则要求的程序和记录； - 实验室为确保有效策划、运行并控制其过程而规定的文件和记录（见4.13）； - 适用的法规、标准及其它规范文件。 |  |  |  |
| 4.2.2.2 | 实验室应建立并维护一份质量手册，包括： - 质量方针(4.1.2.3)或其引用之处； - 质量管理体系的范围； - 实验室组织和管理结构及其在母体组织中的位置； - 确保符合本准则的实验室管理层（包括实验室主任和质量主管）的作用和职责； - 质量管理体系中使用的文件的结构和相互关系； - 为质量管理体系而制定的文件化政策并指明支持这些政策的管理和技术活动。 所有实验室员工应能够获取质量手册及其引用的文件并能得到使用和应用这些文件的指导。 |  |  |  |
| 4.3 | 实验室应控制质量管理体系要求的文件并确保防止意外使用废止文件。 实验室应制定文件化程序以确保满足以下要求： - 组成质量管理体系的所有文件，包括计算机系统中维护的文件，在发布前经授权人员审核并批准； - 所有文件均进行识别，包括： —标题； —每页均有唯一识别号； —当前版本的日期和（或）版本号； —页码和总页数（如“第1页共5页”、“第2页共5页”）； —授权发布。 - 以清单方式识别现行有效版本及其发放情况（例如：文件清单、目录或索引）； - 在使用地点只有适用文件的现行授权版本； - 如果实验室的文件控制制度允许在文件再版前对其手写修改，则规定修改程序和权限。在修改之处清晰标记、签名并注明日期。修订的文件在规定期限内发布； - 文件的修改可识别； - 文件易读； - 定期评审并按期更新文件以确保其仍然适用； - 对受控的废止文件标注日期并标记为废止； - 在规定期限或按照适用的规定要求，至少保留一份受控的废止文件。 |  |  |  |
| 4.4.1 | 实验室应制定文件化程序用于建立提供实验室服务的协议并对其进行评审。 实验室收到的每份检验申请均应视为协议。 实验室服务协议应考虑申请、检验和报告。协议应规定申请所需的信息以确保适宜的检验和结果解释。 实验室执行服务协议时应满足以下要求： - 应规定、文件化并理解客户和用户、实验室服务提供者的要求，包括使用的检验过程（见5.4.2和5.5）； - 实验室应有能力和资源满足要求； - 实验室人员应具备实施预期检验所需的技能和专业知识； - 选择的检验程序应适宜并能够满足客户需求（见5.5.1）； - 当协议的偏离影响到检验结果时，应通知客户和用户； - 应说明实验室委托给其它实验室或顾问的工作。 | □病理实验室：检查项目、检查方法、样品要求、病理检查申请单/表、病理报告、检查周期、非预期结果和特殊病例（如国家规定必须上报的传染病）、知情同意书等均应作为服务协议的内容。 |  |  |
| 4.4.2 | 实验室服务协议的评审应包括协议的所有内容。评审记录应包括对协议的任何修改和相关讨论。 实验室服务开始后如需修改协议，应重复同样的协议评审过程，并将所有修改内容通知所有受影响方。 |  |  |  |
| 4.5.1 | 实验室应制定文件化程序用于选择与评估受委托实验室和对各个学科的复杂检验提供意见和解释的顾问。 该程序应确保满足以下要求： - 在征求实验室服务用户的意见后（适用时），实验室应负责选择受委托实验室及顾问，监控其工作质量，并确保受委托实验室或顾问有能力开展所申请的检验； - 应定期评审并评估与受委托实验室和顾问的协议，以确保满足本准则的相关要求； - 应保存定期评审的记录； - 应维护一份所有受委托实验室和征求意见的顾问的清单； e) 应按预定时限保留所有委托样品的申请单和检验结果。 | □病理实验室：患者或临床医师自行请求的病理会诊不适用。 |  |  |
| 4.5.2 | 委托实验室（而非受委托实验室）应负责确保将受委托实验室的检验结果提供给申请者，除非协议中有其它规定。 如果由委托实验室出具报告，则报告中应包括受委托实验室或顾问报告结果的所有必需要素，不应做任何可能影响临床解释的改动。报告应注明由受委托实验室或顾问实施的检验。 应明确标识添加评语的人员。 实验室应考虑周转时间、测量准确度、转录过程和解释技巧的要求，采用最适合的方式报告受委托实验室的结果。当需要受委托实验室和委托实验室双方的临床医生和专家合作才能对检验结果进行正确解释和应用时，应确保这一过程不受商业或财务的干扰。 |  |  |  |
| 4.6 | 实验室应制定文件化程序用于选择和购买可能影响其服务质量的外部服务、设备、试剂和耗材（见5.3）。 实验室应按照自身要求选择和批准有能力稳定供应外部服务、设备、试剂和耗材的供应商，但可能需要与组织中的其它部门合作以满足本要求。应建立选择标准。 应维持选择和批准的设备、试剂和耗材的供应商清单。 购买信息应说明所需购买的产品或服务的要求。 实验室应监控供应商的表现以确保购买的服务或物品持续满足规定标准。 |  |  |  |
| 4.7 | 实验室应建立与用户沟通的以下安排： - 为选择检验和使用服务提供建议，包括所需样品类型（见5.4）、临床指征和检验程序的局限性以及申请检验的频率； - 为临床病例提供建议； - 为检验结果解释提供专业判断（见5.1.2和5.1.6）； - 推动实验室服务的有效利用； e) 咨询科学和后勤事务，如样品不满足可接受标准的情况。 |  |  |  |
| 4.8 | 实验室应制定文件化程序用于处理来自临床医师、患者、实验室员工或其他方的投诉或反馈意见；应保存所有投诉、调查以及采取措施的记录（见4.14.3）。 |  |  |  |
| 4.9 | 实验室应制定文件化程序以识别和管理质量管理体系各方面发生的不符合，包括检验前、检验和检验后过程。 该程序应确保： - 指定处理不符合的职责和权限； - 规定应采取的应急措施； - 确定不符合的程度； - 必要时终止检验、停发报告； - 考虑不符合检验的临床意义，通知申请检验的临床医师或使用检验结果的授权人员（适用时）； - 收回或适当标识已发出的存在不符合或潜在不符合的检验结果（需要时）； - 规定授权恢复检验的职责； - 记录每一不符合事项并文件化，按规定的周期对记录进行评审，以发现趋势并启动纠正措施。 如果确定检验前、检验和检验后过程的不符合可能会再次发生，或对实验室与其程序的符合性有疑问时，实验室应立即采取措施以识别、文件化和消除原因。应确定需采取的纠正措施并文件化（见4.10）。 |  |  |  |
| 4.10 | 实验室应采取纠正措施以消除产生不符合的原因。纠正措施应与不符合的影响相适应。 实验室应制定文件化程序用于： - 评审不符合； - 确定不符合的根本原因； - 评估纠正措施的需求以确保不符合不再发生； - 确定并实施所需的纠正措施； - 记录纠正措施的结果（见4.13）； - 评审采取的纠正措施的有效性（见4.14.5）。 |  |  |  |
| 4.11 | 实验室应确定措施消除潜在不符合的原因以预防其发生。预防措施应与潜在问题的影响相适应。 实验室应制定文件化程序用于： - 评审实验室数据和信息以确定潜在不符合存在于何处； - 确定潜在不符合的根本原因； - 评估预防措施的需求以防止不符合的发生； - 确定并实施所需的预防措施； - 记录预防措施的结果（见4.13）； - 评审采取的预防措施的有效性。 |  |  |  |
| 4.12 | 实验室应通过实施管理评审，将实验室在评估活动、纠正措施和预防措施中显示出的实际表现与其质量方针和质量目标中规定的预期进行比较，以持续改进质量管理体系（包括检验前、检验和检验后过程）的有效性。改进活动应优先针对风险评估中得出的高风险事项。适用时，应制定、文件化并实施改进措施方案；应通过针对性评审或审核相关范围的方式确定采取措施的有效性（见4.14.5）。 实验室管理层应确保实验室参加覆盖患者医疗的相关范围及医疗结果的持续改进活动。如果持续改进方案识别出了持续改进机会，则不管其出现在何处，实验室管理层均应着手解决。实验室管理层应就改进计划和相关目标与员工进行沟通。 |  |  |  |
| 4.13 | 实验室应制定文件化程序用于对质量和技术记录进行识别、收集、索引、获取、存放、维护、修改及安全处置。 应在对影响检验质量的每一项活动产生结果的同时进行记录。 应能获取记录的修改日期（相关时，包括时间）和修改人员的身份识别。 实验室应规定与质量管理体系（包括检验前、检验和检验后过程）相关的各种记录的保存时间。记录保存期限可以不同，但报告的结果应能在医学相关或法规要求的期限内进行检索。 应提供适宜的记录存放环境，以防损坏、变质、丢失或未经授权的访问（见5.2.6）。 记录至少应包括： |  |  |  |
|  | - 供应商的选择和表现，以及获准供应商清单的更改； - 员工资格、培训及能力记录； - 检验申请； - 实验室接收样品记录； - 检验用试剂和材料信息（如批次文件、供应品证书、包装插页）； - 实验室工作薄或工作单； - 仪器打印结果以及保留的数据和信息； - 检验结果和报告； - 仪器维护记录，包括内部及外部校准记录； - 校准函数和换算因子； - 质量控制记录； - 事件记录及采取的措施； - 事故记录及采取的措施； - 风险管理记录； - 识别出的不符合及采取的应急或纠正措施； - 采取的预防措施； - 投诉及采取的措施； - 内部及外部审核记录； - 实验室间比对结果； - 质量改进活动记录； - 涉及实验室质量管理体系活动的各类决定的会议纪要； - 管理评审记录。 所有上述管理和技术记录应可供实验室管理评审利用（见4.15）。 |  |  |  |
| 4.14.1 | 实验室应策划并实施所需的评估和内部审核过程以： - 证实检验前、检验、检验后以及支持性过程按照满足用户需求和要求的方式实施； - 确保符合质量管理体系要求； - 持续改进质量管理体系的有效性。 评估和改进活动的结果应输入到管理评审（见4.15）。 |  |  |  |
| 4.14.2 | 授权人员应定期评审实验室提供的检验，确保其在临床意义上适合于收到的申请。 适用时，实验室应定期评审血液、尿液、其它体液、组织和其它类型样品的采样量、采集器械以及保存剂的要求，以确保采样量既不会不足也不会过多，并正确采集以保护被测量。 |  |  |  |
| 4.14.3 | 实验室应就所提供服务是否满足用户需求和要求征求用户反馈信息。反馈信息的获取和使用方式应包括：在实验室确保对其它用户保密的前提下，与用户或其代表合作对实验室的表现进行监督。应保存收集的信息以及采取措施的记录。 |  |  |  |
| 4.14.4 | 实验室管理层应鼓励员工对实验室服务任何方面的改进提出建议。应评估并合理实施这些建议，并向员工反馈。应保存员工的建议及实验室管理层采取措施的记录。 |  |  |  |
| 4.14.5 | 实验室应按计划定期实施内部审核以确定质量管理体系的所有活动（包括检验前、检验和检验后过程）是否： a) 符合本准则要求以及实验室规定要求； b) 已实施、有效并得到保持。 应由经过培训的人员审核实验室质量管理体系中管理和技术过程的表现。审核方案应考虑到过程的状态和重要性、被审核的管理和技术范围，以及之前的审核结果。应规定审核的准则、范围、频率和方法并文件化。 审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观和公正。只要资源允许，审核员应独立于被审核的活动。 实验室应制定文件化程序，规定策划、实施审核、报告结果以及保存记录的职责和要求（见4.13）。 被审核领域的负责人应确保识别出不符合时立即采取适当的措施。应及时采取纠正措施以消除所发现不符合的原因（见4.10）。 |  |  |  |
| 4.14.6 | 当检验结果影响患者安全时，实验室应评估工作过程和可能存在的问题对检验结果的影响，应修改过程以降低或消除识别出的风险，并将做出的决定和所采取的措施文件化。 |  |  |  |
| 4.14.7 | 实验室应建立质量指标以监控和评估检验前、检验和检验后过程中的关键环节。 应策划监控质量指标的过程，包括建立目的、方法、解释、限值、措施计划和监控周期。 应定期评审质量指标以确保其持续适宜。 实验室在咨询用户后，应为每项检验确定反映临床需求的周转时间。实验室应定期评审是否满足其所确定的周转时间。 | 实验室可参考相关标准建立适宜的质量指标，如WS/T 496。 □病理实验室：应包括标本离体固定时间、标本处理不符合率、常规HE染色/免疫组化/组织化学染色/术中冰冻优片率、常规诊断准确率、冰冻与石蜡切片诊断的符合率、细胞病理与组织病理诊断符合率、报告周期、投诉处理率等。 |  |  |
| 4.14.8 | 如果外部机构的评审识别出实验室存在不符合或潜在不符合，适当时，实验室应采取适宜的应急措施、纠正措施或预防措施，以持续符合本准则的要求。应保存评审以及采取的纠正措施和预防措施的记录。 |  |  |  |
| 4.15.1 | 实验室管理层应定期评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性以及对患者医疗的支持。 |  |  |  |
| 4.15.2 | 管理评审的输入至少应包括以下评估结果信息： a) 对申请、程序和样品要求适宜性的定期评审（见4.14.2）； b) 用户反馈的评审（见4.14.3）； c) 员工建议（见4.14.4）； d) 内部审核（见4.14.5）； e) 风险管理（见4.14.6）； f) 质量指标（见4.14.7）； g) 外部机构的评审（见4.14.8）； h) 参加实验室间比对计划（PT/EQA）的结果（见5.6.3）； i) 投诉的监控和解决（见4.8）； j) 供应商的表现（见4.6）； k) 不符合的识别和控制（见4.9）； l) 持续改进的结果（见4.12），包括纠正措施（见4.10）和预防措施（见4.11）现状； m) 前期管理评审的后续措施； n) 可能影响质量管理体系的工作量及范围、员工和检验场所的改变； o) 包括技术要求在内的改进建议。 |  |  |  |
| 4.15.3 | 评审应分析不符合的原因、提示过程存在问题的趋势和模式的输入信息。 评审应包括对改进机会和质量管理体系（包括质量方针和质量目标）变更需求的评估。 应尽可能客观地评估实验室对患者医疗贡献的质量和适宜性。 |  |  |  |
| 4.15.4 | 应记录管理评审的输出，包括下述相关管理评审决议和措施： a) 质量管理体系及其过程有效性的改进； b) 用户服务的改进； c) 资源需求。 应记录管理评审的发现和措施，并告知实验室员工。 实验室管理层应确保管理评审决定的措施在规定时限内完成。 |  |  |  |
| 5.1.1 | 实验室应制定文件化程序，对人员进行管理并保持所有人员记录，以证明满足要求。 |  |  |  |
| 5.1.2 | 实验室管理层应将每个岗位的人员资质要求文件化。该资质应反映适当的教育、培训、经历和所需技能证明，并且与所承担的工作相适应。 对检验做专业判断的人员应具备适当的理论和实践背景及经验。 | 特殊岗位技术人员（如抗HIV抗体初筛、产前筛查、新生儿疾病筛查、分子生物学检测等）应取得相关规范要求的上岗证。 有颜色视觉障碍的人员不应从事涉及到辨色的相关检验（检查）项目，如微生物学及细胞形态学检验人员。 实验室技术负责人应具备足够的能力，从事医学检验（检查）工作至少3年（可依据适当的教育、培训、经历、职称或所需技能证明等进行能力评价）。 认可的授权签字人应达到中级及以上专业技术职务资格要求，从事申请认可授权签字领域专业技术/诊断工作至少3年。 |  |  |
| 5.1.3 | 实验室应对所有人员的岗位进行描述，包括职责、权限和任务。 |  |  |  |
| 5.1.4 | 实验室应有程序向新员工介绍组织及其将要工作的部门或区域、聘用的条件和期限、员工设施、健康和安全要求（包括火灾和应急事件）以及职业卫生保健服务。 |  |  |  |
| 5.1.5 | 实验室应为所有员工提供培训，包括以下内容： - 质量管理体系； - 所分派的工作过程和程序； - 适用的实验室信息系统； - 健康与安全，包括防止或控制不良事件的影响； - 伦理； - 患者信息的保密。 对在培人员应始终进行监督指导。 应定期评估培训效果。 |  |  |  |
| 5.1.6 | 实验室应根据所建立的标准，评估每一位员工在适当的培训后，执行所指派的管理或技术工作的能力。 应定期进行再评估。必要时，应进行再培训。 | 实验室应制定员工能力评估的内容、方法、频次和评估标准。评估间隔以不超过1年为宜。 对新进员工，尤其是从事形态识别及微生物检验的人员，在最初6个月内应至少进行2次能力评估。 当职责变更时，或离岗6个月以上再上岗时，或政策、程序、技术有变更时，应对员工进行再培训和再评估，合格后才可继续上岗，并记录。 |  |  |
| 5.1.7 | 除技术能力评估外，实验室应确保对员工表现的评估考虑了实验室和个体的需求，以保持和改进对用户的服务质量，激励富有成效的工作关系。 |  |  |  |
| 5.1.8 | 应对从事管理和技术工作的人员提供继续教育计划。员工应参加继续教育。应定期评估继续教育计划的有效性。 员工应参加常规专业发展或其他的专业相关活动。 |  |  |  |
| 5.1.9 | 应保持全体人员相关教育和专业资质、培训、经历和能力评估的记录。 这些记录应随时可供相关人员利用，并应包括（但不限于）以下内容： - 教育和专业资质； - 证书或执照的复件（适用时）； - 以前的工作经历； - 岗位描述； - 新员工入岗前介绍； - 当前岗位的培训； - 能力评估； - 继续教育和成果记录； - 员工表现评估； - 事故报告和职业危险暴露记录； k) 免疫状态（与指派的工作相关时）。 |  |  |  |
| 5.2.1 | 实验室应分配开展工作的空间。其设计应确保用户服务的质量、安全和有效，以及实验室员工、患者和来访者的健康和安全。 实验室应评估和确定工作空间的充分性和适宜性。 在实验室主场所外的地点进行的原始样品采集和检验，例如，实验室管理下的床旁检验，也应提供类似的条件（适用时）。 | 实验室应实施安全风险评估，如果设置了不同的控制区域，应制定针对生物、化学、放射及物理等危害的防护措施及合适的警告。 适用时，应配备必要的安全设施如生物安全柜、通风设施，以及口罩、帽子、手套等个人防护用品。 □病理实验室：宜设置样品接收、取材、组织处理、制片、染色、快速冰冻切片与诊断、免疫组织化学和分子病理检测、病理诊断、细胞学制片、病理档案、样品存放等区域。 □分子诊断实验室：各工作区域的设置、进入方向及气流控制等应符合《医疗机构临床基因扩增检验实验室管理办法》及《医疗机构临床基因扩增检验实验室工作导则》的要求。 |  |  |
| 5.2.2 | 实验室及相关办公设施应提供与开展工作相适应的环境，以确保满足以下条件： - 对进入影响检验质量的区域进行控制； - 应保护医疗信息、患者样品、实验室资源，防止未授权访问； - 检验设施应保证检验的正确实施。这些设施可包括能源、照明、通风、噪音、供水、废物处理和环境条件； - 实验室内的通信系统与机构的规模、复杂性相适应，以确保信息的有效传输； e) 提供安全设施和设备，并定期验证其功能。 |  |  |  |
| 5.2.3 | 储存空间和条件应确保样品材料、文件、设备、试剂、耗材、记录、结果和其它影响检验结果质量的物品的持续完整性。 应以防止交叉污染的方式储存检验过程中使用的临床样品和材料。 危险品的储存和处置设施应与物品的危险性相适应，并符合适用要求的规定。 | 以保存临床样品和试剂的设施应设置目标温度（必要时包括湿度）和允许范围，并记录。 实验室应有温（湿）度失控时的处理措施并记录。 易燃易爆、强腐蚀性等危险品、特殊传染病阳性样品按有关规定分别设库，单独贮存，双人双锁，并有完善的登记和管理制度。 |  |  |
| 5.2.4 | 应有足够的洗手间、饮水处和储存个人防护装备和衣服的设施。 |  |  |  |
| 5.2.5 | 患者样品采集设施应有隔开的接待/等候和采集区。这些设施应考虑患者的隐私、舒适度及需求（如残疾人通道，盥洗设施），以及在采集期间的适当陪伴人员（如监护人或翻译）。 执行患者样品采集程序（如采血）的设施应保证样品采集方式不会使结果失效或对检验质量有不利影响。 样品采集设施应配备并维护适当的急救物品，以满足患者和员工需求。 | 患者样品采集设施应将接待/等候和采集区分隔开，细胞学检查室应设立独立的采集区，并满足国家法律法规或者医院伦理委员会对患者隐私保护的要求。 |  |  |
| 5.2.6 | 实验室应保持设施功能正常、状态可靠。工作区应洁净并保持良好状态。 有相关的规定要求，或可能影响样品、结果质量和（或）员工健康时，实验室应监测、控制和记录环境条件。应关注与开展活动相适宜的光、无菌、灰尘、有毒有害气体、电磁干扰、辐射、湿度、电力供应、温度、声音、振动水平和工作流程等条件，以确保这些因素不会使结果无效或对所要求的检验质量产生不利影响。 相邻实验室部门之间如有不相容的业务活动，应有效分隔。在检验程序可产生危害，或不隔离可能影响工作时，应制定程序防止交叉污染。 必要时，实验室应提供安静和不受干扰的工作环境。 | 应依据所用分析设备和实验过程的要求，制定环境温湿度控制要求并记录。应有温湿度失控时的处理措施并记录。 应依据用途（如：试剂用水、分析仪用水、RNA检测用水），参考国家/行业标准如WS/T 574，制定适宜的水质标准（如：电导率或电阻率、微生物含量、除RNase等），并定期检测。 必要时，实验室可配置不间断电源（UPS）和（或）双路电源以保证关键设备（如需要控制温度和连续监测的分析仪、培养箱、冰箱、实验室信息系统（LIS）服务器和数据处理有关的计算机等）的正常工作。 |  |  |
| 5.3.1.1 | 实验室应制定设备选择、购买和管理的文件化程序。 实验室应配备其提供服务所需的全部设备（包括样品采集、样品准备、样品处理、检验和储存）。如实验室需要使用非永久控制的设备，实验室管理层也应确保符合本准则的要求。 必要时，实验室应更换设备，以确保检验结果质量。 |  |  |  |
| 5.3.1.2 | 实验室应在设备安装和使用前验证其能够达到必要的性能，并符合相关检验的要求（见5.5.1）。 每件设备应有唯一标签、标识或其他识别方式。 |  |  |  |
| 5.3.1.3 | 设备应始终由经过培训的授权人员操作。 设备使用、安全和维护的最新说明，包括由设备制造商提供的相关手册和使用指南，应便于获取。 实验室应有设备安全操作、运输、储存和使用的程序，以防止设备污染或损坏。 |  |  |  |
| 5.3.1.4 | 实验室应制定文件化程序，对直接或间接影响检验结果的设备进行校准，内容包括： - 使用条件和制造商的使用说明； - 记录校准标准的计量学溯源性和设备的可溯源性校准； - 定期验证要求的测量准确度和测量系统功能； - 记录校准状态和再校准日期； - 当校准给出一组修正因子时，应确保之前的校准因子得到正确更新； - 安全防护以防止因调整和篡改而使检验结果失效。 计量学溯源性应追溯至可获得的较高计量学级别的参考物质或参考程序。 当计量学溯源不可能或无关时，应用其他方式提供结果的可信度，包括但不限于以下方法： —使用有证标准物质； —经另一程序检验或校准； —使用明确建立、规定、确定了特性的并由各方协商一致的协议标准或方法。 | 应进行外部校准的设备，可参考ISO 17511以及相关专业领域国家/行业标准的要求，如WS/T 347，并符合CNAS-CL01-G002的要求，至少对测量结果有重要影响的性能进行校准，如加样、检测、温控等。 检验项目校准及校准验证周期应遵循制造商建议；在试剂批号改变、失控处理需要时、仪器重要部件更换后应再做项目校准。 |  |  |
| 5.3.1.5 | 实验室应制定文件化的预防性维护程序，该程序至少应遵循制造商说明书的要求。 设备应维护处于安全的工作条件和工作顺序状态，应包括检查电气安全、紧急停机装置（如有），以及由授权人员安全操作和处理化学品、放射性物质和生物材料。至少应使用制造商的计划和（或）说明书。 当发现设备故障时，应停止使用并清晰标识。实验室应确保故障设备已经修复并验证，表明其满足规定的可接受标准后方可使用。实验室应检查设备故障对之前检验的影响，并采取应急措施或纠正措施（见4.10）。 在设备投入使用、维修或报废之前，实验室应采取适当措施对设备去污染，并提供适于维修的空间和适当的个人防护设备。 当设备脱离实验室的直接控制时，实验室应保证在其返回实验室使用之前验证其性能。 | 设备发生故障后，应首先分析故障原因，如果设备故障可能影响了方法学性能。故障修复后，可通过以下合适的方式进行相关的检测、验证： - 可校准的项目实施校准验证，必要时，实施校准； - 质控物检测； - 与其他仪器或方法比对； - 以前检验过的样品再检验。 |  |  |
| 5.3.1.6 | 由设备直接引起的不良事件和事故，应按要求进行调查并向制造商和监管部门报告。 |  |  |  |
| 5.3.1.7 | 应保存影响检验性能的每台设备的记录，包括但不限于以下内容： - 设备标识； - 制造商名称、型号和序列号或其它唯一标识； - 供应商或制造商的联系方式； - 接收日期和投入使用日期； - 放置地点； - 接收时的状态（如新设备、旧设备或翻新设备）； - 制造商说明书； - 证明设备纳入实验室时最初可接受使用的记录； - 已完成的保养和预防性保养计划； - 确认设备可持续使用的性能记录； - 设备的损坏、故障、改动或修理。 以上j）中提及的性能记录应包括全部校准和（或）验证的报告/证书复件，包含日期、时间、结果、调整、接受标准以及下次校准和（或）验证日期，以满足本条款的部分或全部要求。 设备记录应按实验室记录控制程序（见4.13）的要求，在设备使用期或更长时期内保存并易于获取。 |  |  |  |
| 5.3.2.1 | 实验室应制定文件化程序用于试剂和耗材的接收、储存、验收试验和库存管理。 | 实验室制定的试剂和耗材的管理程序，应有明确的判断符合性的方法和质量标准。实验室应选用有国家批准文号的试剂，特殊项目如艾滋病抗体初筛试剂等应有批批检定合格证书。应保留制造商提供的试剂性能参数。 自制质控物应有制备程序，包括稳定性和均一性的评价方案，以及配制和评价记录。 |  |  |
| 5.3.2.2 | 当实验室不是接收单位时，应核实接收地点具备充分的储存和处理能力，以保证购买的物品不会损坏或变质。 实验室应按制造商的说明储存收到的试剂和耗材。 |  |  |  |
| 5.3.2.3 | 每当试剂盒的试剂组分或试验过程改变，或使用新批号或新货运号的试剂盒之前，应进行性能验证。 影响检验质量的耗材应在使用前进行性能验证。 | 不同批号、相同批号不同试剂盒、同一试剂盒内的不同组分不应混用，如果混用则实验室应提供混用的方法及确认程序和结果。 新批号试剂和同批号不同货运号试剂，应与之前或正在应用的旧批号、旧试剂用适宜检测区间内的患者样品或质控物进行平行检测比对。用于定性检验的试剂，选择阴性和弱阳性的样品或质控物进行试剂批号验证；用于定量检验的试剂，应进行新旧试剂批间差验证。 |  |  |
| 5.3.2.4 | 实验室应建立试剂和耗材的库存控制系统。 库存控制系统应能将未经检查和不合格的试剂和耗材与合格的分开。 |  |  |  |
| 5.3.2.5 | 试剂和耗材的使用说明包括制造商提供的说明书，应易于获取。 |  |  |  |
| 5.3.2.6 | 由试剂或耗材直接引起的不良事件和事故，应按要求进行调查并向制造商和相应的监管部门报告。 |  |  |  |
| 5.3.2.7 | 应保存影响检验性能的每一试剂和耗材的记录，包括但不限于以下内容： - 试剂或耗材的标识； - 制造商名称、批号或货号； - 供应商或制造商的联系方式； - 接收日期、失效期、使用日期、停用日期（适用时）； - 接收时的状态（例如：合格或损坏）； - 制造商说明书； - 试剂或耗材初始准用记录； - 证实试剂或耗材持续可使用的性能记录。 当实验室使用配制试剂或自制试剂时，记录除上述内容外，还应包括制备人和制备日期。 |  |  |  |
| 5.4.1 | 实验室应制定检验前活动的文件化程序和信息，以保证检验结果的有效性。 |  |  |  |
| 5.4.2 | 实验室应为患者和用户提供实验室服务的信息。这些信息应包括： - 实验室地址； - 实验室提供的临床服务种类，包括委托给其它实验室的检验； - 实验室开放时间； - 实验室提供的检验，适当时，包括样品所需的信息、原始样品的量、特殊注意事项、周转时间（可在总目录或检验组合中提供）、生物参考区间和临床决定值； - 检验申请单填写说明； - 患者准备说明； - 患者自采样品的说明； - 样品运送说明，包括特殊处理要求； - 患者知情同意要求（例如：需要委托检验时，同意向相关医疗专家公开临床信息和家族史）； - 实验室接受和拒收样品的标准； - 已知对检验性能或结果解释有重要影响的因素的清单； - 检验申请和检验结果解释方面的临床建议； - 实验室保护个人信息的政策； - 实验室处理投诉的程序。 实验室应向患者和用户提供包括需进行的临床操作的解释等信息，以使其知情并同意。需要时，应向患者和用户解释提供患者和家庭信息的重要性（例如解释基因检验结果）。 |  |  |  |
| 5.4.3 | 申请单或电子申请单应留有空间以填入下述（但不限于）内容： - 患者身份识别，包括性别、出生日期、患者地点/详细联系信息、唯一标识； - 医师、医疗服务提供者或其他依法授权的可申请检验或可使用医学资料者的姓名或其他唯一识别号，以及报告的目的地和详细联系信息； - 原始样品的类型，以及原始解剖部位（相关时）； - 申请的检验项目； - 与患者和申请项目相关的临床资料，用于检验操作和解释检验结果目的； - 原始样品采集日期，采集时间（相关时）； - 样品接收日期和时间。 实验室应制定针对口头申请检验的文件化程序，包括在规定时限内提供申请单（或电子申请单）进行确认。 实验室在澄清用户的申请内容时，应有意愿与用户或其代表进行合作。 | □输血实验室：申请单包括检验申请单、输血申请单、无偿献血登记表等。除了通用要求外，申请单还应符合相关法律法规要求。 □微生物实验室：申请单应包括临床诊断，必要时说明感染类型和（或）目标微生物，宜提供抗菌药物使用信息。 □病理实验室： - 样品的采集部位，需检查的病灶的大体描述（采样由细胞病理室进行时适用），及特殊要求（例如：多点穿刺和需预留样品进行辅助检查时，应在申请单上注明）； - 申请单应包括：病史（症状和体征）；手术（包括内镜检查）所见；既往临床治疗信息；既往病理检查情况（包括原病理号和诊断）；实验室检验/影像学检查结果（适用时）；女性病人申请妇产科病理检查，应有月经史和妊娠史；必要时，包括患者的家系、家族史、旅行和接触史、传染病和其它相关临床信息； - 组织病理样品应有离体时间、样品固定时间、样品数量； - 细胞学样品应有采集日期、采集和固定时间（相关时）。 |  |  |
| 5.4.4.1 | 实验室应制定正确采集和处理原始样品的文件化程序。文件化程序应可供负责原始样品采集者使用，不论其是否为实验室的员工。 当按照用户要求，文件化采集程序的内容发生偏离、省略和增加时，应记录并纳入含检验结果的所有文件中，并通知适当的人员。 特殊程序，包括大多数侵入性程序或那些有增加并发症风险的程序，需有更详细的解释，在某些情况下，需要书面同意。 紧急情况时不可能得到患者的同意，此时，只要对患者最有利，可以执行必需的程序。 |  |  |  |
| 5.4.4.2 | 实验室对采集前活动的指导应包括以下内容： - 申请单或电子申请单的填写； - 患者准备（例如：为护理人员、采血者、样品采集者或患者提供的指导）； - 原始样品采集的类型和量，原始样品采集所用容器及必需添加物； - 特殊采集时机（需要时）； e）影响样品采集、检验或结果解释，或与其相关的临床资料（如用药史）。 |  |  |  |
| 5.4.4.3 | 实验室对采集活动的指导应包括以下内容： - 接受原始样品采集的患者身份的确认； - 确认患者符合检验前要求，例如：禁食、用药情况（最后服药时间、停药时间）、在预先规定的时间或时间间隔采集样品等； - 血液和非血液原始样品的采集说明、原始样品容器及必需添加物的说明； - 当原始样品采集作为临床操作的一部分时，应确认与原始样品容器、必需添加物、必需的处理、样品运输条件等相关的信息和说明，并告知适当的临床工作人员； - 可明确追溯到被采集患者的原始样品标记方式的说明； - 原始样品采集者身份及采集日期的记录，以及采集时间的记录（必要时）； - 采集的样品运送到实验室之前的正确储存条件的说明； h）采样物品使用后的安全处置。 | - 应包括特殊患者身份的识别，如昏迷病人、新生儿、没有监护人在场的婴幼儿和儿童病人；小儿应通过父母或监护人识别； 样品采集宜参考相关规范，如ISO/TS 20658、《全国临床检验操作规程》；以及相关国家/行业标准的要求，如WS/T 359、WS/T 640、WS/T 661等。 □微生物实验室： - 明确说明并执行血培养样品采集的消毒技术、合适的样品量。用于诊断成人不明原因发热、血流细菌感染时，宜在不同部位抽血2套，每套2瓶（需氧、厌氧各一瓶）。 - 痰样品直接显微镜检查找抗酸杆菌或结核分枝杆菌培养，应送检三份痰样品；最好至少连续3日，采集每日清晨第一口痰。 □病理实验室： - 确认患者符合细胞学检查前要求，例如：食道拉网患者是否禁食、深部脏器穿刺患者的出凝血时间是否正常等； - 病理学检查样品容器应至少有两种标识（例如，患者姓名和另一种标识信息）。送检玻片应至少有一种标识（不能单独使用患者姓名作为标识），实验室接收后在送检玻片上所作的新标识不应毁去玻片原有的标识。每张玻片及每个容器均应分别标识。对样品容器和玻片的标识方法应文件化。 - 由临床医师或细胞病理人员进行的细胞学样品采集，应记录采集者的姓名、科室/单位、采集过程和采集日期，对于有特殊要求的检查（例如需进行雌孕激素受体免疫组化检测的样品）应记录采集及固定时间（到分钟）；采集过程记录除操作过程、患者情况外，应包括对所采集样品的性状和数量的描写。 |  |  |
| 5.4.5 | 实验室对采集后活动的指导应包括运送样品的包装。 实验室应制定文件化程序监控样品运送，确保符合以下要求： - 运送时间适合于申请检验的性质和实验室专业特点； - 保证收集、处理样品所需的特定温度范围，使用指定的保存剂，以保证样品的完整性； - 确保样品完整性，确保运送者、公众及接收实验室安全，并符合规定要求。 | □微生物实验室：应有合适的运送培养基。 □体液实验室：所有体液样品应用密闭容器运送。 □病理实验室：样品应在采集后完整地送至实验室进行检查，若有特殊取材需要，应通知病理医师并由病理医师操作。 |  |  |
| 5.4.6 | 实验室的样品接收程序应确保满足以下条件： - 样品可通过申请单和标识明确追溯到确定的患者或地点； - 应用实验室制定并文件化的样品接受或拒收的标准； - 如果患者识别或样品识别有问题，运送延迟或容器不适当导致样品不稳定，样品量不足，样品对临床很重要或样品不可替代，而实验室仍选择处理这些样品，应在最终报告中说明问题的性质，并在结果的解释中给出警示（适用时）； - 应在登记本、工作单、计算机或其它类似系统中记录接收的所有样品。应记录样品接收和（或）登记的日期和时间。如可能，也应记录样品接收者的身份； - 授权人员应评估已接收的样品，确保其满足与申请检验相关的接受标准； - 应有接收、标记、处理和报告急诊样品的相关说明。这些说明应包括对申请单和样品上所有特殊标记的详细说明、样品转送到实验室检验区的机制、应用的所有快速处理模式和所有应遵循的特殊报告标准。 所有取自原始样品的部分样品应可明确追溯至最初的原始样品。 | □病理实验室： - 所有接收的病理样品应给予病理编号，对样品/容器和申请单增加病理号标识； - 基于组织/细胞学形态基础的分子检测项目应由具有病理诊断资质的医师确认样品是否满足检测要求； - 对用于基因突变检测的石蜡包埋样品，应由病理医师首先评估原病理诊断是否正确，从组织形态学对肿瘤细胞的存在与否及其数量进行评价，评估原病理诊断是否正确，并决定是否需要对肿瘤细胞进行富集; - 应确保在检查过程中始终以病理号作为原始样品、病检申请单、取材样品（包埋盒）、蜡块或切片的唯一性标识； - 如送检样本存在不同程度缺损，可能导致病理诊断/评估不准，应拒收，和申请单一并退回申请医师，并注明原因。 □输血实验室：急诊用血应建立绿色通道和紧急预案。应有急诊样品处理程序和与临床沟通程序，并有相应记录。对稀有血型样品应有明显的标识。 |  |  |
| 5.4.7 | 实验室应有保护患者样品的程序和适当的设施，避免样品在检验前活动中以及处理、准备、储存期间发生变质、遗失或损坏。 实验室的程序应规定对同一原始样品申请附加检验或进一步检验的时限。 |  |  |  |
| 5.5.1.1 | 实验室应选择预期用途经过确认的检验程序，应记录检验过程中从事操作活动的人员身份。 每一检验程序的规定要求（性能特征）应与该检验的预期用途相关。 | □微生物实验室：检验程序应至少符合国家标准或卫生行业标准，抗菌药物敏感性试验方法及结果判断至少应遵循上一年的标准。法定传染病病原微生物的检验程序应至少符合国家标准或卫生行业标准，当培养过程中发现人间传染的高致病性病原微生物（依据《人间传染的病原微生物名录》）时，应按相关法规要求进行处理，或送至相应级别的生物安全实验室进行检验。 |  |  |
| 5.5.1.2 | 在常规应用前，应由实验室对未加修改而使用的已确认的检验程序进行独立验证。 实验室应从制造商或方法开发者获得相关信息，以确定检验程序的性能特征。 实验室进行的独立验证，应通过获取客观证据（以性能特征形式）证实检验程序的性能与其声明相符。验证过程证实的检验程序的性能指标，应与检验结果的预期用途相关。 - 实验室应将验证程序文件化，并记录验证结果。验证结果应由适当的授权人员审核并记录审核过程。 | 检验程序的验证宜参考相关国家/行业标准，如WS/T 403、WS/T 406、WS/T 494等，以及CNAS相关指南要求，如CNAS-GL028、CNAS-GL037、CNAS-GL038、CNAS-GL039。 定量检验程序的分析性能验证内容至少应包括正确度、精密度和可报告范围；定性检验程序的分析性能验证内容至少应包括符合率，适用时，还应包括检出限、灵敏度、特异性等。 |  |  |
| 5.5.1.3 | 实验室应对以下来源的检验程序进行确认： a) 非标准方法； b) 实验室设计或制定的方法； c) 超出预定范围使用的标准方法； d) 修改过的确认方法。 方法确认应尽可能全面，并通过客观证据（以性能特征形式）证实满足检验预期用途的特定要求。 实验室应将确认程序文件化，并记录确认结果。确认结果应由授权人员审核并记录审核过程。 当对确认过的检验程序进行变更时，应将改变所引起的影响文件化，适当时，应重新进行确认。 | □血液、体液实验室：应制定血细胞分析、尿液有形成分分析的显微镜复检程序，在检验结果出现异常计数、警示标志、异常图形等情况时对结果进行确认，结果假阴性率应≤5%。 |  |  |
| 5.5.1.4 | 实验室应为检验过程中用于报告患者样品被测量值的每个测量程序确定测量不确定度。实验室应规定每个测量程序的测量不确定度性能要求，并定期评审测量不确定度的评估结果。 实验室在解释测量结果量值时应考虑测量不确定度。需要时，实验室应向用户提供测量不确定度评估结果。 当检验过程包括测量步骤但不报告被测量值时，实验室宜计算有助于评估检验程序可靠性或对报告结果有影响的测量步骤的测量不确定度。 |  |  |  |
| 5.5.2 | 实验室应规定生物参考区间或临床决定值，将此规定的依据文件化，并通知用户。 当特定的生物参考区间或决定值不再适用服务的人群时，应进行适宜的改变并通知用户。 - 如果改变检验程序或检验前程序，实验室应评审相关的参考区间和临床决定值（适用时）。 | 实验室规定参考区间时，宜依据相关国家/行业标准，如WS/T 402、WS/T 405等。 生物参考区间评审内容应包括：参考区间来源、检测系统一致性、参考人群适用性等，评审应有临床医生参加。临床需要时，宜根据性别、年龄等划分参考区间。 |  |  |
| 5.5.3 | 检验程序应文件化，并应用实验室员工通常理解的语言书写，且在适当的地点可以获取。 任何简要形式文件（如卡片文件或类似应用的系统）的内容应与文件化程序对应。 所有与检验操作相关的文件，包括程序文件、纪要文件、简要形式文件和产品使用说明书，均应遵守文件控制要求。 除文件控制标识外，检验程序文件应包括： - 检验目的； - 检验程序的原理和方法； - 性能特征（见5.5.1.2和5.5.1.3）； - 样品类型（如：血浆、血清、尿液）； - 患者准备； - 容器和添加剂类型； - 所需的仪器和试剂； - 环境和安全控制； - 校准程序（计量学溯源）； - 程序性步骤； - 质量控制程序； - 干扰（如：脂血、溶血、黄疸、药物）和交叉反应； - 结果计算程序的原理，包括被测量值的测量不确定度（相关时）； - 生物参考区间或临床决定值； - 检验结果的可报告区间； - p)当结果超出测量区间时，对如何确定定量结果的说明； - 警示或危急值（适当时）； - 实验室临床解释； - 变异的潜在来源； - 参考文献。 当实验室拟改变现有的检验程序，而导致检验结果或其解释可能明显不同时，在对程序进行确认后，应向实验室服务的用户解释改变所产生的影响。 |  |  |  |
| - 5.6.1 | 实验室应在规定条件下进行检验以保证检验质量。 应实施适当的检验前和检验后过程（见4.14.7、5.4、5.7和5.8）。 - 实验室不应编造结果。 | □病理实验室： - 应监测检查结果与既往病理诊断的符合率、术中冰冻和石蜡切片诊断的符合率，细胞学与组织病理诊断的符合率，并定期随机抽取病理报告进行内部同行复阅。 - 对于细胞学病例，应建立细胞和组织学病理报告结果对照的统计分析制度。 - 应建立妇科细胞学结果统计分析制度，如不满意、阴性、非典型、低级别及高级别病变的比例、各种病变的比例等。 |  |  |
| 5.6.2.1 | 实验室应设计质量控制程序以验证达到预期的结果质量。 | 宜参考相关国家/行业标准建立质量控制程序，如WS/T 641，内容包括：质控规则；质控物的类型、浓度和检测频度；质控物位置（适用时，如酶联免疫试验用质控物应随机放置且应覆盖检测孔位）；质控记录。 □病理实验室：应组织科内疑难病例讨论，每月至少1次。 □分子诊断实验室：应对核酸的质量进行评价，并选择合适的内源性对照如“管家”基因或外源性对照如假病毒作为内对照以评价所提取核酸的完整性，并保留核酸质量评价记录及假阴性率监测记录。 □微生物实验室：应至少对使用中的染色剂、凝固酶、过氧化氢酶、氧化酶及抗菌药物敏感性试验等进行质量控制。 |  |  |
| 5.6.2.2 | 实验室应使用与检验系统响应方式尽可能接近患者样品的质控物。 应定期检验质控物。检验频率应基于检验程序的稳定性和错误结果对患者危害的风险而确定。 | 质控物可为商品化质控物或自制质控物。定性检测项目，每次实验应设置阴性、弱阳性和/或阳性质控物；定量检测项目，应至少使用两个浓度水平（正常和异常水平）的质控物。 □分子诊断实验室：如开展基因突变、基因多态性或基因型检测，质控物应包括临床常见的或者是最具临床价值的突变类型或者是基因型，每次使用至少两种型别，并在合理的时间段内覆盖其他型别。 □微生物实验室：应贮存与诊断相配套的质控物，以便在染色、试剂、试验、鉴定系统和抗菌药物敏感性试验中使用。药敏用标准菌株种类和数量应满足工作要求，保存其来源、传代等记录，并有证据表明标准菌株性能满足要求。 |  |  |
| 5.6.2.3 | 实验室应制定程序以防止在质控失控时发出患者结果。 当违反质控规则并提示检验结果可能有明显临床错误时，应拒绝接受结果，并在纠正错误情况并验证性能合格后重新检验患者样品。实验室还应评估最后一次成功质控活动之后患者样品的检验结果。 应定期评审质控数据，以发现可能提示检验系统问题的检验性能变化趋势。发现此类趋势时应采取预防措施并记录。 | 实验室制定程序时宜参考相关国家/行业标准，如WS/T 641。 定量检测项目的质控数据可利用质控图进行统计分析，包括质控结果、质控物名称、浓度、批号和有效期、质控图的中心线和控制界线、分析仪器名称和唯一标识、方法学名称、检验项目名称、试剂和校准物批号、每个数据点的日期和时间、干扰行为的记录、质控人员及审核人员的签字、失控时的分析处理程序和纠正措施等，质控规则应确保试验的稳定性和检验结果的可靠性。 定性检测项目的质控数据应包括阴、弱阳性和/或阳性结果是否符合预期。 |  |  |
| 5.6.3.1 | 实验室应参加适于相关检验和检验结果解释的实验室间比对计划（如外部质量评价计划或能力验证计划）。实验室应监控实验室间比对计划的结果，当不符合预定的评价标准时，应实施纠正措施。 实验室应建立参加实验室间比对的程序并文件化。该程序包括职责规定、参加说明，以及任何不同于实验室间比对计划的评价标准。 实验室选择的实验室间比对计划应尽量提供接近临床实际的、模拟患者样品的比对试验，具有检查包括检验前和检验后程序的全部检验过程的功用（可能时）。 | 实验室应满足卫生行政管理部门对能力验证/室间质评的相关规定，应按照CNAS-RL02的要求参加相应的能力验证/室间质评，只要存在可获得的能力验证活动，医学实验室参加能力验证活动的频次应满足如下要求： - 对于申请初次认可和扩大认可范围的实验室，基于可获得的能力验证活动开展频次，申请认可的每个检验（检查）项目，从申请认可之日计算，前1年内应至少参加 1~2次能力验证活动。 - 对于监督评审和复评审的实验室，基于可获得的能力验证活动开展频次，获准认可的每个检验（检查）项目在1个认可周期内应至少参加1~2次能力验证活动； - 如可获得的能力验证活动开展频次≥2次/年，获准认可的每个检验（检查）项目，每年应至少参加 2次能力验证活动。 应保留参加能力验证/室间质评的结果和证书。实验室负责人或指定人员应监控能力验证/室间质评活动的结果，并在结果报告上签字。 |  |  |
| 5.6.3.2 | 当无实验室间比对计划可利用时，实验室应采取其他方案并提供客观证据确定检验结果的可接受性。 这些方案应尽可能使用适宜的物质。 注：适宜物质可包括： —有证标准物质/标准样品； —以前检验过的样品； —细胞库或组织库中的物质； —与其他实验室的交换样品； —实验室间比对计划中日常测试的质控物。 | 能力验证/室间质评不可获得的检验（检查）项目，可通过与其他实验室（如已获认可的实验室或其它使用相同检测方法的同级别或高级别实验室）比对的方式确定检验结果的可接受性，并规定比对实验室的选择原则、比对样品数量、比对频次、判断标准等。 如果与其它实验室的比对不可行，实验室应制定评价检验（检查）结果与临床诊断一致性的方法，例如：病理实验室可参加省市或地区的读片会，判断检验结果的可接受性，并记录。 |  |  |
| 5.6.3.3 | 实验室应尽量按日常处理患者样品的方式处理实验室间比对样品。 实验室间比对样品应由常规检验患者样品的人员用检验患者样品的相同程序进行检验。 实验室在提交实验室间比对数据日期之前，不应与其他参加者互通数据。 实验室在提交实验室间比对数据之前，不应将比对样品转至其他实验室进行确认检验，尽管此活动经常用于患者样品检验。 |  |  |  |
| 5.6.3.4 | 应评价实验室在参加实验室间比对中的表现，并与相关人员讨论。 当实验室表现未达到预定标准（即存在不符合）时，员工应参与实施并记录纠正措施。应监控纠正措施的有效性。应评价参加实验室间比对的结果，如显示出存在潜在不符合的趋势，应采取预防措施。 |  |  |  |
| 5.6.4 | 应规定比较程序和所用设备和方法，以及建立临床适宜区间内患者样品结果可比性的方法。此要求适用于相同或不同的程序、设备、不同地点或所有这些情况。 当不同测量系统对同一被测量（如葡萄糖）给出不同测量区间以及变更检验方法时，实验室应告知结果使用者在结果可比性方面的任何变化并讨论其对临床活动的影响。 实验室应对比较的结果进行整理、记录，适当时，迅速采取措施。应对发现的问题或不足采取措施并保存实施措施的记录。 | 实验室内部结果比对的程序文件应规定比对条件、周期、样品类型及数量、比对方案、判断标准及相关措施，可参考CNAS-GL047以及相关国家/行业标准，如WS/T 407。 应规定由多个人员进行的手工检验项目比对的方法和判断标准，例如：显微镜检查、培养结果判读、抑菌圈测量、结果报告等，定期（至少每6个月1次，每次至少 5 份临床样品）进行检验人员的结果比对、考核。 比对记录应由授权人员审核并签字，并至少保留2年。 |  |  |
| 5.7.1 | 实验室应制定程序确保检验结果在被授权者发布前得到复核，适当时，应对照室内质控、可利用的临床信息及以前的检验结果进行评估。 如结果复核程序包括自动选择和报告，应制定复核标准、批准权限并文件化（见5.9.2）。 | □输血实验室：ABO血型、RhD血型和抗体筛查结果应与患者或者献血者以前的结果进行比较，如存在差异，实验室应分析原因，采取相应措施，确保结果准确，并记录相关情况。 □病理实验室：应制定并实施病理学复核制度和疑难病例讨论制度，对于宫颈涂片检查，报告发布前应抽查10%阴性涂片进行复核，并记录。 |  |  |
| 5.7.2 | 实验室应制定文件化程序对临床样品进行识别、收集、保留、检索、访问、储存、维护和安全处置。 实验室应规定临床样品保留的时限。应根据样品的性状、检验和任何适用的要求确定保留时间。 样品的安全处置应符合地方法规或有关废物管理的建议。 | □分子诊断实验室：应规定用于的原始样品、核酸提取物和/或核酸扩增产物的保存期限。 □免疫实验室：为便于追溯，凝胶图像和斑点杂交条带和/或通过扫描、拍照等方式保留的结果应作为技术记录保存，保存期限可参照相关行业要求。 □病理实验室： - 组织病理检查剩余的样品应至少保存至病理报告发出后2周，取材后无剩余组织的样品容器应至少保存至报告发出后2周。 - 细胞学检查剩余的样品应保存至细胞病理报告发出后，阳性病例应保存至病理报告发出后2周，具传染性的样品（如痰和体腔积液等）保存困难者除外。 - 应制定对用于会诊或法律程序的原始切片/蜡块进行外借的规定，并应有使用、外借、转借的记录。 |  |  |
| 5.8.1 | 每一项检验结果均应准确、清晰、明确并依据检验程序的特定说明报告。 实验室应规定报告的格式和介质（即电子或纸质）及其从实验室发出的方式。 实验室应制定程序以保证检验结果正确转录。 报告应包括解释检验结果所必需的信息。 当检验延误可能影响患者医疗时，实验室应有通知检验申请者的方法。 | 如报告单使用认可标识，应符合CNAS-R01的要求。 实验室负责人应对LIS中实验室报告的内容和格式进行审核、批准，并征求临床医护人员的意见。 应有防止数据传输错误的程序文件和记录，并核查LIS内的最终检验报告结果与原始输入数据是否一致。应定期核查数据在处理及存储过程中是否出现错误。当计算机系统出现变更时，如LIS软件升级或者更换数据中心服务器等，应再核查。 □免疫实验室：特殊检验项目的结果报告应符合相关规范及标准要求，如《全国艾滋病检测技术规范》、WS/T 573等。 产前筛查报告应由两个以上相关技术人员核对后方可签发，其中审核人应具备副高级以上检验或相关专业的技术职称。 □输血实验室：对所有出现血型定型困难、疑难配血的样品应建立立即报告及记录程序。稀有血型、不规则抗体阳性及配血不相合等应及时报告。 |  |  |
| 5.8.2 | 实验室应确保下述报告特性能够有效表述检验结果并满足用户要求： - 对可能影响检验结果的样品质量的评估； - 按样品接受/拒收标准得出的样品适宜性的评估； - 危急值（适用时）； - d) 结果解释，适用时可包括最终报告中对自动选择和报告结果的解释的验证（见5.9.2）。 | LIS中的报告格式应能提供结果解释等备注的功能。 □微生物实验室：血液、脑脊液、国家规定立即上报的法定细菌性传染病显微镜检查及培养阳性结果应立即报告临床。应在收到样品24小时内报告分枝杆菌抗酸或荧光染色结果。 |  |  |
| 5.8.3 | 报告中应包括但不限于以下内容： - 清晰明确的检验项目识别，适当时，还包括检验程序； - 发布报告的实验室的识别； - 所有由受委托实验室完成的检验的识别； - 每页都有患者的识别和地点； - 检验申请者姓名或其他唯一识别号和申请者的详细联系信息； - 原始样品采集的日期，当可获得并与患者有关时，还应有采集时间； - 原始样品类型； - 测量程序（适当时）； - 以SI 单位或可溯源至SI 单位，或其它适用单位报告的检验结果； - 生物参考区间、临床决定值，或支持临床决定值的直方图/列线图（诺谟图），适用时； 注：在某些情况下，将生物参考区间清单或表格在取报告处发给所有实验室服务用户可能是适当的。 - 结果解释（适当时）； - 其他警示性或解释性注释（例如：可能影响检验结果的原始样品的品质或量、受委托实验室的结果/解释、使用研发中的程序）； - 作为研发计划的一部分而开展的，尚无明确的测量性能声明的检验项目识别； - 复核结果和授权发布报告者的识别（如未包含在报告中，则在需要时随时可用）； - 报告及发布的日期和时间（如未包含在报告中，在需要时应可提供）； - 页数和总页数（例如：第1页共5页、第2页共5页等）。 | □血液实验室： - 检验结果应使用规范的测量单位，尽可能使用SI 单位，例如：白细胞绝对计数的单位为（×109/L）； - 抗凝治疗监测时，凝血酶原时间（PT）的报告方式使用国际标准化比率（INR）； - 血涂片检验疟原虫阳性时，应同时报告鉴定结果； - 检验报告中的形态学检验项目，应只报告确认后的正确结果，必要时可另附相关说明。 □体液实验室： - 尿液沉渣显微镜检查宜以每高/低倍视野中的形态数量报告结果； - 检验报告中的形态学检验项目，应只报告筛查后的最终唯一结果，必要时可另附相关说明。 □流式细胞检测：报告应包括异常细胞群（如确定）的百分率、免疫表型信息，并提供可能的专业判断。 □分子诊断实验室：报告内容还应包括方法的局限性、检测结果临床意义的简要解读、进一步检测的建议、相关咨询人员姓名及联系方式。 □病理实验室：报告使用的术语、肿瘤分期等应符合行业规范，科内会诊结果应包含在病人的最终报告中，除通用要求，还应包括以下内容： - 大体描述； - 镜下描述，适用时； - 最终病理结果解释； - 与以前的细胞、针吸样品和/或冰冻切片结果不一致的解释； - 特殊检查（如免疫组织化学、组织化学染色、电镜、分子病理）的结果，适用时。 |  |  |
| 5.9.1 | 实验室应制定发布检验结果的文件化程序，包括结果发布者及接收者的详细规定。该程序应确保满足以下条件： - 当接收到的原始样品质量不适于检验或可能影响检验结果时，应在报告中说明； - 当检验结果处于规定的“警示”或“危急”区间内时： —立即通知医师（或其他授权医务人员），包括送至受委托实验室检验的样品的结果（见4.5）； —保存采取措施的记录，包括日期、时间、负责的实验室员工、通知的人员，及在通知时遇到的任何困难； - 结果清晰、转录无误，并报告给授权接收和使用信息的人； - 如结果以临时报告形式发送，则最终报告总是发送给检验申请者； - 应有过程确保经电话或电子方式发布的检验结果只送达至授权的接收者。口头提供的结果应跟随一份书面报告。应有所有口头提供结果的记录。 | LIS 应有程序能在计算机发出报告前发现危急值结果并发出预警。应通过相关程序及时通知临床（如医师、护士工作站闪屏）并记录（包括患者相关信息，危急值的接收者、接收的日期和时间，以及实验室通知者、通知的日期和时间）。 □病理实验室： - 应结合患者的临床信息发布病理报告，当病理结果与临床诊断明显不符合，特别是涉及病变部位或病变性质时，应有文件规定如何发布结果； - 应授权专人发送病理报告，应有程序规定报告发送的方法，接收人员接收报告时应签名并记录时间； - 报告发放签收单应保留至少2个月。 □微生物实验室： - 血液、脑脊液样品的培养鉴定应及时发送分级报告，如样品直接涂片或湿片直接镜检、培养结果的判读等阳性发现； - 其它无菌部位来源样品宜报告直接涂片镜检的阳性结果； - 应保存抗菌药物敏感性试验资料，至少每年向临床医师报告流行病学分析结果。 |  |  |
| 5.9.2 | 如果实验室应用结果的自动选择和报告系统，应制定文件化程序以确保： - 规定自动选择和报告的标准。该标准应经批准、易于获取并可被员工理解； 注：当实施自动选择和报告时，需考虑的事项包括：与患者历史数据比较有变化时需复核的结果，以及需要实验室人员进行干预的结果，如不合理结果、不可能的结果或危急值。 - 在使用前应确认该标准可以正确应用，并对可能影响功能的系统变化进行验证； - 有过程提示存在可能改变检验结果的样品干扰（如溶血、黄疸、脂血）； - 有过程将分析警示信息从仪器导入自动选择和报告的标准中（适当时）； - 在发报告前复核时，应可识别选择出的可自动报告的结果，并包括选择的日期和时间； f)有过程可快速暂停自动选择和报告功能。 | 实验室制定程序时可参考WS/T 616《临床实验室定量检验结果的自动审核》。 LIS宜有程序能在计算机发出报告前发现不合理或不可能的结果，患者数据修改后，原始数据应能显示。LIS中应能显示患者的历史数据。 |  |  |
| 5.9.3 | 当原始报告被修改后，应有关于修改的书面说明以便： - 将修改后的报告清晰地标记为修订版，并包括参照原报告的日期和患者识别； - 使用者知晓报告的修改； - 修改记录可显示修改时间和日期，以及修改人的姓名； - 修改后，记录中仍保留原始报告的条目。 已用于临床决策且被修改过的结果应保留在后续的累积报告中，并清晰标记为已修改。 如报告系统不能显示修改、变更或更正，应保存修改记录。 |  |  |  |
| 5.10.1 | 实验室应能访问满足用户需要和要求的服务所需的数据和信息。 实验室应有文件化程序以确保始终能保持患者信息的保密性。 |  |  |  |
| 5.10.2 | 实验室应确保规定信息系统管理的职责和权限，包括可能对患者医疗产生影响的信息系统的维护和修改。 实验室应规定所有使用系统人员的职责和权限，特别是从事以下活动的人员： - 访问患者的数据和信息； - 输入患者数据和检验结果； - 修改患者数据或检验结果； d) 授权发布检验结果和报告。 |  |  |  |
| 5.10.3 | 用于收集、处理、记录、报告、存储或检索检验数据和信息的系统应： - 在引入前，经过供应商确认以及实验室的运行验证；在使用前，系统的任何变化均获得授权、文件化并经验证； - 文件化；包括系统每天运行情况的文档可被授权用户方便获取； - 防止非授权者访问； - 安全保护以防止篡改或丢失数据； - 在符合供应商规定的环境下操作，或对于非计算机系统，提供保护人工记录和转录准确性的条件； - 进行维护以保证数据和信息完整，并包括系统失效的记录和适当的应急和纠正措施； - 符合国家或国际有关数据保护的要求。 实验室应验证外部信息系统从实验室直接接收的电子及相关硬拷贝（如计算机系统、传真机、电子邮件、网站和个人网络设备）的检验结果、相关信息和注释的正确性。当开展新的检验项目或应用新的自动化注释时，实验室应验证从实验室直接接收信息的外部信息系统再现这些变化的正确性。 实验室应有文件化的应急计划，以便发生影响实验室提供服务能力的信息系统失效或停机时维持服务。 当信息系统在异地或分包给其它供应商进行管理和维护时，实验室管理层应负责确保系统供应商或操作员符合本准则的全部适用要求。 |  |  |  |

填表说明：“自查结果”应逐个条款进行，完全符合某条款时，以Y表示；当某条款实验室不适用时用N/A表示；同时在“自查说明”中详细描述所涉及的质量手册条款、程序文件、作业指导书（或SOP）编号、名称及自查情况。