- 附表6(CNAS-CL01-A026:2023)

- 《检测和校准实验室能力认可准则在药物生物样本分析检测领域的应用说明》核查表

5结构要求

| 条 款 | 核 查 内 容 | 对应的管理体系文件名称、编号及章节/条款号 | 自查结果说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | 实验室管理层中是否至少包括一名在申请认可或已获认可的药学、生物学、化学等检测领域内具有足够知识和经验的人员，负责实验室技术活动？该人员是否具有药学、生物学、化学等专业或与所从事检测范围密切相关专业（以下简称药学、生物学、化学等或相关专业）的本科及以上学历和五年以上药学、生物学、化学等检测的工作经历？ |  |  |  |
| 5.6 | 实验室是否有人员具有所需的权力和资源履行以下职责（不论其是否被赋予其他职责）： f) 负责生物安全管理和生物安全监督人员，文件规定其对生物安全管理与监督的日常职责，并经授权? |  |  |  |
|  | g) 独立于检测活动的质量保证人员，文件规定其对日常检测活动的质量管理和质量监督职责，并经授权? |  |  |  |

填表说明：1.“自查结果说明”栏应逐个条款进行描述。

2. 本核查表只在CNAS-CL01-A026适用时填写。

6 资源要求

| 条 款 | 核 查 内 容 |  | 对应的管理体系文件名称、编号及章节/条款号 | 自查结果说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 人员 |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | 从事生物样本分析检测的人员是否接受过包括行业法规、技术规范、检测方法、质量控制方法以及有关化学安全和防护、人员防护、救护知识、生物安全等培训并保留相关记录？ |  |  |  |  |
|  | 操作色谱、光谱、质谱等复杂分析仪器或相关设备的人员是否接受过涉及仪器原理、操作和维护等方面知识的专门培训，掌握相关的知识和专业技能？ |  |  |  |  |
| 6.2.3 | 实验室应确保与生物样本分析检测相关的技术人员能力。 |  |  |  |  |
| 6.2.3．1 | 从事生物样本分析检测的人员是否至少具有药学、生物学、化学等或相关专业专科及以上的学历?如果学历或专业不满足要求，是否具有至少5年的药学、生物学、化学等检测工作经历并能就所从事的检测工作阐明原理？ |  |  |  |  |
|  | 注：参考CNAS-CL01-A026 6.2.3.1注 |  |  |  |  |
| 6.2.3.2 | 实验室授权签字人是否具有药学、生物学、化学等或相关专业，并符合CNAS-CL01-G001中6.2.2条款要求？其工作经历，是否是相应领域的药学、生物学、化学等检测工作经历？ |  |  |  |  |
|  | 实验室项目负责人是否具有药学、生物学、化学等及相关专业本科或以上学历、本专业中级以上（含中级）技术职称或同等能力、2年以上相关检测工作经验？是否能独立进行生物样本分析方法的建立和验证，能够对数据结果和报告进行评判？ |  |  |  |  |
| 6.2.3.3 | 关键技术人员是否掌握生物样本检测测量不确定度的评定方法，并能就所负责的检测项目进行测量不确定度评定？ |  |  |  |  |
| 6.2.5 | 授权独立从事检测活动的人员是否经过技术能力评价确认满足要求？ |  |  |  |  |
|  | 对于从事生物样本检测领域方法开发、修改、验证和确认的人员的授权，是否至少授权到相应的检测项目？ |  |  |  |  |
|  | 实验室是否定期评价被授权人员的持续能力？ |  |  |  |  |
|  | 评价记录和授权记录是否予以保存？ |  |  |  |  |
|  | 注：参考CNAS-CL01-A026 6.2.5注 |  |  |  |  |
| 6.2.6 | 样品的保管人是否被授权并能履行其工作职责？ |  |  |  |  |
| 6.3设施和环境条件 |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | 实验室是否合理分区，避免交叉污染和相互干扰，生物样本检测是否关注生物安全污染的风险，并配置必要的防护设施？ |  |  |  |  |
|  | 是否加强对检测使用的麻醉类或精神类标准品、放射性同位素类标记物的污染风险管控，并配置必要的防护设施？ |  |  |  |  |
|  | 生物样本检测属痕量分析，实验室是否验证检测设施及环境不影响检测结果的有效性？ |  |  |  |  |
| 6.3.2 | 实验室是否制定并实施有关保证人员健康的程序？ |  |  |  |  |
|  | 实验室是否有与检测范围相适应并便于使用的安全防护装备及设施，如个人生物安全和化学安全防护装备、烟雾报警器、毒气报警器、洗眼及紧急喷淋装置、消杀灭活生物危害因子试剂、灭火装置等，并定期检查其功能的有效性？ |  |  |  |  |
|  | 实验室是否按照生物安全要求着装，确保生物样本不受污染？ |  |  |  |  |
|  | 实验室是否建立相关人员的定期体检制度并记录？ |  |  |  |  |
| 6.3.3 | 实验室是否制定处置生物废弃物的措施，并严格按照国家和行业的相关法律法规要求进行处理？ |  |  |  |  |
| 6.4 设备 |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | 对检测结果有影响的实验室关键检测设备是否为自有设备？ |  |  |  |  |
|  | 实验室是否配备相同类型两台套及以上与检测能力相关的关键设备？ |  |  |  |  |
|  | 注：参考CNAS-CL01-A026 6.4.1 注 |  |  |  |  |
| 6.4.3.1 | 实验室是否有程序，规定标准溶液的制备、标定、验证、有效期限、注意事项、制备人、标识等要求，并保存详细记录？ |  |  |  |  |
|  | 适用时，标准溶液的配制是否有逐级稀释记录？ |  |  |  |  |
| 6.4.3.2 | 试剂和标准物质（标准溶液）在制备、储存和使用过程中，是否特别关注特定要求，包括其毒性、对热、空气和光的稳定性、与其他化学试剂的反应、储存环境等？ |  |  |  |  |
|  | 空白生物基质来源是否符合国家和行业的法律法规要求？ |  |  |  |  |
| 6.4.3.3 | 对于生物样本检测，是否防止实验器皿对检测样品或标准溶液的污染？必要时，实验室是否对不同检测的器皿使用不同的清洗、储存和隔离程序并形成文件？ |  |  |  |  |
|  | 如果检测方法中规定了器皿的清洗方法或注意事项，实验室是否遵守或予以关注？ |  |  |  |  |
|  | 对于互不相容的生物样本检测，实验室是否使用不同的器皿？从事痕量分析的实验室是否配备专用的器皿，以避免可能的交叉污染？ |  |  |  |  |
|  | 器皿清洗是否关注清洗剂中可能存在的分析物及分析干扰物？ |  |  |  |  |
|  | 注：参考CNAS-CL01-A026 6.4.3.3 注 |  |  |  |  |
| 6.4.4 | 当控制设备的计算机系统投入使用前或软件升级后投入使用前，实验室应验证其符合规定要求。 |  |  |  |  |
| 6.4.4.1 | 实验室关键检测设备和软件系统，是否在使用前通过了安装验证、操作验证、性能验证，并保留验证记录？ |  |  |  |  |
| 6.4.4.2 | 当设备或软件系统发生变更时，实验室是否评估变更前后对设备或软件系统的影响因素，并在必要时对设备或软件系统相关指标重新进行验证活动？ |  |  |  |  |
| 6.4.8 | 实验室配制的所有试剂（包括实验用水）是否贴标签，并根据适用情况标识成分、浓度、溶剂（除水外）、制备日期和有效期等必要信息？ |  |  |  |  |
| 6.4.10 | 需要时，标准物质在使用期间是否按计划进行期间核查？ |  |  |  |  |
|  | 核查是否结合检测工作的实际，考虑标准物质（含标准品、对照品、同位素标记物、参考物质等有证或无证的标准样品）性状的异常变化、储存环境、标准物质的有效期限等影响因素？ |  |  |  |  |
|  | 如果在期间核查中发现标准物质已经发生分解、产生异构体、浓度降低等特性变化，是否立即停止使用，并追溯其对之前检测结果的影响，执行CNAS-CL01 7.10条款“不符合工作”？ |  |  |  |  |
|  | 注：参考CNAS-CL01-A026 6.4.10 注 |  |  |  |  |
| 6.5 计量溯源性 |  |  |  |  |  |
| 6.5.3 | 生物样本检测使用的标准物质（含标准品、对照品、同位素标记物、参考物质等），实验室是否保存并记录标准物质的成分、生产单位、特性量参数标准值（例：纯度、浓度、同位纯度和素丰度等）和/或不确定度值、检测方法、有效期限、储存条件、来源（采购或接收）、证书等基本信息？ |  |  |  |  |
| 6.6外部提供的产品和服务 |  |  |  |  |  |
| 6.6.2 c) | 实验室是否确保标准物质、试剂（含实验用水）满足检测要求？ |  |  |  |  |
|  | 验收时是否核查标签、证书等相关证明文件？ |  |  |  |  |
|  | 是否对产品的外包装、外观、装量、有效期限、储存要求等基本信息进行符合性检查？ |  |  |  |  |
|  | 必要或可行时，是否通过适当检测手段确认？ |  |  |  |  |
|  | 对于痕量分析，是否关注试剂空白对检测结果的影响，必要时制定相应的接受标准？ |  |  |  |  |
|  | 注：参考CNAS-CL01-A026 6.6.2c) 注 |  |  |  |  |

7 过程要求

| 条 款 | 核 查 内 容 |  | 对应的管理体系文件名称、编号及章节/条款号 | 自查结果说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1要求、标书和合同的评审 |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | 需要时，实验室是否与客户在合同中明确约定与后续检测相关的抽样(含取样、 采样)的方案，包括抽样位置、时间、方法、样本量等信息？ |  |  |  |  |
| 7.2方法的选择、验证和确认 |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | 方法的选择和验证 |  |  |  |  |
|  | 生物样本检测是否考虑药物生物样本中待测物的分子结构、理化性质、生物基质、生物样本中药物及代谢产物的浓度及范围等因素，建立适宜的检测分析方法？ |  |  |  |  |
| 7.2.1.1 | 实验室是否关注检测方法中提供的限制说明、浓度范围和样品基体？ |  |  |  |  |
|  | 选择的检测方法是否能够确保在限值附近给出可靠的结果？ |  |  |  |  |
|  | 实验室是否建立和执行与检测方法要求相匹配的校准曲线，并定期使用不同浓度水平的校准标样检查标准曲线，建立检测结果可否接受的判定标准？ |  |  |  |  |
|  | 生物样本检测前，实验室是否考虑至少包括待测生物样本前处理制备过程、分析批的代表性、质控样品的分布、校准曲线浓度的匹配性、检测结果可接受标准等影响因素，并在必要时增加对检测方法不确定度评定？ |  |  |  |  |
|  | 检测方法是否形成文件？ |  |  |  |  |
|  | 注：参考CNAS-CL01-A026 7.2.1.1 注1、注2 |  |  |  |  |
| 7.2.1.3 | 如果在对标准方法的验证过程中发现方法对影响检测结果的环节未能详述，实验室是否将详细操作步骤编制成作业指导书，作为方法的补充？ |  |  |  |  |
| 7.2.1.5 | 实验室是否对首次采用的标准方法进行技术能力的验证，生物样本检测属痕量分析，技术能力的验证是否包括如适用的浓度范围和样品基质、正确度、精密度、检出限、定量限、回收率等？ |  |  |  |  |
|  | 当标准方法发生变更涉及到技术能力发生变化，如检测方法原理、仪器设备、环境设施、操作方法、方法适用范围等，是否通过技术验证重新证明正确运用新标准的能力？ |  |  |  |  |
| 7.2.2 |  | 方法确认 |  |  |  |
| 7.2.2.1 |  | 因药物种类不同，生物样本检测方法各异，为准确测定生物基质中的药物浓度，检测方法是否进行确认？ |  |  |  |
|  |  | 注：参考CNAS-CL01-A026 7.2.2.1 注 |  |  |  |
| 7.2.2.3 |  | 确认方法的性能特性时,实验室: a) 是否通过检测方法的适用的浓度范围和样品基体、检出限、定量限、线性范围、正确度、精密度等特性对检测方法进行确认？ |  |  |  |
|  |  | 实验室是否能够解释说明检出限和定量限的获得方法或过程？ |  |  |  |
|  |  | 注：参考CNAS-CL01-A026 7.2.2.3 a)注 |  |  |  |
|  |  | b)如可行，实验室可使用有证标准物质(CRMs)评估方法正确度。使用的有证标准物质是否尽可能与样品基体一致？ |  |  |  |
|  |  | 分析物的水平是否在方法的适用范围内？ 是否关注客户需求的浓度水平及规定的限量附近的检测性能特性？ |  |  |  |
|  |  | 如无合适的基体有证标准物质，是否进行回收率研究或与具有可比性的标准方法或公认的检测方法进行比对？ |  |  |  |
|  |  | 注：参考CNAS-CL01-A026 7.2.2.3 b）注 |  |  |  |
|  |  | c) 当设备、环境变化可能影响检测结果时，是否对检测方法特性重新进行确认？ |  |  |  |
| 7.2.2.4 |  | 实验室在进行生物样本检测前，是否制定详细的检测分析方案并保存记录，并至少包括对分析批、分析批的接受标准、校准范围、试验样品的重新分析和报告值选择、色谱积分、用于评价方法重现性的试验样品再分析（ISR）？ |  |  |  |
| 7.3抽样 |  |  |  |  |  |
| 7.4检测和校准物品的处置 |  |  |  |  |  |
| 7.4.1 | 实验室是否确保检测生物样本的处理、储存和处置满足客户利益，且不对检测结果产生影响？ |  |  |  |  |
| 7.4.1．1 | 对那些有检测时效性要求的待测生物样本，是否规定最长保留时间并在规定的时间内检测？ |  |  |  |  |
| 7.4.1.2 | 是否对进入样品储存区的人员进行控制？ |  |  |  |  |
| 7.4.1.3 | 检测样品是否按相关规定以可行方法妥善储存，注意不互容样品的储存和处理？ |  |  |  |  |
|  | 检测样品储存所需的设施、环境条件和设备是否与实验室承担的工作量相匹配？ |  |  |  |  |
|  | 实验室是否规定并保持和监控不同类型样本，特别是易变质、易燃易爆、有毒有害样品的储存条件，并予以记录？ |  |  |  |  |
| 7.4.3 | 实验室接收样品时是否检查和记录样品的状态和外观？适用时，检查项目是否包括但不限于：标识、样品体积或数量、外观及包装、是否添加保存剂等？ |  |  |  |  |
|  | 生物样本是否包括冷链运输温度及接收样品时间等检查记录、样品冻融使用记录等？ |  |  |  |  |
| 7.4.4 | 实验室是否保存过期样品的处理和处置记录？生物基质样品的处置是否符合国家和行业生物安全法律法规要求？ |  |  |  |  |
| 7.5技术记录 |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | 当实验室弃用检测数据时，是否记录原因（符合相关技术要求时除外）？ |  |  |  |  |
| 7.5.2 | 当实验室修改电子记录时，是否有保存完整的稽查轨迹信息？ |  |  |  |  |
| 7. 6测量不确定度的评定 |  |  |  |  |  |
| 7.6.1 | 实验室是否有文件规定，明确评定测量不确定度的要求？ |  |  |  |  |
|  | 当与客户商定判定规则，需要时是否评估获得测量不确定度的合理性，并制定报告规则？ |  |  |  |  |
| 7.6.3 | 适用时，实验室是否对新建检测方法进行特性量值的不确定度评定，以识别检测方法中所有测量不确定度的贡献？ |  |  |  |  |
| 7.7确保结果的有效性 |  |  |  |  |  |
| 7.7.1 | 实验室对检测结果进行监控时是否综合考虑到检测对象、项目/参数、样品基体及检测方法等的覆盖性以确保并证明检测过程受控以及检测结果的有效性？ |  |  |  |  |
|  | 监控方法是否包括但不限于CNAS-CL01 7.7.1 a)～k)所述的一种或多种？ |  |  |  |  |
|  | 监控实施时是否还考虑监控频率？ |  |  |  |  |
|  | 策划监控活动时，是否在方案中明确每项监控活动数据分析结果可接受的准则？ |  |  |  |  |
| 7.7.1 a) | 实验室控制样品是否通常与待测样品的基体相匹配、含量水平相当？如无适宜的控制样品，是否采用加标回收的方式？ |  |  |  |  |
| 7.7.1 c) | 痕量分析的检测结果是否考虑空白及信噪比的影响？ |  |  |  |  |
|  | 当检测方法对空白有具体规定时,是否满足方法要求？必要时，实验室是否规定空白的接受限？ |  |  |  |  |
| 7.7.1 d) | 实验室可制作质量控制图进行监控。控制图是否基于统计原理？ |  |  |  |  |
|  | 实验室是否观察和分析控制图显示的异常趋势，必要时采取处理措施？ |  |  |  |  |
|  | 注：参考CNAS-CL01-A026 7.7.1 d) 注 |  |  |  |  |
| 7.7.1 f) | 对于非常规检测方法，是否加强对结果有效性的监控，包括但不限于CNAS-CL01 7.7.1a）、f)、g)所述方法，确保检测结果的可靠性和准确性？ |  |  |  |  |
|  | 注：参考CNAS-CL01-A026 7.7.1 f) 注 |  |  |  |  |
| 7.7.1 j) | 针对同一参数由多人多台设备提供检测结果的情况，是否根据需要制定实验室内人员、设备比对的计划？ |  |  |  |  |
| 7.8报告结果 |  |  |  |  |  |
| 7.8.1．2 | 检测结果的报告应符合如下要求： |  |  |  |  |
|  | 检测报告中是否仅包含基于生物样本的检测数据结果？ |  |  |  |  |
| 7.8.2.1 | 检测报告中是否包括充足准确的信息，以最大限度地减少误解或误用的可能性？ |  |  |  |  |
|  | 注：参考CNAS-CL01-A026 7.8.2.1 注1、注2 |  |  |  |  |
| 7.8.2.2 | 生物样本药物及代谢产物浓度检测报告，实验室使用CNAS认可标识时，是否仅适用于每个生物样本检测数据结果？ |  |  |  |  |
| 7. 9投诉 |  |  |  |  |  |
| 7.10 不符合工作 |  |  |  |  |  |
| 7.11 数据控制和信息管理 |  |  |  |  |  |
| 7.11.2 | 实验室使用的信息管理系统，是否通过系统验证，符合预期设置的技术性能，保证实验数据的完整、准确、可靠，并在运行过程中系统始终处于验证有效的状态？ |  |  |  |  |
|  | 注：参考CNAS-CL01-A026 7.11.2注1、注2 |  |  |  |  |

8 管理体系要求

| 条 款 | 核 查 内 容 | 对应的管理体系文件名称、编号及章节/条款号 | 自查结果说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1方式 |  |  |  |  |
| 8.2 管理体系文件（方式A） |  |  |  |  |
| 8.2.1 | 实验室是否制定了生物安全规章制度，确保生物安全？ |  |  |  |
| 8.3管理体系文件的控制（方式A） |  |  |  |  |
| 8.3.1 | 实验室是否制定生物安全管理文件？ |  |  |  |
| 8.4 记录控制（方式A） |  |  |  |  |
| 8.5 应对风险和机遇的措施（方式A） |  |  |  |  |
| 8.6 改进（方式A） |  |  |  |  |
| 8.7 纠正措施（方式A） |  |  |  |  |
| 8.8 内部审核 (方式 A) |  |  |  |  |
| 8.8.1 | 实验室是否关注生物安全活动是否符合国家或行业的基本要求，内部审核应涵盖实验室生物安全的内容？ |  |  |  |
| 8.9 管理评审（方式 A） |  |  |  |  |
| 8.9.2 | 实验室是否关注已建立的生物安全管理文件与国家或行业相关管理规定的符合性，评审是否考虑到生物安全规章制度的执行情况？ |  |  |  |