附件        《中国药典》2005年版转换2010年版项目/参数确认表

| 项目/参数 | 2005版内容 | 2010版内容 | 变化内容 | 确认方式 | 技术确认要点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  |  |  | 直接确认 | 文审确认 | 现场确认 |  |  |
| 药品1 | 重量（装量）差异 | 二部附录Ⅰ/一部及附录Ⅰ | 二部及附录Ⅰ/一部及附录Ⅰ | 一部附录ⅠA 丸剂 原第一、第二法合并为一个方法，操作方法不变 | √ |  |  |  |  |
| 2 | 可见异物 | 二部附录ⅨH/一部附录Ⅺ C | 二部附录ⅨH/一部附录Ⅺ C | 明确规定用于本试验的供试品,必须按规定随机抽样。 灯检法 ：（1）增订了每次目视检查重复次数、检视总时间及每次检查可手持的支数；（2）类别“供注射用无菌原料药”修改为“无菌原料药”；（3）明确注射用无菌粉末的专用溶剂应符合溶液型注射液的规定。 | √ |  |  | 天平 |  |
| 3 | 溶散时限/溶化时限 | 二部附录ⅠH/一部附录ⅠA；ⅠK | 二部及附录ⅩA/一部附录ⅫA | 一部附录IA 增订：除另有规定外，大蜜丸等分散后服用的丸剂不再检查溶散时限。 | √ |  |  |  |  |
| 4 | 金属性异物 | 二部附录ⅠG/一部附录ⅠY | 二部附录ⅠG/一部附录ⅠY | 内容无变化，仅版本号修改。 | √ |  |  |  |  |
| 5 | 每瓶总揿（吸、喷）次 | 二部附录ⅠL/一部附录ⅠZ； | 二部附录ⅠL/一部附录ⅠZ | 二部附录ⅠL 每瓶总揿次和每瓶总喷次 删除了按测定每揿（喷）次重量后得出总揿次、总喷次的方法，修改为直接喷射，喷尽后计算次数，增订喷射的间隔时间。一部附录ⅠZ 每瓶总揿次 由喷射于“1000或2000ml锥形瓶中”改为喷射于“已加入适量吸收液的容器中”。 | √ |  |  |  |  |
| 6 | 泄漏率 | 二部附录ⅠL | 2010年版未收载。 | / | √ |  |  |  | 2005年版尚在执行，建议保留。 |
| 7 | 每揿（吸、喷）主药含量 | 二部附录ⅠL/一部附录ⅠZ | 二部附录ⅠL/一部附录ⅠZ | 内容无变化，仅版本号修改 | √ |  |  |  |  |
| 8 | 排空率 | 二部附录ⅠL |  | 内容无变化，仅版本号修改 | √ |  |  |  |  |
| 9 | 喷射速率 | 二部附录ⅠL/一部附录ⅠZ | 二部附录ⅠL/一部附录ⅠZ | 内容无变化，仅版本号修改 | √ |  |  | 天平 |  |
| 10 | 喷出总量 | 二部附录ⅠL/一部附录ⅠZ | 二部附录ⅠL/一部附录ⅠZ | 由喷射于“1000或2000ml锥形瓶中”修改为喷射于“已加入适量吸收液的容器中”，更科学规范。 | √ |  |  | 天平 |  |
| 11 | 每揿喷量 | 二部附录ⅠL/一部附录ⅠZ | 二部附录ⅠL/一部附录ⅠZ | 内容无变化，仅版本号修改 | √ |  |  | 天平 |  |
| 12 | 溶化性 | 二部附录ⅠN/一部附录ⅠC；ⅠT | 二部附录ⅠN/一部及附录ⅠC；ⅠT | 二部附录ⅠN 泡腾颗粒检查法 取样量由“6袋”改为“3袋”；一部附录ⅠC 泡腾颗粒检查法 取样量由“1袋”改为“3袋”。 | √ |  |  |  |  |
| 13 | 沉降体积比 | 二部附录ⅠG；ⅠO；ⅠQ；ⅠR | 二部及附录ⅠG；ⅠO；ⅠQ；ⅠR | 内容无变化，仅版本号修改 | √ |  |  |  |  |
| 14 | 外观均匀度 | 二部附录ⅠP/一部附录ⅠB | 二部附录ⅠP/一部附录ⅠB | 内容无变化，仅版本号修改 | √ |  |  |  |  |
| 15 | 溶解度 | 二部凡例/一部凡例 | 二部及凡例/一部及凡例 | 内容无变化，仅版本号修改 | √ |  |  |  |  |
| 16 | 分散均匀性 | 二部附录ⅠA | 二部附录ⅠA | 原“取供试品2片，置20℃±1℃的100ml水中”修改为“取供试品6片，置250ml烧杯中，加15～25℃的水100ml”。 | √ |  |  |  |  |
| 17 | 一般鉴别 | 二部附录Ⅲ/一部附录Ⅳ | 二部附录Ⅲ/一部附录Ⅳ | 钠盐 （2）醋酸氧铀锌沉淀反应修订为焦锑酸钾沉淀反应。锌盐 （2）硫氰酸汞铵沉淀反应修订为硫化钠沉淀反应。 | √ |  |  |  |  |
| 18 | 紫外－可见分光光度法 | 二部附录ⅣA/一部附录ⅤA | 二部附录ⅣA/一部附录ⅤA | 仪器的校正和检定 1.波长 增订了高氯酸狄溶液的波长校准法、波长的允许误差。一部附录Ⅴ A 含量测定增订了计算分光光度法。 | √ |  |  | 紫外分光光度计 |  |
| 19 | 红外分光光度法 | 二部附录ⅣC/一部附录ⅤC | 二部附录ⅣC/一部附录ⅤC | 供试品的制备及测定 2.制剂鉴别 增订采用溶剂提取法进行前处理及提取时的注意事项，删除辅料干扰的测定情况；3.新增：多组分原料药鉴别。注意事项 2.删除药物多晶现象测定说明，修改为药物制剂经提取处理后绘制光谱比对时的四种情况（包括辅料干扰和晶型变化）。 | √ |  |  | 红外分光光度计 |  |
| 20 | 原子吸收分光光度法 | 二部附录ⅣD/一部附录ⅤD | 二部附录ⅣD/一部附录ⅤD | 背景校正系统 增订背景吸收来源，删除背景校正法中的“非吸收线”。 | √ |  |  | 原子吸收分光光度计 |  |
| 21 | 荧光分析法 | 二部附录ⅣE | 二部附录ⅣE | 内容无变化，仅版本号修改 | √ |  |  | 荧光分光光度计 |  |
| 22 | 纸色谱法 | 二部附录ⅤA/一部附录Ⅵ A | 二部附录ⅤA/一部附录Ⅵ A | 内容无变化，仅版本号修改 | √ |  |  |  |  |
| 23 | 薄层色谱法 | 二部附录ⅤB/一部附录ⅥB | 二部附录ⅤB/一部附录ⅥB | 二部附录ⅤB 增订比移值（Rf）的范围：另有规定外应在0.2～0.8之间。 | √ |  |  |  |  |
| 24 | 柱色谱法 | 二部附录ⅤC/一部附录ⅥC | 二部附录ⅤC/一部附录ⅥC | 内容无变化，仅版本号修改 | √ |  |  |  |  |
| 25 | 高效液相色谱法 | 二部附录ⅤD/一部附录ⅥD | 二部附录ⅤD/一部附录ⅥD | 1.对仪器的一般要求 （1）色谱柱 增订了普通分析柱的填充剂粒径规定，允许使用填料粒径小于2μm的微径柱；（3）流动相 增订了反相色谱系统的首选流动相，及对含有缓冲液流动相的要求，增订了流动相组分比例允许改变的范围；2.系统适用性试验 （1）色谱柱的理论板数 增订了用峰宽计算公式；（2）分离度 增订了分离度测定方法及用半高峰宽计算公式。明确当测定结果有异议时，理论半数和分离度均以峰宽的计算结果为准。3.测定法 对各方法的名称进行了规范。 | √ |  |  | 高效液相色谱仪 |  |
| 26 | 气相色谱法 | 二部附录ⅤE/一部附录ⅥE | 二部附录ⅤE/一部附录ⅥE | 进样部分 增订了自动进样方式。 | √ |  |  | 气相色谱仪 |  |
| 27 | 液相色谱-质谱法（LC-MS） | 二部附录ⅨJ | 二部附录ⅨJ | 1、删除了真空系统一节 2、离子化方式中删除了ICP、场电离和场解吸离子化方式，增加了电喷雾离子化（ESI）方式，3、直接进样中删除了ICP-MS联用技术 4、信号检测和数据获取替代检测器和数据处理系统、质谱的应用二节，部分内容进行了修订。 | √ |  |  | 高效液相色谱-质谱联用仪 |  |
| 28 | 气相色谱-质谱法（GC-MS） | 二部附录ⅨJ | 二部附录ⅨJ | 内容无变化，仅版本号修改 | √ |  |  | 气相色谱-质谱联用仪 |  |
| 29 | 电感耦合等离子体质谱法 | 一部附录ⅪD/二部附录ⅨJ | 一部附录ⅪD | 一部附录Ⅺ D 仪器的一般要求 描述更全面、详细。新增 ：干扰和校正、供试品溶液的制备二节。 测定法 增订标准加入法；对原标准曲线法作了详细描述，增订附 内标校正的标准曲线法，提高了方法的可操作性。二部附录ⅨJ删. | √ |  |  | 电感耦合等离子体质谱仪 |  |
| 30 | 电泳法 | 二部附录ⅤF | 二部附录ⅤF | 新增第六法 ： 等电聚焦水平板电泳法 |  | √ |  | 恒压或恒流电源、带有冷却装置的水平电泳槽和制胶模具。 |  |
| 31 | 毛细管电泳法 | 二部附录ⅤG/一部附录ⅥF | 二部附录ⅤG/一部附录ⅥF | 内容无变化，仅版本号修改 | √ |  |  | 毛细管电泳仪 |  |
| 32 | 多糖的分子量与分子量分布 | 二部附录ⅤH | 二部附录ⅤH |  | √ |  |  | 液相色谱仪，凝胶色谱柱 |  |
| 33 | 相对密度 | 二部附录ⅥA/一部附录ⅦA | 二部附录ⅥA/一部附录ⅦA | 内容无变化，仅版本号修改。 | √ |  |  | 比重秤、比重瓶 |  |
| 34 | 馏程 | 二部附录ⅥB/一部附录ⅦB | 二部附录ⅥB/一部附录ⅦB | 内容无变化，仅版本号修改。 | √ |  |  |  |  |
| 35 | 熔点 | 二部附录ⅥC/一部附录ⅦC | 二部附录ⅥC/一部附录ⅦC | 二部附录ⅥC 第一法 对传温液作了修改：80℃以上均使用硅油，删除了液状石蜡，且200℃为界限，80℃～200℃及200℃以上使用的硅油黏度要求不一样。 | √ |  |  | 熔点测定仪 |  |
| 36 | 旋光度/比旋度 | 二部附录ⅥE/一部附录ⅦE | 二部附录ⅥE/一部附录ⅦE | 内容无变化，仅版本号修改。 | √ |  |  |  | 由于品种项下表述旋光度、比旋度的情况同时存在，建议以“旋光度/比旋度”形式表述。 |
| 37 | 折光率 | 二部附录ⅥF/一部附录ⅦF | 二部附录ⅥF/一部附录ⅦF | 内容无变化，仅版本号修改 | √ |  |  | 折光仪 |  |
| 38 | pH值/酸度/酸碱度/碱度 | 二部附录ⅥH/一部附录ⅦG | 二部附录ⅥH/一部附录ⅦG | 增加了pH的含义和测定依据公式 。 | √ |  |  | pH计 | 由于品种项目同时使用不同的形式表述，建议以“pH值/酸度/酸碱度/碱度”形式表述。 |
| 39 | 电位滴定与永停滴定 | 二部附录ⅦA/一部附录ⅧA | 二部附录ⅦA/一部附录ⅧA | 电位滴定增加内插法计算公式，方法无变化；永停滴定无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 40 | 非水溶液滴定法 | 二部附录ⅦB/一部附录ⅧB | 二部附录ⅦB/一部附录ⅧB | 版本号变更，内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 41 | 氧瓶燃烧法 | 二部附录ⅦC | 二部附录ⅦC | 版本号变更，内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 42 | 氮测定 | 二部附录ⅦD/一部附录ⅨL | 二部及附录ⅦD/一部及附录ⅨL | 版本号变更，内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 43 | 乙醇量 | 二部附录ⅦE/一部附录ⅨM | 二部附录ⅦE/一部附录ⅨM | 增加毛细管色谱法为第一法，原填充柱法为第二法。 |  | √ |  | 第一法：毛细管气相色谱柱 |  |
| 44 | 甲氧基、乙氧基与羟丙氧基 |  | 二部附录ⅦF | 增加第一法 气相色谱法，并以此法为最终判定依据；原标准的容量法为第二法。羟丙氧基与甲基两个附录合并。 |  |  | √ | 第一法：气相色谱仪，标准物质2-碘丙烷应在临用前标化。 |  |
| 45 | 脂肪与脂肪油（脂类） | 二部附录ⅦH/一部附录ⅨN | 二部及附录ⅦH/一部附录ⅨN | 版本号变更，内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 46 | 维生素A | 二部附录ⅦJ | 二部附录ⅦJ | 原标准中第一法和第二法合并成第一法 紫外分光光度法，新增第二法 高效液相色谱法，适用于维生素A醋酸酯原料及其制剂中维生素A的含量测定。 |  | √ |  | 第二法：高效液相色谱仪 |  |
| 47 | 维生素D | 二部附录ⅦK | 二部附录ⅦK | 第一法由内标法改为外标法。 |  | √ |  |  |  |
| 48 | 氯化物 | 二部附录ⅧA/一部附录ⅨC | 二部附录ⅧA/一部附录ⅨC | 版本号变更，内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 49 | 硫酸盐 | 二部附录ⅧB | 二部附录ⅧB | 版本号变更，内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 50 | 硫化物 | 二部附录ⅧC | 二部附录ⅧC | 版本号变更，内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 51 | 硒 | 二部附录ⅧD | 二部附录ⅧD | 版本号变更，内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 52 | 氟 | 二部附录ⅧE | 二部附录ⅧE | 版本号变更，内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 53 | 氰化物 | 二部附录ⅧF | 二部附录ⅧF | 版本号变更，内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 54 | 铁盐 | 附录ⅧG/一部附录ⅨD | 二部及附录ⅧG/一部及附录ⅨD | 版本号变更，内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 55 | 重金属 | 二部附录ⅧH/一部附录ⅨE | 二部附录ⅧH/一部附录ⅨE | （1）第一法中增加控制管丙管;（3）删去原标准中第四法。 | √ |  |  |  |  |
| 56 | 砷盐 | 二部附录ⅧJ/一部附录ⅨF | 二部附录ⅧJ/一部附录ⅨF | 版本号变更，内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 57 | 铵盐 | 二部附录ⅧK | 二部附录ⅧK | 版本号变更，内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 58 | 干燥失重 | 二部附录ⅧL/一部附录ⅨG | 二部附录ⅧL/一部附录ⅨG | 文字修订，方法无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 59 | 水分 | 二部附录ⅧM/一部附录ⅨH | 二部附录ⅧM、附录ⅦH/一部附录ⅨH、附录ⅨN | 文字修订，方法无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 60 | 炽灼残渣 | 二部附录ⅧN/一部附录ⅨJ | 二部附录ⅧN/一部附录ⅨJ | 版本号变更，内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 61 | 易炭化物 | 二部附录ⅧO | 二部及附录ⅧO | 版本号变更，内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 62 | 残留溶剂 | 二部附录ⅧP | 二部附录ⅧP | （1）增加用水作溶剂时对照品溶液的配制要求；（2）修改了第二法的程序升温条件；（3）在附注中增加校正相对保留时间定性法。 |  | √ |  | 对校正相对保留时间定性的理解和应用 |  |
| 63 | 热分析法 | 二部附录ⅧQ | 二部附录ⅧQ | 版本号变更，内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 64 | 溶液颜色 | 二部附录ⅨA/一部附录ⅪA | 二部及附录ⅨA/一部附录ⅪA | 版本号变更，内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 65 | 澄清度 | 二部附录ⅨB | 二部附录ⅨB | 版本号变更，内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 66 | 不溶性微粒 | 二部附录ⅨC/一部附录ⅨR | 二部附录ⅨC/一部附录ⅨR | （1）修改了方法的适用范围，从原标准的溶液型静脉用注射剂扩展到静脉注射剂（溶液型注射液、注射用无菌粉末、注射用浓溶液）；（2）删去了“测定方法一般先采用光阻法”的规定；（3）修改了仪器的一般要求中测量粒径范围和检测微粒浓度；（4）修改了仪器的校正与检定中微粒计数和传感器分辨率的方法；（5）增加供注射用无菌原料药的测定方法；（6）修改了结果判定限度。 |  | √ |  | 第一法光阻法的仪器是否符合2010年版要求 |  |
| 67 | 结晶性 | 二部附录ⅨD, ⅨF | 二部附录ⅨD, ⅨF | 版本号变更，内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 68 | 粒度/粒度和粒度分布 | 二部附录ⅨE/一部附录ⅨB | 二部及附录ⅨE/一部附录ⅪB、ⅠY | 二部附录ⅨE第二法（筛分法）中增加了机械筛分法和空气喷射筛分法。一部附录ⅪB版本号变更，内容无变化。 | 显微镜法、手工筛分法和光散射法√ |  | 机械筛分法和空气喷射筛分法√ | 机械筛分法和空气喷射筛分法应有专用设备。 |  |
| 69 | 渗透压摩尔浓度 | 二部附录ⅨG | 二部附录ⅨG/一部附录ⅪF | 2005年版二部等原有参数，2010年版一部新增收录，方法无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 70 | 崩解时限 | 二部附录ⅩA/一部附录ⅫA | 二部附录ⅩA/一部附录ⅫA | 文字修改，内容无实质性变化。 | √ |  |  |  |  |
| 71 | 融变时限 | 二部附录ⅩB/一部附录ⅫB | 二部附录ⅩB/一部附录ⅫB | 版本号变更，内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 72 | 溶出度 | 二部附录ⅩC | 二部附录ⅩC | （1）修改溶出杯高度；（2）增加溶出介质量取体积的要求；（3）修改取样时间的要求；（4）删去了滤膜孔径的规定；（5）第三法中删去溶出介质取用量的规定；（6）原标准中“校正片”改为“溶出度标准片”；（7）删去原标准中注意事项（5）和（6），即关于取样时间和限度的规定及每杯只许投样1片（粒、袋）的规定。 |  | √ |  |  |  |
| 73 | 释放度 | 二部附录ⅩD | 二部附录ⅩD | 增加溶出介质量取体积的要求。 | √ |  |  |  |  |
| 74 | 含量均匀度 | 二部附录ⅩE | 二部附录ⅩE | 适用范围修改，方法无变化 | √ |  |  |  |  |
| 75 | 装量/最低装量 | 二部附录ⅩF/一部附录ⅫC | 二部及附录Ⅰ、附录ⅩF/一部及附录Ⅰ、附录ⅫC | 容量法中，原标准50ml以下的使用干燥并预经标化的注射器抽尽，读数，新标准改成2ml以下的使用干燥并预经标化的注射器抽尽，其他使用预经标化的干燥量入式量筒。 | √ |  |  |  | 附录为最低装量检查法，但品种项下多为“装量”，建议增加。 |
| 76 | 片剂脆碎度 | 二部附录ⅩG | 二部附录ⅩG | 版本号变更，内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 77 | 放射性药物检测 | 二部附录ⅩⅢ | 二部附录ⅩⅢ | 版本号变更，内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 78 | 雾滴（粒）分布 | 二部附录ⅩH | 二部附录ⅩH | 版本号变更，内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 79 | 性状 | 二部/一部 | 二部/一部 | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 80 | 容量分析 | 二部/一部 | 二部/一部 | 碘滴定液、乙醇制氢氧化钠滴定液有修改，但无实质变化。 | √ |  |  |  |  |
| 81 | 重量分析 | 二部/一部 | 二部/一部 | 无 | √ |  |  |  |  |
| 82 | 无机离子 | 二部/一部 | 二部/一部 | 钠盐鉴别（2）有修改，但无实质变化。 | √ |  |  |  |  |
| 83 | 外观均匀度 | 一部附录ⅠB | 二部附录ⅠP/一部附录ⅠB | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 84 | 不溶物 | 一部附录ⅠF | 一部及附录ⅠF | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 85 | 贴剂黏附力 | 二部附录ⅩJ/一部附录ⅫE | 二部附录ⅩJ/一部附录ⅫE | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 86 | 赋形性 | 一部附录ⅠI | 一部附录ⅠI | 1）修改了巴布膏剂的名称为凝胶膏剂；2）作了简单的文字修改，内容无实质性变化； | √ |  |  |  |  |
| 87 | 含膏量 | 一部附录ⅠI | 一部附录ⅠI | 修改了巴布膏剂的名称为凝胶膏剂，内容无实质性变化。 | √ |  |  |  |  |
| 88 | 总固体 | 一部附录ⅠM | 一部及附录ⅠM | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 89 | 耐热性 | 一部附录ⅠI | 一部附录ⅠI | 原名耐热试验，作了简单的文字修改，内容无实质性变化。。 | √ |  |  |  |  |
| 90 | 喷射试验 | 一部附录ⅠZ | 一部附录ⅠZ | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 91 | 药材和饮片取样 | 一部附录ⅡA | 一部附录ⅡA | 原为药材取样。名称修改为“药材和饮片取样法”，其他均为文字修订，内容无实质性改变。 | √ |  |  |  | 暂时保留。 |
| 92 | 药材和饮片检定 | 一部附录ⅡB | 一部附录ⅡB | 参数名称“药材鉴定”应修订为“药材和饮片检定通则”，有多处删除“药材”字眼，作了简单的文字修改，内容无实质性变化。 | √ |  |  |  | 暂时保留。2005版为“药材检定通则”，2010版为“药材和饮片检定通则”，建议与2010年版的名称统一，将“药材鉴定”修订为“药材和饮片检定”。 |
| 93 | 显微鉴别 | 一部附录ⅡC | 一部附录ⅡC | “药材”修订为“药材（饮片）”，作了简单的文字修改，内容无实质性变化。 | √ |  |  |  |  |
| 94 | 杂质 | 附录ⅨA；增补本 | 二部及附录ⅦH/一部附录ⅨA、附录ⅨN | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 95 | 灰分 | 一部附录ⅨK | 一部附录ⅨK | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 96 | 膨胀度 | 一部附录ⅨO | 一部附录ⅨO | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 97 | 酸败度 | 一部附录ⅨP | 一部附录ⅨP | 酸败度是通过测酸值、羰基值和过氧化值，酸值无修订，羰基值和过氧化值已在参数表中已删除，酸败度本身无修订。 | √ |  |  |  |  |
| 98 | 农药残留量 | 一部附录ⅨQ | 一部附录ⅨQ | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 99 | 有关物质 | 一部附录ⅨS | 二部/一部及附录ⅨS | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 100 | 甲醇量 | 一部附录ⅨT | 一部附录ⅨT | 增加了第一法毛细管柱法。 |  | √ |  | 毛细管气相色谱柱 |  |
| 101 | 浸出物 | 一部附录ⅩA | 一部附录ⅩA | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 102 | 鞣质含量 | 一部附录ⅩB | 一部及附录ⅩB、附录ⅨS | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 103 | 桉油精含量 | 一部附录ⅩC | 一部附录ⅩC | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 104 | 挥发油 | 一部附录ⅩD | 一部附录ⅩD | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 105 | 铅、镉、砷、汞、铜 | 一部附录ⅨB | 一部附录ⅨB | 1）几种物质的测定中均删去了“背景校正为氘灯或塞曼效应”；2）汞标准曲线的制备硫酸溶液的浓度由4%修定为20%，用量从40ml修定为10ml，并由用4%硫酸溶液稀释至刻度，修定为用水稀释至刻度。3）其他为文字修订，方法无实质性改变。 | √ |  |  |  |  |
| 106 | 抗生素微生物检定 | 二部附录ⅪA | 二部附录ⅪA | 增加了品种运用，无实质变化。 | √ |  |  |  |  |
| 107 | 青霉素酶及其活力 | 二部附录ⅪB | 二部附录ⅪB | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 108 | 异常毒性 | 二部附录ⅪC/三部附录ⅫF | 二部附录ⅪC/三部附录ⅫF/一部附录ⅩⅢ E | 一部新增，二部修订。将注入小鼠体内或口服给药修订为给予小鼠一定剂量的供试品溶液。三部：增加了进行实验前，供试动物应放置室温及试验中应增设同批动物的空白对照两个要求。内容无实质性变化。 | √ |  |  |  |  |
| 109 | 热原 | 二部附录ⅪD/一部附录ⅩⅢA/三部附录XIID | 二部附录ⅪD、ⅩⅨM/一部附录ⅩⅢA、ⅩⅧB | 一、二部取消家兔使用次数及体重上限要求，提高复试标准和结果判定标准。实验室和饲养室的温度相差不得大于5℃修订为不得大于3℃，增加升温达 0.6℃的家兔应休息2周以上 。三部：1）修订要求供试用家兔至少应为普通级动物；2）试验前准备中将实验室和饲养室的温度相差由不得大于5℃修定为3℃；3）其余内容作了简单的文字修改，内容无实质性变化。 | √ |  |  |  |  |
| 110 | 细菌内毒素 | 二部附录ⅪE/一部附录ⅩⅢD/三部附录XIIE | 二部附录ⅪE、ⅩⅨM/一部附录ⅩⅢD、ⅩⅧB | 常用的方法是在250 ℃干烤至少60分钟修订为 常用干热灭菌法（250℃、30分钟以上）及文字修改，内容无实质性变化。 | √ |  |  |  |  |
| 111 | 升压物质 | 二部附录ⅪF | 二部附录ⅪF | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 112 | 降压物质 | 二部附录ⅪG | 二部附录ⅪG/一部附录ⅩⅢF | 一部新增，二部修订。修订内容强调对照品的降压活性要符合要求；强调猫的正常血压范围由13.3～16.0kPa调整为13.3～20.0kPa；强调每次注射应在前一次反应恢复稳定以后进行，而不强调要3～5分钟之内。 | √ |  |  |  |  |
| 113 | 无菌 | 二部附录ⅪH/一部附录ⅩⅢB | 二部附录ⅪH/一部附录ⅩⅢB | 修订了方法验证试验中菌种及菌液制备；直接接种法中需加入的铜绿假单胞菌更为大肠埃希菌；修订了表2、表3的部分最少检验数量；并进行一些文字上的修改，没有实质性变化。 |  | √ |  | 提供二部的报告书一份（采用薄膜过滤法或直接接种法）。 |  |
| 114 | 微生物限度 | 二部附录ⅪJ/一部附录ⅩⅢC | 二部附录ⅪJ/一部附录ⅩⅢC、ⅩⅧF | 文字修改，内容无实质性变化。 | √ |  |  |  |  |
| 115 | 肝素生物测定 | 二部附录ⅫD | 二部附录ⅫD | 文字修改，内容无实质性变化。 | √ |  |  |  |  |
| 116 | 绒促性素生物测定 | 二部附录ⅫE | 二部附录ⅫE | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 117 | 缩宫素生物测定 | 二部附录ⅫF | 二部附录ⅫF | 文字修改，内容无实质性变化。 | √ |  |  |  |  |
| 118 | 胰岛素生物测定 | 二部附录ⅫG | 二部附录ⅫG | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 119 | 精蛋白锌胰岛素注射液延缓作用测定 | 二部附录ⅫH | 二部附录ⅫH | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 120 | 硫酸鱼精蛋白生物测定 | 二部附录ⅫJ | 二部附录ⅫJ | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 121 | 洋地黄生物测定 | 二部附录ⅫK | 二部附录ⅫK | 文字修改，内容无实质性变化。 | √ |  |  |  |  |
| 122 | 葡萄糖酸锑钠毒力检查 | 二部附录ⅫL | 二部附录ⅫL | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 123 | 卵泡刺激素生物测定 | 二部附录ⅫM | 二部附录ⅫM | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 124 | 黄体生成素生物测定 | 二部附录ⅫN | 二部附录ⅫN | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 125 | 组胺类物质 | 附录ⅩⅣG | 二部附录ⅩⅨM | 原表附录中没有此项目，系新增附录。 |  |  | √ | 离体器官恒温水浴、记录仪。 | 2010年版新增的检验项目。 |
| 126 | 降钙素生物测定 | 二部附录ⅫO | 二部附录ⅫO | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 127 | 生长激素生物效价 | 二部附录ⅫP | 二部附录ⅫP | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 128 | 溶血与凝聚检查 | 一部附录ⅩⅧB；中药注射剂研制指导原则及有关规定汇编 | 二部附录Ⅺ L/一部附录ⅩⅢ H、ⅩⅧB | 考虑一般家兔容易得到，故将羊血删去；采用兔红细胞悬液；用轻轻倒转3次来观察凝聚，规范了操作；同时观察1、2号两个平行管与5号管的对比，来判定是否溶血；考虑药物与一次性试管（高分子材料）的相容性，强调用玻璃试管。名称改为“溶血与凝聚”，一部附录ⅩⅢ H为新增，内容无实质变化。 | √ |  |  |  |  |
| 129 | 过敏反应检查 | 二部附录ⅪK；中药注射剂研制指导原则及有关规定汇编 | 二部附录ⅪK、ⅩⅨM/一部附录ⅩⅢG、ⅩⅧB/ | 2005年版二部等原有参数，2010年版一部新增收录。考虑对腹腔有刺激性的药物不适宜腹腔注射；强调同一只动物上观察症状；增加过敏反应症状（如连续喷嚏3声、紫癜、出现二便失禁、步态不稳或倒地等）。 | √ |  |  |  |  |
| 130 | 凝血酶效价测定 | 二部 | 二部 | 方法描述有不同，内容一致，样品取样量由3瓶增为5瓶。 |  | √ |  |  |  |
| 131 | 胰蛋白酶效价测定 | 二部 | 二部 | 与中国药典2005年增补本内容一致。 | √ |  |  |  |  |
| 132 | 胰淀粉酶效价测定 | 二部 | 二部 | 与中国药典2005年增补本内容一致。 | √ |  |  |  |  |
| 133 | 胰脂肪酶效价测定 | 二部 | 二部 | 与中国药典2005年增补本内容一致。 | √ |  |  |  |  |
| 134 | 胃蛋白酶效价测定 | 二部 | 二部 | 与中国药典2005年增补本内容一致。 | √ |  |  |  |  |
| 135 | 糜蛋白酶效价测定 | 二部 | 二部 | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 136 | 抑肽酶效价测定 | 二部 | 二部 | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 137 | 胰激肽原酶效价测定 | 国家药品标准WS1-XG-004-2006 | 二部 | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 138 | 尿激酶效价测定 | 二部 | 二部 | 效价测定蛋白质含量由附录ⅦD第二法变为附录ⅦM第一法，方法内容仍照附录ⅦD第二法进行测定。 | √ |  |  |  |  |
| 139 | 门冬酰胺酶效价测定 | 二部 | 二部 | 与中国药典2005年增补本的方法一致，仅区分为埃希、欧文两个品种。 | √ |  |  |  |  |
| 140 | 火焰光度法 | 二部附录ⅣF | 二部附录ⅣF | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 141 | 分子排阻色谱法 | 二部附录ⅤH | 二部附录ⅤH | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 142 | 凝点 | 二部附录Ⅵ D | 一部附录ⅦD/二部附录Ⅵ D | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 143 | 黏度 | 二部附录Ⅵ G | 二部附录Ⅵ G | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 144 | 制药用水中总有机碳 | 二部附录Ⅷ R | 二部附录Ⅷ R | 细化了“对仪器的一般要求”，增加了“供试溶液”的规定，删除了测定原理等内容。 |  | √ |  | 总有机碳测定仪是否符合2010年版中的要求 |  |
| 145 | X射线粉末衍射 | 二部附录Ⅸ F | 二部附录Ⅸ F | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 146 | 质谱法 | 二部附录Ⅸ J | 二部附录Ⅸ J | 内容有较大变化。 |  |  | √ | 根据实际具备的质谱仪（含联用仪）的类型（进样系统、质量分析器等）来确认能力 |  |
| 147 | 升压素生物测定 | 二部附录Ⅻ A | 二部附录Ⅻ A | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 148 | 细胞色素C活力测定 | 二部附录Ⅻ B | 二部附录Ⅻ B | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 149 | 玻璃酸酶 | 二部附录Ⅻ C | 二部附录Ⅻ C | “供试品溶液的制备”的描述稍有变化 | √ |  |  |  |  |
| 150 | 膏药软化点 | 一部附录Ⅻ D | 一部附录Ⅻ D | 描述稍有变化，无实质性差异 | √ |  |  |  |  |
| 151 | 黏附性 | 一部附录ⅠI | 一部附录ⅠI | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 152 | 离子色谱法 | 无 | 二部附录ⅤJ/一部附录ⅥG | 新增附录。 |  |  | √ | 离子色谱仪 |  |
| 153 | 2－乙基己酸 | 无 | 二部附录Ⅶ L | 新增附录。 |  |  | √ | 气相色谱仪，色谱柱，2－乙基己酸对照品 |  |
| 154 | 蛋白质 | 无 | 二部及附录Ⅶ M/一部及附录ⅨS | 新增附录。 | 一部√ |  | 二部√ | 紫外分光光度计，牛血清白蛋白对照品 |  |
| 155 | 合成多肽中的醋酸 | 无 | 二部附录Ⅶ N | 新增附录。 |  |  | √ | 高效液相色谱仪，梯度洗脱 |  |
| 156 | 制药用水电导率 | 无 | 二部附录Ⅷ S | 新增附录。 |  |  | √ | 电导率仪 |  |
| 157 | 核磁共振波谱法 | 无 | 二部附录Ⅸ K | 新增附录。 |  |  | √ | 核磁共振波谱仪 |  |
| 158 | 锥入度 | 无 | 二部附录Ⅹ K | 新增附录。 |  |  | √ | 锥入度仪 |  |
| 159 | 拉曼光谱法 | 无 | 二部附录ⅩⅨ L | 新增附录。 |  |  | √ | 拉曼光谱仪 |  |
| 160 | 二氧化硫残留量 | 无 | 一部附录Ⅸ U | 新增附录。 |  |  | √ | 冷凝回流装置，碘滴定液（0.01 mol/L） |  |
| 161 | 黄曲霉毒素 | 无 | 一部附录Ⅸ V | 新增附录。 |  |  | √ | 高效液相色谱仪荧光检测器，黄曲霉毒素标准品 |  |
| 162 | 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 无 | 一部附录Ⅺ E | 新增附录。 |  |  | √ | 电感耦合等离子体原子发射光谱仪 |  |
| 163 | 中药生物活性 |  | 一部附录ⅩⅧC | 新增附录。 |  |  | √ | 大鼠、小鼠及生物统计学。 |  |
| 164 | 抑菌剂效力 |  | 二部附录ⅩⅨN一部附录ⅩⅧD | 新增附录。 |  |  | √ | 洁净室区、胰酪胨大豆琼脂培养基、沙氏葡萄糖琼脂培养基。 |  |
| 生物制品1 | 血清学反应/抗血清制品鉴别试验 | 三部 | 三部及附录Ⅸ T | 各论项下内容无变化，附录为新增。 | √ | 附录Ⅸ T√ |  | 酶标仪。 |  |
| 2 | 细菌鉴别 | 三部 | 三部 | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 3 | 细胞鉴别 | 三部 | 三部 | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 4 | 病毒/抗毒素鉴别 | 三部 | 三部及附录Ⅸ T | 各论项下内容无变化，附录为新增。 | √ | 附录Ⅸ T√ |  | 酶标仪。 |  |
| 5 | 肽图 | 三部附录Ⅷ E | 三部附录Ⅷ E | 文字个性，内容无实质性变化。 | √ |  |  |  |  |
| 6 | 高效液相色谱法 | 三部附录ⅢB | 三部附录ⅢB | 仅部分文字描述修改，无实质变化。 | √ |  |  |  |  |
| 7 | 免疫电泳法 | 三部附录Ⅷ D | 三部附录Ⅷ D | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 8 | 免疫印迹法 | 三部附录Ⅷ A | 三部附录Ⅷ A | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 9 | SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳法/分子量 | 三部附录IV C | 三部附录Ⅳ C | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 10 | 醋酸纤维素薄膜电泳法 | 三部附录IV A | 三部附录Ⅳ A | 文字修改，内容无实质变化。 | √ |  |  |  |  |
| 11 | 紫外-可见分光光度法/紫外光谱 | 三部 | 三部附录Ⅱ A | 仪器的校正和检定 1.波长 增订了高氯酸狄溶液的波长校准法、波长的允许误差。 | √ |  |  |  |  |
| 12 | 分子大小 | 三部附录Ⅷ G,Ⅷ H | 三部附录Ⅷ G、Ⅷ H | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 13 | 疫苗鉴别 | 三部 | 三部及附录Ⅸ S | 各论项下内容无变化，附录为新增。 | √ | 附录Ⅸ S√ |  | 酶标仪。 |  |
| 14 | IgG含量 | 三部附录Ⅺ K | 三部附录Ⅺ K | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 15 | 血液制品含量 | 三部 | 三部 | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 16 | 多糖含量 | 三部 | 三部 | 各论项下项目，内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 17 | N端氨基酸序列 | 三部 | 三部 | 2010年已改为“N端氨基酸序列”，内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 18 | 核苷酸序列 | 三部 | 三部 | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 19 | 外观 | 三部 | 三部 | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 20 | 装量/最低装量 | 三部附录Ⅰ、附录V F | 三部及附录Ⅰ、附录V F | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 21 | 水分 | 三部附录Ⅶ D | 三部附录Ⅶ D | 文字修改，内容无实质性变化。 | √ |  |  |  |  |
| 22 | 等电聚焦电泳法/等电点 | 三部附录Ⅳ D | 三部附录Ⅳ D | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 23 | 崩解时限 | 三部附录V C | 三部附录V C | 文字修改，内容无实质性变化。 | √ |  |  |  |  |
| 24 | 凝固活力 | 三部 | 三部 | 人纤维蛋白原3.1.3，内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 25 | 固体总量 | 三部附录Ⅶ M | 三部附录Ⅶ M | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 26 | pH值 | 三部附录V A | 三部附录Ⅴ A | 增加了pH的含义和测定依据公式 。 | √ |  |  |  |  |
| 27 | 钠离子含量 | 三部附录Ⅶ J | 三部附录Ⅶ J | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 28 | 钾离子含量 | 三部附录Ⅶ I | 三部附录Ⅶ I | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 29 | 枸橼酸离子含量 | 三部附录Ⅶ H | 三部附录Ⅶ H | 增加“第二法 离子色谱法” |  | √ |  | 离子色谱仪，示差检测器。 |  |
| 30 | 亚硫酸氢钠含量 | 三部附录Ⅶ E | 三部附录Ⅶ E | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 31 | 氢氧化铝(或磷酸铝)含量 | 三部附录Ⅶ F | 三部附录Ⅶ F | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 32 | 游离甲醛含量 | 三部附录Ⅵ L | 三部附录Ⅵ L | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 33 | 苯酚含量 | 三部附录Ⅵ M | 三部附录Ⅵ M | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 34 | 硫柳汞含量 | 三部附录Ⅶ B | 三部附录Ⅶ B | 增加“第二法 原子吸收分光光度法”。 |  | √ |  | 原子吸收分光光度计 |  |
| 35 | 三氯甲烷含量 | 三部附录Ⅵ O | 未收载 | 2010年版未收载。 | √ |  |  |  |  |
| 36 | 聚乙二醇（PEG）残留量 | 三部附录Ⅵ G | 三部附录Ⅵ G | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 37 | 戊二醛残留量 | 三部附录Ⅵ I | 三部附录Ⅵ I | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 38 | 甲醇残留量 | 三部 | 三部 | 执行三部附录ⅢC。 | √ |  |  |  |  |
| 39 | 苯甲醇残留量 | 中国生物制品规程2000年版 | 三部 | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 40 | 氮 | 三部附录Ⅵ A | 三部附录Ⅵ A | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 41 | 蛋白质含量 | 三部附录Ⅵ B | 三部及附录Ⅵ B、Ⅵ U | 内容无变化，Ⅵ U为新增附录。 | √ | 附录Ⅵ U√ |  | 高效液相色谱仪，顶空进样器。 |  |
| 42 | 硫酸铵含量 | 三部附录Ⅶ C | 三部附录Ⅶ C | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 43 | O-乙酰基含量 | 三部附录Ⅵ F | 三部附录Ⅵ F | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 44 | 磷含量 | 三部附录Ⅶ A | 三部附录Ⅶ A | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 45 | 核酸含量 | 三部 | 三部 | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 46 | 核糖含量 | 中国生物制品规程2000年版 | 三部 | 三部P326结核菌素纯蛋白衍生物3.1.4.2中多糖与核酸含量。 | √ |  |  |  |  |
| 47 | 辛酸钠含量 | 三部附录Ⅵ K | 三部附录Ⅵ K | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 48 | 聚山梨酯80残留量/含量 | 三部附录Ⅵ H | 三部附录Ⅵ H | 文字修改，内容无实质性变化。 | √ |  |  |  |  |
| 49 | 磷酸三丁酯残留量 | 三部附录Ⅵ J | 三部附录Ⅵ J | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 50 | 外源性DNA残留量 | 三部附录Ⅸ B | 三部附录Ⅸ B | 增加“第二法荧光染色法” |  | √ |  | 荧光酶标仪。 |  |
| 51 | 抗生素残留量/残余抗生素活性 | 三部附录Ⅸ A | 三部及附录Ⅸ A | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 52 | 蛋白残留 | 三部附录Ⅸ C、ⅨD、ⅨE | 三部附录Ⅸ C、ⅨD、ⅨE、Ⅷ I | 内容无变化。标准中有CHO细胞蛋白质残留、酵母工程菌菌体蛋白质残留量、宿主菌蛋白残留量等表述方式，附录Ⅷ I为新增。 | √ | 附录Ⅷ I√ |  | 酶标仪、试剂盒。 |  |
| 53 | 异常毒性 | 三部附录Ⅻ F | 三部附录Ⅻ F | 文字修改，内容无实质性变化。 | √ |  |  |  |  |
| 54 | 热原检查 | 三部附录Ⅻ D | 三部附录Ⅻ D | 1）修订要求供试用家兔至少应为普通级动物；2）试验前准备中将实验室和饲养室的温度相差由不得大于5℃修定为3℃；3）其余内容作了简单的文字修改，内容无实质性变化。 | √ |  |  |  |  |
| 55 | 细菌内毒素检查 | 三部附录Ⅻ E | 三部附录Ⅻ E | 常用的方法是在250 ℃干烤至少60分钟修订为 常用干热灭菌法（250℃、30分钟以上）及文字修改，内容无实质性变化。 | √ |  |  |  |  |
| 56 | 无菌检查 | 三部附录Ⅻ A | 三部附录Ⅻ A | 增加方法验证试验、出厂及上市抽验数量、最少接种量等内容。 | √ |  |  |  |  |
| 57 | 特异性毒性检查 | 三部 | 三部 | 各论项下项目，内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 58 | 毒性逆转试验 | 三部 | 三部 | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 59 | 细菌病毒灭活 | 三部 | 三部 | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 60 | 细菌疫苗效力 | 三部 | 三部 | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 61 | 病毒疫苗效力试验 | 三部附录ⅪA、ⅪB、ⅪC、ⅩA | 三部附录ⅪA、ⅪB、ⅪC、ⅩA、ⅩS | Ⅹ S为新增附录，其它内容无变化。 | √ | 附录ⅩS√ |  | 酶标仪。 |  |
| 62 | 类毒素制品效力 | 三部及附录ⅪD | 三部及附录ⅪD | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 63 | 热稳定性试验 | 三部 | 三部 | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 64 | 细菌性治疗制剂效力 | 三部 | 三部 | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 65 | 毒素抗毒素治疗制剂效力 | 三部及附录ⅪE、ⅪF、ⅪG、ⅪH、ⅪI | 三部及附录ⅪE、ⅪF、ⅪG、ⅪH、ⅪI | 文字修改、内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 66 | 细胞因子制品效价 | 三部附录ⅩB、ⅩC、ⅩD、ⅩE、ⅩF、ⅩG、ⅩH、ⅩI、ⅨO | 三部附录ⅩB、ⅩC、ⅩD、ⅩE、ⅩF、ⅩG、ⅩH、ⅩI、ⅨO | 文字修改、内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 67 | 血液制品效价测定 | 三部附录ⅩJ、ⅩK、ⅩL、ⅩM、ⅩN、ⅩO、ⅩP、ⅩQ、ⅩR、Ⅸ K、ⅨN | 三部附录ⅩJ、ⅩK、ⅩL、ⅩM、ⅩN、ⅩO、ⅩP、ⅩQ、ⅩR、Ⅸ K、ⅨN | 文字修改、内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 68 | 单抗活性 | 三部 | 三部 | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 69 | 菌种鉴定 | 三部,中国生物制品规程2000年版 | 三部 | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 70 | 细菌菌型及纯度 | 三部,中国生物制品规程2000年版 | 三部 | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 71 | 细菌浓度 | 三部,中国生物制品规程2000年版 | 三部 | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 72 | 活菌计数/测定 | 三部,中国生物制品规程2000年版 | 三部 | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 73 | 杂菌 | 三部,中国生物制品规程2000年版 | 三部 | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 74 | 细胞株病毒 | 三部 | 三部 | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 75 | 支原体 | 三部及附录ⅫB | 三部及附录ⅫB | 内容无变化，附录ⅫB为支原体检查法。 | √ |  |  |  |  |
| 76 | 细胞株致肿瘤 | 三部 | 三部 | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 77 | 抗原/抗体 | 三部及附录Ⅸ Q、Ⅸ R | 三部及附录ⅨQ、ⅨR | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 78 | 新生牛血清检测 | 三部ⅩⅢD | 三部附录ⅩⅢD | 名称改为“新生牛血清检测”，内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 79 | 鉴别试验 | 三部 | 三部 | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 80 | 装量(重量)差异 | 三部附录Ⅰ | 三部附录Ⅰ | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 81 | 可见异物 | 三部附录ⅤB | 三部附录ⅤB | 仅列灯检法，增加细微可见异物的说明，方法操作内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 82 | 融变时限 | 三部附录ⅤD | 三部附录ⅤD | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 83 | 微生物限度检查 | 三部附录ⅫG | 三部附录ⅫG | 文字修改，内容无实质性变化。 | √ |  |  |  |  |
| 84 | 鼠源性病毒检查 | 三部附录ⅫH | 三部附录ⅫH | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 85 | 金属性异物 | 三部附录ⅠC | 三部附录ⅠC | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 86 | 粒度 | 三部附录ⅤG | 三部附录ⅤG | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 87 | 每瓶总喷次 | 三部附录ⅠH | 三部附录ⅠH | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 88 | 每喷喷量 | 三部附录ⅠH | 三部附录ⅠH | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 89 | 每喷主药含量 | 三部附录ⅠH | 三部附录ⅠH | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 90 | 干燥失重 | 三部附录ⅦL | 三部附录ⅦL | 文字修改，内容无实质性变化。 | √ |  |  |  |  |
| 91 | 溶化性 | 三部附录ⅠJ | 三部附录ⅠJ | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 92 | 外观均匀度 | 三部附录ⅠK | 三部附录ⅠK | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 93 | 原子吸收分光光度法 | 三部附录ⅡB | 三部附录ⅡB | 背景校正系统 增订背景吸收来源，删除背景校正法中的“非吸收线”。 | √ |  |  |  |  |
| 94 | 荧光分析法 | 三部附录ⅡC | 三部附录ⅡC | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 95 | 火焰光度法 | 三部附录ⅡD | 三部附录ⅡD | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 96 | 纸色谱法 | 三部附录ⅢA | 三部附录ⅢA | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 97 | 气相色谱法 | 三部附录ⅢC | 三部附录ⅢC | 进样部分 增订了自动进样方式。 | √ |  |  |  |  |
| 98 | 分子排阻色谱法 | 三部附录ⅢD | 三部附录ⅢD | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 99 | 琼脂糖凝胶电泳法 | 三部附录IV B | 三部附录IV B | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 100 | 片剂脆碎度 | 三部附录ⅤE | 三部附录ⅤE | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 101 | 渗透压摩尔浓度 | 三部附录V H | 三部附录V H | “毫渗透压摩尔浓度的测定”改成“渗透压摩尔浓度的测定”等文字修改，内容无实质性变化。 | √ |  |  |  |  |
| 102 | 唾液酸含量 | 三部附录ⅥC | 三部附录ⅥC | 文字修改，内容无实质变化。 | √ |  |  |  |  |
| 103 | 乙醇残留量 | 三部附录ⅥD | 三部附录ⅥD | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 104 | 组胺人免疫球蛋白中游离磷酸组胺测定 | 三部附录ⅥE | 三部附录ⅥE | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 105 | 间甲酚含量 | 三部附录ⅥN | 三部附录ⅥN | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 106 | 氯化钠含量 | 三部附录Ⅶ G | 三部附录Ⅶ G | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 107 | 人血白蛋白铝残留量 | 三部附录Ⅶ K | 三部附录Ⅶ K | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 108 | 免疫双扩散法/人血浆蛋白抗体 | 三部附录ⅧC | 三部附录ⅧC | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 109 | 抗毒素F（ab）2 | 三部附录ⅧF | 未收载 | 2010年版未收载 | √ |  |  |  |  |
| 110 | 质粒丢失率 | 三部附录ⅨG | 三部附录ⅨG | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 111 | SV40核酸序列 | 三部附录ⅨH | 三部附录ⅨH | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 112 | 类A血型物质 | 三部附录ⅨI | 三部附录ⅨI | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 113 | 血凝素 | 三部及附录ⅨJ | 三部及附录ⅨJ | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 114 | 鼠IgG残留量 | 三部附录ⅨL | 三部附录ⅨL | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 115 | 病毒外源因子 | 三部附录ⅫC | 三部附录ⅫC | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 116 | 人血液制品中糖及糖醇测定法 | 三部Ⅵ P | 三部附录Ⅵ P | 将“高效液相色谱法”修订为“离子色谱法”。 |  |  | √ | 离子色谱仪。 |  |
| 117 | 人免疫球蛋白类制品IgG单体加二聚体测定法/分子大小分布 | 三部Ⅵ R | 三部附录Ⅵ R | 增加了人免疫球蛋白IgG标准图谱，其它内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 118 | 激肽释放酶原激活剂 | 三部Ⅸ F | 三部附录Ⅸ F | 将“以TNB20μl代替PK20μl”改为“以TNB20～μl代替PK20～50μl”，内容无实质变化。 | √ |  |  |  |  |
| 119 | 人血白蛋白多聚体测定法 | 三部Ⅵ Q | 三部附录Ⅵ Q | 文字修改稿，内容无实质性变化。 | √ |  |  |  |  |
| 120 | 肝素含量 | 三部Ⅸ P | 三部附录Ⅸ P | 文字修改，内容无实质性变化。 | √ |  |  |  |  |
| 121 | 比活性 | 三部 | 三部 | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 122 | 梅毒 | 三部 | 三部 | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 123 | 无有毒分枝（无分枝）杆菌试验 | 三部 | 三部 | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 124 | 病毒滴定（分布均匀度） | 三部 | 三部 | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 125 | 真空度 | 三部 | 三部 | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 126 | 阳（阴）性参考品符合率 | 三部 | 三部 | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 127 | 纤维蛋白原总量 | 三部 | 三部 | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 128 | 精密性 | 三部 | 三部 | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 129 | 沉降率测定 | 三部 | 三部 | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 130 | 染色体检查 | 三部 | 三部 | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 131 | 溶解（复溶）时间 | 三部 | 三部 | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 132 | 丙氨酸氨基转移酶（ALT） | 三部 | 三部 | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 133 | 免疫原性（免疫力）试验 | 三部 | 三部 | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 134 | 铝吸附效果测定 | 三部 | 三部 | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 135 | 玻片定性（定量）试验 | 三部 | 三部 | 内容无变化。 | √ |  |  |  |  |
| 136 | 离子色谱法 |  | 三部附录Ⅲ E | 新增附录。 |  |  | √ | 离子色谱仪。 |  |
| 137 | 不溶性微粒 |  | 三部附录Ⅴ I | 新增附录，方法、操作同一、二部附录。 | √ |  |  |  |  |
| 138 | 人免疫球蛋白中甘氨酸含量 |  | 三部附录Ⅵ S | 新增附录。 |  | √ |  | 高效液相色谱仪，梯度洗脱。 |  |
| 139 | 对羟基苯甲酸甲酯、对羟基苯甲酸丙酯含量 |  | 三部附录Ⅵ T | 新增附录。 |  | √ |  | 气相色谱仪，氢离子化火焰检测器。 |  |
| 140 | 残留溶剂 |  | 三部附录Ⅵ V | 新增附录。 |  | √ |  | 气相色谱仪。 |  |
| 141 | 乙酰色氨酸 |  | 三部附录Ⅵ W | 新增附录。 |  | √ |  | 紫见-可见分光光度法。 |  |
| 142 | 氰化物残留量 |  | 三部附录Ⅵ X | 新增附录。 |  | √ |  | 紫见-可见分光光度法。 |  |
| 143 | 碳二亚胺残留量 |  | 三部附录Ⅵ Y | 新增附录。 |  | √ |  | 紫见-可见分光光度法。 |  |
| 144 | 己二酰肼含量 |  | 三部附录Ⅷ K | 新增附录。 |  | √ |  | 紫见-可见分光光度法。 |  |
| 145 | 高分子结合物含量 |  | 三部附录Ⅷ L | 新增附录。 |  | √ |  | 紫见-可见分光光度法。 |  |
| 146 | 逆转录酶活性检查 | 附录Ⅸ M | 三部 | 撤销附录形式，附于P20生物制品生产检定用动物细胞基质制备及检定规程、P88乙型脑炎减毒活疫苗专论后，且与2005版附录Ⅸ M的方法有改变，为乙型脑炎疫苗专属。 |  | √ |  | 电泳仪噬菌体MS2 RNA寡核苷酸引物。 |  |