附件：                          能力验证提供者2017年计划目录表

机构名称：北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司       联系人：马丽霞

地址：北京市海淀区高梁桥斜街13号钢研南院西北门            电话：010-62181165；010-62187209；010-62183362

邮编：100081                                               电子邮箱：PT@analysis.org.cn

| 序号 | 计划名称 | 测试/测量项目 | 项目是否获 PTP认可 | 对应CNAS-AL06的领域代码 | 对应CNAS-AL07的PT子领域 | 测试/测量/ 校准方法 | 报名 时间 | 实施时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NILPT-1120-1低合金钢中化学成分分析（国际比对） | C, Si, Mn, P, S | 是 | 0201 | 金属与合金类材料-化学分析 建工建材-化学分析 | GB/T4336-2016 GB/T20123-2006 GB/T20125-2006 ASTM E415-2015 GB/T 223系列等 | 2017年4月以前 | 2017年3 ~7月 |  |
| 2 | NILPT-1120-2低合金钢中化学成分分析（国际比对） | C, Si, Mn, P, S | 是 | 0201 | 金属与合金类材料-化学分析 建工建材-化学分析 | GB/T4336-2016 GB/T20123-2006 GB/T20125-2006 ASTM E415-2015 GB/T 223系列等 | 2017年6月以前 | 2017年7 ~9月 |  |
| 3 | NILPT-1120-3低合金钢中化学成分分析（国际比对） | C, Si, Mn, P, S | 是 | 0201 | 金属与合金类材料-化学分析 建工建材-化学分析 | GB/T4336-2016 GB/T20123-2006 GB/T20125-2006 ASTM E415-2015 GB/T 223系列等 | 2017年9月以前 | 2017年9~12月 |  |
| 4 | NILPT-1121-1低合金钢中化学成分分析（国际比对） | Cr, Ni, Cu, Mo, Al | 是 | 0201 | 金属与合金类材料-化学分析 建工建材-化学分析 | GB/T4336-2016, GB/T20123-2006 GB/T20125-2006 ASTM E415-2015 GB/T 223系列等 | 2017年4月以前 | 2017年 3~7月 |  |
| 5 | NILPT-1121-2低合金钢中化学成分分析（国际比对） | Cr, Ni, Cu, Mo, Al | 是 | 0201 | 金属与合金类材料-化学分析 建工建材-化学分析 | GB/T4336-2016 GB/T20123-2006 GB/T20125-2006 ASTM E415-2015 GB/T 223系列等 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 6 | NILPT-1122-1用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定低合金钢中化学成分（国际比对） | Cr, Ni, Cu, V, Ti | 是 | 020101 | 金属与合金类材料-化学分析 建工建材-化学分析 | GB/T20125-2006 | 2017年4月以前 | 2017年3~7月 |  |
| 7 | NILPT-1122-2用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定低合金钢中化学成分（国际比对） | Cr, Ni, Cu, V, Ti | 是 | 020101 | 金属与合金类材料-化学分析 建工建材-化学分析 | GB/T20125-2006 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 8 | NILPT-1123-1用火花源原子发射光谱法测定低合金钢中化学成分（国际比对） | C, Si, Mn, P, S | 是 | 020102 | 金属与合金类材料-化学分析 建工建材-化学分析 | GB/T4336-2016 ASTM E415-2015 | 2017年4月以前 | 2017年3~7月 |  |
| 9 | NILPT-1123-2用火花源原子发射光谱法测定低合金钢中化学成分（国际比对） | C, Si, Mn, P, S | 是 | 020102 | 金属与合金类材料-化学分析 建工建材-化学分析 | GB/T4336-2016 ASTM E415-2015 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 10 | NILPT-1124-1用火花源原子发射光谱法测定低合金钢中化学成分（国际比对） | Cr, Ni, Cu, Mo, Al | 是 | 020102 | 金属与合金类材料-化学分析 建工建材-化学分析 | GB/T4336-2016 ASTM E415-2015 | 2017年4月以前 | 2017年3~7月 |  |
| 11 | NILPT-1124-2用火花源原子发射光谱法测定低合金钢中化学成分（国际比对） | Cr, Ni, Cu, Mo, Al | 是 | 020102 | 金属与合金类材料-化学分析 建工建材-化学分析 | GB/T4336-2016 ASTM E415-2015 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 12 | NILPT-1125-1不锈钢中化学成分分析（国际比对） | Si, Mn, P, Cr, Ni, Ti | 是 | 0201 | 金属与合金类材料-化学分析 建工建材-化学分析 | GB/T11170-2008 ASTM E1086-2014 YB/T 4396-2014 GB/T 223系列等 | 2017年4月以前 | 2017年 3~7月 |  |
| 13 | NILPT-1125-2不锈钢中化学成分分析（国际比对） | Si, Mn, P, Cr, Ni, Ti | 是 | 0201 | 金属与合金类材料-化学分析 建工建材-化学分析 | GB/T11170-2008 ASTM E1086-2014 YB/T 4396-2014 GB/T 223系列等 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 14 | NILPT-1126-1用火花源原子发射光谱法测定不锈钢中化学成分（国际比对） | C, Si, Mn, P, S Cr, Ni | 是 | 020102 | 金属与合金类材料-化学分析 建工建材-化学分析 | GB/T11170-2008 ASTM E1086-2014 | 2017年4月以前 | 2017年 3~7月 |  |
| 15 | NILPT-1126-2用火花源原子发射光谱法测定不锈钢中化学成分（国际比对） | C, Si, Mn, P, S Cr, Ni | 是 | 020102 | 金属与合金类材料-化学分析 建工建材-化学分析 | GB/T11170-2008 ASTM E1086-2014 | 2017年9月以前 | 2017年 7~12月 |  |
| 16 | NILPT-1127轴承钢中化学成分分析 | C, Si, P, Mn, S, Cr | 是 | 0201 | 金属与合金类材料-化学分析 | GB/T223系列，GB/T20123, GB/T20125等 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 17 | NILPT-1128汽车板化学成分分析 | C, Si, Mn, P, S, Al | 是 | 0201 | 金属与合金类材料-化学分析 | GB/T223系列， GB/T20123, GB/T20125等 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 18 | NILPT-1129-1钢中C、S含量的测定（国际比对） | C, S | 是 | 020108 | 金属与合金类材料-化学分析 建工建材-化学分析 | GB/T20123-2006 ASTM E1019-2011 GB/T 223系列等 | 2017年4月以前 | 2017年 3~7月 |  |
| 19 | NILPT-1129-2钢中C、S含量的测定（国际比对） | C, S | 是 | 020108 | 金属与合金类材料-化学分析 建工建材-化学分析 | GB/T20123-2006 ASTM E1019-2011 GB/T 223系列等 | 2017年6月以前 | 2017年7~9月 |  |
| 20 | NILPT-1129-3钢中C、S含量的测定（国际比对） | C, S | 是 | 020108 | 金属与合金类材料-化学分析 建工建材-化学分析 | GB/T20123-2006 ASTM E1019-2011 GB/T 223系列等 | 2017年9月以前 | 2017年9~12月 |  |
| 21 | NILPT-1130-1钢中O、N含量的测定（国际比对） | O, N | 是 | 020109 | 金属与合金类材料-化学分析 建工建材-化学分析 | GB/T11261-2006 GB/T20124-2006 ASTM E1019-2011等 | 2017年4月以前 | 2017年3~7月 |  |
| 22 | NILPT-1130-2钢中O、N含量的测定（国际比对） | O, N | 是 | 020109 | 金属与合金类材料-化学分析 建工建材-化学分析 | GB/T11261-2006 GB/T20124-2006 ASTM E1019-2011等 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 23 | NILPT-1131钢中H含量的测定（国际比对） | H | 是 | 020109 | 金属与合金类材料-化学分析 建工建材-化学分析 | GB/T 223.82-2007 | 2017年9月以前 | 2017年 7 ~12月 |  |
| 24 | NILPT-1132高温合金中化学成分分析（国际比对） | Mo, Al, Ti, Nb | 是 | 0201 | 金属与合金类材料-化学分析 | GB/T223系列等 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 25 | NILPT-1133钢中痕量元素分析 | Sn, As | 是 | 0201 | 金属与合金类材料-化学分析 建工建材-化学分析 | GB/T 20127.2-2006 GB/T 20127.13-2006 GB/T 223系列等 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 26 | NILPT-1134生铁中化学成分分析 | C, Si, Mn, P, S, Cu | 是 | 0201 | 金属与合金类材料-化学分析 建工建材-化学分析 | GB/T 20123-2006 GB/T 223系列等 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 27 | NILPT-1135硅铁中化学成分分析（国际比对） | Si, Mn, P, Al, Ca | 是 | 0201 | 金属与合金类材料-化学分析 | GB/T24194-2009 GB/T 4333系列等 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 28 | NILPT-1136锰铁中化学成分分析（国际比对） | C, Si, Mn, P | 是 | 0201 | 金属与合金类材料-化学分析 | GB/T5686系列 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 29 | NILPT-1137硅锰合金中化学成分分析（国际比对） | Si, Mn, P, S | 是 | 0201 | 金属与合金类材料-化学分析 | GB/T 5686系列 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 30 | NILPT-1138钒氮合金中V、N含量的测定 | V, N | 是 | 0201 | 金属与合金类材料-化学分析 | GB/T24583-2009, GB/T 20567-2006等 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 31 | NILPT-1139硅钙合金中化学成分分析 | Si, P, Ca, Al | 是 | 0201 | 金属与合金类材料-化学分析 | YB/T 5312-2006 YB/T 5313-2006 YB/T 5314-2006 YB/T 5315-2006等 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 32 | NILPT-1140镀锌板镀层量的测定 | 镀层量 | 是 | 0202 | 金属与合金类材料-物理性能 建工建材-物理性能 | GB/T1839-2008 GB/T 16921-2005 GB/T 29559-2013 GB/T 3091-2015 附录B GB/T13825-2008等 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 33 | NILPT-1141纯铝中化学成分分析（国际比对） | Si, Fe, Cu, Mg, Zn | 是 | 0201 | 金属与合金类材料-化学分析 建工建材-化学分析 | GB/T7999-2015, GB/T 20975系列 | 2017年7月以前 | 2017年4~10月 |  |
| 34 | NILPT-1142-1铝合金中化学成分分析（国际比对） | Si, Fe, Cu, Mg, Mn | 是 | 0201 | 金属与合金类材料-化学分析 建工建材-化学分析 | GB/T7999-2015, GB/T 20975系列等 | 2017年4月以前 | 2017年3~7月 |  |
| 35 | NILPT-1142-2铝合金中化学成分分析（国际比对） | Si, Fe, Cu, Mg, Mn | 是 | 0201 | 金属与合金类材料-化学分析 建工建材-化学分析 | GB/T7999-2015, GB/T 20975系列等 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 36 | NILPT-1143锌合金中化学成分分析（国际比对） | Cu, Mg, Fe, Al | 是 | 0201 | 金属与合金类材料-化学分析 建工建材-化学分析 | GB/T 12689系列等 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 37 | NILPT-1144铜合金中化学成分分析（国际比对） | Cu, Pb, Fe,Ni | 是 | 0201 | 金属与合金类材料-化学分析 建工建材-化学分析 | GB/T 5121系列, YS/T 482-2005等 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 38 | NILPT-1145纯铜中化学成分分析 | Cu, Pb, Fe | 是 | 0201 | 金属与合金类材料-化学分析 建工建材-化学分析 | GB/T 5121系列, YS/T 482-2005等 | 2017年7月以前 | 2017年4~10月 |  |
| 39 | NILPT-1146钛合金中化学成分分析（国际比对） | Fe, Al, V | 是 | 0201 | 金属与合金类材料-化学分析 | GB/T 4698系列, ASTM E2371-2013等 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 40 | NILPT-1147贵金属/金饰品中金含量的测定（X射线荧光光谱法） | Au | 是 | 020103 050301 | 金属与合金类材料-化学分析 | GB/T18043-2013等 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 41 | NILPT-1148贵金属/银饰品中银含量的测定（X射线荧光光谱法） | Ag | 是 | 020103 050301 | 金属与合金类材料-化学分析 | GB/T18043-2013等 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 42 | NILPT-1149贵金属/铂金饰品中铂含量的测定（X射线荧光光谱法） | Pt | 是 | 020103 050301 | 金属与合金类材料-化学分析 | GB/T18043-2013等 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 43 | NILPT-1150钢板有机涂（保护）层厚度测定—磁性法 | 涂层厚度 | 是 | 1101 1102 110807 | 金属与合金类材料-物理性能 建工建材-物理性能 | GB/T 13452.2-2008, GB/T 4956-2003等 | 2017年7月以前 | 2017年4~10月 |  |
| 44 | NILPT-1151非磁性基体/有机涂（保护）层厚度测定—涡流法 | 涂层厚度 | 是 | 1101 1102 | 金属与合金类材料-物理性能 建工建材-物理性能 | GB/T13452.2-2008 GB/T 4957-2003等 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 45 | NILPT-1152金属镀层厚度的X射线光谱检测 | 镀层厚度 | 是 | 0202 | 金属与合金类材料-物理性能 建工建材-物理性能 | GB/T 16921-2005等 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 46 | NILPT-1153-1铁矿石中化学成分分析（国际比对） | TFe, SiO2, P, S | 是 | 0203 | 矿物-化学分析 | GB/T 6730系列等 | 2017年4月以前 | 2017年3~7月 |  |
| 47 | NILPT-1153-2铁矿石中化学成分分析（国际比对） | TFe, SiO2, P, S | 是 | 0203 | 矿物-化学分析 | GB/T 6730系列等 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 48 | NILPT-1154铁矿石中化学成分分析（国际比对） | CaO, MgO, Al2O3 | 是 | 0203 | 矿物-化学分析 | GB/T 6730系列等 | 2017年7月以前 | 2017年4~10月 |  |
| 49 | NILPT-1155铁矿石中化学成分分析（国际比对） | TFe, FeO | 是 | 0203 | 矿物-化学分析 | GB/T 6730系列等 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 50 | NILPT-1156铁矿石中化学成分分析（国际比对） | K, Na | 是 | 0203 | 矿物-化学分析 | GB/T 6730系列等 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 51 | NILPT-1157锰矿石中化学成分分析（国际比对） | TMn, TFe, SiO2, Al2O3 | 是 | 0203 | 矿物-化学分析 | GB/T1506、1508、1509、1510等 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 52 | NILPT-1158萤石中化学成分分析（国际比对） | CaF2, SiO2, TFe | 是 | 0203 | 矿物-化学分析 | GB/T 5195-2006等 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 53 | NILPT-1159-1石灰石中化学成分分析(国际比对) | SiO2, CaO, MgO, Fe2O3, Al2O3 | 是 | 0203 | 矿物-化学分析 | GB/T 3286-2012 YS/T703-2009等 | 2017年4月以前 | 2017年3~7月 |  |
| 54 | NILPT-1159-2石灰石中化学成分分析(国际比对) | SiO2, CaO, MgO, Fe2O3, Al2O3 | 是 | 0203 | 矿物-化学分析 | GB/T 3286-2012 YS/T703-2009等 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 55 | NILPT-1160高铬镍铁矿中化学成分分析 | TFe, SiO2, Ni, Mn | 是 | 0203 | 矿物-化学分析 | YS/T 820系列等 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 56 | NILPT-1161高铬镍铁矿中化学成分分析 | CaO, MgO, Al2O3 | 是 | 0203 | 矿物-化学分析 | YS/T 820系列等 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 57 | NILPT-1162镍矿石中化学成分分析（国际比对） | Ni, Cu, Fe, Mg | 是 | 0203 | 矿物-化学分析 | YS/T 820系列 , GB/T15923-2010等 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 58 | NILPT-1163锌矿石中化学成分分析（国际比对） | Zn, Pb, Cu, Fe | 是 | 0203 | 矿物-化学分析 | GB/T14353系列等 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 59 | NILPT-1164铜矿石中化学成分分析 | Cu, S, As, Ag | 是 | 0203 | 矿物-化学分析 | GB/T14353系列等 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 60 | NILPT-1165锌精矿中化学成分分析（国际比对） | Zn, Cu, Pb, Fe | 是 | 0203 | 矿物-化学分析 | GB/T 8151系列等 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 61 | NILPT-1166铜精矿中化学成分分析(国际比对) | Cu, S, As, Ag | 是 | 0203 | 矿物-化学分析 | GB/T 3884系列等 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 62 | NILPT-1167铅精矿中化学成分分析（国际比对） | Pb, Cu, Zn, As | 是 | 0203 | 矿物-化学分析 | GB/T 8152系列等 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 63 | NILPT-1168钨精矿中化学成分分析 | WO3, S, As, Sn | 是 | 0203 | 矿物-化学分析 | GB/T 6150系列等 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 64 | NILPT-1169多金属矿中化学成分分析（国际比对） | Cu, Pb, Zn, Fe | 是 | 0203 | 矿物-化学分析 | 国标或行标 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 65 | NILPT-1170铝土矿中化学成分分析（国际比对） | Al2O3, SiO2, Fe2O3, CaO, TiO2 | 是 | 0203 | 矿物-化学分析 | YS/T 575系列等 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 66 | NILPT-1171硅酸盐岩石中化学成分分析（国际比对） | SiO2, CaO, MgO, Fe2O3, Al2O3 | 是 | 0203 | 矿物-化学分析 | GB/T14506系列等 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 67 | NILPT-1172矿石中金、银含量的测定（国际比对） | Au, Ag | 是 | 0203 | 矿物-化学分析 | 国标或行标 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 68 | NILPT-1173工业硅中化学成分分析（国际比对） | Fe, Al, Ca | 是 | 024603 | 化学分析 | GB/T14849-2010等 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 69 | NILPT-1175-1焦炭工业分析 | 全硫、灰分、挥发分 | 是 | 0206 | 煤及相关产品-常规分析 | GB/T 2286-2008等 | 2017年4月以前 | 2017年3~7月 |  |
| 70 | NILPT-1175-2焦炭工业分析 | 全硫、灰分、挥发分 | 是 | 0206 | 煤及相关产品-常规分析 | GB/T 2286-2008等 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 71 | NILPT-1176-1煤工业分析（国际比对） | 全硫、灰分、挥发分 | 是 | 0206 | 煤及相关产品-常规分析 | GB/T 214-2007 GB/T 212-2008等 | 2017年4月以前 | 2017年3~7月 |  |
| 72 | NILPT-1176-2煤工业分析（国际比对） | 全硫、灰分、挥发分 | 是 | 0206 | 煤及相关产品-常规分析 | GB/T 214-2007 GB/T 212-2008等 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 73 | NILPT-1178煤中碳氢氮的测定 | C, H, N | 是 | 0206 | 煤及相关产品-常规分析 | GB/T 476-2008 GB/T 19227-2008 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 74 | NILPT-1179高铝质耐火材料中化学成分分析 | SiO2, CaO, MgO, Al2O3, Fe2O3 | 是 | 0204 | 化学分析 | GB/T6900系列 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 75 | NILPT-1180高岭土中化学成分分析 | SiO2, CaO, MgO, Fe2O3, Al2O3 | 是 | 0204 | 化学分析 | GB/T 14563-2008 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 76 | NILPT-1181陶瓷材料中化学成分分析 | SiO2 , Al2O3, Fe2O3 | 是 | 050901 | 化学分析 | GB/T 4734-1996 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 77 | NILPT-1193土壤中重金属Pb、Cd含量的测定（国际比对） | Pb, Cd | 是 | 023601 | 环境保护-土壤化学分析 | GB/T17140-1997 GB/T17141-1997 HJ 803-2016 NY/T 1613-2008等 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 78 | NILPT-1194土壤中重金属Ni、Cu、Zn含量的测定（国际比对） | Ni, Cu, Zn | 是 | 023601 | 环境保护-土壤化学分析 | GB/T17138-1997 GB/T17139-1997 HJ 780-2015 HJ 803-2016 NY/T 1613-2008等 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 79 | NILPT-1195土壤中重金属总Hg、总As含量的测定（国际比对） | 总Hg、总As | 是 | 023601 | 环境保护-土壤化学分析 | GB/T 17134-1997 GB/T 17135-1997 GB/T 17136-1997 GB/T 22105.1-2008 HJ 680-2013 NY/T1121.10-2006 NY/T1121.11-2006等 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 80 | NILPT-1196土壤中重金属总Cr含量的测定（国际比对） | 总Cr | 是 | 023601 | 环境保护-土壤化学分析 | GB/T 17137-1997 NY/T 1121.12-2006 HJ 491-2009等 | 2017年7月以前 | 2017年4~10月 |  |
| 81 | NILPT-1197土壤全磷的测定（国际比对） | 全磷 | 是 | 023601 | 环境保护-土壤化学分析 | LY/T 1232-1999 NY/T 88-1988 HJ 632-2011等 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 82 | NILPT-1198土壤全钾的测定 | 全钾 | 是 | 023601 | 环境保护-土壤化学分析 | LY/T 1234-1999 NY/T 87-1988 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 83 | NILPT-1199土壤pH值的测定（国际比对） | pH值 | 是 | 023601 | 环境保护-土壤化学分析 | NY/T 1377-2007, LY/T1239-1999 | 2017年7月以前 | 2017年4~10月 |  |
| 84 | NILPT-1200土壤有机质含量的测定 | 有机质 | 是 | 023601 | 环境保护-土壤化学分析 | NY/T 85-1988, LY/T1237-1999 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 85 | NILPT-1203-1水的pH值的测定 | pH | 是 | 0235 | 环境保护-水化学分析 | GB/T 6920-1986 GB/T5750.4-2006等 | 2017年4月以前 | 2017年3~7月 |  |
| 86 | NILPT-1203-2水的pH值的测定 | pH | 是 | 0235 | 环境保护-水化学分析 | GB/T 6920-1986 GB/T5750.4-2006等 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 87 | NILPT-1204水中挥发酚的测定 | 苯酚 | 是 | 0235 | 环境保护-水化学分析 | HJ 503-2009 GB/T 7490-1987 GB/T5750.4-2006等 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 88 | NILPT-1205水中COD的测定(限重铬酸盐法) | COD | 是 | 0235 | 环境保护-水化学分析 | GB/T 11914-1989等 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 89 | NILPT-1206水中高锰酸盐指数的测定 | 高锰酸盐指数 | 是 | 0235 | 环境保护-水化学分析 | GB/T11892-1989 GB/T 8538-2008等 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 90 | NILPT-1207水中氨氮含量的测定 | 氨氮 | 是 | 0235 | 环境保护-水化学分析 | HJ/T 195-2005 GB/T5750.5-2006, GB/T 8538-2008等 | 2017年7月以前 | 2017年4~10月 |  |
| 91 | NILPT-1208水中甲醛含量的测定 | 甲醛 | 是 | 0235 | 环境保护-水化学分析 | GB/T5750.10-2006, HJ601-2011等 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 92 | NILPT-1209水中氟化物含量的测定 | 氟化物（以F-- 计） | 是 | 0235 | 环境保护-水化学分析 | HJ 487-2009 GB/T5750.5-2006, GB/T 8538-2008等 | 2017年7月以前 | 2017年4~10月 |  |
| 93 | NILPT-1210水中Ca, Mg含量的测定 | Ca, Mg | 是 | 0235 | 环境保护-水化学分析 | GB/T 7476-1987, GB/T 11905-1989, GB/T5750.6-2006, GB/T 8538-2008等 | 2017年7月以前 | 2017年4~10月 |  |
| 94 | NILPT-1211水中总硬度的测定 | 总硬度(以CaCO3计) | 是 | 0235 | 环境保护-水化学分析 | GB/T5750.4-2006 GB/T7477-1987 GB/T8538-2008等 | 2017年7月以前 | 2017年4~10月 |  |
| 95 | NILPT-1212水中铅含量的测定 | Pb | 是 | 0235 | 环境保护-水化学分析 | GB/T5750.6-2006, GB/T 8538-2008等 | 2017年7月以前 | 2017年4~10月 |  |
| 96 | NILPT-1213水中Cr(Ⅵ)含量的测定 | Cr(Ⅵ) | 是 | 0235 | 环境保护-水化学分析 | GB/T5750.6-2006, GB/T 8538-2008等 | 2017年7月以前 | 2017年4~10月 |  |
| 97 | NILPT-1214水中镉含量的测定 | Cd | 是 | 0235 | 环境保护-水化学分析 | GB/T5750.6-2006, GB/T 8538-2008等 | 2017年7月以前 | 2017年4~10月 |  |
| 98 | NILPT-1215水中砷含量的测定 | As | 是 | 0235 | 环境保护-水化学分析 | GB/T5750.6-2006, GB/T 8538-2008等 | 2017年7月以前 | 2017年4~10月 |  |
| 99 | NILPT-1216水中汞含量的测定 | Hg | 是 | 0235 | 环境保护-水化学分析 | HJ/T341-2007 GB/T5750.6-2006, GB/T 8538-2008等 | 2017年7月以前 | 2017年4~10月 |  |
| 100 | NILPT-1217水中镍含量的测定 | Ni | 是 | 0235 | 环境保护-水化学分析 | GB/T5750.6-2006, GB/T 8538-2008等 | 2017年7月以前 | 2017年4~10月 |  |
| 101 | NILPT-1218-1水中铜含量的测定 | Cu | 是 | 0235 | 环境保护-水化学分析 | GB/T5750.6-2006, GB/T 8538-2008等 | 2017年4月以前 | 2017年3~7月 |  |
| 102 | NILPT-1218-2水中铜含量的测定 | Cu | 是 | 0235 | 环境保护-水化学分析 | GB/T5750.6-2006, GB/T 8538-2008等 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 103 | NILPT-1219水中锌含量的测定 | Zn | 是 | 0235 | 环境保护-水化学分析 | GB/T5750.6-2006, GB/T 8538-2008等 | 2017年7月以前 | 2017年4~10月 |  |
| 104 | NILPT-1220水中锰含量的测定 | Mn | 是 | 0235 | 环境保护-水化学分析 | HJ/T 344-2007 GB/T5750.6-2006, GB/T 8538-2008等 | 2017年7月以前 | 2017年4~10月 |  |
| 105 | NILPT-1221水中锑含量的测定 | Sb | 是 | 0235 | 环境保护-水化学分析 | GB/T 5750.6-2006 GB/T 8538-2008等 | 2017年7月以前 | 2017年4~10月 |  |
| 106 | NILPT-1222水中硒含量的测定 | Se | 是 | 0235 | 环境保护-水化学分析 | GB/T 5750.6-2006 GB/T 8538-2008等 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 107 | NILPT-1223水中铊含量的测定 | Tl | 是 | 0235 | 环境保护-水化学分析 | GB/T 5750.6-2006等 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 108 | NILPT-1224-1水的电导率的测定 | 电导率 | 是 | 0235 | 环境保护-水化学分析 | GB/T5750.4-2006 GB/T6908-2008 | 2017年4月以前 | 2017年3~7月 |  |
| 109 | NILPT-1224-2水的电导率的测定 | 电导率 | 是 | 0235 | 环境保护-水化学分析 | GB/T5750.4-2006 GB/T6908-2008 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 110 | NILPT-1225水中锶-90的检测 | 90Sr | 是 | 0235 | 环境保护-水化学分析 | GB/T6764-1986, GB/T6766-1986等 | 2017年7月以前 | 2017年4~10月 |  |
| 111 | NILPT-1226水中氯化物的测定 | 氯化物 | 是 | 0235 | 环境保护-水化学分析 | HJ/T 343-2007 GB/T5750.5-2006 GB/T8538-2008 GB/T11896-1989等 | 2017年7月以前 | 2017年4~10月 |  |
| 112 | NILPT-1227水中硝酸盐的测定 | 硝酸盐(以氮计) | 是 | 0235 | 环境保护-水化学分析 | HJ/T 346-2007 GB/T5750.5-2006 GB/T7480-1987等 | 2017年7月以前 | 2017年4~10月 |  |
| 113 | NILPT-1229水中氟化物和硝酸盐含量的测定 | 氟化物、硝酸盐 | 是 | 0235 | 环境保护-水化学分析 | GB/T5750.5-2006 GB/T8538-2008 GB/T7484-1987 GB/T7480-1987等 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 114 | NILPT-1230水中铁含量的测定 | Fe | 是 | 0235 | 环境保护-水化学分析 | HJ/T 345-2007 GB/T 5750.6-2006 GB/T 8538-2008 GB/T 11911-1989 | 2017年7月以前 | 2017年4~10月 |  |
| 115 | NILPT-1231水中铝含量的测定 | Al | 是 | 0235 | 环境保护-水化学分析 | GB/T 5750.6-2006 GB/T 8538-2008 | 2017年7月以前 | 2017年4~10月 |  |
| 116 | NILPT-1174炉渣中化学成分分析 | SiO2, Fe2O3, Al2O3, CaO, MgO, | 是 | 0237 | 环境保护-土壤化学分析 | 国标或行标 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 117 | NILPT-1236饮用水pH值的测定 | pH | 是 | 023503 | 食品-化学分析 | GB/T 6920-1986 GB/T5750.4-2006等 | 2017年9月以前 | 2017年6~12月 |  |
| 118 | NILPT-1237饮用水COD的测定 | COD | 是 | 023503 | 食品-化学分析 | GB/T 11914-1989等 | 2017年9月以前 | 2017年6~12月 |  |
| 119 | NILPT-1238饮用水中挥发酚含量的测定 | 苯酚 | 是 | 023503 | 环境保护-水化学分析 | GB/T5750.5-2006等 | 2017年9月以前 | 2017年6~12月 |  |
| 120 | NILPT-1239饮用水中氨氮含量的测定 | 氨氮 | 是 | 023503 | 环境保护-水化学分析 | GB/T5750.5-2006等 | 2017年9月以前 | 2017年6~12月 |  |
| 121 | NILPT-1240饮用水中铜、锌、锰、铁、铝含量的测定 | Cu,Zn,Mn,Fe,Al | 是 | 023503 | 食品-重金属 | GB/T 5750.6-2006等 | 2017年9月以前 | 2017年6~12月 |  |
| 122 | NILPT-1241饮用水中铅和镉含量的测定 | Pb,Cd | 是 | 023503 | 食品-重金属 | GB/T 5750.6-2006等 | 2017年9月以前 | 2017年6~12月 |  |
| 123 | NILPT-1242饮用水中六价铬含量的测定 | Cr（VI） | 是 | 023503 | 食品-重金属 | GB/T 5750.6-2006等 | 2017年9月以前 | 2017年6~12月 |  |
| 124 | NILPT-1243饮用水中砷和汞含量的测定 | As, Hg | 是 | 023503 | 食品-重金属 | GB/T 5750.6-2006等 | 2017年9月以前 | 2017年6~12月 |  |
| 125 | NILPT-1244饮用水中硒含量的测定 | Se | 是 | 023503 | 食品-重金属 | GB/T 5750.6-2006等 | 2017年9月以前 | 2017年6~12月 |  |
| 126 | NILPT-1245饮用水中氟化物、硝酸盐氮、氯化物和硫酸盐的测定 | 氟化物、硝酸盐氮、氯化物、硫酸盐 | 是 | 023503 | 食品-化学分析 | GB/T5750.5-2006等 | 2017年9月以前 | 2017年6~12月 |  |
| 127 | NILPT-1247饮用水总硬度的测定 | 总硬度 | 是 | 023503 | 食品-化学分析 | GB/T5750.4-2006等 | 2017年9月以前 | 2017年6~12月 |  |
| 128 | NILPT-1248饮用水电导率的测定 | 电导率 | 是 | 023503 | 食品-化学分析 | GB/T5750.4-2006等 | 2017年9月以前 | 2017年6~12月 |  |
| 129 | NILPT-1250矿泉水中钙和镁含量的测定 | Ca, Mg | 是 | 023599 | 食品-化学分析 | GB/T8538-2008等 | 2017年9月以前 | 2017年6~12月 |  |
| 130 | NILPT-1251矿泉水中锑含量的测定 | Sb | 是 | 023599 | 食品-重金属 | GB/T8538-2008等 | 2017年9月以前 | 2017年6~12月 |  |
| 131 | NILPT-1252矿泉水pH值的测定 | pH | 是 | 023599 | 食品-化学分析 | GB/T 6920-1986等 | 2017年9月以前 | 2017年6~12月 |  |
| 132 | NILPT-1253矿泉水电导率的测定 | 电导率 | 是 | 023599 | 食品-化学分析 | GB/T6908-2008 GB/T8538-2008等 | 2017年9月以前 | 2017年6~12月 |  |
| 133 | NILPT-1254矿泉水中硒含量的测定 | Se | 是 | 023599 | 食品-重金属 | GB/T 8538-2008等 | 2017年9月以前 | 2017年6~12月 |  |
| 134 | NILPT-1255矿泉水中COD含量的测定 | COD | 是 | 023599 | 食品-化学分析 | GB/T 11914-1989等 | 2017年9月以前 | 2017年6~12月 |  |
| 135 | NILPT-1256矿泉水中氨氮含量的测定 | 氨氮 | 是 | 023599 | 食品-化学分析 | GB/T5750.5-2006等 | 2017年9月以前 | 2017年6~12月 |  |
| 136 | NILPT-1257矿泉水中铜、锌、锰、铁、铝含量的测定 | Cu, Zn, Mn, Fe, Al | 是 | 023599 | 食品-重金属 | GB/T8538-2008等 | 2017年9月以前 | 2017年6~12月 |  |
| 137 | NILPT-1258矿泉水中铅和镉含量的测定 | Pb, Cd | 是 | 023599 | 食品-重金属 | GB/T8538-2008等 | 2017年9月以前 | 2017年6~12月 |  |
| 138 | NILPT-1259矿泉水中六价铬含量的测定 | Cr（VI） | 是 | 023599 | 食品-重金属 | GB/T8538-2008等 | 2017年9月以前 | 2017年6~12月 |  |
| 139 | NILPT-1261矿泉水中氟化物、硝酸盐氮、氯化物和硫酸盐的测定 | 氟化物、硝酸盐氮、氯化物、硫酸盐 | 是 | 023599 | 食品-化学分析 | GB/T8538-2008等 | 2017年9月以前 | 2017年6~12月 |  |
| 140 | NILPT-1263地表水pH值的测定 | pH | 是 | 023502 | 环境保护-水化学分析 | GB/T 6920-1986等 | 2017年9月以前 | 2017年6~12月 |  |
| 141 | NILPT-1264地表水中COD含量的测定 | COD | 是 | 023502 | 环境保护-水化学分析 | HJ/T377等 | 2017年9月以前 | 2017年6~12月 |  |
| 142 | NILPT-1265地表水中挥发酚含量的测定 | 苯酚 | 是 | 023502 | 环境保护-水化学分析 | HJ502 HJ503等 | 2017年9月以前 | 2017年6~12月 |  |
| 143 | NILPT-1266地表水中氨氮含量的测定 | 氨氮 | 是 | 023502 | 环境保护-水化学分析 | HJ535 HJ536 HJ537等 | 2017年9月以前 | 2017年6~12月 |  |
| 144 | NILPT-1267地表水中高锰酸盐指数的测定 | 高锰酸盐指数 | 是 | 023502 | 环境保护-水化学分析 | GB/T 11892等 | 2017年9月以前 | 2017年6~12月 |  |
| 145 | NILPT-1268地表水中铜、锌、锰、铁、铝含量的测定 | Cu, Zn, Mn, Fe, Al | 是 | 023502 | 环境保护-水化学分析 | GB/T11911等 | 2017年9月以前 | 2017年6~12月 |  |
| 146 | NILPT-1269地表水中铅和镉含量的测定 | Pb, Cd | 是 | 023502 | 环境保护-水化学分析 | GB/T7475等 | 2017年9月以前 | 2017年6~12月 |  |
| 147 | NILPT-1270地表水中六价铬含量的测定 | Cr（VI） | 是 | 023502 | 环境保护-水化学分析 | GB/T7467等 | 2017年9月以前 | 2017年6~12月 |  |
| 148 | NILPT-1271地表水中砷和汞含量的测定 | As, Hg | 是 | 023502 | 环境保护-水化学分析 | GB/T7468 GB/T7485 HJ694等 | 2017年9月以前 | 2017年6~12月 |  |
| 149 | NILPT-1272地表水中氟化物、硝酸盐氮、氯化物和硫酸盐的测定 | 氟化物、硝酸盐氮、氯化物、硫酸盐 | 是 | 023502 | 环境保护-水化学分析 | HJ/T84等 | 2017年9月以前 | 2017年6~12月 |  |
| 150 | NILPT-1274地表水中总磷的测定 | 总磷 | 是 | 023502 | 环境保护-水化学分析 | GB/T11893 HJ671等 | 2017年9月以前 | 2017年6~12月 |  |
| 151 | NILPT-1275污水中COD含量的测定 | COD | 是 | 023504 | 环境保护-水化学分析 | CJ/T51-2004 水和废水监测分析方法等 | 2017年9月以前 | 2017年8~12月 |  |
| 152 | NILPT-1276污水中挥发酚含量的测定 | 苯酚 | 是 | 023504 | 环境保护-水化学分析 | CJ/T51-2004 水和废水监测分析方法等 | 2017年9月以前 | 2017年8~12月 |  |
| 153 | NILPT-1277污水中氨氮含量的测定 | 氨氮 | 是 | 023504 | 环境保护-水化学分析 | CJ/T51-2004 水和废水监测分析方法等 | 2017年9月以前 | 2017年8~12月 |  |
| 154 | NILPT-1278污水中氟化物含量的测定 | 氟化物（以F-计） | 是 | 023504 | 环境保护-水化学分析 | CJ/T51-2004 水和废水监测分析方法等 | 2017年9月以前 | 2017年8~12月 |  |
| 155 | NILPT-1279污水中锑含量的测定 | Sb | 是 | 023504 | 环境保护-水化学分析 | CJ/T51-2004 水和废水监测分析方法等 | 2017年9月以前 | 2017年8~12月 |  |
| 156 | NILPT-1280污水中硒含量的测定 | Se | 是 | 023504 | 环境保护-水化学分析 | CJ/T51-2004 水和废水监测分析方法等 | 2017年9月以前 | 2017年8~12月 |  |
| 157 | NILPT-1281污水中铜、锌、锰、铁、镍含量的测定 | Cu, Zn, Mn, Fe, Ni | 是 | 023504 | 环境保护-水化学分析 | CJ/T51-2004 水和废水监测分析方法等 | 2017年9月以前 | 2017年8~12月 |  |
| 158 | NILPT-1282污水中铅和镉含量的测定 | Pb, Cd | 是 | 023504 | 环境保护-水化学分析 | CJ/T51-2004 水和废水监测分析方法等 | 2017年9月以前 | 2017年8~12月 |  |
| 159 | NILPT-1283污水中六价铬含量的测定 | Cr（VI） | 是 | 023504 | 环境保护-水化学分析 | CJ/T51-2004 水和废水监测分析方法等 | 2017年9月以前 | 2017年8~12月 |  |
| 160 | NILPT-1284污水中砷和汞含量的测定 | As, Hg | 是 | 023504 | 环境保护-水化学分析 | CJ/T51-2004 水和废水监测分析方法等 | 2017年9月以前 | 2017年8~12月 |  |
| 161 | NILPT-1285污水pH值的测定 | pH | 是 | 023504 | 环境保护-水化学分析 | CJ/T51-2004 水和废水监测分析方法等 | 2017年9月以前 | 2017年8~12月 |  |
| 162 | NILPT-1286锅炉用水硬度的测定 | 硬度（以CaCO3计） | 是 | 023599 | 环境保护-水化学分析 | GB/T6909等 | 2017年9月以前 | 2017年8~12月 |  |
| 163 | NILPT-1287锅炉用水中全铁含量的测定 | 全铁 | 是 | 023599 | 环境保护-水化学分析 | DL/T502.25等 | 2017年9月以前 | 2017年8~12月 |  |
| 164 | NILPT-1288锅炉用水pH值的测定 | pH | 是 | 023599 | 环境保护-水化学分析 | GB/T6904等 | 2017年9月以前 | 2017年8~12月 |  |
| 165 | NILPT-1289锅炉用水电导率的测定 | 电导率 | 是 | 023599 | 环境保护-水化学分析 | GB/T6908等 | 2017年9月以前 | 2017年8~12月 |  |
| 166 | NILPT-1290锅炉用水全碱度的测定 | 全碱度 | 是 | 023599 | 环境保护-水化学分析 | GB/T1576等 | 2017年9月以前 | 2017年8~12月 |  |
| 167 | NILPT-1291锅炉用水中磷酸盐含量的测定 | 磷酸盐 | 是 | 023599 | 环境保护-水化学分析 | GB/T6913等 | 2017年9月以前 | 2017年8~12月 |  |
| 168 | NILPT-1292大米粉中重金属总砷含量的测定（国际比对） | 总As | 是 | 0222 | 食品-重金属 | GB5009.11-2014等 | 2017年9月以前 | 2017年 7~12月 |  |
| 169 | NILPT-1293大米粉中重金属镉含量的测定（国际比对） | Cd | 是 | 0222 | 食品-重金属 | GB5009.15-2014等 | 2017年9月以前 | 2017年 7~12月 |  |
| 170 | NILPT-1297海产品紫菜中重金属的测定 | Pb, As, Hg | 是 | 0222 | 食品-重金属 | GB 5009.12-2010 GB5009.11-2014 GB5009.17-2014等 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 171 | NILPT-1298粉丝粉条中铝的测定 | Al | 是 | 0222 | 食品-重金属 | GB/T 23374-2009 GB/T 5009.182-2003等 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 172 | NILPT-1303食品包装材料中增塑剂邻苯二甲酸酯含量的测定 | DBP, DEHP, BBP | 是 | 050711 | 食品-化学分析 | GB/T21928-2008等 | 2017年7月以前 | 2017年4~10月 |  |
| 173 | NILPT-1304纺织品拉伸断裂实验 | 经向断裂强力 | 是 | 052909 | 丝、纤维和纺织品-物理特性 | GB/T 3923.1-2013 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 174 | NILPT-1305纺织品撕破强力的测定 | 经向撕破强力、纬向撕破强力 | 是 | 052909 | 丝、纤维和纺织品-物理特性 | GB/T 3917.1-2009 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 175 | NILPT-1306纺织品的耐摩擦色牢度试验 | 干摩擦沾色级数、湿摩擦沾色级数 | 是 | 052908 | 丝、纤维和纺织品-物理特性 | GB/T 3920-2008 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 176 | NILPT-1307纺织品的耐汗渍色牢度测定 | 耐酸汗渍原样变色级数、棉沾色级数、毛沾色级数 | 是 | 052908 | 丝、纤维和纺织品-物理特性 | GB/T 3922-2013 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 177 | NILPT-1308纺织品耐水色牢度的测定 | 耐水原样变色级数、棉沾色级数、毛沾色级数 | 是 | 052908 | 丝、纤维和纺织品-物理特性 | GB/T 5713-2013 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 178 | NILPT-1309纺织品耐皂洗色牢度的测定 | 耐皂洗原样变色级数、耐皂洗棉贴衬沾色级数、耐皂洗粘纤贴衬沾色级数 | 是 | 052908 | 丝、纤维和纺织品-物理特性 | GB/T 3921-2008 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 179 | NILPT-1310纺织品中pH值的测定 | pH值 | 是 | 052910 | 丝、纤维和纺织品-化学分析 | GB/T 7573-2009 ISO 3071-2005 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 180 | NILPT-1311纺织品中甲醛的测定 | 甲醛 | 是 | 052910 | 丝、纤维和纺织品-化学分析 | GB/T 2912.1-2009 ISO 14184-1:2011 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 181 | NILPT-1312纺织品中纤维含量分析 | 纤维含量 | 是 | 052907 | 丝、纤维和纺织品-化学分析 | GB/T 2910系列 GB/T 29862-2013 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 182 | NILPT-1313电子电气产品限用物质-铜及铜合金中铅的测定（国际比对） | Pb | 是 | 0201 0244 | 电气-有害物质分析 | 国标或行标 | 2017年7月以前 | 2017年 4~10月 |  |
| 183 | NILPT-1314电子电气产品限用物质-铝及铝合金中铅和镉的测定（国际比对） | Pb, Cd | 是 | 0201 0244 | 电气-有害物质分析 | 国标或行标 | 2017年7月以前 | 2017年 4~10月 |  |
| 184 | NILPT-1315电子电气产品限用物质-锌及锌合金中铅和镉的测定（国际比对） | Pb, Cd | 是 | 0201 0244 | 电气-有害物质分析 | 国标或行标 | 2017年7月以前 | 2017年 4~10月 |  |
| 185 | NILPT-1316电子电气产品限用物质-塑料（ABS）中有害物质的测定（国际比对） | Pb, Cd, Hg, Cr6+, Br | 是 | 0201 0244 | 电气-有害物质分析 | GB/T26125-2011等 | 2017年7月以前 | 2017年 4~10月 |  |
| 186 | NILPT-1317电子电气产品限用物质—ABS中有害物质的筛查（XRF法） | Pb, Cd, Hg, Cr, Br | 是 | 0201 0244 | 电气-有害物质分析 | GB/T26125-2011等 | 2017年9月以前 | 2017年 7~12月 |  |
| 187 | NILPT-1318电子电气产品限用物质——塑料中阻燃剂含量的测定（国际比对） | 阻燃剂 | 是 | 0244 | 电气-有害物质分析 | GB/T26125-2011等 | 2017年7月以前 | 2017年 4~10月 |  |
| 188 | NILPT-1319塑料玩具中增塑剂邻苯二甲酸酯含量的测定（国际比对） | DBP, DEHP, BBP, DINP, DIDP | 是 | 050701 | 玩具-化学安全 | GB/T22048-2008等 | 2017年7月以前 | 2017年4~10月 |  |
| 189 | NILPT-1320塑料中卤素的测定 | 氯、溴 | 是 | 050701 | 高分子及复合材料-化学分析 | EN 14582：2007等 | 2017年7月以前 | 2017年4~10月 |  |
| 190 | NILPT-1331结构钢的低倍组织缺陷评级 | 缺陷分类、级别评定 | 是 | 030205 | 金属与合金类材料与制品-物理性能 建工建材-物理性能 | GB/T 226-2015 GB/T 1979-2001 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 191 | NILPT-1332-1金属平均晶粒度的测定（国际比对） | 平均截距、晶粒度级别 | 是 | 030201 | 金属与合金类材料与制品-物理性能 建工建材-物理性能 | GB/T 6394-2002等 | 2017年4月以前 | 2017年3~7月 |  |
| 192 | NILPT-1332-2金属平均晶粒度的测定（国际比对） | 平均截距、晶粒度级别 | 是 | 030201 | 金属与合金类材料与制品-物理性能 建工建材-物理性能 | GB/T 6394-2002等 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 193 | NILPT-1333钢中非金属夹杂物含量的测定 | 非金属夹杂物测量结果、非金属夹杂物分级 | 是 | 030203 | 金属与合金类材料与制品-物理性能 建工建材-物理性能 | GB/T 10561-2005 | 2017年7月以前 | 2017年4~10月 |  |
| 194 | NILPT-1334钢的脱碳层深度的测定（国际比对） | 总脱碳层深度、完全脱碳层深度 | 是 | 030202 | 金属与合金类材料与制品-物理性能 建工建材-物理性能 | GB/T 224-2008, ISO 3887:2003 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 195 | NILPT-1335渗氮层深度的测定 | 渗氮层深度(硬度法) | 是 | 030202 | 金属与合金类材料与制品-物理性能 建工建材-物理性能 | GB/T 11354-2005 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 196 | NILPT-1336渗碳层深度的测定 | 渗碳层深度(硬度法) | 是 | 030202 | 金属与合金类材料与制品-物理性能 建工建材-物理性能 | GB/T 9450-2005 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 197 | NILPT-1337灰铸铁金相组织的测定 | 石墨分布形状、石墨长度、石墨长度级别 | 是 | 030204 | 金属与合金类材料与制品-物理性能 建工建材-物理性能 | GB/T 7216-2009 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 198 | NILPT-1338轴承零件淬回火后显微组织评级 | 淬回火马氏体评级 | 是 | 030204 | 金属与合金类材料与制品-物理性能 | JB/T 1255-2014等 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 199 | NILPT-1339金属材料中性盐雾试验 | 质量损失 | 是 | 030302 | 金属与合金类材料与制品-物理性能 建工建材-物理性能 | GB/T 10125-2012 | 2017年7月以前 | 2017年4~10月 |  |
| 200 | NILPT-1340粒度分析（激光衍射法） | D10, D50, D90 | 是 | 030502 | 金属与合金类材料与制品-物理性能 建工建材-物理性能 | GB/T 19077-2016 | 2017年7月以前 | 2017年4~10月 |  |
| 201 | NILPT-1341钢中残余奥氏体定量测定（X射线衍射仪法） | 残余奥氏体相的体积分数 | 是 | 030206 | 金属与合金类材料与制品-物理性能 建工建材-物理性能 | YB/T 5338-2006 | 2017年7月以前 | 2017年4~10月 |  |
| 202 | NILPT-1342铝合金的平均晶粒度的测定 | 晶粒级别指数G、平均截距 | 是 | 030201 | 金属与合金类材料与制品-物理性能 建工建材-物理性能 | GB/T 3246.1-2012 | 2017年7月以前 | 2017年4~10月 |  |
| 203 | NILPT-1343铜合金的平均晶粒度的测定 | 晶粒平均直径 | 是 | 030201 | 金属与合金类材料与制品-物理性能 建工建材-物理性能 | YS/T 347-2004 | 2017年7月以前 | 2017年4~10月 |  |
| 204 | NILPT-1344球墨铸铁金相检验 | 石墨球化率、球化级别、 大小级别 | 是 | 030204 | 金属与合金类材料与制品-物理性能 建工建材-物理性能 | GB/T 9441-2009 | 2017年7月以前 | 2017年4~10月 |  |
| 205 | NILPT-1345不锈钢中α—相面积含量测定（金相法） | α—相面积含量 | 是 | 030204 030206 | 金属与合金类材料与制品-物理性能 建工建材-物理性能 | GB/T13305-2008 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 206 | NILPT-1346未知粉末XRD物相定性分析 | 物相定性分析 | 是 | 030206 | 金属与合金类材料与制品-物理性能 建工建材-物理性能 | JY/T 009-1996等 | 2017年7月以前 | 2017年4~10月 |  |
| 207 | NILPT-1347扫描电镜分析——X-射线能谱法分析奥氏体不锈钢中Cr和Ni的含量 | Cr, Ni | 是 | 030208 030299 | 金属与合金类材料与制品-物理性能 | GB/T 17359-2012 | 2017年7月以前 | 2017年4~10月 |  |
| 208 | NILPT-1348扫描电镜分析——金属材料背散射电子成分像形貌观察 | 形貌观察 | 是 | 030208 | 金属与合金类材料与制品-物理性能 | JY/T 010-1996等 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 209 | NILPT-1349扫描电镜分析——金属材料二次电子像形貌观察 | 形貌观察 | 是 | 030208 | 金属与合金类材料与制品-物理性能 | JY/T 010-1996等 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 210 | NILPT-1350扫描电镜分析——金属材料析出相的能谱面分布分析 | 成分面分布 | 是 | 030208 030299 | 金属与合金类材料与制品-物理性能 | GB/T 17359-2012 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 211 | NILPT-1351-1金属布氏硬度测试（国际比对） | HBW 2.5/187.5 | 是 | 030103 | 金属与合金类材料与制品-机械性能 | GB/T 231.1-2009, ISO 6506-1:2014 | 2017年4月以前 | 2017年3~7月 |  |
| 212 | NILPT-1351-2金属布氏硬度测试（国际比对） | HBW 2.5/187.5 | 是 | 030103 | 金属与合金类材料与制品-机械性能 | GB/T 231.1-2009, ISO 6506-1:2014 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 213 | NILPT-1352-1金属布氏硬度测试（国际比对） | HBW5/750 | 是 | 030103 | 金属与合金类材料与制品-机械性能 | GB/T 231.1-2009, ISO 6506-1:2014 | 2017年4月以前 | 2017年3~7月 |  |
| 214 | NILPT-1352-2金属布氏硬度测试（国际比对） | HBW5/750 | 是 | 030103 | 金属与合金类材料与制品-机械性能 | GB/T 231.1-2009, ISO 6506-1:2014 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 215 | NILPT-1353-1金属布氏硬度测试（国际比对） | HBW 10/3000 | 是 | 030103 | 金属与合金类材料与制品-机械性能 | GB/T 231.1-2009, ISO 6506-1:2014 | 2017年4月以前 | 2017年3~7月 |  |
| 216 | NILPT-1353-2金属布氏硬度测试（国际比对） | HBW 10/3000 | 是 | 030103 | 金属与合金类材料与制品-机械性能 | GB/T 231.1-2009, ISO 6506-1:2015 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 217 | NILPT-1354-1金属洛氏硬度测试（国际比对） | HRB | 是 | 030103 | 金属与合金类材料与制品-机械性能 | GB/T 230.1-2009, ISO 6508-1:2015 | 2017年4月以前 | 2017年3~7月 |  |
| 218 | NILPT-1354-2金属洛氏硬度测试（国际比对） | HRB | 是 | 030103 | 金属与合金类材料与制品-机械性能 | GB/T 230.1-2009, ISO 6508-1:2015 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 219 | NILPT-1355-1金属洛氏硬度测试（国际比对） | HRC | 是 | 030103 | 金属与合金类材料与制品-机械性能 | GB/T 230.1-2009, ISO 6508-1:2015 | 2017年4月以前 | 2017年 3~7月 |  |
| 220 | NILPT-1355-2金属洛氏硬度测试（国际比对） | HRC | 是 | 030103 | 金属与合金类材料与制品-机械性能 | GB/T 230.1-2009, ISO 6508-1:2015 | 2017年6月以前 | 2017年 7 ~9月 |  |
| 221 | NILPT-1355-3金属洛氏硬度测试（国际比对） | HRC | 是 | 030103 | 金属与合金类材料与制品-机械性能 | GB/T 230.1-2009, ISO 6508-1:2015 | 2017年9月以前 | 2017年 9~12月 |  |
| 222 | NILPT-1356金属维氏硬度测试（国际比对） | HV0.2 | 是 | 030103 | 金属与合金类材料与制品-机械性能 | GB/T4340.1-2009, ISO 6507-1:2005 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 223 | NILPT-1357金属维氏硬度测试（国际比对） | HV5 | 是 | 030103 | 金属与合金类材料与制品-机械性能 | GB/T4340.1-2009, ISO 6507-1:2005 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 224 | NILPT-1358-1金属维氏硬度测试（国际比对） | HV10 | 是 | 030103 | 金属与合金类材料与制品-机械性能 | GB/T4340.1-2009, ISO 6507-1:2005 | 2017年4月以前 | 2017年3~7月 |  |
| 225 | NILPT-1358-2金属维氏硬度测试（国际比对） | HV10 | 是 | 030103 | 金属与合金类材料与制品-机械性能 | GB/T4340.1-2009, ISO 6507-1:2005 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 226 | NILPT-1359金属里氏硬度测试 | HLD | 是 | 030103 | 金属与合金类材料与制品-机械性能 | GB/T 17394-2014 | 2017年7月以前 | 2017年4~10月 |  |
| 227 | NILPT-1360金属肖氏硬度测试 | HSD | 是 | 030103 | 金属与合金类材料与制品-机械性能 | GBT 4341.1-2014 | 2017年7月以前 | 2017年4~10月 |  |
| 228 | NILPT-1362-1金属材料棒材室温拉伸试验（Rm为400MPa～1000MPa, 试样直径10mm,两端M16标准螺纹,需要配套卡具）（国际比对） | 抗拉强度、下屈服强度、断后伸长率、断面收缩率、规定塑性延伸强度 | 是 | 030101 | 金属与合金类材料与制品-机械性能 建工建材-力学性能 | GB/T228.1-2010, ISO 6892-1 | 2017年4月以前 | 2017年3~7月 |  |
| 229 | NILPT-1362-2金属材料棒材室温拉伸试验（Rm为400MPa～1000MPa, 试样直径10mm,两端M16标准螺纹,需要配套卡具）（国际比对） | 抗拉强度、下屈服强度、断后伸长率、断面收缩率、规定塑性延伸强度 | 是 | 030101 | 金属与合金类材料与制品-机械性能 建工建材-力学性能 | GB/T228.1-2010, ISO 6892-1 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 230 | NILPT-1363金属材料棒材室温拉伸试验（Rm为400MPa～1000MPa, 试样直径5mm,两端M12标准螺纹,需要配套卡具）（国际比对） | 抗拉强度、下屈服强度、断后伸长率、断面收缩率、规定塑性延伸强度 | 是 | 030101 | 金属与合金类材料与制品-机械性能 建工建材-力学性能 | GB/T228.1-2010, ISO 6892-1 | 2017年7月以前 | 2017年4~10月 |  |
| 231 | NILPT-1364金属材料棒材室温拉伸试验（Rm为400MPa～1000MPa,试样直径20mm，夹持端直径27mm）（国际比对） | 抗拉强度、下屈服强度、断后伸长率、断面收缩率、规定塑性延伸强度 | 是 | 030101 | 金属与合金类材料与制品-机械性能 建工建材-力学性能 | GB/T 228.1-2010, ISO 6892-1 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 232 | NILPT-1365-1金属材料板材室温拉伸试验（50kN～100kN试验机）（国际比对） | 抗拉强度、下屈服强度、断后伸长率、规定塑性延伸强度 | 是 | 030101 | 金属与合金类材料与制品-机械性能 建工建材-力学性能 | GB/T228.1-2010, ISO 6892-1 | 2017年4月以前 | 2017年3~7月 |  |
| 233 | NILPT-1365-2金属材料板材室温拉伸试验（推荐50kN～100kN试验机）（国际比对） | 抗拉强度、下屈服强度、断后伸长率、规定塑性延伸强度 | 是 | 030101 | 金属与合金类材料与制品-机械性能 建工建材-力学性能 | GB/T228.1-2010, ISO 6892-1 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 234 | NILPT-1366金属材料高温拉伸试验(300℃以上)（国际比对） | 抗拉强度、断后伸长率、断面收缩率、规定非比例延伸强度 | 是 | 030101 | 金属与合金类材料与制品-机械性能 建工建材-力学性能 | GB/T 228.2-2015 ISO 6892-2：2011 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 235 | NILPT-1192-1热轧带肋钢筋拉伸试验（推荐300kN～1000kN试验机） | 抗拉强度、下屈服强度、断后伸长率 | 是 | 030101 | 金属与合金类材料与制品-机械性能 建工建材-力学性能 | GB/T228.1-2010 | 2017年4月以前 | 2017年3~7月 |  |
| 236 | NILPT-1192-2热轧带肋钢筋拉伸试验（推荐300kN～1000kN试验机） | 抗拉强度、下屈服强度、断后伸长率 | 是 | 030101 | 金属与合金类材料与制品-机械性能 建工建材-力学性能 | GB/T228.1-2010 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 237 | NILPT-1367钢丝室温拉伸试验（推荐50kN~100kN试验机） | 抗拉强度、断后伸长率 | 是 | 030101 | 金属与合金类材料与制品-机械性能 建工建材-力学性能 | GB/T228.1-2010, ISO 6892-1 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 238 | NILPT-1368铝合金板材拉伸试验（推荐20kN~50kN试验机）（国际比对） | 抗拉强度、断后伸长率、规定塑性延伸强度 | 是 | 030101 | 金属与合金类材料与制品-机械性能 建工建材-力学性能 | GB/T228.1-2010 ISO 6892-1 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 239 | NILPT-1369钢管室温拉伸试验（外径20mm～30mm）（推荐300kN~600kN试验机） | 抗拉强度、屈服强度、断后伸长率、规定塑性延伸强度 | 是 | 030101 | 金属与合金类材料与制品-机械性能 建工建材-力学性能 | GB/T228.1-2010 ISO 6892-1 | 2017年7月以前 | 2017年4~10月 |  |
| 240 | NILPT-1370金属材料薄板和薄带拉伸应变硬化指数（n值）的测定 | n值 | 是 | 030101 | 金属与合金类材料与制品-机械性能 建工建材-力学性能 | GB/T 5028-2008 | 2017年7月以前 | 2017年4~10月 |  |
| 241 | NILPT-1371-1金属材料夏比冲击试验( R=2mm) （推荐300J及以上试验机）（国际比对） | 冲击吸收能量 | 是 | 030104 | 金属与合金类材料与制品-机械性能 建工建材-力学性能 | GB/T 229-2007, ISO 148-1:2009 | 2017年4月以前 | 2017年3~7月 |  |
| 242 | NILPT-1371-2金属材料夏比冲击试验( R=2mm) （推荐300J及以上试验机）（国际比对） | 冲击吸收能量 | 是 | 030104 | 金属与合金类材料与制品-机械性能 建工建材-力学性能 | GB/T 229-2007, ISO 148-1:2009 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 243 | NILPT-1372金属材料夏比冲击试验( R=2mm) （推荐150J及以上试验机）（国际比对） | 冲击吸收能量 | 是 | 030104 | 金属与合金类材料与制品-机械性能 建工建材-力学性能 | GB/T 229-2007, ISO 148-1:2009 | 2017年7月以前 | 2017年4~10月 |  |
| 244 | NILPT-1373金属材料夏比冲击试验( R=8mm) （推荐300J及以上试验机）（国际比对） | 冲击吸收能量 | 是 | 030104 | 金属与合金类材料与制品-机械性能 建工建材-力学性能 | ASTM E23 | 2017年7月以前 | 2017年4~10月 |  |
| 245 | NILPT-1374金属材料低温夏比冲击试验(R=2mm)（推荐150J及以上试验机）（国际比对） | 冲击吸收能量 | 是 | 030104 | 金属与合金类材料与制品-机械性能 建工建材-力学性能 | GB/T 229-2007, ISO 148-1:2009 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 246 | NILPT-1375钛合金板材室温拉伸试验 | 抗拉强度、规定塑性延伸强度、断后伸长率 | 是 | 030101 | 金属与合金类材料与制品-机械性能 建工建材-力学性能 | GB/T228.1-2010 GB/T3621-2007 | 2017年7月以前 | 2017年4~10月 |  |
| 247 | NILPT-1376石油天然气工业—油气井套管或油管用钢管室温拉伸试验（圆棒试样） | 屈服强度（EUL=0.5%）、抗拉强度、断后伸长率 | 是 | 030101 | 金属与合金类材料与制品-机械性能 | API Spec 5CT， ISO 6892-1， ASTM A370 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 248 | NILPT-1377金属材料应力疲劳试验 | 疲劳周次 | 是 | 030108 | 金属与合金类材料与制品-机械性能 建工建材-力学性能 | GB/T 3075-2008 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 249 | NILPT-1378金属材料单轴拉伸蠕变试验 | 蠕变断裂时间 | 是 | 030109 | 金属与合金类材料与制品-机械性能 建工建材-力学性能 | GB/T 2039-2012 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 250 | NILPT-1379预应力混凝土用钢材试验 | 松弛率 | 是 | 030110 | 金属与合金类材料与制品-机械性能 建工建材-力学性能 | GB/T 21839-2008 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 251 | NILPT-1380工件尺寸长度的检验 | 长度 | 是 | 030701 |  | GB/T 3177-2009等 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 252 | NILPT-1381工件尺寸内外径的检验 | 内径、外径 | 是 | 030701 |  | GB/T 3177-2009等 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 253 | NILPT-1382工件角度的检验 | 角度 | 是 | 030701 | 几何量-角度 | GB/T 1804-2000等 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 254 | NILPT-1384钢结构焊缝的超声波检测 | 缺陷指示长度、缺陷位置 | 是 | 110102 110202 | 金属与合金类材料与制品-无损检测 | NB/T 47013.3-2015, GB/T11345-2013等 | 2017年9月以前 | 2017年4~12月 |  |
| 255 | NILPT-1385锻轧钢棒内部缺陷的超声波检测 | 缺陷指示长度、缺陷位置 | 是 | 110102 110202 | 金属与合金类材料与制品-无损检测 | GB/T 4162-2008, NB/T 47013.3-2015等 | 2017年9月以前 | 2017年4~12月 |  |
| 256 | NILPT-1386钢板内部缺陷的超声波检测 | 缺陷最大长度、缺陷最大宽度 | 是 | 110102 110202 | 金属与合金类材料与制品-无损检测 | NB/T 47013.3-2015, GB/T 2970-2004等 | 2017年9月以前 | 2017年4~12月 |  |
| 257 | NILPT-1387铸铁件的X射线透射检测 | 缺陷最大长度、缺陷最大宽度 | 是 | 110101 110201 | 金属与合金类材料与制品-无损检测 | NB/T 47013..2-2015, GB/T 5677-2007等 | 2017年9月以前 | 2017年4~12月 |  |
| 258 | NILPT-1388钢板焊缝超声波检测（国际比对） | 缺陷指示长度、缺陷位置 | 是 | 110102 110202 | 金属与合金类材料与制品-无损检测 | GB/T 11345-2013, NB/T 47013.3-2015等 | 2017年9月以前 | 2017年4~12月 |  |
| 259 | NILPT-1389钢板焊缝的X射线透射检测 | 缺陷指示长度 | 是 | 110101 110201 | 金属与合金类材料与制品-无损检测 | NB/T 47013..2-2015, GB/T 3323-2005等 | 2017年9月以前 | 2017年4~12月 |  |
| 260 | NILPT-1390锻件内部缺陷的超声波检测 | 缺陷深度、缺陷位置、缺陷当量尺寸 | 是 | 110102 110202 | 金属与合金类材料与制品-无损检测 | GB/T 6402-2008, NB/T 47013.3-2015等 | 2017年9月以前 | 2017年4~12月 |  |
| 261 | NILPT-1391钢板厚度的超声波检测 | 钢板厚度 | 是 | 110102 110202 | 金属与合金类材料与制品-无损检测 | GB/T 11344-2008等 | 2017年9月以前 | 2017年4~12月 |  |
| 262 | NILPT-1177*煤的发热量的测定 | 发热量 | 否 | 0206 | 煤及相关产品-特性分析 | GB/T 213-2008等 | 2017年7月以前 | 2017年4~10月 |  |
| 263 | NILPT-1182*石油产品润滑油运动粘度的测定 | 运动粘度(40℃)、运动粘度(100℃) | 否 | 021001 | 石油及相关产品-物理性能 | GB/T 265-1988 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 264 | NILPT-1183*石油产品润滑油闪点的测定 | 闪点（开口） | 否 | 021001 | 石油及相关产品-物理性能 | GB/T 3536-2008 GB/T 267-1988 ASTM D92-2012b | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 265 | NILPT-1184*石油产品润滑油酸值的测定 | 酸值 | 否 | 021001 | 石油及相关产品-物理性能 | GB/T 4945-2002 GB/T 264-1983 GB/T 7304-2014 | 2017年9月以前 | 2017年 7~12月 |  |
| 266 | NILPT-1185*石油产品柴油凝点的测试 | 凝点 | 否 | 020903 | 石油及相关产品-物理性能 | GB/T 510-1983 | 2017年9月以前 | 2017年 7~12月 |  |
| 267 | NILPT-1186*石油产品柴油冷滤点的测试 | 冷滤点 | 否 | 020903 | 石油及相关产品-物理性能 | SH/T 0248-2006 | 2017年9月以前 | 2017年 7~12月 |  |
| 268 | NILPT-1187*石油产品柴油运动黏度的测试 | 运动黏度(20℃) | 否 | 020903 | 石油及相关产品-物理性能 | GB/T265-1988 | 2017年9月以前 | 2017年 7~12月 |  |
| 269 | NILPT-1188*石油产品柴油密度的测试 | 密度 (20℃) | 否 | 020903 | 石油及相关产品-物理性能 | GB/T1884-2000 | 2017年9月以前 | 2017年 7~12月 |  |
| 270 | NILPT-1189*水泥中烧失量、氧化镁和三氧化硫含量的测定 | 烧失量、MgO、SO3 | 否 | 100103 | 建工建材-化学分析 | GB/T 176-2008 | 2017年7月以前 | 2017年4~10月 |  |
| 271 | NILPT-1190*水泥化学成分分析 | SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO | 否 | 100103 | 建工建材-化学分析 | GB/T 176-2008 | 2017年7月以前 | 2017年4~10月 |  |
| 272 | NILPT-1191*水泥中氯离子含量的测定 | 氯离子 | 否 | 100103 | 建工建材-化学分析 | GB/T 176-2008 | 2017年7月以前 | 2017年4~10月 |  |
| 273 | NILPT-1201*土壤中六六六、滴滴涕的测定 | 六六六、 滴滴涕 | 否 | 023601 | 环境保护-土壤化学分析 | GB/T 14550-2003等 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 274 | NILPT-1202*沉积物-污泥中重金属的测定 | As, Cu, Pb, Cr | 否 | 023602 | 环境保护-土壤化学分析 | CJ/T 221-2005等 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 275 | NILPT-1228*水中溴酸盐的测定 | 溴酸盐 | 否 | 0235 | 环境保护-水化学分析 | GB/T8538-2008等 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 276 | NILPT-1232*水中总有机碳的测定 | 总有机碳 | 否 | 0235 | 环境保护-水化学分析 | GB/T5750.7-2006 HJ 501-2009 | 2017年7月以前 | 2017年4~10月 |  |
| 277 | NILPT-1233*空气中甲醛的测定（限分光光度法） | 甲醛 | 否 | 0238 | 环境保护-化学分析 | GB/T 18204.2-2014 GB/T 16129-1995 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 278 | NILPT-1234*空气中苯系物的测定 | 苯、甲苯 | 否 | 0238 | 环境保护-化学分析 | HJ 584-2010 GB 11737-1989 GB/T 18883-2002 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 279 | NILPT-1235*空气中一氧化碳的测定 | 一氧化碳 | 否 | 0238 | 环境保护-化学分析 | GB/T 18204.2-2014 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 280 | NILPT-1246*饮用水中阴离子表面活性剂的测定 | 阴离子表面活性剂 | 否 | 023503 | 食品-化学分析 | GB/T5750.4-2006等 | 2017年9月以前 | 2017年6~12月 |  |
| 281 | NILPT-1249*矿泉水中溴酸盐含量的测定 | 溴酸盐 | 否 | 023599 | 食品-化学分析 | GB/T8538-2008等 | 2017年9月以前 | 2017年6~12月 |  |
| 282 | NILPT-1260*矿泉水中砷和汞含量的测定 | As, Hg | 否 | 023599 | 食品-化学分析 | GB/T8538-2008等 | 2017年9月以前 | 2017年6~12月 |  |
| 283 | NILPT-1262*矿泉水中阴离子表面活性剂的测定 | 阴离子表面活性剂 | 否 | 023599 | 食品-化学分析 | GB/T8538-2008等 | 2017年9月以前 | 2017年6~12月 |  |
| 284 | NILPT-1273*地表水中阴离子表面活性剂的测定 | 阴离子表面活性剂 | 否 | 023502 | 环境保护-水化学分析 | GB/T7494等 | 2017年9月以前 | 2017年6~12月 |  |
| 285 | NILPT-1294*婴幼儿配方乳粉中脂肪和蛋白质的测定 | 脂肪、蛋白质 | 否 | 0222 | 食品-营养成分 | GB5413.3-2010 GB5009.5-2010等 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 286 | NILPT-1295*婴幼儿配方乳粉中胆碱、左旋肉碱、牛磺酸、肌醇的测定 | 胆碱、左旋肉碱、牛磺酸、肌醇 | 否 | 0222 | 食品-营养成分 | GB29989-2013 GB5413.20-2010 GB5413.26-2010 GB5413.25-2010等 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 287 | NILPT-1296*婴幼儿配方乳粉中二十二碳六烯酸（DHA）、二十碳四烯酸（ARA）的测定 | 二十二碳六烯酸（DHA）、二十碳四烯酸（ARA） | 否 | 0222 | 食品-营养成分 | GB5413.27-2010等 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 288 | NILPT-1299*葡萄酒中防腐剂的测定 | 山梨酸、苯甲酸 | 否 | 022206 | 食品-添加剂 | GB/T5009.29等 | 2017年7月以前 | 2017年4~10月 |  |
| 289 | NILPT-1300*粮食制品中微生物的测定 | 菌落总数、大肠菌群 | 否 | 010101 | 食品-微生物 | GB4789.2-2010 GB4789.3-2010等 | 2017年7月以前 | 2017年4~10月 |  |
| 290 | NILPT-1301*粮食制品中水分、灰分、粗纤维的测定 | 水分、灰分、粗纤维 | 否 | 0222 | 食品-营养成分 | GB5009.3-2010 GB5009.4-2010 GB/T 5009.10等 | 2017年7月以前 | 2017年4~10月 |  |
| 291 | NILPT-1302*胶囊中铬含量的测定 | Cr | 否 | 0222 | 食品-重金属 | GB 6783-2013 GB 5009.123-2014 | 2017年7月以前 | 2017年4~10月 |  |
| 292 | NILPT-1321*热塑性塑料的熔体质量流动速率的测定 | MFR | 否 | 0507 | 高分子及复合材料-物理性能 | GB/T3682-2000 | 2017年7月以前 | 2017年4~10月 |  |
| 293 | NILPT-1322*塑料燃烧性能的测定（氧指数法） | 氧指数 | 否 | 0507 | 高分子及复合材料-物理性能 | GB/T 2406.2-2009 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 294 | NILPT-1323*塑料灰分的测定（直接煅烧法） | 灰分含量 | 否 | 0507 | 高分子及复合材料-物理性能 | GB/T 9345.1-2008 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 295 | NILPT-1324*塑料维卡软化温度的测定 | 维卡软化温度 | 否 | 0507 | 高分子及复合材料-物理性能 | GB/T 1633-2000 GB/T 8802-2001 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 296 | NILPT-1325*热分析法测定特征熔融温度（差示扫描量热法、同步热分析法） | 特征熔融温度 | 否 | 024805 0507 | 高分子及复合材料-物理性能 | GB/T 19466.3-2004 GB/T 28724-2012 JY/T 014-1996 GB/T 13464-2008等 | 2017年7月以前 | 2017年4~10月 |  |
| 297 | NILPT-1326*热分析法测定玻璃化转变温度（差示扫描量热法、同步热分析法） | 玻璃化转变温度 | 否 | 024805 0507 | 高分子及复合材料-物理性能 | GB/T 19466.2-2004 GB/T 22567-2008 JY/T 014-1996等 | 2017年7月以前 | 2017年4~10月 |  |
| 298 | NILPT-1327*塑料密度的测定 | 密度 | 否 | 0507 | 高分子及复合材料-物理性能 | GBT 1033.1-2008 | 2017年7月以前 | 2017年4~10月 |  |
| 299 | NILPT-1328*塑料简支梁冲击性能的测定 | 简支梁无缺口冲击强度 | 否 | 0507 | 高分子及复合材料-物理性能 | GB/T1043.1-2008 ISO 179-1：2000 | 2017年7月以前 | 2017年4~10月 |  |
| 300 | NILPT-1329*塑料拉伸性能的测定 | 拉伸强度、拉伸屈服应力、5%应变拉伸应力、断裂标称应变 | 否 | 0507 | 高分子及复合材料-物理性能 | GB/T1040.1-2006 GB/T1040.2-2006 | 2017年7月以前 | 2017年4~10月 |  |
| 301 | NILPT-1330*塑料邵氏（D）硬度的测试 | 邵氏（D）硬度 | 否 | 0507 | 高分子及复合材料-物理性能 | GB/T 2411-2008 | 2017年7月以前 | 2017年4~10月 |  |
| 302 | NILPT-1361*塑料洛氏硬度的测试 | HRR | 否 | 0507 | 高分子及复合材料-物理性能 | GB/T 3398.2-2008 | 2017年7月以前 | 2017年4~10月 |  |
| 303 | NILPT-1361*塑料洛氏硬度的测试 | HRR | 否 | 0507 | 金属与合金类材料与制品-机械性能 | GB/T 3398.2-2008 | 2017年7月以前 | 2017年4~10月 |  |
| 304 | NILPT-1383*金属材料表面粗糙度测量(触针法) | Ra，Rz | 否 | 030499 | 几何量-工程参量 | GB/T 10610-2009等 | 2017年9月以前 | 2017年7~12月 |  |
| 305 | NILPT-1392*千分尺校准 | 示值误差 | 否 | 6002 | 几何量-端度 | JJG 21-2008 | 2017年9月以前 | 2017年4~12月 |  |
| 306 | NILPT-1393*数字压力计校准 | 压力示值 | 否 | 620504 | 力学-压力 | JJG 875-2005 | 2017年9月以前 | 2017年4~12月 |  |
| 307 | NILPT-1394*洛氏硬度计校准 | 示值误差 | 否 | 620904 | 力学—硬度 | JJG 112-2013 | 2017年9月以前 | 2017年4~12月 |  |
| 308 | NILPT-1395*100 g砝码校准 | 质量 | 否 | 620102 | 力学-质量 | JJG 99-2006 | 2017年9月以前 | 2017年4~12月 |  |
| 309 | NILPT-1396*工作用廉金属热电偶校准 | 修正值 | 否 | 610106 | 热学—温度计/热电偶 | JJG 351-1996 | 2017年9月以前 | 2017年4~12月 |  |
| 310 | NILPT-1397*电子拉力试验机校准 | 压力示值 | 否 | 620711 | 力学-压力 | JJG 475-2008 | 2017年9月以前 | 2017年4~12月 |  |
| 311 | NILPT-1398*温湿度计（表）校准 | 湿度、温度 | 否 | 610604 | 热学-湿度计 | JJF 1076-2001 | 2017年9月以前 | 2017年4~12月 |  |
| 312 | NILPT-1399*里氏硬度计校准 | 示值误差 | 否 | 620910 | 力学—硬度 | JJG747-1999 | 2017年9月以前 | 2017年4~12月 |  |
| 313 | NILPT-1400*玻璃量器校准 | 示值结果 | 否 | 620302 | 力学-容量 | JJG 196-2006 | 2017年9月以前 | 2017年4~12月 |  |
| 314 | NILPT-1401*万能角度尺校准 | 示值误差 | 否 | 600312 | 几何量-角度 | JJG 33-2002 | 2017年9月以前 | 2017年4~12月 |  |