附件：                          能力验证提供者2017年计划目录表

机构名称：宝山钢铁股份有限公司分析测试研究中心             联系人：纪红玲

地址：上海市宝山区富锦路655号                             电话：021-26648701

邮编：201900                                                电子邮箱：13918819060@139.com

| 序号 | 计划名称 | 测试/测量项目 | 项目是否获 PTP认可 | 对应CNAS-AL06的领域代码 | 对应CNAS-AL07的PT子领域 | 测试/测量/校准方法 | 报名时间 | 实施时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BSTC T1701碳素钢化学成分光谱分析（块样） | C Si Mn P S Al Ni Cu | 是 | 0201 | 金属与合金类材料与制品-化学分析 | GB/T4336、ASTM415、JIS1253等标准方法，也可采用其它标准方法或实验室自定方法。 | 2017年4月30日前 | 2017.5~10月 |  |
| 2 | BSTC T1702铁矿石化学成分分析 | 全铁、氧化铝、氧化硅、锰、磷 | 是 | 0203 | 矿石与矿物-化学分析 | GB/T6730、SN/T0832、JIS M 8205等标准方法，也可采用其它标准方法或实验室自定方法。 | 2017年4月30日前 | 2017.5~10月 |  |
| 3 | BSTC T1703金属材料室温拉伸试验（圆棒样） | Rm,A(必选) Rp0.2 /ReL , Ag（可选） | 是 | 0301 | 金属与合金类材料与制品-机械性能 | GB/T 228.1金属材料 拉伸试验 第1部分：室温拉伸试验方法 | 2017年4月30日前 | 2017.5~10月 |  |
| 4 | BSTC T1704金属微束分析（铝钛合金） | Al、Ti | 是 | 0354 | 金属与合金类材料与制品-物理性能 | 设备要求配备能谱仪或波谱仪的扫描电镜或电子探针。推荐使用国家标准GB/T 15616 “金属及合金的电子探针定量分析方法”；GB/T 17359“微束分析 能谱法定量分析”，也可采用其它标准方法或实验室自定方法。 | 2017年4月30日前 | 2017.5~10月 |  |