附件：                          能力验证提供者2017年计划目录表

机构名称：中国建筑科学研究院建筑工程检测中心              联系人：杨慧

地址：北京市北三环东路30号                               电话：010-64517844

邮编：100013                                              电子邮箱：cabr_nlyz@163.com

| 序号 | 计划名称 | 测试/测量项目 | 项目是否获 PTP认可 | 对应CNAS-AL06的领域代码 | 对应CNAS-AL07的PT子领域 | 测试/测量/校准方法 | 报名时间 | 实施时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保温材料导热系数 | 导热系数 (平均温度25℃) | 是 | 1029 | 建工建材/ 物理性能 | GB/T 10294-2008 GB/T 10295-2008 | 2016.11~2017.4 | 2016.11～2017.11 |  |
| 2 | 钢筋力学性能 | 下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率 | 是 | 0301 | 建工建材/ 力学性能 | GB/T 228.1-2010 | 2016.11~2017.4 | 2016.11～2017.11 |  |
| 3 | 水泥物理性能 | 凝结时间、3d、28d抗压、抗折强度 | 是 | 1001 | 建工建材/ 物理性能 | GB/T 17671-1999 GB/T 1346-2011 | 2016.11~2017.4 | 2016.11～2017.11 |  |
| 4 | 溶剂中苯浓度 | 苯浓度 | 是 | 0239 | 建工建材/ 有害物质 | GB 50325-2010 | 2016.11~2017.4 | 2016.11～2017.11 |  |
| 5 | 混凝土立方体抗压强度检测 （采用砂浆试块替代样） | 抗压强度 | 是 | 1005 | 建工建材/ 力学性能 | GB/T 50081-2002 | 2016.11~2017.4 | 2016.11～2017.11 |  |
| 6 | 防水片材拉伸性能 | 拉伸性能 | 是 | 1014 | 建工建材/ 物理性能 | GB/T 18173.1-2012 GB/T 528-2009 | 2016.11~2017.4 | 2016.11～2017.11 |  |
| 7 | 建筑材料放射性 | 镭、钍、钾比活度 | 是 | 1002 | 建工建材/ 物理性能 | GB 6566-2010 | 2016.11~2017.4 | 2016.11～2017.11 |  |
| 8 | 合成树脂乳液涂料对比率 | 对比率 | 是 | 1022 | 建工建材/ 物理性能 | GB/T 9756-2009 GB/T 9755-2014 GB/T 23981-2009 | 2016.11~2017.4 | 2016.11～2017.11 |  |
| 9 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰物理性能检测 | 细度、需水量比和烧失量 | 是 | 1001 | 建工建材/ 物理性能 | GB/T 1596-2005 | 2016.11~2017.4 | 2016.11～2017.11 |  |
| 10 | 建筑门窗气密性 | 气密性 | 是 | 1026 | 建工建材/ 物理性能 | GB/T 7106-2008 JG/T 211-2007 | 2016.11~2017.4 | 2016.11～2017.11 |  |
| 11 | 预应力混凝土用钢绞线力学性能检测 | 最大力Fm、抗拉强度Rm、规定非比例延伸力FP0.2、最大力总伸长率Agt | 是 | 0301 | 建工建材/力学性能 | GB/T 5224-2014 | 2016.11~2017.4 | 2016.11～2017.11 |  |