附件：                          能力验证提供者2017年计划目录表

机构名称：中国建材检验认证集团股份有限公司                             联系人：朱晓玲

地    址：北京市朝阳区管庄东里1号 中国建材院                          电话：010-51167483,13381289853

邮    编：100024                                                       电子邮箱：zxl@ctc.ac.cn、502434327@qq.com

| 序号 | 计划名称 | 测试/测量项目 | 项目是否获 PTP认可 | 对应CNAS-AL06的领域代码 | 对应CNAS-AL07的PT子领域 | 测试/测量/校准方法 | 报名时间 | 实施时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CTC PT-2017-01水泥物理性能检验 | 细度 | 是 | 100101 | 物理性能 | GB/T1345-2005水泥细度检验方法 筛析法 | 2017年4月30日前 | 2017年5月至2017年10月 |  |
|  |  | 密度 |  |  | 物理性能 | GB/T208-2014水泥密度测定方法 |  |  |  |
|  |  | 比表面积 |  |  | 物理性能 | GB/T8074-2008水泥比表面积测定方法（勃氏法） |  |  |  |
|  |  | 流动度 |  |  | 物理性能 | GB/T2419-2005 水泥胶砂流动度测试方法 |  |  |  |
|  |  | 标准稠度用水量、初凝时间、终凝时间 |  |  | 物理性能 | GB/T1346-2011水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 |  |  |  |
|  |  | 3天抗折强度、28天抗折强度、3天抗压强度、28天抗压强度 |  |  | 物理性能 | GB/T17671-1999 水泥胶砂强度检验方法（ISO法） |  |  |  |
| 2 | CTC PT-2017-02保温材料导热系数测定 | 导热系数 | 是 | 102903 | 物理性能 | GB/T10294-2008绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 GB/T10295-2008绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法 | 同 上 | 同 上 |  |
| 3 | CTC PT-2017-03粉煤灰物理性能检测 | 细度、需水量比 | 是 | 100201 | 物理性能 | GB/T 1596-2005用于水泥和混凝土中的粉煤灰 | 同 上 | 同 上 |  |
| 4 | CTC PT-2017-04混凝土膨胀剂物理性能检测 | 密度、细度、凝结时间、膨胀率 | 是 | 100401 | 物理性能 | GB 23439-2009混凝土膨胀剂 | 同 上 | 同 上 |  |
| 5 | CTC PT-2017-05建筑玻璃光学性能测试 | 可见光透射比、可见光反射比（膜面），太阳光直接透射比、太阳光直接反射比（膜面）、垂直辐射率（膜面） | 否 | 102603 | 物理性能 | GB/T 2680-1994 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 | 同 上 | 同 上 |  |
| 6 | CTC PT-2017-06建筑材料燃烧性能测定 | 氧指数 | 否 | 103101 | 物理性能 | GB/T2406.1-2008塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第1部分：导则 GB/T2406.2-2009塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分：室温试验 | 同 上 | 同 上 |  |
| 7 | CTC PT-2017-07石材物理性能检测 | 吸水率、体积密度 | 否 | 102502 | 物理性能 | GB/T 9966.3-2001天然饰面石材试验方法 第3部分 体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验方法 | 同 上 | 同 上 |  |
|  |  | 干燥压缩强度 |  |  |  | GB/T 9966.1-2001天然饰面石材试验方法 第1部分 干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验方法 |  |  |  |
| 8 | CTC PT-2017-08水泥化学成分分析 | 三氧化硫、氧化镁、烧失量、不溶物、二氧化硅、三氧化二铁、三氧化二铝、氧化钙、氧化钾、氧化钠、 | 是 | 100103 | 化学分析 | GB/T176-2008 水泥化学分析方法 | 2017年4月30日前 | 2017年5月至2017年10月 |  |
| 9 | CTC PT-2017-09石膏化学分析 | 附着水、结晶水、烧失量、三氧化硫、二氧化硅、三氧化二铁、三氧化二铝、氧化钙、氧化镁、氧化钾、氧化钠 | 是 | 100103 | 化学分析 | GB/T5484-2012 石膏化学分析方法 | 同 上 | 同 上 |  |
| 10 | CTC PT-2017-10粘土化学分析 | 烧失量、三氧化硫、二氧化硅、三氧化二铁、三氧化二铝、氧化钙、氧化镁、氧化钾、氧化钠 | 是 | 100103 | 化学分析 | GB/T16399-1996 粘土化学分析 JC/T874-2009水泥用硅质原料化学分析方法 | 同 上 | 同 上 |  |
| 11 | CTC PT-2017-11石灰石化学分析 | 烧失量、三氧化硫、二氧化硅、三氧化二铁、三氧化二铝、氧化钙、氧化镁、氧化钾、氧化钠 | 是 | 100103 | 化学分析 | GB/T5762-2012 建材用石灰石、生石灰、熟石灰化学分析方法 GB/T3286.1~4-2012石灰石、白云石化学分析方法 | 同 上 | 同 上 |  |
| 12 | CTC PT-2017-12铁矿石化学分析 | 烧失量、三氧化硫、二氧化硅、三氧化二铁、三氧化二铝、氧化钙、氧化镁、氧化钾、氧化钠 | 是 | 100103 | 化学分析 | JC/T850-2009水泥用铁质原料化学分析方法 | 同 上 | 同 上 |  |
| 13 | CTC PT-2017-13煤质分析 | 灰分、挥发份 | 是 | 020601 | 煤常规分析 | GB/T212-2008 煤的工业分析方法 | 同 上 | 同 上 |  |
|  |  | 发热量 | 否 |  |  | GB/T213-2008煤的发热量的测定 |  |  |  |
|  |  | 全硫 |  |  |  | GB/T 214-2007煤中全硫的测定方法 |  |  |  |
|  |  | 碳、氢 |  |  |  | GB476-2008煤中碳和氢的测定方法 |  |  |  |
| 14 | CTC PT-2017-14混凝土用水 | pH | 否 | 023599 | 化学分析 | JGJ 63-2006 混凝土用水标准 | GB/T 6920-86水质 pH 值的测定 玻璃电极法 | 2017年6月30日前 | 2017年7月至2017年12月 |  |
|  |  | Cl- |  |  |  |  | GB/T 11896-89水质氯化物的测定 硝酸银滴定法 |  |  |  |
|  |  | SO42- |  |  |  |  | GB/T 11899-89水质 硫酸盐的测定 重量法 |  |  |  |
|  |  | 碱含量 |  |  |  |  | GB/T 176-2008水泥化学分析方法 |  |  |  |
| 15 | CTC PT-2017-15建筑材料放射性测试 | 镭-226、钍-232、钾-40 的比活度 | 是 | 102503 | 有害物质 | GB6566-2010 建筑材料放射性核素限量 | 2017年4月30日前 | 2017年5月至2017年10月 |  |
| 16 | CTC PT-2017-16水泥中氯离子含量测定 | 氯离子 | 是 | 100103 | 有害物质 | GB/T176-2008水泥化学分析方法 | 同 上 | 同 上 |  |
| 17 | CTC PT-2017-17混凝土外加剂中氯离子和总碱量测定 | 氯离子、总碱量（氧化钾、氧化钠） | 是 | 100403 | 有害物质 | GB/T8077-2012 混凝土外加剂匀质性试验方法 | 同 上 | 同 上 |  |
| 18 | CTC PT-2017-18溶剂型木器涂料中有害物质测试 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯 | 是 | 102203 | 有害物质 | GB18581-2009室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量 | 同 上 | 同 上 |  |
| 19 | CTC PT-2017-19水泥中有害物质水溶性铬（VI）的测定 | 水溶性铬（VI） | 否 | 100103 | 有害物质 | GB31893-2015 水泥中水溶性铬（VI）的限量及测定 | 同 上 | 同 上 |  |
| 20 | CTC PT-2017-20胶粘剂中有害物质限量的测定 | 卤代烃 | 否 | 022001 | 有害物质 | GB18583-2008室内装修装饰材料 胶粘剂中有害物质限量 | 2017年6月30日前 | 2017年7月至2017年12月 |  |
| 21 | CTC PT-2017-21混凝土外加剂中释放氨的限量测定 | 氨 | 否 | 100403 | 有害物质 | GB28588-2001混凝土外加剂中释放氨的限量 | 同 上 | 同 上 |  |
| 22 | CTC PT-2017-22废水中重金属含量的测定 | 铜、锌、铅、镉 | 否 | 023504 | 有害物质 | GB 7475-87水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 | 同 上 | 同 上 |  |
| 23 | CTC PT-2017-23土壤中重金属含量的测定 | 总汞 | 否 | 023601 | 有害物质 | GB/T 22105.1-2008土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定 | 同 上 | 同 上 |  |
|  |  | 总砷 |  |  |  | GB/T 22105.2-2008土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定 |  |  |  |
|  |  | 总铅 |  |  |  | GB/T 22105.3-2008土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第3部分：土壤中总铅的测定 |  |  |  |
| 24 | CTC PT-2017-24防水涂料拉伸性能测试 | 拉伸强度、断裂伸长率 | 是 | 101402 | 力学性能 | GB/T19250-2013 聚氨酯防水涂料 GB/T528-2009硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T16777-2008 建筑防水涂料试验方法 | 2017年4月30日 | 2017年5月至2017年10月 |  |
| 25 | CTC PT-2017-25高分子防水卷材拉伸性能测试 | 拉伸强度、断裂伸长率 | 否 | 101402 | 力学性能 | GB/T328.9-2007建筑防水卷材试验方法 第9部分：高分子防水卷材 拉伸性能 | 同上 | 同上 |  |
| 26 | CTC PT-2017-26弹性体改性沥青防水卷材性能测试 | 横向拉力、横向延伸、可溶物含量、浸水后质量增加、接缝剥离强度 | 非认可 | 101402 | 力学性能 | GB/T328.8-2007建筑防水卷材试验方法 第8部分：沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T328.26-2007建筑防水卷材试验方法 第26部分：沥青防水卷材 可溶物含量（浸涂材料含量） GB/T328.20-2007建筑防水卷材试验方法 第20部分：沥青防水卷材 接缝剥离强度 GB18242-2008弹性体改性沥青防水卷材 | 同 上 | 同 上 |  |
| 27 | CTC PT-2017-27金属材料拉伸性能测试 | 下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率 | 非认可 | 030101 | 力学性能 | GB/T228.1-2010金属材料拉伸试验 第1部分 室温试验方法 | 2017年6月30日前 | 2017年7月至2017年12月 |  |
| 28 | CTC PT-2017-28砂浆立方体抗压强度测试 | 抗压强度 | 非认可 | 100702 | 力学性能 | JGJ/T70-2009建筑砂浆基本性能试验方法标准 | 同 上 | 同 上 |  |