附件：                          能力验证提供者2017年计划目录表

机构名称： 上海出入境检验检疫局机电产品检测技术中心        联系人：杨荣静、史颖

地址：上海市浦东新区民生路1208号（200135）                电话：021-38620819、38620876

邮编：200135                                               电子邮箱：yangrj@shciq.gov.cn；shciqsmec@163.com

| 序号 | 计划名称 | 测试/测量项目 | 项目是否获 PTP认可 | 对应CNAS-AL06的领域代码 | 对应CNAS-AL07的PT子领域 | 测试/测量/校准方法 | 报名时间 | 实施时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 绕组温升测试 | 绕组温升 （电阻法） | 是 | 040701/040703/040705/040801/040905/041101/041201/041301/041401/042601 | 检测/电气/电学试验 | IEC 60335-1:2010, IEC 60034-1:2010, IEC 60745-1:2006, IEC 62841-1:2014 | 2017全年 | 2017全年 | 分发，一对一能力验证 |
|  | 插头放电测试 | 插头放电剩余电压值 | 是 | 040701/040703/040705/041101/041201/041401 | 检测/电气/电学试验 | GB 4706.1-2005、GB 3883.1-2014、GB 4943.1-2011、GB 8898-2011、IEC 60335-1-2010、IEC 60745-1：2006、IEC 60065：2011、IEC 60950-1：2012、IEC 62841-1 ：2014 | 2017全年 | 2017全年 | 分发，一对一能力验证 |
|  | 单元式空调机能效测试 | 制冷量、制冷功率、制热量、制热功率 | 是 | 040706 | 检测/电气/性能测试 | GB/T 17758-2010 GB/T 7725-2004 | 2017全年 | 2017全年 | 传递，一对一能力验证 |
|  | 待机功耗的检测 | 待机功耗 | 是 | 040301 | 检测/电气/性能测试 | IEC 62301:2011 IEC 62087:2011 GB 12021.7-2005 GB 21520-2008 GB 21521-2014 GB 24850-2013 GB 12021.6-2008 | 2017全年 | 2017全年 | 分发，一对一能力验证 |
|  | 泄漏电流测试 | 泄漏电流 | 是 | 040203/040701/040703/040705/040801/040905/041101/041201/041301/041401/042601 | 检测/电气/电学试验 | GB4706.1-2005 GB4943.1-2011 GB3883.1-2008 GB3883.1-2014 GB13960.1-2008 GB 7000.1-2007 | 2017全年 | 2017全年 | 分发，一对一能力验证 |
|  | 葡萄酒中总糖、山梨酸和锰含量的测定 | 葡萄酒中总糖、山梨酸和锰含量 | 是 | 022206/ 022223 | 检测/食品/营养成分 检测/食品/重金属 | GB/T 15038-2006 GB/T 23495-2009 GB/T 5009.90-2003 | 2017全年 | 2017全年 | 分发，一对一能力验证 |