附件：                          能力验证提供者2017年计划目录表

机构名称：苏州电器科学研究院股份有限公司                   联系人：喻平武

地址：江苏省苏州市吴中区越溪前珠路5号                     电话：0512-69552117

邮编：215104                                               电子邮箱：eservice@eeti.cn

| 序号 | 计划名称 | 测试/测量项目 | 项目是否获 PTP认可 | 对应CNAS-AL06的领域代码 | 对应CNAS-AL07的PT子领域 | 测试/测量/校准方法 | 报名时间 | 实施时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电器产品的接地电阻试验 | 接地电阻 | 是 | 0402 | 电学 | GB19212.1-2008/IEC 61558-1:2005 GB4943.1-2011/ IEC 60950-1:2005 GB 7251.1-2013/IEC61439-1:2011 GB8898-2011/ IEC 60065:2005 GB 4706.1-2005/ IEC 60335-1:2004 GB7000.1-2007/ IEC 60598-1:2003 | 8月30日前 | 9月1日至11月30日 |  |