附件：                          能力验证提供者2018年计划目录表

机构名称：威凯检测技术有限公司                             联系人：庞旭延、罗燕平、刘功桂

地址：广州市科学城开泰大道天泰一路3号                     电话：020-32293677、020-32293678、020-32293770

邮编：510663                                               电子邮箱：pangxy@cvc.org.cn

| 序号 | 计划名称 | 测试/测量项目 | 项目是否获 PTP认可 | 对应CNAS-AL06的领域代码 | 对应CNAS-AL07的PT子领域 | 测试/测量/校准方法 | 报名时间 | 实施时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电工电子产品低温试验 | 低温试验 | 是 | 040101 | 电气/性能测试 | GB/T 2423.1、IEC 60068-2-1等涉及低温试验的标准。 | 2018.4.30截止 | 2018.5-2018.7 |  |
| 2 | 球压试验 | 压痕直径 | 是 | 0402 | 电气/材料试验 | IEC 60695-10-2、 GB/T 5169.21、 GB 4706.1、 GB 4943.1、 GB 8898、 GB 7000.1、 GB/T 2099.1等相关标准 | 2018.4.30截止 | 2018.5-2018.7 |  |
| 3 | 谐波电流试验 | 谐波电流试验 | 是 | 1201 | 电气/电磁兼容 | EN 61000-3-2、GB 17625.1等相关标准。 | 2018.4.30截止 | 2018.5-2018.8 |  |
| 4 | 家用及类似用途电器产品输入功率试验 | 输入功率 | 是 | 0402 | 电气/电学试验 | GB 4706.1、IEC 60335-1等涉及输入功率试验的标准 | 2018.5.31截止 | 2018.6-2018.8 |  |
| 5 | 工作电压试验 | 工作电压 | 是 | 0402 | 电气/电学试验 | GB 4706.1、 IEC 60335-1、 GB 7000.1、 IEC 60598-1、 GB 8898、 IEC 60065、 GB 4943.1、 IEC 60950-1等相关标准。 | 2018.5.31截止 | 2018.6-2018.8 |  |
| 6 | 50W垂直火焰试验 | 50W垂直火焰试验 | 是 | 0402 | 电气/材料试验 | GB/T 5169.16、 IEC 60695-11-10、 GB/T 2408、 GB 4706.1、 GB 4943.1、 GB 8898等涉及50W垂直火焰试验标准。 | 2018.5.31截止 | 2018.6-2018.8 |  |
| 7 | 电子电器产品接触电流（泄漏电流）试验 | 接触电流/泄漏电流 | 是 | 040203 | 电气/电学试验 | GB/T 12113、IEC 60990、 GB 4706.1、IEC 60335-1、 GB 4943.1、IEC 60950-1、 GB 7000.1、IEC 60598-1、 GB 8898、IEC 60065等涉及接触电流（泄漏电流）试验的标准。 | 2018.7.31截止 | 2018.8-2018.10 |  |
| 8 | 电工电子产品高温试验 | 高温试验 | 是 | 040102 | 电气/性能测试 | GB/T 2423.2、IEC 60068-2-2等涉及高温试验的标准。 | 2018.9.30截止 | 2018.10-2018.12 |  |
| 9 | 灼热丝试验 | 灼热丝试验 | 是 | 0402 | 电气/材料试验 | GB/T 5169.10、 GB/T 5169.11、 GB/T 5169.12、 GB/T 5169.13、 IEC 60695-2-10、 IEC 60695-2-11、 IEC 60695-2-11、 IEC 60695-2-12、 GB 4706.1、 GB 4943.1、 GB 7000.1等相关标准。 | 2018.9.30截止 | 2018.10-2018.12 |  |