附件：                          能力验证提供者2018年计划目录表

机构名称：上海电器设备检测所有限公司                       联系人：艾云、王秋雁

地址：上海市武宁路505号                                   电话：021-62574990-526

邮编：200063                                               电子邮箱：aiyun@seari.com.cn

网址：http://www.stiee.com

| 序号 | 计划名称 | 测试/测量项目 | 项目是否获PTP认可 | 对应CNAS-AL06的领域代码 | 对应CNAS-AL07的PT子领域 | 测试/测量/校准方法 | 报名时间 | 实施时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压电器温升测试 | 温升值 | 是 | 041602 | 电气/ 电学试验 | GB 10963.1、GB 17701、GB 16916.1、GB 16917.1、GB 14048.2等相关适用标准 | 报名截止： 2018年4月30日 | 2018年5~7月 |  |
| 2 | 低压电器动作特性测试 | 脱扣时间脱扣电流 | 是 | 041602 | 电气/ 电学试验 | GB 14048.2、GB 10963.1、GB 16917.1等相关适用标准 | 报名截止： 2018年4月30日 | 2018年5~7月 |  |
| 3 | 电动机温升试验 | 温升值 | 是 | 042601 | 电气/ 电学试验 | GB 14711、GB 1032等相关适用标准 | 报名截止： 2018年5月31日 | 2018年6~8月 |  |
| 4 | 电气产品接地电阻测试 | 接地电阻 | 是 | 040299 | 电气/ 电学试验 | GB 14048.1、GB 7251.1、GB 7251.3、GB/T 24342、GB 4706.1、GB 12350、GB 14711等相关适用标准 | 报名截止： 2018年5月31日 | 2018年6~8月 |  |
| 5 | 汽车电子辐射发射试验 | 辐射发射值 | 是 | 121104 | 电气/ 电磁兼容 | GB/T 18655、CISPR 25等相关适用标准 | 报名截止： 2018年5月31日 | 2018年5~10月 |  |
| 6 | 电气间隙与爬电距离测试 | 电气间隙爬电距离 | 是 | 040299 | 电气/ 结构判定 | GB 14048.1、GB 16935.1、GB 10963.1、 GB 16917.1、GB 7251.1、GB 4943.1、GB 4706.1、GB 12350、GB 14711、GB 15579.1等相关适用标准 | 报名截止： 2018年5月31日 | 2018年6~8月 |  |
| 7 | 灼热丝试验 | 灼热丝试验 | 是 | 040202 | 电气/ 材料试验 | GB/T 5169.10、GB/T 5169.11、GB/T 5169.12、GB/T 5169.13等相关适用标准 | 报名截止： 2018年5月31日 | 2018年6~8月 |  |
| 8 | 电工电子产品高温试验 | 高温试验 | 是 | 040102 | 电气/ 性能测试 | GB/T 2423.2等相关适用标准 | 报名截止： 2018年4月30日 | 2018年5~7月 |  |
| 9 | 光伏并网逆变器转换效率测量 | 转换效率 | 是 | 042102 | 电气/ 性能测试 | NB/T 32004等相关适用标准 | 报名截止： 2018年5月31日 | 2018年4~9月 |  |
| 10 | 电动机B法效率测试 | B法效率 | 是 | 042602 | 电气/ 性能测试 | GB/T 1032、GB 18613、GB 14711等相关标准 | 报名截止： 2018年12月31日 | 2018年1~12月 | 测量审核 |
| 11 | 绝缘材料电气强度测试 | 电气强度 | 是 | 041501 | 电气/ 电学试验 | GB/T 1408.1、GB/T 5591.2、GB/T 13542.2、GB/T 16935.1、GB/T 1094.3、GB 14711等相关标准 | 报名截止： 2018年12月31日 | 2018年1~12月 | 测量审核 |
| 12 | 低压电器泄漏电流测试 | 泄漏电流 | 是 | 041602 | 电气/ 电学试验 | GB 10963.1、GB 16916.1、 GB 16917.1等相关标准 | 报名截止： 2018年12月31日 | 2018年1~12月 | 测量审核 |
| 13 | 电器产品短路试验Ip测试 | Ip值 | 是 | 041602 | 电气/ 电学试验 | GB 14048.1、GB/T 7251.10、GB 10963.1、GB 16916.1、GB 16917.1等相关标准 | 报名截止： 2018年12月31日 | 2018年1~12月 | 测量审核 |
| 14 | 50W垂直火焰燃烧试验 | 燃烧等级 | 是 | 040202 | 电气/ 材料试验 | GB/T 5169.16、GB/T 5169.22等相关标准 | 报名截止： 2018年12月31日 | 2018年1~12月 | 测量审核 |
| 15 | 工业机器人重复定位精度测量 | 重复定位精度 | 是 | 0310 | 电气/ 性能测试 | GB/T 12642等相关标准 | 报名截止： 2018年12月31日 | 2018年1~12月 | 测量审核 |

注：1.CNAS-AL07能力验证领域和频次表。

查看位置：从CNAS能力验证专栏(pt.cnas.org.cn)“能力验证相关政策与资料”栏目中下载。

http://www.cnas.org.cn/fwzl/nlyzzl/index.shtml

2. CNAS-AL06:2015《实验室认可领域分类》

查看位置：从CNAS网站实验室认可/实验室认可文件及要求/认可信息栏目中下载。

http://www.cnas.org.cn/sysrk/sysrkgf/rkxxwj/index.shtml