附件：                          能力验证提供者2019年计划目录表

机构名称：中国建筑科学研究院有限公司建筑工程检测中心          联系人： 马捷/杨慧

地址：北三环东路30号                                         电话：010-64517844

邮编：100013                                                  电子邮箱：cabr_nlyz@163.com

| 序号 | 计划名称 | 测试/测量项目 | 对应CNAS-AL06 文件的领域代码 | 对应CNAS-RL02文件的PT子领域 | 可能涉及的测试/ 测量方法 | 报名时间 | 实施时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保温材料导热系数 | 导热系数 (平均温度25℃) | 1029 | 建工建材/ 物理性能 | GB/T 10294-2008 GB/T 10295-2008 | 2018.11.15 | 2018.11～2019.11 |  |
| 2 | 钢筋力学性能 | 下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率 | 0301 | 建工建材/ 力学性能 | GB/T 228.1-2010 | 2018.11.15 | 2018.11～2019.11 |  |
| 3 | 水泥物理性能 | 标准稠度用水量、凝结时间、3d、28d抗压、 抗折强度 | 1001 | 建工建材/ 物理性能 | GB/T 17671-1999 GB/T 1346-2011 | 2018.11.15 | 2018.11～2019.11 |  |
| 4 | 溶剂中苯浓度 | 苯浓度 | 0239 | 建工建材/ 有害物质 | GB 50325-2010 | 2018.11.15 | 2018.11～2019.11 |  |
| 5 | 混凝土立方体抗压强度检测 （采用砂浆试块替代样） | 抗压强度 | 1005 | 建工建材/ 力学性能 | GB/T 50081-2002 | 2018.11.15 | 2018.11～2019.11 |  |
| 6 | 防水卷材拉伸性能 | 拉伸强度、拉断伸长率 | 1014 | 建工建材/ 物理性能 | GB/T 528-2009 GB/T 328.9-2007 GB 12952-2011 | 2018.11.15 | 2018.11～2019.11 |  |
| 7 | 建筑材料放射性 | 镭、钍、钾比活度 | 1002 | 建工建材/ 物理性能 | GB 6566-2010 | 2018.11.15 | 2018.11～2019.11 |  |
| 8 | 合成树脂乳液 涂料对比率 | 对比率 | 1022 | 建工建材/ 物理性能 | GB/T 9756-2018 GB/T 9755-2014 GB/T 23981-2009 | 2018.11.15 | 2018.11～2019.11 |  |
| 9 | 溶剂中氨浓度 | 氨浓度 | 0239 | 建工建材/ 有害物质 | GB 50325-2010 GB/T 18204.2-2014 (8.1靛酚蓝分光光度) | 2018.11.15 | 2018.11～2019.11 |  |
| 10 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰性能 | 细度、烧失量、 需水量比 | 1002 | 建工建材/ 物理性能 化学分析 | GB/T 1596-2017 GB/T 176-2017 | 2018.11.15 | 2018.11～2019.11 |  |
| 11 | 检验机构工程结构实体混凝土强度评定 | 工程结构实体 混凝土强度评定 （钻芯修正法） | 1038 0601 0602 | 建筑结构（检测） 检验机构 | GB/T 50784-2013 | 2018.11.15 | 2018.11～2019.11 |  |
| 12 | 电线电缆导体电阻 | 导体直流电阻（20℃） (例行试验) | 0405 | 电气/ 材料试验 | GB/T 3048.4-2007 GB 50411-2007（12.2.2） | 2018.11.15 | 2018.11～2019.11 |  |
| 13 | 水中pH值 | pH值 | 0245 | 建工检测 /化学分析 | GB/T 6920-1986 GB/T 5750.4-2006 （中5.1） | 2018.11.15 | 2018.11～2019.11 |  |
| 14 | 橡胶的邵尔硬度 | 邵尔硬度 （邵氏A型硬度计） | 1014 1015 | 建工建材/ 物理性能 | GB/T 531.1-2008 | 2018.11.15 | 2018.11～2019.11 |  |
| 15 | 建筑门窗气密性 | 气密性 | 1026 | 建工建材/ 物理性能 | GB/T 7106-2008 JG/T 211-2007 | 2018.11.15 | 2018.11～2019.11 |  |
| 16 | 预应力混凝土用钢绞线力学性能检测 | 最大力Fm、公称抗拉强度Rm、0.2%屈服力FP0.2、最大力总伸长率Agt | 0301 | 建工建材/ 力学性能 | GB/T 5224-2014 | 2018.11.15 | 2018.11～2019.11 |  |
| 17 | 钢筋保护层厚度 检测 | 钢筋保护层厚度 （电磁感应法） | 1038 | 建筑结构 | GB 50204-2015（附录E）JGJ/T 152-2008 | 2018.11.15 | 2018.11～2019.11 |  |
| 18 | 塑料熔体质量流动速率的测定 | 熔体质量流动速率 | 0507 | 建工建材/ 物理性能 | GB/T 3682.1-2018 方法A | 2018.11.15 | 2018.11～2019.11 |  |
| 19 | 水中甲醛浓度 | 甲醛浓度 | 0239 | 建工建材/ 有害物质 | GB 50325-2010 GB/T 18204.2-2014（7.2 酚试剂分光光度法） | 2018.11.15 | 2018.11～2019.11 |  |