附件：                          能力验证提供者2019年计划目录表

机构名称：威凯检测技术有限公司                             联系人：庞旭延、罗燕平、朱珈

地址：广州市科学城开泰大道天泰一路3号                     电话：020-32293677、020-32293678、020-32058525

邮编：510663                                               电子邮箱：pangxy@cvc.org.cn

| 序号 | 计划名称 | 测试/测量项目 | 对应CNAS-AL06的领域代码 | 对应CNAS的PT子领域 | 测试/测量/校准方法 | 报名时间 | 实施时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电工电子产品低温试验 | 低温试验 | 040101 | 电气/性能测试 | GB/T 2423.1、 IEC 60068-2-1等相关标准。 | 截止日期：2019.4.30 | 2019.5-2019.7 |  |
| 2 | 三相异步电动机效率试验 | 电机效率 | 042602 | 电气/性能测试 | GB 18613、 GB/T 1032等相关标准 | 截止日期：2019.6.30 | 2019.7-2019.10 |  |
| 3 | 电工电子产品高温试验 | 高温试验 | 040102 | 电气/性能测试 | GB/T 2423.2、 IEC 60068-2-2等相关标准。 | 截止日期：2019.9.30 | 2019.10-2019.12 |  |
| 4 | 电子电器产品输入电流 | 输入电流 | 041101 | 电气/电学试验 | GB 4943.1、 IEC 60950-1、 GB 8898、 IEC 60065等相关标准。 | 截止日期：2019.9.30 | 2019.10-2019.12 |  |
| 5 | 电子电器产品接触电流（泄漏电流）试验 | 接触电流/泄漏电流 | 040203 | 电气/电学试验 | GB/T 12113、 IEC 60990、 GB 4706.1、 IEC 60335-1、 GB 4943.1、 IEC 60950-1、 IEC 60598-1、 GB 8898、 IEC 60065等相关标准。 | 截止日期：2019.4.30 | 2019.5-2019.7 |  |
| 6 | 热电偶法温升试验 | 热电偶温升试验 | 040703 | 电气/电学试验 | GB 4706.1、 IEC 60335-1、 等相关标准。 | 截止日期：2019.4.30 | 2019.5-2019.7 |  |
| 7 | 球压试验 | 压痕直径 | 040205 | 电气/材料试验 | IEC 60695-10-2、GB/T 5169.21、 GB 4706.1、 GB 4943.1、 GB 8898、 GB 7000.1、 GB/T 2099.1等相关标准 | 截止日期：2019.4.30 | 2019.5-2019.7 |  |
| 8 | 灼热丝试验 | 灼热丝试验 | 040202 | 电气/材料试验 | GB/T 5169.10、GB/T 5169.11、 GB/T 5169.12、GB/T 5169.13、IEC 60695-2-10、IEC 60695-2-11、IEC 60695-2-11、IEC 60695-2-12、GB 4706.1、 GB 4943.1、 GB 7000.1等相关标准。 | 截止日期：2019.9.30 | 2019.10-2019.12 |  |
| 9 | 端子骚扰电压 | 端子骚扰电压 | 120101 | 电气/电磁兼容 | CISPR 16-2-1、GB/T 6113.201等相关标准。 | 截止日期：2019.3.31 | 2019.4-2019.7 |  |
| 10 | 外壳防护等级（IP代码）试验 | IP4X、IPX3(摆管法) | 040201 | 电气/结构判定 | GB/T 4208、 IEC 60529、 GB 4706.1、 GB 7000.1、 GB 4943.1等相关标准。 | 截止日期：2019.8.31 | 2019.9-2019.10 |  |
| 11 | 结构检查 | 结构检查 | 040799 | 电气/结构判定 | GB 4706.1等相关标准 | 截止日期：2019.7.31 | 2019.8-2019.10 |  |
| 12 | 爬电距离与电气间隙 | 爬电距离与电气间隙 | 040299 | 电气/结构判定 | GB 4706.1 GB/T 16935.1等相关标准 | 截止日期：2019.4.30 | 2019.5-2019.8 |  |