附件：                          能力验证提供者2019年计划目录表

机构名称：苏州电器科学研究院股份有限公司                   联系人：喻平武

地址：江苏省苏州市吴中区越溪前珠路5号                     电话：0512-69552117

邮编：215104                                               电子邮箱：pt1@eeti.cn

| 序号 | 计划名称 | 测试/测量项目 | 对应CNAS-AL06的领域代码 | 对应CNAS的PT子领域 | 测试/测量/校准方法 | 报名时间 | 实施时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电器产品的接地电阻试验 | 接地电阻试验 | 041101、041201、041203、041601、041602、040701、040703、040705、040901、040905、040907 | 电学 | GB19212.1-2016、IEC61558-1:2017、GB4943.1-2011、IEC60950-1:2005、GB7251.1-2013、IEC61439-1:2011、GB8898-2011、IEC60065:2014、GB4706.1-2005、IEC60335-1:2010、GB7000.1-2015、IEC60598-1:2014 | 3月30日前 | 4月至7月 |  |
| 2 | 高压电器产品主回路测量 | 主回路电阻测量 | 042201、042203 | 电学 | GB/T11022-2011、IEC62271-1:2017、GB 3906-2006、IEC62271-200:2011、GB 1984-2014、IEC62271-100:2008、GB 1985-2014、IEC62271-102:2013、GB 16926-2009、IEC62271-105:2012、GB 3804-2004、IEC60265-1:2011 | 5月30日前 | 6月至10月 |  |
| 3 | 高压电器产品工频电压测量 | 工频电压测量 | 042201、042202、042203 | 电学 | GB/T11022-2011、IEC62271-1:2017、GB 3906-2006、IEC62271-200:2011、GB 1984-2014、IEC62271-100:2008、GB 1985-2014、IEC62271-102:2013、GB 16926-2009、IEC62271-105:2012、GB 3804-2004、IEC60265-1:2011、GB/T 1094.3-2003、IEC60076-3:2013、GB11024.1-2001、IEC60871-1:2014 | 4月30日前 | 5月至9月 |  |