附件：                          能力验证提供者2019年计划目录表

机构名称：上海缆慧检测技术有限公司                         联系人：姚文君

地址： 上海市浦东新区金藏路258号2号楼1楼                电话：  4008526288-219

邮编： 4008526288                                          电子邮箱：yaowenjun@istcw.com

| 序号 | 计划名称 | 测试/测量项目 | 对应CNAS-AL06的领域代码 | 对应CNAS的PT子领域 | 测试/测量/校准方法 | 报名时间 | 实施时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电线电缆产品-平均厚度试验 | 平均厚度试验 | 040501,040502,040503,040504,040506 | 电气/结构判定 | GB/T 2951.11, IEC 60811 GB/T 5023.2 IEC 60227.2 | 2019.1~3 | 2019.4~12 |  |
| 2 | 电线电缆产品-高温压力试验 | 高温压力试验 | 040501,040502,040503,040504,040506 | 电气/性能测试 | GB/T 2951.31 IEC 60811 | 2019.1~3 | 2019.4~12 |  |
| 3 | 电线电缆产品-导体直流电阻试验 | 导体直流电阻试验 | 040501,040502,040503,040504,040506 | 电气/电学试验 | GB/T 3048.4 | 2019.1~3 | 2019.4~12 |  |
| 4 | 电线电缆产品-抗张强度试验 | 抗张强度试验 | 040501,040502,040503,040504,040506 | 电气/性能测试 | GB/T 2951.11 IEC 60811 | 2019.1~3 | 2019.4~12 |  |