附件1：                            CNAS 2014年度第三批能力验证计划目录

| 序号 | 计划编号 | 计划名称 | 测试/测量项目 | 可能涉及的测试/测量方法 | 实施时间 | 实施机构及联络信息 | 预计费用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CNAS T0783 | 卷烟纸物理指标分析 | 透气度 | GB/T 23227-2008 《卷烟纸、成形纸、接装纸及具有定向透气带的材料 透气度的测定》 | 报名截止日期： 2014年9月30日， 具体实施时间：2014.11-2015.09 | 国家烟草质量监督检验中心 联系人：闪红光 电话：0371-67672627 传真：0371-67672625 通讯地址：河南省郑州市国家高新技术产业开发区枫杨街2号 邮编：450001 E-mail: cttc2625@sina.com | 1500元 | 与国家烟草主管部门联合开展 |
| 2 | CNAS T0784 | 卷烟烟气分析 | 焦油、烟碱、一氧化碳 | ISO 4387-2000《卷烟 用常规分析用吸烟机测定总粒相物和焦油》； GB/T 23356-2009《卷烟 烟气气相中一氧化碳的测定 非散射红外法》； GB/T 23203.1-2008《卷烟 总粒相物中水分的测定 第1部分：气相色谱法》； GB/T23355-2009《卷烟 总粒相物中烟碱的测定 气相色谱法》 | 报名截止日期： 2014年9月30日， 具体实施时间：2014.11-2015.09 | 国家烟草质量监督检验中心 联系人：闪红光 电话：0371-67672627 传真：0371-67672625 通讯地址：河南省郑州市国家高新技术产业开发区枫杨街2号 邮编：450001 E-mail: cttc2625@sina.com | 3000元 | 与国家烟草主管部门联合开展 |
| 3 | CNAS T0785 | 鸡肉中地克珠利、妥曲珠利和妥曲珠利砜残留量的测定 | 地克珠利、妥曲珠利和妥曲珠利砜 | SN/T 2318-2009《动物源食品中地克珠利、妥曲珠利、妥曲珠利亚砜和妥曲珠利砜残留量的检测 高效液相色谱-质谱 质谱法》 | 报名截止日期：2014年09月30日， 具体实施时间：2014.10-2014.12 | 威海出入境检验检疫局检验检疫技术中心 联系人：徐成钢、胡巧茹 电话：0631-5900158-6510 传真：0631-5961661 通讯地址：山东省威海市经济技术开发区大庆路中段 邮编：264205 E-mail: weihaiciq@126.com | 免费 |  |
| 4 | CNAS M0070 | 标准电能表校准 | 标准电能表电能基本误差校准 | JJG1085-2013《标准电能表检定规程》 | 报名截止日期：2014年11月10日， 具体实施时间：2014.11-2015.9 | 国网计量中心 联系人：曾彦超，白静芬 电话：010-82813249，82813242，82812734 传真：010-62844450 通讯地址：北京市海淀区清河小营东路15号中国电科院计量所 邮编：100192 E-mail: xiejf@epri.sgcc.com.cn | 2000元 | 仅限国家电网公司系统内的实验室参加 |
| 5 | CNAS M0071 | 压力变送器校准 | 压力变送器测量误差校准 | JJG882-2004《压力变送器检定规程》 | 报名截止日期：2014年12月15日， 具体实施时间：2015.01-2015.08 | 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所 联系人：李鑫武，张贤，韩梅 电话：010-62457155，62457136 传真：010-62457136 通讯地址：北京1066信箱5分箱 邮编：100095 E-mail: lixinwu1980@sina.com | 1600元 |  |
| 6 | CNAS M0072 | 数字多用表交流电压校准 | 交流电压校准 | JJG(航天)34-1999《交流数字电压表检定规程》 | 报名截止日期：2014年09月30日， 具体实施时间：2014.10-2015.07 | 北京东方计量测试研究所 联系人：扈蓓蓓，罗春妹 电话：010-68379896，010-68378026 传真：010-68378158 通讯地址：北京海淀区知春路63号 （北京卫星制造厂南门） 邮编：100080 E-mail: beibeihu423@163.com | 2200元 |  |