案例简报

第2期（总第05期）

| 评定工作组 | 2013年9月10日 |
| --- | --- |

不恰当不符合项案例分析

认可机构在实施认可活动中，现场评审是最重要的环节之一。评审组应准确理解认可准则要求的实质，通过开具不符合项的方式要求合格评定机构符合认可准则的要求，体现认可机构推进合格机构提高管理及技术水平的宗旨。

中国合格评定国家认可委员会（CNAS）在认可活动的管理体系中所制定的《实验室认可评审工作指导书》（CNAS-WI14-01）对评审组活动作出了规定，其中对不符合项的开具规定如下：

一、不符合项和观察项的判定依据

（1）质量管理体系文件的判定依据是认可规则、认可准则、认可准则在特殊领域的应用说明、认可要求等；

（2）质量管理体系运行过程、运行记录、人员操作的判定依据是质量管理体系文件（包括质量手册、程序文件、作业指导书等）、检测标准/方法和/或校准规范/方法等。

二、开具不符合项的要求

不符合项应事实确凿，其描述应严格引用客观证据，如具体的检测记录、检测报告、检测和/或校准的标准/方法及具体活动等，在保证可追溯的前提下，应尽可能简洁，不加修饰，明确指出不符合的内容。

三、“不符合”案例分析

近日，CNAS评定工作组在日常工作中发现评审组开具的不符合项描述不恰当或判定有误等情况，现将有关案例列举、分析如下：

| 序号 | 评审报告对不符合项 的描述 | 准则对应条款 的要求 | 分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室没有保存A版管理手册和程序文件（现行有效文件为B版）。 与CNAS-CL01：2006 4.3.2.2d不符 | 4.3.2.2d)出于法律或知识保存目的而保留的作废文件，应有适当的标记。 | 准则该条款是指出于法律或知识保存目的而保留的作废文件应有适当标记，并没有规定作废的质量手册和程序文件必须保存。 |
| 2 | 管理体系文件的编制依据未包括《实验室资质认定评审准则》。 与CNAS-CL01：2006 4.2.1不符 | 4.2.1 实验室应建立、实施和保持与其活动范围相适应的管理体系；应将其政策、制度、 计划、程序和指导书制订成文件，并达到确保实验室检测和/或校准结果质量所需的要 求。体系文件应传达至有关人员，并被其理解、获取和执行。 | 实验室认可评审不涉及《实验室资质认定评审准则》。 |
| 3 | 实验室未能提供出涉及公正性、诚实性内容的员工守则并签字。 与CNAS-CL01：2006 4.1.5k不符 | 4.1.5k 确保实验室人员理解他们活动的相互关系和重要性，以及如何为管理体系质量目标的实现做出贡献。 | 准则要求实验室人员理解他们活动的关系及重要性，了解管理体系质量目标，该条款并没有要求员工必须要签署涉及公正性和诚实性内容的守则。 |
| 4 | 《质量管理手册中》4.2章管理体系质量目标中未确定检测报告准确率或差错率的量化指标。 与CNAS-CL01：2006 4.2.2c不符 | 4.2.2质量方针声明是否由最高管理者授权发布，并包括下列内容：……c) 与质量有关的管理体系的目的。 | 准则并没有规定质量目标中要有检测报告的准确率或差错率的量化指标，实验室应根据自身情况制定“与质量有关的管理体系的目的”。 |
| 5 | 2012年2月15日-16日内审发现的3个不符合项：实验室只采取纠正，而没采取纠正措施。 与CNAS-CL01：2006 4.11.3不符 | 4.11.3纠正措施的选择和实施 需要采取纠正措施时，实验室应对潜在的各项纠正措施进行识别，并选择和实施最可能消除问题和防止问题再次发生的措施。 纠正措施应与问题的严重程度和风险大小相适应。 实验室应将纠正措施调查所要求的任何变更制定成文件并加以实施。 | 该条款指出“需要采取纠正措施时”，并不是所有的不符合项都要采取纠正措施。 实验室内审发现的3个不符合项是否需要采取纠正措施应根据不符合项的严重程度和风险性来判断。 |

二〇一三年九月十日

（此页无正文）

编  辑：孙玉澄

校  对：娜仁图亚、杨柳

审  核：冯  涛

|  | 内部资料 注意保存 |
| --- | --- |

报：评定委员会领导（杨、刘、刘、吴）、CNAS秘书处领导（肖、刘、樊、宋）

送：评定委员会专业组、 CNAS秘书处相关业务处

评定工作组

地址：北京市东城区南花市大街8号                                邮政编码：100062

电话：010-67105296           传真：010-67105059