《检测和校准实验室能力认可准则在纺织检测领域的应用说明》

（CNAS-CL18）修订说明

CNAS-CL18《检测和校准实验室能力认可准则在纺织检测领域的应用说明》于2006年6月1日发布，2007年4月16日第1次修订，2007年4月30日实施。根据实验室认可制度和检测技术的发展状况，为明确认可要求、保证认可质量、降低认可风险，在综合CNAS技术委员会纤纺专业委员会专家意见的基础上，对此应用说明进行了修订。

CL18的修订源于中心2009年纤纺领域的课题，此课题于2010底结题。2011年至2012年，CNAS多个认可规范文件都进行了修订，课题输出的CL18修订稿已不能满足当前的要求，因此项目组在课题的基础上，结合当前的认可要求在今年重新进行了修订。

根据2012年中心的工作计划，在今年年底形成CL18的报批稿。项目组按照计划先形成了初稿，在9月25-26日的纤纺专委会年会上进行了讨论，形成了送审稿。

以上为CNAS-CL18《检测和校准实验室能力认可准则在纺织检测领域的应用说明》修订过程的大致说明。

《检测和校准实验室能力认可准则在纺织检测领域的应用说明》

（CNAS-CL18）修订内容说明

现将已完成CNAS-CL18：2006《检测和校准实验室能力认可准则在纺织检测领域的应用说明》的具体修改内容等情况说明如下：

1.在引言部分对纺织涉及的检测领域的描述进行了修改，同时明确了纺织检测中涉及化学和微生物的项目需满足CNAS-CL10和CNAS-CL09的要求；

2．增加了4.1.5条款，明确了技术管理者的要求，主要为了提高认可实验室的质量，降低认可风险；

3．增加4.3.3条款，明确了标准更新的要求，主要考虑标准查新工作的重要性；

4. 增加4.6.1条款，细化了服务和供应品采购的要求；

5. 细化5.2.1条款，对实验室实际操作人员提出具体要求；

6. 增加5.3.1条款，明确了安全方面的要求；

7. 条款5.3.2中增加对评级区域的要求；

8. 增加5.3.3条款，明确了异味检测环境条件；

9. 增加5.3.4条款，明确了恒温恒湿室管理的要求；

10. 增加5.4.1条款，主要考虑到很多纺织实验室都认可国外标准而提出的要求；

11. 增加5.4.2条款，明确了方法变更和新开展项目的验证要求；

12. 增加5.4.3条款，明确了使用非本领域标准方法的要求；

13. 增加5.5.1条款，其内容是CL18:2006中5.5.2条款中部分内容；

14. 修改5.5.2条款，其内容是新增，主要为解决目前纺织实验室存在的需要校准而无法获得外部校准的情况；

15. 增加5.6.2.2.2条款，其内容是CL18:2006中5.6.1条款的内容；

16. 增加5.6.3.2条款，对标准物质的使用提出明确要求；

17.增加5.6.3.3条款，对标准物质及参考标准的核查提出具体要求；

18.增加5.8.1条款，对样品的管理提出要求；

19.增加5.8.3条款，对样品接收时的状态记录提出要求；

20.增加5.9.1条款，对质量控制提出明确要求；

21.增加5.9.2条款，对内部质量控制提出具体要求；

22.增加5.10条款，对报告中样品的描述提出要求。