CNAS-GL02《能力验证结果的统计处理和能力评价指南》

修订说明

为规范能力验证工作，满足能力验证的发展形势，依据GB/T 27043-2012《合格评定 能力验证的通用要求》，参考GB/T 28043-2011《利用实验室间比对进行能力验证的统计方法》，对CNAS-GL02：2006《能力验证结果的统计处理和能力评价指南》进行了修订。

本文件为CNAS-GL02《能力验证结果的统计处理和能力评价指南》的第二版，将代替CNAS-GL02：2006。与CNAS-GL02：2006相比，除编辑性修改外，本文件主要变化如下：

——内容表述上与GB/T 27043-2012保持一致。

——增加了相关的术语和定义。

——增加了定性结果和半定量结果指定值的确定和能力评价方法。

——增加了对明显错误的结果的处理方法。

——增加了比分数和比分数两个能力统计量。

——增加了以能力比分数的平均值评价参加者能力可能存在的问题。

——增加了长期监测能力的方法。

——附录A增加了算法A和算法S。

——将附录A中数据分布的内容调整到正文中，示例调整至附录B，附录A仅给出常用稳健统计方法。

——更换了附录B中校准能力验证计划示例。