

**CNAS-AL06**

实验室认可领域分类

(校准领域)

中国合格评定国家认可委员会

二〇一X年X月

| **一二级代码** | **三级代码** | **产品/项目/参数** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- |
| **60.几何量测量仪器** | | | |
| 6001.线纹 | 600101 | 633nm稳频激光器 |  |
|  | 600102 | 基线尺 | 如24m因瓦基线尺 |
|  | 600103 | 光栅尺 | 含光栅线位移测量装置 |
|  | 600104 | 线纹尺 | 含一等、二等玻璃线纹尺，一等、二等、三等金属线纹尺等 |
|  | 600105 | 激光干涉比长仪 |  |
|  | 600106 | 感应同步器 |  |
|  | 600107 | 线纹比较仪 |  |
|  | 600108 | 线位移传感器 |  |
|  | 600109 | 标准钢卷尺 |  |
|  | 600110 | 卷尺 | 含钢卷尺、π尺、纤维卷尺、测绳 |
|  | 600111 | 钢直尺 | 含标准钢直尺 |
|  | 600112 | 比例尺 |  |
|  | 600113 | 容栅尺 | 含容栅数显标尺 |
|  | 600114 | 磁尺 |  |
|  | 600115 | 折尺 | 含木直（折）尺 |
|  | 600116 | 带尺 |  |
|  | 600117 | 线缆计米器 |  |
|  | 600118 | 柔性周径尺 |  |
|  | 600119 | （万能）工具显微镜 |  |
|  | 600120 | 读数（测量）显微镜 | 含读数头、生物显微镜 |
|  | 600121 | 影像测量仪 |  |
|  | 600122 | 投影仪 |  |
|  | 600123 | 精密机床 |  |
|  | 600199 | 其他线纹仪器 |  |
| 6002.长度和端度 | 600201 | 量块 | 含各等级量块 |
|  | 600202 | 内径千分尺 |  |
|  | 600203 | 测量内尺寸千分尺 |  |
|  | 600204 | 外径千分尺 |  |
|  | 600205 | 深度千分尺 |  |
|  | 600206 | 杠杆千分尺 |  |
|  | 600207 | 带表千分尺 |  |
|  | 600208 | 指示表 | 含百分表、千分表 |
|  | 600209 | 杠杆表 | 含杠杆百分表、杠杆千分表 |
|  | 600210 | 大量程百分表 |  |
|  | 600211 | 内径表 |  |
|  | 600212 | 深度指示表 |  |
|  | 600213 | 通用卡尺 |  |
|  | 600214 | 深度卡尺 |  |
|  | 600215 | 高度卡尺 |  |
|  | 600216 | 带表卡尺 |  |
|  | 600217 | 数显卡尺 |  |
|  | 600218 | 电机线圈游标卡尺 |  |
|  | 600219 | 厚度表 | 含厚度规 |
|  | 600220 | 指示类量具检定仪 |  |
|  | 600299 | 其他长度和端度测量仪器 |  |
| 6003.角度（含水平度） | 600301 | 角度块 |  |
|  | 600302 | 圆分度器 | 含光学数显分度头、多齿分度台 |
|  | 600303 | 测角仪 | 含激光小角度测量仪、小角度检查仪 |
|  | 600304 | 光学测角比较仪 | 含光学角规 |
|  | 600305 | 象限仪 | 含光学倾斜仪、电子倾斜仪 |
|  | 600306 | 自准直仪 |  |
|  | 600307 | 方箱 | 含四方体、正多面棱体 |
|  | 600308 | 直角尺 | 含刀口角尺、刀口形直尺 |
|  | 600309 | 直角尺检查仪 |  |
|  | 600310 | 方形角尺 |  |
|  | 600311 | 正弦规 | 含正弦尺 |
|  | 600312 | （万能）角度尺 | 含角度规、组合式角度尺 |
|  | 600313 | 水平仪 | 含电子水平仪、合象水平仪、框式水平仪、条式水平仪等 |
|  | 600314 | 水平仪检定器 | 含水平仪零位检定器 |
|  | 600315 | 水平尺 | 含研磨面平尺、电子水平尺 |
|  | 600316 | 激光扫平仪 |  |
|  | 600317 | 光电轴角编码器 |  |
|  | 600318 | 圆锥量规 | 含圆锥套规 |
|  | 600319 | 多刃刀具角度规 |  |
|  | 600320 | 导轨式(光学)径向仪 |  |
|  | 600399 | 其他角度器具 |  |
| 6004.测绘仪器 | 600401 | 长度基线场 |  |
|  | 600402 | 全站型电子速测仪 |  |
|  | 600403 | 测地型GPS接收机 |  |
|  | 600404 | 水准仪 | 含数字水准仪、光学水准仪 |
|  | 600405 | 水准（标）尺 |  |
|  | 600406 | 垂准仪 |  |
|  | 600407 | 经纬仪 | 含光学经纬仪、电子经纬仪 |
|  | 600408 | 测距仪 | 含光电测距仪、激光测距仪、超声波测距仪、手持激光测距仪、无线电测距仪、GPS测距仪 |
|  | 600409 | 平板仪 |  |
|  | 600410 | 测高仪 | 含数显测高仪 |
|  | 600411 | 经纬仪检定/校准装置 |  |
|  | 600412 | 水准仪检定/校准装置 |  |
|  | 600499 | 其他测绘仪器 |  |
| 6005.齿轮、轴承、螺纹参数 | 600501 | 齿轮检查仪 |  |
|  | 600502 | 万能测齿仪 |  |
|  | 600503 | 齿轮啮合检查仪 | 含齿轮单面啮合检查仪、齿轮双面啮合测量仪等 |
|  | 600504 | 齿轮渐开线样板 |  |
|  | 600505 | 齿轮渐开线测量仪 |  |
|  | 600506 | 齿轮螺旋线样板 |  |
|  | 600507 | 齿轮螺旋线测量仪 |  |
|  | 600508 | 跳动检查仪 |  |
|  | 600509 | 正切齿厚规 |  |
|  | 600510 | 齿厚卡尺 |  |
|  | 600511 | 公法线千分尺 |  |
|  | 600512 | 螺纹千分尺 |  |
|  | 600513 | 奇数沟千分尺 |  |
|  | 600514 | 公法线检查仪 |  |
|  | 600515 | 齿距比较仪 | 含齿距测量仪 |
|  | 600516 | 轴承圆锥滚子测量仪 |  |
|  | 600517 | 轴承套圈滚道直径、角度测量仪 |  |
|  | 600518 | 轴承内外径检查仪 |  |
|  | 600519 | 滚动轴承径向游隙测量仪 |  |
|  | 600520 | 深沟球轴承跳动量测量仪 |  |
|  | 600521 | 深沟球轴承套圈滚道直径位置测量仪 |  |
|  | 600522 | 轴承套圈厚度变动量测量仪 |  |
|  | 600523 | 滚动轴承宽度测量仪 |  |
|  | 600524 | 圆锥滚子标准件测量仪 |  |
|  | 600525 | 轴承套圈角度标准件测量仪 |  |
|  | 600526 | 螺纹测量仪 | 含螺纹检查仪 |
|  | 600527 | 螺纹样板 |  |
|  | 600528 | 石油螺纹工作量规 |  |
|  | 600529 | 旋转台肩式连接螺纹工作量规 |  |
|  | 600530 | 石油螺纹单项参数检查仪 |  |
|  | 600531 | 丝杠检查仪 |  |
|  | 600532 | 蜗杆检查仪 |  |
|  | 600533 | 滚刀检查仪 |  |
|  | 600534 | 铣刀磨后检查仪 |  |
|  | 600599 | 其他齿轮、轴承、螺纹参数仪器 |  |
| 6006.工程参量 | 600601 | 坐标测量机 |  |
|  | 600602 | 圆度仪 | 含圆柱度测量仪 |
|  | 600603 | 高度规 |  |
|  | 600604 | 平面平晶 |  |
|  | 600605 | 平行平晶 |  |
|  | 600606 | 平板 |  |
|  | 600607 | 套管尺 |  |
|  | 600608 | 塞尺 | 含楔形塞尺 |
|  | 600609 | 塞规 | 含电子塞规 |
|  | 600610 | 环规 | 含标准环规 |
|  | 600611 | 卡规 | 含指示表卡规 |
|  | 600612 | 螺纹量规 |  |
|  | 600613 | 光滑极限量规 |  |
|  | 600614 | 专用量规 | 含灯头螺纹量规、插头量规、石油钻具螺纹量规等 |
|  | 600615 | 步距规 |  |
|  | 600616 | 三针、针规 |  |
|  | 600617 | 光学计 |  |
|  | 600618 | 测长仪（机） | 含立式激光测长仪 |
|  | 600619 | 孔径测量仪 |  |
|  | 600620 | 球径测量仪 | 含激光测径仪 |
|  | 600621 | 干涉仪 | 含接触式干涉仪、平面等厚干涉仪、平面等倾干涉仪、频变比较仪等 |
|  | 600622 | 比较仪 | 含机械式比较仪、扭簧比较仪等 |
|  | 600623 | 测微仪 | 含电感测微仪、光栅式测微仪、电容式测微仪等 |
|  | 600624 | 平直度测量仪 |  |
|  | 600625 | 粗糙度样板 | 含表面粗糙度比较样块 |
|  | 600626 | 表面粗糙度测量仪 | 含触针式表面粗糙度测量仪 |
|  | 600627 | 光洁度样板 |  |
|  | 600628 | 单（多）刻线样板 |  |
|  | 600629 | 刮板细度计 | 含漆膜涂布器 |
|  | 600630 | 干涉显微镜 |  |
|  | 600631 | 光切显微镜 |  |
|  | 600632 | 轮廓（测量）仪 |  |
|  | 600633 | 影像测量仪 |  |
|  | 600634 | 刀具预调测量仪 |  |
|  | 600635 | 测厚仪 | 含超声波测厚仪、电涡流式覆层厚度测量仪、钢筋保护层厚度测量仪、楼板厚度测量仪、（γ、X射线）测厚仪 |
|  | 600636 | 面积测量仪 | 含皮革面积测量机 |
|  | 600637 | 图形面积量算仪 |  |
|  | 600638 | 气动测量仪 |  |
|  | 600639 | 位移测量仪 |  |
|  | 600640 | 半径样板 |  |
|  | 600641 | 试验筛 | 含金属丝编织网 |
|  | 600642 | 标准玻璃网格板 |  |
|  | 600643 | 斜块式测微仪检定器 |  |
|  | 600644 | 激光千分尺平行度检查仪 |  |
|  | 600645 | 焊接检验尺 |  |
|  | 600646 | V形架 |  |
|  | 600647 | 试模 |  |
|  | 600648 | 引伸计 |  |
|  | 600649 | 厚度标准块（片） |  |
|  | 600699 | 其他工程参量仪器 |  |
| 6099.其他几何量测量仪器 |  |  |  |
| **61.热学测量仪器** | | | |
| 6101.温度 | 610101 | 温度固定点标准 |  |
|  | 610102 | 标准热电偶 |  |
|  | 610103 | 标准铂电阻温度计 | 含标准套管铂电阻温度计 |
|  | 610104 | 标准铑铁电阻温度计 |  |
|  | 610105 | 工作用贵金属热电偶 |  |
|  | 610106 | 工作用廉金属热电偶 |  |
|  | 610107 | 钨铼热电偶 |  |
|  | 610108 | 镍铬-金铁热电偶 |  |
|  | 610109 | 铠装热电偶 |  |
|  | 610110 | 工业铂热电阻 |  |
|  | 610111 | 工业铜热电阻 |  |
|  | 610112 | 标准玻璃温度计 | 含一等、二等玻璃水银温度计、标准体温计 |
|  | 610113 | 工作用玻璃液体温度计 |  |
|  | 610114 | 电接点玻璃水银温度计 |  |
|  | 610115 | 体温计 | 含玻璃体温计、电子体温计 |
|  | 610116 | 金属膨胀式温度计 | 含双金属温度计 |
|  | 610117 | 压力式温度计 |  |
|  | 610118 | 表面温度计 | 含半导体点温计、表面铂热电阻温度计 |
|  | 610119 | 数字温度计 |  |
|  | 610120 | 数字式量热温度计 |  |
|  | 610121 | 负温度系数低温电阻温度计 |  |
|  | 610122 | 热敏电阻粮温计 |  |
|  | 610123 | 数字式石英晶体测温仪 |  |
|  | 610124 | 贝克曼温度计 |  |
|  | 610199 | 其他温度仪器 |  |
| 6102.热工二次仪表（温度、湿度二次仪表） | 610201 | 温度校准仪 |  |
|  | 610202 | 温度控制仪 |  |
|  | 610203 | 工业过程（测量）记录仪 | 含温度数据采集仪 |
|  | 610204 | 温度巡回检测仪 |  |
|  | 610205 | 自动平衡显示（记录）仪表 |  |
|  | 610206 | 测温电桥 |  |
|  | 610207 | 模拟式温度指示调节仪 | 含动圈式温度指示调节仪 |
|  | 610208 | 数字式温度指示调节仪 |  |
|  | 610209 | 动圈式温度指示调节仪表 | 含动圈式温度指示、指示位式调节仪表，带时间比例、比例积分微分作用的动圈式温度仪表 |
|  | 610210 | 温度变送器 |  |
|  | 610211 | 热电偶、热电阻自动测量系统 |  |
|  | 610299 | 其他热工仪表 |  |
| 6103.热学试验设备（含环境试验设备） | 610301 | 热电偶检定炉 |  |
|  | 610302 | 恒温槽 | 含恒温水槽、恒温油槽。 |
|  | 610303 | 干井炉 |  |
|  | 610304 | 干燥箱 | 含烘箱 |
|  | 610305 | 湿热试验设备 | 含恒温恒湿试验箱、交变湿热试验箱。 |
|  | 610306 | 高低温试验箱 | 含高温试验箱、低温实验室箱、温度冲击试验箱。 |
|  | 610307 | 温度循环试验箱 |  |
|  | 610308 | 箱式电阻炉 |  |
|  | 610309 | 水浴锅 |  |
|  | 610310 | 高压灭菌锅 |  |
|  | 610311 | 盐雾试验箱 |  |
|  | 610312 | 砂尘试验箱 |  |
|  | 610313 | 淋雨（水）试验设备 |  |
|  | 610314 | 老化试验箱 | 含臭氧老化试验箱、氙灯老化试验箱、紫外老化试验箱、高温老化试验箱，氧弹、空气弹老化试验箱等。 |
|  | 610315 | 生化培养箱 | 含霉菌培养箱 |
|  | 610316 | 二氧化硫试验箱 |  |
|  | 610317 | 高（低）温低气压试验设备 |  |
|  | 610399 | 其他 | 热量、热化学仪器见6810 |
| 6104.热能 | 610401 | 热能表 |
|  | 610402 | 热能积算仪 |
|  | 610499 | 其他 |
| 6105.辐射测温 | 610501 | 标准钨带灯 |  |
|  | 610502 | 标准光电高温计 |  |
|  | 610503 | 工作用光电温度计 |  |
|  | 610504 | 光学高温计 | 含工作用隐丝式光学高温计 |
|  | 610505 | 辐射温度计 | 含辐射感温器、标准辐射感温器 |
|  | 610506 | 红外测温仪 | 含红外耳温计、红外人体表面温度快速筛检仪 |
|  | 610507 | 分布（颜色）温度标准灯 |  |
|  | 610508 | 热像仪 |  |
|  | 610509 | 黑体辐射源 |  |
|  | 610599 | 其他辐射测温仪器 |  |
| 6106.湿度 | 610601 | 精密露点仪 |  |
|  | 610602 | 露点湿度计 |  |
|  | 610603 | 机械式（温）湿度计 | 含毛发湿度计 |
|  | 610604 | 数字式（温）湿度计 | 含氯化锂湿度计、半导体湿度计 |
|  | 610605 | 通风干湿表 |  |
|  | 610606 | 湿度发生器 |  |
|  | 610607 | 湿度传感器 | 含湿度变送器 |
|  | 610608 | 电解法湿度仪 |  |
|  | 610609 | 专用湿度计 | 如粮食湿度计、土壤湿度计 |
|  | 610699 | 其他湿度仪器 |  |
| 6199.其他热学测量仪器 |  |  |  |
| **62.力学测量仪器** | | | |
| 6201.质量 | 620101 | 标准砝码 |  |
|  | 620102 | 工作砝码 | 含链码、增砣 |
|  | 620103 | 精密天平 |  |
|  | 620104 | 机械天平 |  |
|  | 620105 | 电子天平 | 含电子采血秤 |
|  | 620106 | 质量比较仪 |  |
|  | 620107 | 液体相对密度天平 |  |
|  | 620108 | 扭力天平 |  |
|  | 620109 | 架盘天平 |  |
|  | 620110 | 非自行指示秤 | 含杆秤、戥秤等 |
|  | 620111 | 非自动秤 |  |
|  | 620112 | 数字指示秤 | 含电子吊秤、电子计价秤、固定式电子秤、电子皮带秤、电子汽车衡、邮政秤 |
|  | 620113 | 模拟指示秤 | 含弹簧度盘秤 |
|  | 620114 | 自动装料衡器 | 含定量灌装秤、定量包装机、重力式自动装料衡器 |
|  | 620115 | 连续累计自动衡器 |  |
|  | 620116 | 非连续累计自动衡器 |  |
|  | 620117 | 核子皮带秤 |  |
|  | 620118 | 称重传感器 |  |
|  | 620119 | 称重显示器 | 含称重显示控制器 |
|  | 620120 | 轨道衡 | 含动态轨道衡、标准轨道衡 |
|  | 620121 | 动态(矿用)轻轨衡 |  |
|  | 620122 | 动态公路车辆自动衡器 |  |
|  | 620123 | 机动车检测专用轴(轮)重仪 |  |
|  | 620124 | 动态轴重仪 | 含便携式动态轴重仪 |
|  | 620125 | 电子称重仪表 |  |
|  | 620199 | 其他质量仪器 |  |
| 6202.密度 | 620201 | 标准玻璃浮计 |  |
|  | 620202 | 工作玻璃浮计 |  |
|  | 620203 | 糖量计 |  |
|  | 620204 | 乳汁计 |  |
|  | 620205 | 酒精计 |  |
|  | 620206 | 盐量计 | 盐度计见090411 |
|  | 620207 | 海水计 |  |
|  | 620208 | 石油密度计 |  |
|  | 620209 | 假定刻度浮计 | 含波美计、乳汁计 |
|  | 620210 | （标准）浮子 |  |
|  | 620211 | 振动式液体密度计 | 含在线振动管液体密度计 |
|  | 620212 | 称量式数显液体密度计 |  |
|  | 620213 | 核子密度及含水量测量仪 |  |
|  | 620299 | 其他密度仪器 |  |
| 6203.容量 | 620301 | 标准量器 | 含标准金属量器、标准玻璃量器 |
|  | 620302 | 常用玻璃量器 | 含量杯、滴定管、分度吸量管、量筒、单标线吸量管、单标线容量瓶等 |
|  | 620303 | 专用玻璃量器 | 含微量吸管、奥氏吸管、比色管、离心管、刻度试管、血糖管、消化管、海水溶解氧滴定管等 |
|  | 620304 | 饮用量器 |  |
|  | 620305 | 移液器 |  |
|  | 620306 | 计量罐（大容量） | 含立式金属罐、卧式金属罐、球形金属罐、汽车油罐车、铁路罐车、船舶液货计量舱、液化石油气汽车槽车、水泥罐车、天然气罐车等 |
|  | 620307 | 医用注射器 |  |
|  | 620308 | 加油机 |  |
|  | 620309 | 容重器 |  |
|  | 620310 | 液态物料定（容）量灌装机 |  |
|  | 620399 | 其他容量仪器 |  |
| 6204.流量（含流量仪表） | 620401 | 临界文丘里喷嘴法气体流量标准装置 | 含临界流文丘里喷嘴 |
|  | 620402 | 钟罩式气体流量标准装置 |  |
|  | 620403 | p.V.T.t法气体流量标准装置 |  |
|  | 620404 | 液体流量标准装置 |  |
|  | 620405 | 体积管 |  |
|  | 620406 | 容积式流量计 |  |
|  | 620407 | 气体层流流量传感器 |  |
|  | 620408 | 速度-面积法流量装置 |  |
|  | 620409 | 浮子流量计 | 含电动浮子流量计、转子流量计 |
|  | 620410 | 质量流量计 |  |
|  | 620411 | 科里奥利质量流量计 |  |
|  | 620412 | 涡轮流量计 |  |
|  | 620413 | 腰轮（罗茨）流量计 |  |
|  | 620414 | 电磁流量计 |  |
|  | 620415 | 恒磁流量计 |  |
|  | 620416 | 量热流量计 |  |
|  | 620417 | 气阻流量计 |  |
|  | 620418 | 刮板流量计 |  |
|  | 620419 | 涡街流量计 |  |
|  | 620420 | 超声流量计 |  |
|  | 620421 | 明渠堰槽流量计 |  |
|  | 620422 | 靶式流量计 |  |
|  | 620423 | 皂膜流量计 |  |
|  | 620424 | 旋翼式蒸汽流量计 |  |
|  | 620425 | 气体层流流量计 |  |
|  | 620426 | 速度式流量计 |  |
|  | 620427 | 均速管流量计 |  |
|  | 620428 | 分流流量计 |  |
|  | 620429 | 差压式流量计 |  |
|  | 620430 | 流速计 |  |
|  | 620431 | 冷水水表 |  |
|  | 620432 | 热水表 |  |
|  | 620433 | （膜式）燃气表 |  |
|  | 620434 | 燃油加油机 |  |
|  | 620435 | 压缩天然气加气机 |  |
|  | 620436 | 液化石油气加气机 |  |
|  | 620437 | 流量变送器 |  |
|  | 620438 | 流量积算仪 |  |
|  | 620439 | 流量数字控制仪 |  |
|  | 620440 | 热网智能终端 |  |
|  | 620441 | 流量传感器 |  |
|  | 620442 | （医用）定量输液器（泵） |  |
|  | 620499 | 其他流量仪器 |  |
| 6205.压力（含压强、应力） | 620501 | 活塞式压力计 | 含活塞式压力真空计 |
|  | 620502 | 弹性元件式精密压力表和真空表 |  |
|  | 620503 | 弹性元件式一般压力表和真空表 |  |
|  | 620504 | 数字压力表（计） | 含数显压力表 |
|  | 620505 | 膜盒压力表 |  |
|  | 620506 | 电接点压力表 |  |
|  | 620507 | 双针双管压力表 |  |
|  | 620508 | 气压计（表） | 含水银气压表、空盒式气压计、数字气压表 |
|  | 620509 | 气压高度表 |  |
|  | 620510 | 压力传感器 | 含压力模块 |
|  | 620511 | 压力控制器 |  |
|  | 620512 | 压力变送器 | 含差压变送器 |
|  | 620513 | （气体）减压器 |  |
|  | 620514 | 电测压力仪 |  |
|  | 620515 | 液体压力计 | 含标准液体压力计、工作用液体压力计、精密杯型和U型液体压力计 |
|  | 620516 | 差压计 | 含玻璃管式、钟罩式 |
|  | 620517 | 标准补偿式微压计 |  |
|  | 620518 | 倾斜式微压计 |  |
|  | 620519 | 浮标式氧气吸入器 |  |
|  | 620520 | 压陷式眼压计 |  |
|  | 620521 | 应力仪 | 含偏振光应力仪等 |
|  | 620522 | 液位计 |  |
|  | 620523 | 压力式六氟化硫气体密度控制器 |  |
|  | 620524 | 安全阀 |  |
|  | 620599 | 其他压力仪器 |  |
| 6206.真空 | 620601 | 标准真空计 | 含标准压缩式真空计、标准电离真空计等 |
|  | 620602 | 一等标准膨胀法真空装置 |  |
|  | 620603 | 二等标准动态相对法真空装置 |  |
|  | 620604 | 电离真空计 |  |
|  | 620605 | 压阻真空计 |  |
|  | 620606 | 电阻真空计 |  |
|  | 620607 | （工作用）热传导真空计 |  |
|  | 620608 | 标准漏孔 |  |
|  | 620609 | 检漏仪 |  |
|  | 620610 | 气密性检测仪 |  |
|  | 620699 | 其他真空仪器 |  |
| 6207.力值 | 620701 | 力标准机（装置） |  |
| （含力学试验设备） | 620702 | 标准测力计（仪） |  |
|  | 620703 | 标准测力杠杆 |  |
|  | 620704 | 弹簧测力计 |  |
|  | 620705 | 正弦测力计 |  |
|  | 620706 | 拉力计 |  |
|  | 620707 | 专用测力仪 |  |
|  | 620708 | 量仪测力仪 |  |
|  | 620709 | 滑轮式预加张力检具 |  |
|  | 620710 | 拉力、压力试验机 |  |
|  | 620711 | 万能试验机 | 含木材万能试验机、电子式万能试验机、电液伺服万能试验机 |
|  | 620712 | 弯折试验机 |  |
|  | 620713 | 抗折试验机 |  |
|  | 620714 | （高温）蠕变试验机 | 含蠕变强度试验机 |
|  | 620715 | 松弛试验机 |  |
|  | 620716 | 疲劳试验机 |  |
|  | 620717 | 杯突试验机 |  |
|  | 620718 | 耐磨试验机 | 含磨耗试验机、摩擦试验机 |
|  | 620719 | 曲挠试验机 |  |
|  | 620720 | （液压）千斤顶 |  |
|  | 620721 | 数字式起重力矩限制器 |  |
|  | 620722 | 锚固测力仪 |  |
|  | 620723 | 滑轮式预加张力检具 |  |
|  | 620724 | 钢索张力表 | 含钢丝测力仪 |
|  | 620725 | 固结仪 |  |
|  | 620726 | 力传感器 | 含动态力传感器、负荷传感器 |
|  | 620799 | 其他 |  |
| 6208.扭矩、扭力 | 620801 | 标准扭矩计（仪） |  |
|  | 620802 | 扭矩标准机 |  |
|  | 620803 | 扭矩扳子检定仪 |  |
|  | 620804 | 扭矩测量仪 |  |
|  | 620805 | 扭矩扳子 |  |
|  | 620806 | 扭转试验机 |  |
|  | 620807 | 转矩转速测量装置 |  |
|  | 620808 | 静态扭矩测量仪 |  |
|  | 620809 | 测功装置 |  |
|  | 620899 | 其他扭矩、扭力仪器 |  |
| 6209.硬度 | 620901 | 布氏硬度计 | 含金属布氏硬度计、锤击式布氏硬度计、携带式布氏硬度计 |
|  | 620902 | （标准）布氏硬度块 |  |
|  | 620903 | 铸造用湿型表面硬度计 |  |
|  | 620904 | （金属）洛氏硬度计 | 含表面洛氏硬度计 |
|  | 620905 | （标准）洛氏硬度块 |  |
|  | 620906 | 标准硬质合金洛氏(A标尺)硬度块 |  |
|  | 620907 | 超声硬度计 |  |
|  | 620908 | 塑料洛氏硬度计 |  |
|  | 620909 | 韦氏硬度计 |  |
|  | 620910 | 里氏硬度计 |  |
|  | 620911 | （标准）里氏硬度块 |  |
|  | 620912 | 肖氏硬度计 |  |
|  | 620913 | （标准）肖氏硬度块 |  |
|  | 620914 | 维氏硬度计 | 含显微硬度计 |
|  | 620915 | （标准）维氏硬度块 |  |
|  | 620916 | 邵氏硬度计 |  |
|  | 620917 | 袖珍式橡胶国际硬度计 |  |
|  | 620918 | 定负荷橡胶国际硬度计 |  |
|  | 620919 | 努氏硬度计 |  |
|  | 620920 | （标准）努氏硬度块 |  |
|  | 620921 | 巴氏硬度计 | 巴克尔硬度计 |
|  | 620922 | 多标尺硬度计 |  |
|  | 620923 | 专用硬度计 | 如果品硬度计、烟支硬度计 |
|  | 620924 | 硬度计球压头 | 含洛氏、维氏金刚石压头 |
|  | 620999 | 其他硬度仪器 |  |
| 6210.振动、冲击、加速度 | 621001 | 振动传感器 |  |
|  | 621002 | 振动位移传感器 |  |
|  | 621003 | 磁电式速度传感器 |  |
|  | 621004 | 加速度计 | 含压电加速度计 |
|  | 621005 | 线加速度计检定装置 | 重力场法 |
|  | 621006 | （便携式）振动校准器 |  |
|  | 621007 | 标准振动台 | 含中频、高频标准振动台 |
|  | 621008 | 振动试验台 | 含机械式振动台、电动式振动台、液压式振动台等 |
|  | 621009 | 电动水平振动试验台 |  |
|  | 621010 | 数字式电动振动试验系统 |  |
|  | 621011 | 工作测振仪 |  |
|  | 621012 | 振动冲击测量仪 |  |
|  | 621013 | 动态信号分析仪 |  |
|  | 621014 | 振动分析仪 |  |
|  | 621015 | 激光测振仪 |  |
|  | 621016 | 颗粒碰撞噪声检测系统 |  |
|  | 621017 | 公害噪声振动计 |  |
|  | 621018 | 地震检波器 |  |
|  | 621019 | 冲击试验台（机） |  |
|  | 621020 | 冲击加速度计 |  |
|  | 621021 | 冲击测量仪 |  |
|  | 621022 | 冲击加速度标准装置 |  |
|  | 621023 | 低加速度长持续时间激光-多普勒冲击校准装置 |  |
|  | 621099 | 其他振动、冲击、加速度仪器 |  |
| 6211.转速（速度） | 621101 | 转速标准装置 |  |
|  | 621102 | 转速表 | 含机械式转速表、电子式转速表、磁电式转速表、频闪式转速表 |
|  | 621103 | 出租车计价器 |  |
|  | 621104 | 出租车计价器标准装置 |  |
|  | 621105 | 车速里程表 |  |
|  | 621106 | 车速里程表检验仪 |  |
|  | 621107 | 速度表 |  |
|  | 621108 | 速度传感器 |  |
|  | 621109 | （机动车）雷达测速仪 |  |
|  | 621110 | （机动车）超速监测系统 |  |
|  | 621111 | 雷达测速仪检定装置 |  |
|  | 621112 | 离心机 | 含医用离心机、精密离心机、离心式恒加速度试验机 |
|  | 621113 | （低速、高速）转台 |  |
|  | 621114 | 风量（速）标准装置 |  |
|  | 621199 | 其他转速（速度）仪器 |  |
| 6299.其他力学测量仪器 |  |  |  |
| **63.声学测量仪器** | | | |
| 6301.空气声 | 630101 | 标准声源 |  |
|  | 630102 | 声校准器 |  |
|  | 630103 | 高声压传声器校准器 |  |
|  | 630104 | 标准（电容）传声器 |  |
|  | 630105 | 测试电容传声器 |  |
|  | 630106 | 滤波器 | 含倍频程滤波器、1/3倍频程滤波器 |
|  | 630107 | 声级计 | 含声级记录仪 |
|  | 630108 | 声功率计 |  |
|  | 630109 | 声强测量仪 |  |
|  | 630110 | 噪声剂量计 |  |
|  | 630111 | 个人声暴露计 |  |
|  | 630112 | 消声室 | 含测听室、半消声室 |
|  | 630113 | 混响室 |  |
|  | 630199 | 其他空气声仪器 |  |
| 6302.电声 | 630201 | 杂音计 |  |
|  | 630202 | 声音发生器 | 含噪声发生器 |
|  | 630203 | 猝发音信号源 |  |
|  | 630204 | 声频信号发生器 | 含数字音频信号发生器 |
|  | 630205 | 噪声统计分析仪 |  |
|  | 630206 | 多通道声分析仪 |  |
|  | 630207 | 信纳表 |  |
|  | 630208 | 音准仪 |  |
|  | 630209 | 电话电声测试仪 |  |
|  | 630210 | 驻极体传声器 |  |
|  | 630211 | 驻极体传声器测试仪 | 含扬声器/话筒极性测试仪 |
|  | 630212 | 建筑声学分析仪 |  |
|  | 630213 | 测量放大器 |  |
|  | 630214 | 声频功率放大器 |  |
|  | 630215 | 传声器前置放大器 |  |
|  | 630216 | 驻波管 |  |
|  | 630217 | 静电激励器 |  |
|  | 630218 | 电声产品功率寿命试验仪 |  |
|  | 630219 | 音波式皮带张力计 |  |
|  | 630299 | 其他电声仪器 |  |
| 6303.听力 | 630301 | 纯音听力计 |  |
|  | 630302 | 阻抗听力计 |  |
|  | 630303 | 仿真耳 |  |
|  | 630304 | （标准）仿真乳突 |  |
|  | 630305 | 骨导耳机 |  |
|  | 630306 | 气导耳机 |  |
|  | 630307 | 助听器测试仪 |  |
|  | 630308 | 耳声发射测量仪 |  |
|  | 630399 | 其他听力仪器 |  |
| 6304.水声 | 630401 | 标准水听器 |  |
|  | 630402 | 测量水听器 |  |
|  | 630403 | 声纳信号发生器 | 含发射器 |
|  | 630404 | 消声水池 |  |
|  | 630499 | 其他水声仪器 |  |
| 6305.超声 | 630501 | 超声功率计 |  |
|  | 630502 | 标准超声源 |  |
|  | 630503 | (医用)超声源 | 含胎心监护仪超声源、超声诊断仪超声源、多普勒超声诊断仪超声源等 |
|  | 630504 | 超声探伤仪（机） |  |
|  | 630505 | 超声探伤仪换能器 |  |
|  | 630506 | 声波检测仪 |  |
|  | 630599 | 其他超声仪器 |  |
| 6399.其他声学测量仪器 |  |  |  |
| **64.电磁学测量仪器（含磁学）** | | | |
| 6401.电压 | 640101 | 直流电压标准 | 含标准电池、固态电压标准等 |
| （含电位、电动势） | 640102 | 交流电压标准 |  |
|  | 640103 | 直流电压表（源） | 含模拟式、数字式 |
|  | 640104 | 交流电压表（源） | 含模拟式、数字式 |
|  | 640105 | 电位差计 |  |
|  | 640106 | 直流高压分压器 |  |
|  | 640107 | 电压分压器（箱） | 含交流高压分压器 |
|  | 640108 | 感应分压器 |  |
|  | 640109 | 变压比电桥 |  |
|  | 640110 | 高压静电电压表 |  |
|  | 640111 | 峰值电压表 |  |
|  | 640112 | 电压互感器 |  |
|  | 640113 | 耐电压测试仪 |  |
|  | 640114 | 工频电压比例标准 |  |
|  | 640199 | 其他电压仪器 |  |
| 6402.电流 | 640201 | 直流标准电流源 |  |
|  | 640202 | 直流电流表（源） | 含模拟式、数字式 |
|  | 640203 | 交流电流表（源） | 含模拟式、数字式 |
|  | 640204 | 钳形电流表 |  |
|  | 640205 | 电流互感器 |  |
|  | 640206 | 泄漏电流测量仪 |  |
|  | 640207 | 检流计 |  |
|  | 640208 | 工频电流比例标准 |  |
|  | 640299 | 其他电流仪器 |  |
| 6403.（直流）电阻 | 640301 | 标准电阻 |  |
|  | 640302 | 硅单晶电阻率标准样片 |  |
|  | 640303 | 直流电阻器 |  |
|  | 640304 | 直流电阻箱 | 含微调电阻箱、高阻箱 |
|  | 640305 | 电阻表（欧姆表） | 含模拟式、数字式，如直流数字欧姆表 |
|  | 640306 | 直流低电阻表 |  |
|  | 640307 | 直流电桥 | 含直流高阻电桥、直流比较电桥等，测温电桥见热学020206 |
|  | 640308 | 绝缘电阻表（兆欧表） | 含绝缘电阻测试仪、电子式绝缘电阻表 |
|  | 640309 | 高阻计 | 含高绝缘电阻测量仪 |
|  | 640310 | 接地电阻表 | 含接地电阻测量仪、钳形接地电阻仪、接地导通电阻测量仪 |
|  | 640311 | 四探针电阻率测量仪 |  |
|  | 640312 | 表面电阻测量仪 | 含防静电腕带 |
|  | 640313 | 回路电阻测量仪 |  |
|  | 640314 | 电流分流器 |  |
|  | 640315 | 防静电测试仪 |  |
|  | 640399 | 其他电阻仪器 |  |
| 6404.功率、场强、相位 | 640401 | 功率计（表） | 含直流或工频模拟式、数字式功率计，微波功率计见0601 |
|  | 640402 | 电能表 | 含电子式、机电式、单相、三相等各类电能表 |
|  | 640403 | 功率因数表 |  |
|  | 640404 | 功率放大器 |  |
|  | 640405 | 场强计 | 只含直流或低频电场场强计 |
|  | 640406 | 低频（工频）相位表 |  |
|  | 640407 | 交流电能表检定/校准装置 |  |
|  | 640499 | 其他功率、场强、相位仪器 |  |
| 6405.电学多功能仪器以及工程仪器 | 640501 | 电能质量分析仪 |  |
|  | 640502 | 电器综合参数检测仪 |  |
|  | 640503 | 多功能（标准）源 | 含三用表校验仪、过程仪表校验仪等 |
|  | 640504 | 万用表 | 含数字式和模拟式多用表 |
|  | 640505 | 交流电量变换为直流电量电工测量变送器 |  |
|  | 640506 | 电阻应变仪 | 含体积管电阻应变计 |
|  | 640507 | 标准应变量校准器 |  |
|  | 640508 | 互感器负荷箱 |  |
|  | 640509 | 涡流电导率仪 |  |
|  | 640510 | 电导率标准块 | 含非铁磁金属电导率标块 |
|  | 640511 | 电荷放大器 |  |
|  | 640599 | 其他电学多功能仪器以及工程仪器 |  |
| 6406.磁学 | 640601 | 磁强计 | 含磁感应强度测量仪、特斯拉计 |
|  | 640602 | 强磁场交变磁强计 |  |
|  | 640603 | 磁通量测量仪 | 含磁通表、磁通计 |
|  | 640604 | 磁通量具 |  |
|  | 640605 | 磁通标准线圈 |  |
|  | 640606 | 硅钢片（带）标准样品 |  |
|  | 640607 | 永磁材料标准样品 |  |
|  | 640608 | 软磁材料标准样品 | 含软磁材料音频磁特性标准样品 |
|  | 640609 | 弱磁材料标准样品 |  |
|  | 640610 | 电工纯铁标准样品 |  |
|  | 640611 | 磁性材料磁特性测量仪 |  |
|  | 640612 | 磁粉探伤机 |  |
|  | 640699 | 其他磁学仪器 |  |
| 6499.其他电磁学测量仪器 |  |  |  |
| **65.无线电测量仪器** | | | |
| 6501.电平、功率、场强、衰减 | 650101 | 选频电平表 |  |
|  | 650102 | 有效值电压表 |  |
|  | 650103 | 射频电压表 |  |
|  | 650104 | 脉冲电压表 |  |
|  | 650105 | 电子电压表 |  |
|  | 650106 | （超）高频毫伏表 | 含高频微伏表 |
|  | 650107 | 补偿式电压表 |  |
|  | 650108 | 射频同轴热电转换标准 |  |
|  | 650109 | （射频）功率计 | 含微波功率计、脉冲功率计、中功率计、热电薄膜功率计等 |
|  | 650110 | 小功率座 | 含热敏电阻功率座和功率传感器 |
|  | 650111 | 热敏电阻电桥 |  |
|  | 650112 | 同轴衰减型中功率座 |  |
|  | 650113 | 脉冲功率计 |  |
|  | 650114 | 场强发生器 |  |
|  | 650115 | 场强测量仪 | 含近区场强仪、综合场强仪、全向和三维电场探头 |
|  | 650116 | 干扰测试仪 |  |
|  | 650117 | 衰减器 |  |
|  | 650118 | 衰减测量仪 |  |
|  | 650119 | 驻波测试仪 |  |
|  | 650120 | 定向耦合器 |  |
|  | 650121 | 人工电源网络 | 含阻抗网络 |
|  | 650122 | 测量接收机 | 含EMI测量接收机 |
|  | 650123 | 电平振荡器 |  |
|  | 650124 | 频谱分析仪 | 含扫频仪 |
|  | 650125 | 网络分析仪 |  |
|  | 650199 | 其他电平、功率、场强、衰减仪器 |  |
| 6502.脉冲参数 | 650201 | 函数信号发生器 |  |
| （含噪声、调制、失真） | 650202 | 噪声信号发生器（噪声源） |  |
|  | 650203 | 噪声测量仪 | 含噪声分析仪、噪声系数仪 |
|  | 650204 | 脉冲信号发生器 |  |
|  | 650205 | 低频信号发生器 |  |
|  | 650206 | 音频信号发生器 |  |
|  | 650207 | 射频（微波）信号发生器 |  |
|  | 650208 | 调制度测量仪 |  |
|  | 650209 | 失真度测量仪 |  |
|  | 650210 | 音频分析仪 |  |
|  | 650211 | 数字（存储）示波器 |  |
|  | 650212 | 模拟示波器 |  |
|  | 650213 | 数字(存储)示波器 |  |
|  | 650214 | 示波器校准仪 |  |
|  | 650215 | 快沿发生器 |  |
|  | 650216 | 数字信号发生器 | 含矢量信号发生器 |
|  | 650217 | 矢量信号分析仪 |  |
|  | 650218 | 矢量示波器 |  |
|  | 650219 | 逻辑分析仪 |  |
|  | 650299 | 其他脉冲参数仪器 |  |
| 6503.（交流）阻抗 | 650301 | 阻抗测量仪 |  |
| （含电容、电感） | 650302 | 射频阻抗分析仪 | 含射频阻抗材料分析仪 |
|  | 650303 | 测量线 |  |
|  | 650304 | 标准电容器 |  |
|  | 650305 | 电容器(箱) |  |
|  | 650306 | 高压电容电桥 |  |
|  | 650307 | 标准电感器 |  |
|  | 650308 | 电感器(箱) |  |
|  | 650309 | 电容器介质损耗测量仪 |  |
|  | 650310 | 电感器测量仪 | 含电感表、电感测量仪 |
|  | 650311 | 电容器测量仪 | 含电容表、电容测量仪 |
|  | 650312 | LCR测试仪 | 含数字（阻抗）电桥、交流电桥 |
|  | 650313 | 电容电桥 |  |
|  | 650314 | Q表 |  |
|  | 650315 | 高频Q值标准线圈 |  |
|  | 650399 | 其他阻抗仪器 |  |
| 6504.相位 | 650401 | 相移计 |  |
|  | 650402 | 相移发生器 |  |
|  | 650403 | 相位计 |  |
|  | 650499 | 其他相位仪器 |  |
| 6505.元器件参数 | 650501 | 晶体管参数测量仪 | 含晶体管特性图示仪等 |
|  | 650502 | 晶体管特性图示仪校准仪 |  |
|  | 650503 | 集成电路测试仪 |  |
|  | 650504 | 电真空器件测量仪 |  |
|  | 650505 | 电子元件材料工艺参数测量仪 |  |
|  | 650599 | 其他元器件参数仪器 |  |
| 6506.无线电工程测量仪器 | 650601 | 电视信号发生器 |  |
|  | 650602 | 电视参数测试仪 | 含电视场强电平检测仪 |
|  | 650603 | 收音机参数测量仪 |  |
|  | 650604 | 电话电声测量仪 |  |
|  | 650605 | 雷达参数测试仪 |  |
|  | 650606 | 手机测试仪 |  |
|  | 650607 | 无线通信综合测试仪 |  |
|  | 650608 | 误码测试仪 |  |
|  | 650609 | 数字移动通信综合测试仪 | 含CDMA数字移动通信综合测试仪、TD-SCDMA数字移动通信综合测试仪。 |
|  | 650610 | 电话分析仪 |  |
|  | 650611 | 蓝牙测试仪 |  |
|  | 650612 | 无线局域网测试仪 |  |
|  | 650613 | 抖晃仪 |  |
|  | 650614 | 虚拟模块化高速数字化仪 |  |
|  | 650615 | 动态信号分析仪 |  |
|  | 650699 | 其他无线电工程测量仪器 |  |
| 6599.其他无线电测量仪器 |  |  |  |
| **66.时间和频率测量仪器** | | | |
| 6601.频率 | 660101 | 原子频率标准 | 含铯原子频率标准、铷原子频率标准、氢原子频率标准 |
|  | 660102 | 晶体振荡器 | 含高稳晶体振荡器、石英晶体振荡器、石英晶体频率标准 |
|  | 660103 | 频率合成器 |  |
|  | 660104 | 频标比对器 | 含频率比对器、频差倍增器 |
|  | 660105 | 通用计数器（频率计） | 含频率表 |
|  | 660106 | 微波频率计 |  |
|  | 660107 | 外差式频率计 |  |
|  | 660108 | 谐波式波长计 |  |
|  | 660109 | 彩色电视副载频校频仪 |  |
|  | 660110 | 频率比对器 |  |
|  | 660111 | 宽带频率稳定度时域测量装置 |  |
|  | 660112 | 比相仪 |  |
|  | 660113 | 相位噪声测量系统 |  |
|  | 660199 | 其他频率仪器 |  |
| 6602.时间 | 660201 | 标准数字时钟 |  |
|  | 660202 | 时间合成器 |  |
|  | 660203 | 时间间隔发生器 |  |
|  | 660204 | 时间间隔测量仪 |  |
|  | 660205 | 时间检定仪 |  |
|  | 660206 | 周期测量仪 |  |
|  | 660207 | 校表仪 |  |
|  | 660208 | GPS接收机（授时） |  |
|  | 660209 | 秒表 |  |
|  | 660210 | 电子毫秒仪 |  |
|  | 660211 | 电话计时（计费）系统 | 含电子式、机械式 |
|  | 660212 | 计时仪 | 含停车计时计费装置 |
|  | 660213 | 时间继电器 |  |
|  | 660214 | 剩余电流动作保护器 |  |
|  | 660299 | 其他时间仪器 |  |
| 6699.其他时间和频率测量仪器 |  |  |  |
| **67.光学测量仪器** | | | |
| 6701.光度（含光亮度） | 670101 | 发光强度标（基）准灯 |  |
|  | 670102 | 总光通量标准白炽灯 |  |
|  | 670103 | 总光通量标准荧光灯 |  |
|  | 670104 | 总光通量标准荧光高压汞灯 |  |
|  | 670105 | 光照度计 |  |
|  | 670106 | 标准光源箱 |  |
|  | 670107 | 亮度计 |  |
|  | 670108 | 彩色亮度计 | 含彩色亮光计 |
|  | 670109 | 荧光亮度检定仪 |  |
|  | 670110 | 瞬态光谱仪 |  |
|  | 670111 | 瞬态有效光强测定仪 |  |
|  | 670199 | 其他光度仪器 |  |
| 6702.色度 | 670201 | 标准色板 |  |
|  | 670202 | 白度计 |  |
|  | 670203 | 测色色差计 |  |
|  | 670204 | 棉花测色仪 |  |
|  | 670205 | 光谱测色仪 |  |
|  | 670206 | 罗维朋比色计 |  |
|  | 670207 | 色度测量仪 |  |
|  | 670208 | 啤酒色度仪 |  |
|  | 670209 | 滤色片 |  |
|  | 670210 | 阴极射线管彩色分析仪 |  |
|  | 670299 | 其他色度仪器 |  |
| 6703.激光 | 670301 | 激光功率计 |  |
|  | 670302 | 激光能量计 |  |
|  | 670303 | 激光波长计 |  |
|  | 670304 | 激光（辐射）源 | 含医用激光源、工业激光源、可调谐激光源 |
|  | 670305 | 激光（标准）衰减器 |  |
|  | 670306 | 稳频激光器 |  |
|  | 670399 | 其他激光仪器 |  |
| 6704.辐射度 | 670401 | 紫外辐射照度计 |  |
|  | 670402 | 光谱辐射照度标准灯 |  |
|  | 670403 | 光谱辐射亮度标准灯 |  |
|  | 670404 | 紫外辐射照度工作基准装置 |  |
|  | 670405 | 紫外辐射照度计 |  |
|  | 670406 | 线列固体图像传感器 |  |
|  | 670499 | 其他辐射度仪器 |  |
| 6705.工程光学 | 670501 | 验光镜片（箱） |  |
|  | 670502 | 焦度计 |  |
|  | 670503 | 顶焦度标准镜片 |  |
|  | 670504 | 验光仪（机） |  |
|  | 670505 | 瞳距仪 |  |
|  | 670506 | 角膜曲率计 |  |
|  | 670507 | 焦距仪 |  |
|  | 670508 | 角膜接触镜检测仪 |  |
|  | 670509 | 光纤光功率计 |  |
|  | 670510 | 通信用光功率计 |  |
|  | 670511 | 光传输用稳定光源 |  |
|  | 670512 | 光纤损耗和模场直径测量仪 |  |
|  | 670513 | 通信用光波长计 |  |
|  | 670514 | 光衰减器 | 含通信用光衰减器 |
|  | 670515 | 通信用光谱分析仪 |  |
|  | 670516 | 通信用回波损耗仪 |  |
|  | 670517 | 光学传递函数测量装置 |  |
|  | 670518 | 分辨力板 |  |
|  | 670519 | 阿贝折射仪 |  |
|  | 670520 | 阿贝折射仪标准块 |  |
|  | 670521 | V棱镜折射仪 |  |
|  | 670522 | 透射比测量仪 |  |
|  | 670523 | 光密度计 |  |
|  | 670524 | 光谱分析用测微密度计 |  |
|  | 670525 | 黑白密度片 |  |
|  | 670526 | 漫透射视觉密度计 |  |
|  | 670527 | 光楔密度工作标（基）准装置 |  |
|  | 670528 | 光泽度计 |  |
|  | 670529 | 滤光片 | 含中性滤光片、干涉滤光片、杂散光滤光片、镨钕滤光片、氧化钬滤光片、 |
|  | 670530 | 反射率测定仪 |  |
|  | 670531 | 光时域反射仪 |  |
|  | 670532 | 雾度仪 |  |
|  | 670533 | 感光仪 |  |
|  | 670534 | 曝光量测量仪 |  |
|  | 670535 | 条码检测仪 |  |
|  | 670536 | （油漆）配色系统 |  |
|  | 670599 | 其他工程光学仪器 |  |
| 6799.其他光学测量仪器 |  |  |  |
| **68.化学测量仪器** | | | |
| 6801.光谱（光度）分析仪器 | 680101 | 紫外、可见、近红外分光光度计 |  |
|  | 680102 | 单光束紫外可见分光光度计 |  |
|  | 680103 | 双光束紫外可见分光光度计 |  |
|  | 680104 | 可见分光光度计 |  |
|  | 680105 | 全差示分光光度计 |  |
|  | 680106 | 色散型红外分光光度计 |  |
|  | 680107 | 傅里叶变换红外光谱仪 |  |
|  | 680108 | 原子吸收分光光度计 |  |
|  | 680109 | 荧光分光光度计 |  |
|  | 680110 | 原子荧光光度计 |  |
|  | 680111 | 非色散原子荧光光度计 |  |
|  | 680112 | 波长色散X射线荧光光谱仪 |  |
|  | 680113 | 光度比色计 |  |
|  | 680114 | 滤光光电比色计 |  |
|  | 680115 | 比色计 |  |
|  | 680116 | 发射光谱仪 |  |
|  | 680117 | 电子探针分析仪 |  |
|  | 680118 | 直读光谱仪 |  |
|  | 680119 | 摄谱仪 |  |
|  | 680120 | 火焰光度计 |  |
|  | 680121 | 旋光仪及旋光糖量计 |  |
|  | 680122 | 手持糖量（含量）计及手持折射仪 |  |
|  | 680123 | 多晶X射线衍射仪 |  |
|  | 680124 | 测汞仪 | 含冷原子测汞仪、荧光测汞仪等 |
|  | 680199 | 其他 |  |
| 6802.色谱分析仪器 | 680201 | 气相色谱仪 |  |
|  | 680202 | 在线气相色谱仪 |  |
|  | 680203 | 液相色谱仪 |  |
|  | 680204 | 离子色谱仪 |  |
|  | 680205 | 凝胶色谱仪 |  |
|  | 680206 | 毛细管电泳仪 |  |
|  | 680207 | 凝胶电泳仪 |  |
|  | 680208 | 薄层色谱仪 |  |
|  | 680209 | 气敏色谱法微量氢测定仪 |  |
|  | 680299 | 其他色谱分析仪器 |  |
| 6803.质谱分析仪器 | 680301 | 热电离同位素质谱计 |  |
|  | 680302 | 稳定同位素气体质谱仪 |  |
|  | 680303 | 四极杆电感耦合等离子体质谱仪 |  |
|  | 680304 | 气相色谱-质谱联用仪 |  |
|  | 680305 | 液相色谱-质谱联用仪 |  |
|  | 680306 | 傅立叶变换质谱仪 |  |
|  | 680307 | 飞行时间质谱仪 |  |
|  | 680399 | 其他质谱分析仪器 |  |
| 6804.水质分析仪器 | 680401 | 水中油分浓度分析仪 |  |
|  | 680402 | 浊度计 |  |
|  | 680403 | 覆膜电极溶解氧测定仪 |  |
|  | 680404 | 荧光法溶解氧测定仪 |  |
|  | 680405 | 微量溶解氧测定仪 |  |
|  | 680406 | 水质综合分析仪 |  |
|  | 680407 | 多参数水质监测仪 |  |
|  | 680408 | 生物化学需氧量(BOD5)测定仪 |  |
|  | 680409 | 化学需氧量（COD）在线自动检测仪 |  |
|  | 680410 | 化学需氧量(COD)测定仪 |  |
|  | 680411 | 总有机碳分析仪 |  |
|  | 680412 | 硝酸根（氮）自动监测仪 |  |
|  | 680413 | 氨（氮）自动监测仪 |  |
|  | 680414 | 总氮分析仪 |  |
|  | 680415 | 总磷在线监测仪 |  |
|  | 680416 | 水中重金属监测仪 | 含水中重金属在线监测仪 |
|  | 680417 | 硅酸根检测仪 |  |
|  | 680418 | 磷酸根检测仪 |  |
|  | 680419 | 余氯比色计 |  |
|  | 680420 | 余氯检测仪（电极法） |  |
|  | 680421 | 余氯总氯比色计 |  |
|  | 680422 | 二氧化氯比色计 |  |
|  | 680423 | 多参数离子测定仪 |  |
|  | 680424 | 水中臭氧比色计 |  |
|  | 680425 | 甲醛比色计 |  |
|  | 680426 | 氰化物测定仪 |  |
|  | 680427 | 挥发酚测定仪 |  |
|  | 680499 | 其他水质分析仪器 |  |
| 6805.水分（含水率）测量仪器 | 680501 | 谷物水分（测定）仪 | 电容法、电阻法等 |
|  | 680502 | 烘干法谷物水分测量仪 |  |
|  | 680503 | 石油低含水率分析仪 |  |
|  | 680504 | 远红外生丝水分检测机 |  |
|  | 680505 | 回潮率测定仪 |  |
|  | 680506 | 木材含水率测定仪 |  |
|  | 680507 | 卡尔费休库伦法微量水分测定仪 |  |
|  | 680508 | 水分测定仪 |  |
|  | 680599 | 其他水分（含水率）测量仪器 |  |
| 6806.粘度 | 680601 | 标准毛细管粘度计 |  |
|  | 680602 | 工作毛细管粘度计 |  |
|  | 680603 | 流出杯式粘度计 |  |
|  | 680604 | 旋转粘度计 |  |
|  | 680605 | 滚动落球粘度计 |  |
|  | 680606 | 运动黏度测定仪 |  |
|  | 680607 | 血液粘度计 |  |
|  | 680608 | 恩氏粘度计 |  |
|  | 680609 | 熔体流动速率仪 |  |
|  | 680699 | 其他粘度仪器 |  |
| 6807.电化学分析仪器 | 680701 | 实验室pH（酸度）计 |  |
|  | 680702 | 在线pH（酸度）计 |  |
|  | 680703 | 离子计 |  |
|  | 680704 | 自动电位滴定仪 |  |
|  | 680705 | pH计检定仪 |  |
|  | 680706 | 钠离子计 |  |
|  | 680707 | 色谱检定仪 |  |
|  | 680708 | 血液气体酸碱分析仪 |  |
|  | 680709 | 电导率仪 |  |
|  | 680710 | 在线电导率仪 |  |
|  | 680711 | 盐度计 | 含感应式盐度计、电极式盐度计 |
|  | 680712 | 温盐深测量仪 |  |
|  | 680713 | 方波极谱仪 |  |
|  | 680714 | 示波极谱仪 |  |
|  | 680715 | 电位溶出分析仪 |  |
|  | 680799 | 其他电化学分析仪器 |  |
| 6808.气体、烟尘、颗粒度分析仪器 | 680801 | 微量氧气体分析仪 |  |
|  | 680802 | 氧分析器 | 含氧化锆氧分析器、顺磁式氧分析器、电化学电极气体氧分析器 |
|  | 680803 | 热导式氢分析器 |  |
|  | 680804 | 呼出气体酒精含量探测器 |  |
|  | 680805 | 甲醛气体分析仪 |  |
|  | 680806 | 臭氧气体检测仪 |  |
|  | 680807 | 挥发性有机物（VOC）检测仪 | 含VOC光离子化检测仪 |
|  | 680808 | 总挥发性有机化合物（TVOC）检测仪 |  |
|  | 680809 | 复合气体检测仪 |  |
|  | 680810 | 化学发光法氮氧化物分析仪 |  |
|  | 680811 | 一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器 |  |
|  | 680812 | 一氧化碳检测报警器 |  |
|  | 680813 | 甲烷、氧气检测报警器 |  |
|  | 680814 | 甲烷、一氧化碳检测报警器 |  |
|  | 680815 | 可燃气体检测报警器 |  |
|  | 680816 | 氧气检测仪 |  |
|  | 680817 | 光干涉式甲烷测定器 |  |
|  | 680818 | 催化燃烧式甲烷测定器 |  |
|  | 680819 | 二氧化硫气体检测仪 |  |
|  | 680820 | 氨气检测仪 |  |
|  | 680821 | 硫化氢气体检测仪 |  |
|  | 680822 | 六氟化硫检测报警仪 |  |
|  | 680823 | 氟化氢气体检测仪 |  |
|  | 680824 | 氯化氢气体检测仪 |  |
|  | 680825 | 麻醉剂气体监测仪 |  |
|  | 680826 | 空气中汞检测仪 |  |
|  | 680827 | 空气质量监测仪 |  |
|  | 680828 | 气体检测管 |  |
|  | 680829 | 烟尘望远镜 |  |
|  | 680830 | 烟气分析仪 |  |
|  | 680831 | 粉尘采样器 |  |
|  | 680832 | 烟尘采样器 |  |
|  | 680833 | 烟尘测试仪 |  |
|  | 680834 | 大气采样器 |  |
|  | 680835 | 总悬浮颗粒物采样器 |  |
|  | 680836 | 微生物采样器 |  |
|  | 680837 | 尘埃粒子计数器 |  |
|  | 680838 | 光散射式数字粉尘测试仪 |  |
|  | 680839 | 扫描电子显微镜 |  |
|  | 680840 | 液体颗粒计数器 |  |
|  | 680841 | 激光粒度分析仪 |  |
|  | 680842 | 微粒分析仪 | 含微粒检测仪 |
|  | 680843 | β射线测尘仪 |  |
|  | 680844 | 振荡天平法测尘仪 |  |
|  | 680845 | PM10、PM2.5切割器 |  |
|  | 680846 | 光透沉降粒度测定仪 |  |
|  | 680899 | 其他气体、烟尘、颗粒度分析仪器 |  |
| 6809.生化分析仪器 | 680901 | 凝胶成像系统 |  |
|  | 680902 | 聚合酶链式反应分析仪 |  |
|  | 680903 | 内毒素测试仪 |  |
|  | 680904 | 菌落计数器 |  |
|  | 680905 | DNA测序仪 |  |
|  | 680906 | PCR扩增仪 |  |
|  | 680999 | 其他生化分析仪器 |  |
| 6810.热化学分析仪器（含热物性） | 681001 | 氧弹热量计 |  |
|  | 681002 | 水流型气体热量计 |  |
|  | 681003 | 示差扫描热量计 |  |
|  | 681004 | 毛细管法熔点测量仪 |  |
|  | 681005 | 热台式熔点测量仪 |  |
|  | 681006 | 熔点测量仪 |  |
|  | 681007 | 闪点测定仪 |  |
|  | 681008 | 量热仪 | 含热值测量仪 |
|  | 681009 | 比热测量仪 |  |
|  | 681010 | 热流计 |  |
|  | 681011 | 热天平分析仪 |  |
|  | 681012 | 差热分析仪 |  |
|  | 681013 | 热重分析仪 |  |
|  | 681099 | 其他热化学分析仪器 |  |
| 6811.高分子材料分子量测量仪器 | 681101 | 蒸汽压渗透仪 |  |
|  | 681102 | 冰点渗透压仪 |  |
|  | 681103 | 比表面积测定仪 |  |
|  | 681104 | 静态激光小角光散射光度计 |  |
|  | 681199 | 其他高分子材料分子量测量仪器 |  |
| 6812.元素分析仪器 | 681201 | 定碳定硫分析仪 |  |
|  | 681202 | 煤中全硫测定仪 |  |
|  | 681203 | 元素分析仪 |  |
|  | 681204 | 凯氏定氮仪 |  |
|  | 681205 | 氨基酸分析仪 |  |
|  | 681206 | 蛋白测定仪 |  |
|  | 681207 | 碳氢氮氧分析仪 |  |
|  | 681299 | 其他元素分析仪器 |  |
| 6899.其他化学测量仪器 |  |  |  |
| **69.电离辐射测量仪器** | | | |
| 6901.活度 | 690101 | 放射性活度标准源 | 含锗γ谱仪活度标准装置、铂铱合金管镭源、γ电离室活度标准装置等 |
|  | 690102 | α、β标准平面源 |  |
|  | 690103 | 表面污染测量仪 | 含α、β和γ表面污染测量仪 |
|  | 690104 | γ谱仪 | 含手持γ谱仪 |
|  | 690105 | 锗γ谱仪体源活度测量装置 |  |
|  | 690106 | γ射线标准辐射源 | 含点状γ标准辐射源、γ射线标准辐射源 |
|  | 690107 | X谱仪 |  |
|  | 690108 | 底本底α、β测量仪 |  |
|  | 690109 | 测氡仪 |  |
|  | 690110 | 放射性活度测量仪 | 含手持放射性物品检测仪 |
|  | 690111 | 液体闪烁计数器 |  |
|  | 690112 | γ放射免疫计数器 |  |
|  | 690113 | 放射性溶液 |  |
|  | 690114 | 车辆、行人或行李放射性监测系统（装置） |  |
|  | 690199 | 其他活度仪器 |  |
| 6902.辐射剂量 | 690201 | X、γ射线辐射剂量计 | 含标准剂量计、工作剂量计 |
|  | 690202 | 电子束辐射加工剂量计 |  |
|  | 690203 | 剂量当量计 |  |
|  | 690204 | 电离室剂量计 | 含治疗水平电离室剂量计、γ射线电离室剂量计、X射线电离室剂量计 |
|  | 690205 | 照射量计 |  |
|  | 690206 | 电子加速器辐射源 | 含医用电子加速器、工业电子加速器、电子束辐射源 |
|  | 690207 | (医用）X辐射源 |  |
|  | 690208 | 医用X射线CT模体 |  |
|  | 690209 | X射线治疗辐射源 |  |
|  | 690210 | 60Co远距离治疗辐射源 |  |
|  | 690211 | γ射线辐射源 | 辐射加工用、医用（如γ刀） |
|  | 690212 | X射线CT扫描仪 | 含医用、工业用 |
|  | 690213 | X射线探伤机 |  |
|  | 690214 | γ射线探伤机 |  |
|  | 690215 | X射线模拟定位机 |  |
|  | 690216 | X射线料位计 |  |
|  | 690217 | X射线安全检查仪 |  |
|  | 690218 | 核子皮带秤 |  |
|  | 690219 | 骨密度计 |  |
|  | 690299 | 其他辐射剂量仪器 |  |
| 6903.中子 | 690301 | 中子雷姆计 |  |
|  | 690302 | 中子源 |  |
|  | 690303 | 中子水分密度计 |  |
|  | 690304 | 中子个人剂量计 |  |
|  | 690305 | 同位素仪表 | 核辐射式检测仪 |
|  | 690399 | 其他中子辐射仪器 |  |
| 6999.其他电离辐射测量仪器 |  |  |  |
| **70.专用测量仪器（检测设备）** | | | |
| 7001.纺织、皮革专用测量仪器（含鞋类检测仪器） | 700101 | 纤维强力机 | 含单纤维强力机、束纤维强力机、单纱强力机、缕纱强力机、电子式纤维强力机。 |
|  | 700102 | 织物破裂强力机 |  |
|  | 700103 | 纺织品胀破仪 |  |
|  | 700104 | 斜面法织物硬挺度 |  |
|  | 700105 | 卷曲弹性仪 |  |
|  | 700106 | 袜子横拉仪 |  |
|  | 700107 | 落锤式织物撕裂仪 |  |
|  | 700108 | 纺织专用标准电阻箱 |  |
|  | 700109 | 纱线测湿仪 |  |
|  | 700110 | 浆纱湿度指示仪 |  |
|  | 700111 | 条粗测长器 |  |
|  | 700112 | 棉卷均匀度机 |  |
|  | 700113 | 电容式条干均匀度仪 |  |
|  | 700114 | 条粗条干均匀度计 |  |
|  | 700115 | 缕纱测长机 |  |
|  | 700116 | 织物纱长测定仪 |  |
|  | 700117 | 纤维切断器 |  |
|  | 700118 | 往复移动式织物密度镜 |  |
|  | 700119 | 梳片式羊毛长度分析仪 |  |
|  | 700120 | 织物厚度仪 |  |
|  | 700121 | 八篮烘箱 |  |
|  | 700122 | 手摇捻度机 |  |
|  | 700123 | 纱线捻度机 |  |
|  | 700124 | 气流式纤维细度计 |  |
|  | 700125 | 罗拉式纤维长度分析仪 |  |
|  | 700126 | 摇黑板机 |  |
|  | 700127 | 色牢度仪 | 含耐洗色牢度仪、染色摩擦色牢度仪、汗渍色牢度仪、熨烫升华色牢度仪、日晒气候色牢度仪。 |
|  | 700128 | 织物起毛起球仪 | 含滚箱式起毛起球仪 |
|  | 700129 | 织物平磨仪 |  |
|  | 700130 | 纱线耐磨仪 |  |
|  | 700131 | 垂直折皱弹性仪 |  |
|  | 700132 | 织物悬垂性测定仪 |  |
|  | 700133 | 织物风格仪 |  |
|  | 700134 | 纤度仪 | 含生丝纤度仪 |
|  | 700135 | 特克斯秤 |  |
|  | 700136 | 丝线线性测长仪 |  |
|  | 700137 | 织物缩水率机 |  |
|  | 700138 | 毛细管效应测定仪 |  |
|  | 700139 | 织物透气量测定仪 |  |
|  | 700140 | 纱线毛羽测试仪 |  |
|  | 700141 | 原棉水分测定仪 |  |
|  | 700142 | 标准光源对色箱 |  |
|  | 700143 | 橡胶磨耗试验设备 | 含橡胶阿克隆磨耗试验机、旋转辊筒式磨耗试验设备。 |
|  | 700144 | 后跟疲劳度试验设备 |  |
|  | 700145 | 后跟冲击试验设备 |  |
|  | 700146 | 摩擦脱色试验设备 |  |
|  | 700147 | 马丁代尔磨擦试验设备 |  |
|  | 700148 | 摩擦染色坚牢度试验设备 |  |
|  | 700149 | 橡胶老化试验设备 |  |
|  | 700150 | 耐黄变试验箱 |  |
|  | 700151 | 皮革动态防水试验设备 |  |
|  | 700152 | 耐折试验设备 | 含ROSS耐折试验设备、曲折试验设备。 |
|  | 700153 | 皮革耐挠试验设备 |  |
|  | 700199 | 其他纺织专用测量仪器 |  |
| 7002.机动车专用测量仪器 | 700201 | 滤纸式烟度计 |  |
|  | 700202 | 透射式烟度计 |  |
|  | 700203 | 汽车排放气体测试仪 | 含汽车排气分析仪 |
|  | 700204 | CO/HC红外线气体分析仪 |  |
|  | 700205 | 燃油流量计 |  |
|  | 700206 | 柴（汽）油机转速表 |  |
|  | 700207 | 机动车前照灯检测仪 |  |
|  | 700208 | 滚筒式车速表检验台 |  |
|  | 700209 | 轴（轮）重仪 |  |
|  | 700210 | 制动检验台 | 含滚筒反力式制动检验台 |
|  | 700211 | 滑板式汽车侧滑检验台 |  |
|  | 700212 | （车轮）动平衡机 | 含四轮定位仪 |
|  | 700213 | 汽车速度计 | 含非接触式汽车速度测试仪 |
|  | 700214 | 方向盘转向力-转向角检测仪 |  |
|  | 700215 | 摩托车轮偏测量仪 |  |
|  | 700216 | 轮胎气压表 |  |
|  | 700217 | 轮胎花纹深度尺 |  |
|  | 700218 | 踏板力计 |  |
|  | 700219 | 手制动力计 |  |
|  | 700220 | 透光率计 |  |
|  | 700221 | 便携式制动性能测试仪 |  |
|  | 700222 | 轮胎强度及脱圈试验机 |  |
|  | 700223 | 轮胎耐久性及轮胎高速性能转鼓试验机 |  |
|  | 700224 | 公路运输模拟试验台 |  |
|  | 700225 | （底盘）测功机 |  |
|  | 700226 | 碰撞试验台 |  |
|  | 700227 | （机动车）碰撞试验用人形试验装置 |  |
|  | 700299 | 其他机动车专用测量仪器 |  |
| 7003.气象、海洋专用测量仪器 | 700301 | 气象用玻璃液体温度表 |  |
|  | 700302 | 气象用双金属温度计 |  |
|  | 700303 | 颠倒温度计 |  |
|  | 700304 | 海洋电测温度计 |  |
|  | 700305 | 雨量器 | 含雨量量筒、雨量计 |
|  | 700306 | 机械通风干湿表 |  |
|  | 700307 | 气象用铂电阻温度传感器 |  |
|  | 700308 | 铂电阻电动通风干湿表传感器 |  |
|  | 700309 | 表层水温表 |  |
|  | 700310 | 海水声速仪 |  |
|  | 700311 | 声学测波仪 |  |
|  | 700312 | 重力加速度式波浪浮标 |  |
|  | 700313 | 重力加速度式波浪传感器 |  |
|  | 700314 | 验潮仪（水位计） | 含浮子式验潮仪、声学验潮仪、压力验潮仪 |
|  | 700315 | 海水酸度（pH）测量仪 |  |
|  | 700316 | 海水浊度测量仪 |  |
|  | 700317 | 海水营养盐测量仪 |  |
|  | 700318 | （风向）风速表 | 含轻便磁感风向风速表、三杯风向风速表、风速计、电接风向风速仪、矿用机械式风速表 |
|  | 700319 | 船舶气象仪 |  |
|  | 700320 | 海流计 | 含直读式海流计 |
|  | 700321 | 皮托管 |  |
|  | 700322 | 旋转式测风传感器 |  |
|  | 700323 | 温盐深仪 | 含温盐深测量系统 |
|  | 700324 | （太阳和地球）辐射测量仪器 | 含直接辐射表、总辐射表、净全辐射表、辐射电流表 |
|  | 700399 | 其他气象、海洋专用测量仪器 |  |
| 7004.造纸、纸张专用测量仪器 | 700401 | 纸板压缩强度试验仪 |  |
|  | 700402 | 纸(纸板)厚度测定仪 |  |
|  | 700403 | 瓦楞纸板厚度测定仪 |  |
|  | 700404 | 可变压力厚度仪 |  |
|  | 700405 | 纸(纸板)粗糙度测定仪 |  |
|  | 700406 | 纸(纸板)透气度测定仪 |  |
|  | 700407 | 纸(纸板)吸收性测定仪 |  |
|  | 700408 | 纸浆打浆度测定仪 |  |
|  | 700409 | 纸(纸板)定量测定仪 |  |
|  | 700410 | 纸板戳穿强度测定仪 |  |
|  | 700411 | 纸板挺度测定仪 |  |
|  | 700412 | 摆锤式纸张抗张力试验机 |  |
|  | 700413 | 卧式纸张抗张试验机 |  |
|  | 700414 | MIT式耐折度仪 |  |
|  | 700415 | 肖伯尔式耐折度仪 |  |
|  | 700416 | 纸与纸板耐破度仪 |  |
|  | 700417 | 纸和纸板平滑度仪 |  |
|  | 700418 | 纸与纸板撕裂度仪 |  |
|  | 700419 | 柔软度仪 |  |
|  | 700420 | 纸张透油度测定仪 |  |
|  | 700421 | 纸张光泽度计 |  |
|  | 700422 | IGT印刷适应性测定仪 |  |
|  | 700423 | 纸与纸板油墨吸收性试验仪 |  |
|  | 700424 | 纸与纸板葛尔莱式透气度仪 |  |
|  | 700425 | 佛格式纸与板耐磨试验仪 |  |
|  | 700426 | 实验室PFI磨浆机 |  |
|  | 700427 | 实验室VALLEY打浆机 |  |
|  | 700428 | 纸箱抗压试验机 |  |
|  | 700429 | 纸与纸板短距压缩试验仪 |  |
|  | 700430 | 印刷表面粗糙度仪 |  |
|  | 700431 | 纸杯杯身挺度测定仪 |  |
|  | 700432 | 卧式挺度仪 |  |
|  | 700433 | 吸液高度测定仪 |  |
|  | 700434 | 游离度测定仪 |  |
|  | 700435 | 共振挺度测定仪 |  |
|  | 700499 | 其他造纸、纸张专用测量仪器 |  |
| 7005.医学专用测量仪器 | 700501 | 血细胞分析仪 | 含血细胞计数仪、血细胞计数板。 |
|  | 700502 | 生化分析仪 |  |
|  | 700503 | 尿液分析仪 |  |
|  | 700504 | 电解质分析仪 |  |
|  | 700505 | 肺功能检测仪 |  |
|  | 700506 | 酶标分析仪 |  |
|  | 700507 | 血铅分析仪 |  |
|  | 700508 | 血糖仪 |  |
|  | 700509 | 血氧饱和度测量仪（脉搏血氧计） |  |
|  | 700510 | 脉搏血氧计质量检测仪 |  |
|  | 700511 | 心电图机 | 含模拟心电图机、数字心电图机、动态（可移动）心电图机。 |
|  | 700512 | 脑电图机 |  |
|  | 700513 | 数字脑电地形图仪 |  |
|  | 700514 | 心电监护仪 |  |
|  | 700515 | 心脏除颤监护仪 |  |
|  | 700516 | 心脏除颤器质量检测仪 |  |
|  | 700517 | 肌电图机 |  |
|  | 700518 | 核磁共振诊断仪 |  |
|  | 700519 | 高频电刀 |  |
|  | 700520 | 伽马刀 |  |
|  | 700521 | 血液透析设备 |  |
|  | 700522 | 婴儿培养箱 |  |
|  | 700523 | 血压计（表） | 含无创自动测量血压计、有创血压监护仪、电子血压计、无创血压监护仪、医用多参数监护仪无创血压部分、24小时动态血压监测仪。 |
|  | 700524 | 无创血压计质量检测仪 |  |
|  | 700525 | 呼吸机 |  |
|  | 700599 | 其他医学专用测量仪器 |  |
| 7006.铁路专用测量仪器 | 700601 | 标准轨距铁路轨距尺 |  |
|  | 700602 | 铁路轨距尺检定器 |  |
|  | 700603 | 铁路轨距尺 |  |
|  | 700604 | 铁路轮对内距尺 |  |
|  | 700605 | 铁路机车和车辆车轮检查器 |  |
|  | 700606 | 铁路机车和车辆踏面样板 |  |
|  | 700607 | 铁路支距尺 |  |
|  | 700608 | 铁路轮对内距尺专用检具 |  |
|  | 700609 | 铁路支距尺检定器 |  |
|  | 700610 | 车轴全长测量尺 |  |
|  | 700611 | 客车转向架构架专用量具 |  |
|  | 700612 | 动车组专用量具 |  |
|  | 700613 | 钢轨磨耗测量器 |  |
|  | 700614 | 列车冲动仪 |  |
|  | 700699 | 其他铁路专用测量仪器 |  |
| 7007.化工专用测量仪器 | 700701 | 橡胶圆盘摆动硫化仪 |  |
|  | 700702 | 橡胶门尼粘度计 |  |
|  | 700703 | 橡胶阿克隆磨耗试验计 |  |
|  | 700704 | 橡胶测厚计 |  |
|  | 700705 | 硫化橡胶回弹性试验机 |  |
|  | 700706 | 橡胶直读式经仪 |  |
|  | 700707 | 橡胶平行板(威廉氏)塑性计 |  |
|  | 700708 | 橡胶压缩应力松弛仪 |  |
|  | 700709 | 硫化试验机 |  |
|  | 700710 | 橡胶流变仪 |  |
|  | 700711 | 橡胶滚筒磨耗机 |  |
|  | 700712 | 橡胶臭氧老化试验机 |  |
|  | 700713 | 轮胎强度试验机 |  |
|  | 700714 | 轮胎脱圈阻力试验机 |  |
|  | 700715 | 轮胎耐久试验机 |  |
|  | 700716 | 轮胎均匀性试验机 |  |
|  | 700717 | 轮胎滚动阻力试验机 |  |
|  | 700718 | 轮胎X射线检验机 |  |
|  | 700719 | 轮胎力和力矩试验机 | 轮胎六分力试验机 |
|  | 700720 | 轮胎水压爆破试验机 |  |
|  | 700721 | 橡胶脆性温度试验机 |  |
|  | 700722 | 胶管爆破压力试验机 |  |
|  | 700723 | 胶管低温冲击试验机 |  |
|  | 700724 | 汽车软管脉冲试验机 |  |
|  | 700725 | 汽车V带 |  |
|  | 700726 | 高温耐久试验机 | 多楔带高温耐久试验机、同步带高温耐久试验机 |
|  | 700799 | 其他化工专用测量仪器 |  |
| 7008.建筑、交通专用测量仪器 | 700801 | 混凝土回弹仪 |  |
|  | 700802 | 混凝土回弹仪计量检定装置 |  |
|  | 700803 | 混凝土抗渗仪 |  |
|  | 700804 | 混凝土渗透压测定仪 |  |
|  | 700805 | 混凝土氯离子测定仪 |  |
|  | 700806 | 混凝土扩散系数测定仪 |  |
|  | 700807 | 混凝土含气量测定仪 |  |
|  | 700808 | 水泥胶砂流动度测定仪 |  |
|  | 700809 | 水泥净浆标准稠度与凝结时间测定仪 |  |
|  | 700810 | 砂浆稠度仪 |  |
|  | 700811 | 泥浆密度计 |  |
|  | 700812 | 坍落度仪 |  |
|  | 700813 | 维勃稠度仪 |  |
|  | 700814 | 混凝土贯入阻力测定仪 |  |
|  | 700815 | 水泥净浆搅拌机 |  |
|  | 700816 | 水泥胶砂搅拌机 |  |
|  | 700817 | 水泥胶砂及混凝土磨耗试验机 | 含洛杉矶磨耗试验机 |
|  | 700818 | 混凝土振动台 | 含水泥胶砂振动台 |
|  | 700819 | 维勃工作度测定仪 |  |
|  | 700820 | 水泥电动抗折试验机 |  |
|  | 700821 | 劈裂试验夹具 |  |
|  | 700822 | 水泥抗压夹具 |  |
|  | 700823 | 水泥胶砂及混凝土压力试验机 |  |
|  | 700824 | 砂当量试验仪 |  |
|  | 700825 | 压实仪 | 含表面振动压实仪、旋转压实仪。 |
|  | 700826 | 水泥标准筛 |  |
|  | 700827 | 水泥细度筛析仪 |  |
|  | 700828 | 振动压实成型机 |  |
|  | 700829 | 标准养护箱（室） |  |
|  | 700830 | 水泥负压筛析仪 |  |
|  | 700831 | 水泥安定性试验用沸煮箱 |  |
|  | 700832 | 马歇尔试验仪 | 含马歇尔稳定度试验仪 |
|  | 700833 | 击实仪 | 含电动击实仪、沥青混合料马歇尔击实仪。 |
|  | 700834 | 混凝土超声检测仪 |  |
|  | 700835 | 路面材料强度测定仪 |  |
|  | 700836 | 扣件试验机 |  |
|  | 700837 | 摆式摩擦系数测定仪 |  |
|  | 700838 | 钢筋保护层、楼板厚度测量仪 | 含钢筋水泥保护层厚度测量仪 |
|  | 700839 | 钢筋位置测定仪 |  |
|  | 700840 | 钢筋锈蚀测试仪 |  |
|  | 700841 | 钢筋标距仪 |  |
|  | 700842 | 土壤液塑限检测仪 |  |
|  | 700843 | 透气法比表面积仪 |  |
|  | 700844 | 加速磨光机 |  |
|  | 700845 | 李氏密度瓶 |  |
|  | 700846 | 细集料棱角性仪 |  |
|  | 700847 | 雷氏夹及雷氏夹膨胀测定仪 |  |
|  | 700848 | 针片状规准仪 |  |
|  | 700849 | 压碎值试验仪 |  |
|  | 700850 | 沥青针入度仪 | 含沥青标准针 |
|  | 700851 | 沥青延度仪 |  |
|  | 700852 | 沥青软化点仪 |  |
|  | 700853 | 沥青标准粘度计 |  |
|  | 700854 | 燃烧法沥青含量测试仪 |  |
|  | 700855 | 黏聚力试验仪 |  |
|  | 700856 | 乳化沥青稀浆混合料湿轮磨耗试验仪 |  |
|  | 700857 | 乳化沥青稀浆混合料负荷轮试验仪 |  |
|  | 700858 | 八轮连续式路面平整度测量仪 |  |
|  | 700859 | 激光平整度仪 |  |
|  | 700860 | 颠簸累积仪 |  |
|  | 700861 | 灌砂法密实度仪 |  |
|  | 700862 | 承载板现场测试系统 |  |
|  | 700863 | 贝克曼梁路面弯沉仪 |  |
|  | 700864 | 路面弯沉自动测试仪 |  |
|  | 700865 | 路面构造深度仪 |  |
|  | 700866 | 沥青路面渗水仪 |  |
|  | 700867 | 激光车辙仪 |  |
|  | 700868 | 基桩动态测量仪 |  |
|  | 700869 | 桩基静载仪 |  |
|  | 700870 | 突起路标耐冲击性能测试仪 |  |
|  | 700871 | 反光膜耐冲击性能测定仪 |  |
|  | 700872 | 反光膜防粘纸可剥离性能测试仪 |  |
|  | 700873 | 通信管道静摩擦系数测量仪 |  |
|  | 700874 | 钢构件镀锌层附着性能测定仪 |  |
|  | 700875 | 环形线圈车辆检测器 |  |
|  | 700876 | 视频交通流检测器 |  |
|  | 700877 | 路面激光视频病害检测系统 |  |
|  | 700878 | 楔形塞尺 |  |
|  | 700879 | 坡度尺 |  |
|  | 700880 | 垂直度检测尺 |  |
|  | 700881 | 内外直角检测尺 |  |
|  | 700882 | 对角检测尺 |  |
|  | 700883 | 百格网 |  |
|  | 700899 | 其他建筑、交通专用测量仪器 |  |
| 7009.民航、航空专用测量仪器 | 700901 | 仪表着陆系统 |  |
|  | 700902 | 信标 | 含指点信标、全向信标、无方向信标。 |
|  | 700903 | 导航测试仪 |  |
|  | 700904 | 甚高频通信设备 |  |
|  | 700905 | 精密进近坡度指示器 |  |
|  | 700906 | 二次监视雷达 |  |
|  | 700907 | 飞行校验系统 |  |
|  | 700908 | 飞机专用角度校准仪 |  |
|  | 700909 | 钢索张力表 |  |
|  | 700910 | 大气数据测试器 |  |
|  | 700911 | 飞机专用压力测试设备 |  |
|  | 700912 | 液力系统渗漏测试器 |  |
|  | 700913 | 液力系统测试装置 |  |
|  | 700914 | 气体涡轮发动机测试器 |  |
|  | 700915 | 多功能温度测试器 |  |
|  | 700916 | 复合材料修理系统 |  |
|  | 700917 | 涡轮温度测试器 |  |
|  | 700918 | 飞机温度专用测试设备 |  |
|  | 700919 | 雷达罩湿度指示器 |  |
|  | 700920 | 飞机称重仪 |  |
|  | 700921 | 刹车踏板测试仪 |  |
|  | 700922 | 方向舵脚踏力测试仪 |  |
|  | 700923 | 同步模拟器 |  |
|  | 700924 | 气象雷达测试仪 |  |
|  | 700925 | 空中交通管制测试仪 |  |
|  | 700926 | 无线电高度表测试仪 |  |
|  | 700927 | 故障隔离组件试验台 |  |
|  | 700928 | 控制显示组件测试仪 |  |
|  | 700929 | 近地警告计算机试验台 |  |
|  | 700930 | 飞机防撞系统测试仪 |  |
|  | 700931 | 飞行数据测试仪 |  |
|  | 700932 | 风切变雷达试验台 |  |
|  | 700933 | 选择呼叫系统测试仪 |  |
|  | 700934 | 测距机试验台 |  |
|  | 700935 | 耳机话筒试验器 |  |
|  | 700936 | 识别音调产生器 |  |
|  | 700937 | 旅客控制组件试验台 |  |
|  | 700938 | 自动驾驶仪测试仪 |  |
|  | 700939 | 全球定位系统卫星模拟器 |  |
|  | 700940 | 惯导姿态模拟器测试仪 |  |
|  | 700941 | 燃油油量测试仪 |  |
|  | 700942 | 防滞刹车测试仪 |  |
|  | 700943 | 安定面配平测试仪 |  |
|  | 700944 | 429总线测试仪 |  |
|  | 700945 | 角度位置指示器 |  |
|  | 700946 | 电时钟试验台 |  |
|  | 700947 | 方向舵动力控制组件测试仪 |  |
|  | 700948 | 加速度模拟器 |  |
|  | 700949 | 驾驶杆测试仪 |  |
|  | 700950 | 襟翼位置指示器测试仪 |  |
|  | 700951 | 静子叶片位置传感器测试仪 |  |
|  | 700952 | 液压EMDP测试仪 |  |
|  | 700953 | 辅助动力装置测试仪 |  |
|  | 700954 | 紧急逃生设备测试仪 |  |
|  | 700955 | 灭火探测器测试仪 |  |
|  | 700956 | 功率调节组件测试仪 |  |
|  | 700957 | 发电机控制组件试验台 |  |
|  | 700958 | 爆炸帽电路测试仪 |  |
|  | 700959 | 避雷器测试仪 |  |
|  | 700960 | APU/发动机火警探测系统测试盒 |  |
|  | 700961 | 飞机升降舵调整片测量装置 |  |
|  | 700962 | 灭火系统测试仪 |  |
|  | 700963 | 转速控制系统测试仪 |  |
|  | 700964 | 偏航阻尼器模拟组件 |  |
|  | 700965 | 偏航阻尼器/安定面模拟组件 |  |
|  | 700966 | 反推开关测试盒 |  |
|  | 700967 | 飞机专用测试盒 |  |
|  | 700968 | V2500发动机引气活门测试仪 |  |
|  | 700969 | 空中客车升降舵红外温度记录加热系统控制仪 |  |
|  | 700970 | 空中客车A340-500/600远程制冷系统进/出水装置 |  |
|  | 700971 | 发动机燃油添加测试设备 |  |
|  | 700972 | APU燃油管路罩压力和渗透测试设备 |  |
|  | 700973 | 缩小垂直度间隔几何检查仪 |  |
|  | 700974 | 探伤试块表面裂纹 |  |
|  | 700999 | 其他民航、航空专用测量仪器 |  |
| 7010.电工电子电器专用测量仪器（环境试验设备见6103） | 701001 | 高压开关机械特性测试仪 |  |
|  | 701002 | 小功率单相电机自动检测装置 |  |
|  | 701003 | 电器温升电阻测量仪 | 含电机温升电阻测量仪 |
|  | 701004 | 电枢检验仪 |  |
|  | 701005 | 抽油烟机电性能测试装置 |  |
|  | 701006 | 洗衣机综合参数测量仪 |  |
|  | 701007 | 电冰箱性能综合测试装置 |  |
|  | 701008 | 风扇电机电性能检测装置 |  |
|  | 701009 | 房间空气调节器出厂性能测试装置 |  |
|  | 701010 | 压缩机制冷量测试装置 |  |
|  | 701011 | 电动单元组合仪表积算器 |  |
|  | 701012 | 焓差实验室 |  |
|  | 701013 | 闪络击穿试验装置 |  |
|  | 701014 | 火花试验机 |  |
|  | 701015 | 二次电池测量仪（电池内阻仪） |  |
|  | 701016 | 漏电起痕试验仪 |  |
|  | 701017 | 基准镇流器 |  |
|  | 701018 | 线材测试机 | 含DC信号传输电缆测试机 |
|  | 701019 | 电缆分析仪 |  |
|  | 701020 | 直流电子负载 |  |
|  | 701021 | 数据采集系统 |  |
|  | 701022 | 交流纯净电压源 |  |
|  | 701023 | 线材扭转试验机 |  |
|  | 701024 | 电线电缆垂直燃烧试验装置 |  |
|  | 701025 | 局部放电测量仪 |  |
|  | 701026 | 高压冲击测量仪 | 含冲击分压器 |
|  | 701027 | EMC谐波和闪烁分析仪 |  |
|  | 701028 | 静电放电模拟器 |  |
|  | 701029 | 电快速瞬变脉冲群模拟器 |  |
|  | 701030 | 浪涌（冲击）模拟器 |  |
|  | 701031 | 连续波模拟器 |  |
|  | 701032 | 磁场线圈 |  |
|  | 701033 | 电源故障模拟器 |  |
|  | 701034 | 阻尼振荡波磁场模拟器 |  |
|  | 701035 | 振铃波/阻尼振荡模拟器 |  |
|  | 701036 | 射频磁场仪 | 含射频磁场探头 |
|  | 701037 | 大三环磁场天线 |  |
|  | 701038 | 拋负载模拟器 |  |
|  | 701039 | 微脉冲模拟器 |  |
|  | 701040 | 功率吸收钳 |  |
|  | 701041 | 共模干扰模拟器 |  |
|  | 701042 | 电磁注入钳 |  |
|  | 701043 | 微波漏能仪 |  |
|  | 701044 | 探头 | 含电流注入探头、EMC浪涌探头、高压探头、高压差分探头、高阻抗电压探头、容性电压探头、电流探头,脉冲限幅器。 |
|  | 701045 | 喀砺声脉冲发生器 |  |
|  | 701046 | 断续骚扰分析仪 |  |
|  | 701047 | 电波暗室、天线暗室 |  |
|  | 701048 | 横电磁波室 |  |
|  | 701049 | 漏电起痕试验仪 |  |
|  | 701050 | 灼热丝试验机 |  |
|  | 701051 | 针焰试验机 |  |
|  | 701052 | 线圈圈数测量仪 |  |
|  | 701053 | 匝间冲击耐压试验仪 |  |
|  | 701099 | 其他电工电子电器专用测量仪器 |  |
| 7011.烟草专用测量仪器 | 701101 | 全压法卷烟硬度仪 | 含全压法、点压法卷烟/滤棒硬度仪。 |
|  | 701102 | 卷烟/滤棒圆周仪 |  |
|  | 701103 | 卷烟/滤棒物理综合测试台 |  |
|  | 701104 | 卷烟/滤棒压降仪 |  |
|  | 701105 | 卷烟/滤棒重量分选仪 |  |
|  | 701106 | 卷烟含末率测定仪 |  |
|  | 701107 | 烟用纤维丝束线密度测定仪 |  |
|  | 701108 | 卷烟纸阴燃仪 |  |
|  | 701109 | 连续流动分析仪 |  |
|  | 701110 | 多层振动筛分器 |  |
|  | 701111 | 叶片振动分选机 |  |
|  | 701112 | 卷烟端部落丝量测定仪 |  |
|  | 701113 | 烟草专用吸烟机风速仪 |  |
|  | 701114 | 烟草专用透气度流量盘 |  |
|  | 701115 | 烟草专用通风率标准棒 |  |
|  | 701116 | 烟草专用标准恒流孔 |  |
|  | 701117 | 烟草专用吸阻标准棒 |  |
|  | 701118 | 烟草加工在线水分仪 |  |
|  | 701119 | 叶中含梗测定仪 |  |
|  | 701120 | 烟草填充值测定仪 |  |
|  | 701121 | 常规分析用吸烟机 |  |
|  | 701122 | 纸张透气度测定仪 |  |
|  | 701199 | 其他烟草专用测量仪器 |  |
| 7099.其他测量仪器 |  |  |  |